| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2022 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Măști de protecție |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Măști de protecție |  |  |  | Măști cu elastic ce permit o respirație fără efort și constituie o barieră eficace de filtrare, 3 straturi, cu pliuri. Material nețesut, fără miros și fără fibre de sticlă. Produsul nu conține latex și este hipoalergic, oferă protecție împotriva bacteriilor, virușilor și a prafului. Cu sîrma de fixare, se adoptă perfect la forma feței. Să fie clar identificată partea internă și externă a măștii. Filtrarea bacteriilor (BFE) min 98 %, confirmată prin certificat și / sau raport de testare. Ambalare pînă la 100 buc, nesterile. Măștile medicale să corespundă standardelor recomandate de OMS, și anume confirmarea deținerii ASTF F2100 , sau EN 14683 sau un standard echivalent. |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________