| CAIET DE SARCINI Lista cu cantitățile de lucrări Obiectul: Lucrări de reparație a unor porțiuni a fațadei, balustrada din beton, elemente decorative a edificiului Ministerului Afacerilor Interne, mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 75 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autoritatea contractantă: Ministerul Afacerilor Interne, mun Chișinau bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 75 |  |  |  |  |
| № crt. |  | Simbol norme şi Cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitate de măsură | Cantitatea |

|  |  |  | 1. Demontări si evacuări |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli exterioare (Desfacerea tencuielelor la mina curentă, coloane si în locurile deteriorate) |  |  |  | m2 | 132,4000 |
| 2 | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (ATENȚIE Demontarea vazoanelor decorative, 11buc.) |  |  |  | m3 | 3,3000 |
| 3 | TrI1AA01C1 |  | Incărcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 |  |  |  | t | 4,2000 |
| 4 | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanța de 15 km |  |  |  | t | 4,2000 |
|  |  |  | 2. Lucrări generale de construcție |  |  |  |  |  |
| 5 | CN53A |  | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu betonogrunt (pereți) |  |  |  | m2 | 206,5500 |
| 6 | CF61A K=2 |  | Driscuire continuă a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe bază de ciment: (ATENȚIE! Chituirea minei curente si a bordurei din beton cu amestec uscat pe bază de ciment folosit pentru exterior), inclusiv glafuri la uși si ferestere de la I nivel in locurile deteriorate) |  |  |  | m2 | 144,4000 |
| 7 | CF50B K=2 |  | APLICABIL! Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ciment, la pereți, preparare manuală a mortarului. (ATENTIE! Chituirea fațadei în locurile deteriorate cu amestec uscat pe bază de ciment folosit pentru exterior) |  |  |  | m2 | 62,1500 |
| 8 | CN54B |  | Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la peretii exteriori la fațade (Inclusiv tavanul Lodjei) |  |  |  | m2 | 238,5500 |
| 9 | CN11A |  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe bază de polimeri acrilici în dispersie apoasă, aplicate în 3 straturi la fațade executate pe glet existent (ATENTIE! Vopsea HIDROFOBĂ de calitate superioară, culoarea se va coordona cu beneficiarul) Inclusiv tavanul Lodjei |  |  |  | m2 | 238,5500 |
| 10 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (ATENTIE! Corpuri de iluminat decorativ cu sursa de energie solară, in forma de sferă, montate pe coloane, prevazute pentru exterior, IP65, cu diametru minim 300mm, autonomie minim 7ore) |  |  |  | buc | 11,0000 |
|  |  |  | Asigurări sociale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |