CAIET DE SARCINI

Nr._____ din ___________

pentru achiziția bunurilor materiale – PMI 2024

- Obiectul caietului de sarcini:

Achiziționarea materialelor de etanșare (inclusiv materialele din cauciuc, câlți ) pentru anul 2024:

| Nr. d/o | Cod CPV | Nr. Lot | Tabel PMI sau CC | Denumirea materialelor | Specificația tehnică, standarde de referință | U/M | Cantitatea | Valoarea estimativă, lei, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44163241-1 | Lot 1 | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Placă de cauciuc δ = 2,0 mm | GOST 7338-90 | kg | 100,00 |  |
| 2 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Placă de cauciuc δ = 3,0 mm | GOST 7338-90 | kg | 2600,00 |  |
| 3 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Placă de cauciuc δ = 4,0 mm | GOST 7338-90 | kg | 1400,00 |  |
| 4 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Placă de cauciuc δ = 5,0 mm | GOST 7338-90 | kg | 1000,00 |  |
| 5 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Placă de cauciuc δ = 6,0 mm | GOST 7338-90 | kg | 300,00 |  |
| 6 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Placă de cauciuc δ = 8,0 mm | GOST 7338-90 | kg | 100,00 |  |
| 7 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Placă de cauciucMBS δ = 2,0 мм | GOST 7338-90 | kg | 50,00 |  |
| 8 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Placă de cauciucMBS δ = 3,0 мм | GOST 7338-90 | kg | 100,00 |  |
| 9 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Placă de cauciucMBS δ = 4,0 мм | GOST 7338-90 | kg | 100,00 |  |
| 10 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Placă de cauciucMBS δ = 5,0 мм | GOST 7338-90 | kg | 100,00 |  |
| 11 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Placă de cauciucMBS δ = 6,0 мм | GOST 7338-90 | kg | 100,00 |  |
| 12 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Placă de cauciuc δ = 10,0 мм 1000×1000 | GOST 7338-90 | kg | 200,00 |  |
| 13 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Placă de cauciuc δ = 10,0 мм 900×600 | GOST 7338-90 | kg | 95,00 |  |
| 14 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Placă de cauciuc δ = 12,0 мм 900×600 | GOST 7338-90 | kg | 114,00 |  |
| 15 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Cordon de cauciuc δ = 3,0 мм | GOST 6467-79 | kg | 5,00 |  |
| 16 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Cordon de cauciuc δ = 4,0 мм | GOST 6467-79 | kg | 10,00 |  |
| 17 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Cordon de cauciuc δ = 5,0 мм | GOST 6467-79 | kg | 10,00 |  |
| 18 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Cordon de cauciuc δ = 6,0 мм | GOST 6467-79 | kg | 15,00 |  |
| 19 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Cauciuc termorezistent Ø5-6 mm | GOST 6467-79 | kg | 5,00 |  |
| 20 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Cauciuc termorezistent Ø7-8 mm | GOST 6467-79 | kg | 5,00 |  |
| 21 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Placă de cauciuc δ = 10,0 мм МБ-А-С 600×600 | GOST 7338-65 | kg | 50,00 |  |
| 22 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Placă de cauciuc δ = 20,0 мм МБ-А-С 600×600 | GOST 7338-65 | kg | 10,00 |  |
| 23 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Placă de cauciuc δ = 30,0 мм МБ-А-С 600×600 | GOST 7338-65 | kg | 10,00 |  |
| 24 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Placă de cauciuc δ = 40,0 мм МБ-А-С 600×600 | GOST 7338-65 | kg | 160,00 |  |
| 25 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Placă de cauciuc δ = 50,0 мм МБ-А-С 600×600 | GOST 7338-65 | kg | 60,00 |  |
| TOTAL PE LOT 1 396 320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 44163241-1 | Lot 2 | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Paronită ПОН-Б δ = 0,5 mm 1,5m×2,0m | GOST 481-80 | kg | 15,00 |  |
| 27 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Paronită ПОН-Б δ = 0,6 mm 1,5m×2,0m | GOST 481-80 | kg | 15,00 |  |
| 28 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Paronită ПОН-Б δ = 1,5 mm 1,5m×2,0m | GOST 481-80 | kg | 230,00 |  |
| 21 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Paronită ПОН-Б δ = 2 mm 1,5m×2,0m | GOST 481-80 | kg | 360,00 |  |
| 22 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Paronită ПОН-Б δ = 3 mm 1,5m×2,0m | GOST 481-80 | kg | 640,00 |  |
| 23 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Paronită ПОН-Б δ = 3 mm 1,7m×2,0m | GOST 481-80 | kg | 300,00 |  |
| 24 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Paronită ПОН-Б δ = 4 mm 1,5m×2,0m | GOST 481-80 | kg | 450,00 |  |
| 25 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Paronită ПОН-Б δ = 5 mm 1,5m×2,0m | GOST 481-80 | kg | 150,00 |  |
| 26 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Paronită ПОН-Б δ = 2 mm 1,5m×3,0m | GOST 481-80 | kg | 300,00 |  |
| 27 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Paronită ПОН-Б δ = 3 mm 1,5m×3,0m | GOST 481-80 | kg | 300,00 |  |
| 28 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Paronită ПMБ δ = 0,5 mm 1,5m×2,0m | GOST 481-80 | kg | 15,00 |  |
| 29 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Paronită ПMБ δ = 1,0 mm 1,5m×2,0m | GOST 481-80 | kg | 40,00 |  |
| 30 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Paronită ПMБ δ = 1,5 mm 1,5m×2,0m | GOST 481-80 | kg | 140,00 |  |
| 31 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Paronită ПMБ δ = 2,0 mm 1,5m×2,0m | GOST 481-80 | kg | 240,00 |  |
| 32 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Paronită ПMБ δ = 3,0 mm 1,5m×2,0m | GOST 481-80 | kg | 230,00 |  |
| 33 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Paronită ПMБ δ = 4,0 mm 1,5m×2,0m | GOST 481-80 | kg | 100,00 |  |
| 34 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Paronită ПMБ δ = 5,0 mm 1,5m×2,0m | GOST 481-80 | kg | 200,00 |  |
| TOTAL PE LOT 2 331 775,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 44163241-1 | Lot 3 | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Garnitură de presetupă H 1800 δ= 6x6 mm (Набивка безасбестовая Графлекc) | ТУ 2573-004-13267785-07 | kg | 20,00 |  |
| 36 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Garnitură de presetupă H 1800 δ= 8x8 mm (Набивка безасбестовая Графлекс) | ТУ 2573-004-13267785-07 | kg | 20,00 |  |
| 37 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Presgarnitura Графлекс 10×10mm | ТУ 5728-001 | kg | 20,00 |  |
| 38 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Presgarnitura Графлекс 12×12mm | ТУ 5728-001 | kg | 20,00 |  |
| 39 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Presgarnitura Графлекс 14×14mm | ТУ 5728-001 | kg | 20,00 |  |
| 40 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Presgarnitura Графлекс 16×16mm | ТУ 5728-001 | kg | 20,00 |  |
| TOTAL PE LOT 3 68 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 44163241-1 | Lot 4 | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Presgarnitură АПР-31 14x14mm | GOST 5152-84 | kg | 150,00 |  |
| 42 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Presgarnitură АП-31 10x10mm | GOST 5152-84 | kg | 40,00 |  |
| 43 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Presgarnitură АП-31 12x12mm | GOST 5152-84 | kg | 25,00 |  |
| 44 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Presgarnitură АП-31 16x16mm | GOST 5152-84 | kg | 60,00 |  |
| 45 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Presgarnitură АП-31 22x22mm | GOST 5152-84 | kg | 10,00 |  |
| 46 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Presgarnitură АC 6x6 mm | GOST 5152-84 | kg | 15,00 |  |
| 47 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Presgarnitură АC 8x8 mm | GOST 5152-84 | kg | 20,00 |  |
| 48 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Presgarnitură АC 10x10 mm | GOST 5152-84 | kg | 15,00 |  |
| 49 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Presgarnitură АC 12x12 mm | GOST 5152-84 | kg | 20,00 |  |
| 50 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Presgarnitură АC 16x16 mm | GOST 5152-84 | kg | 40,00 |  |
| 51 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Presgarnitură АC 18x18 mm | GOST 5152-84 | kg | 20,00 |  |
| 52 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Presgarnitură АC 20x20 mm | GOST 5152-84 | kg | 40,00 |  |
| 53 | 44163241-1 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Presgarnitură АC 30x30 mm | GOST 5152-84 | kg | 150,00 |  |
| TOTAL PE LOT 4 193 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Lot 5 | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Sfoară ignifugă Ø 8 mm |  | ml | 10,00 |  |
| 55 |  |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Sfoară ignifugă Ø 10 mm |  | ml | 10,00 |  |
| 56 |  |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Sfoară ignifugă Ø 12 mm |  | ml | 10,00 |  |
| 57 |  |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Sfoară ignifugă Ø 14 mm |  | ml | 10,00 |  |
| 58 |  |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Sfoară ignifugă Ø 20 mm |  | ml | 20,00 |  |
| 59 |  |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Sfoară ignifugă Ø 30 mm |  | ml | 20,00 |  |
| 60 |  |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Sfoară ignifugă Ø 40 mm |  | ml | 20,00 |  |
| 61 |  |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Sfoară ignifugă Ø 50 mm |  | ml | 20,00 |  |
| TOTAL PE LOT 5 15 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 19510000-4 | Lot 6 | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Furtun de cauciuc pentru oxigen Dint 9 mm |  | ml | 570,00 |  |
| 63 | 19510000-4 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Furtun de cauciuc pentru propan Dint 9 mm |  | ml | 570,00 |  |
| 64 | 19510000-4 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Furtun de cauciuc pentru apă Ø 20 mm/ P-25 bar |  | ml | 150,00 |  |
| 65 | 19510000-4 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Furtun de cauciuc pentru apă Ø 25 mm/ P-25 bar |  | ml | 450,00 |  |
| 66 | 34312600-3 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Banda transportoare 10×600 |  | ml | 30,00 |  |
| 67 | 34312600-3 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Banda transportoare 10×800 |  | ml | 30,00 |  |
| 68 | 19434000-7 |  | 2024223060,Pct.60,61,64,70,74,78,88,92 | Câlți de in |  | kg | 270,00 |  |
| TOTAL PE LOT 6 276 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Valoarea estimativă lei fără TVA                                                                               1 280 495,00 lei

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici

sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

2.Adresa unde  va fi  utilizat bunul: utilajului achiziționate, vor fi utilizate la obiectele „Termoelectrica” S.A.

3.Locul unde va fi livrat echipamentul, adresa: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole 3, CET Sursa1, Depozitul Central

Bunurile  destinate pentru efectuarea lucrărilor de reparație conform PMI 2024.

- Condiții generale:

  - Toate bunurile ofertate, la livrarea către depozitul Cumpărătorului, vor fi însoțite de certificat de origine, certificat de calitate/pașaport în original sau în copie, eliberate de uzina producătoare.

  - Textul certificatelor de origine, certificatelor de calitate/pașapoartelor, în original sau în copie, trebuie să fie vizibil pentru citire.

  - Toate bunurile livrate conform prezentului caiet de sarcini vor fi supuse controlului corespunderii calității, efectuat de către Cumpărător.

  - Bunurile livrate ce nu vor corespunde calității și cerințelor normativ-tehnice de fabricare vor fi returnate Vânzătorului fără pierderi materiale și financiare pentru Cumpărător.