## Лист1
Lista reagentilor si consumabilelor de laborator necesare IMSP Spitalul Cancelariei de Stat pentru anul 2019
Anexa 2 la ordinul MS nr. 701 din 18.10.2010
№ | Denumirea loturilor | Cod | Unitatea | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată,
d/o | solicitate | CPV | de măsură |  | Standarde de referinţă
lot
13 | RF – LATEX | 33696200-7 | Teste | 900.00 | Metoda LATEX. (teste)
Cerinţe generale*
1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat
de producător.Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic
de 12 luni.
2. La cerere de prezentat monstre pentru testare timp de 5 zile, de la operatorul cîştigător. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare
a monstrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.
3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de
folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conţină nu mai puţin
de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ,calibrator pentru seturile cu
determinarea calitativă a antigenelor şi anticorpilor.
4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă.
Notă **In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.Procedura de efectuare să nu necesite aparataj suplimentar şi să conţină cit mai puţine etape.
Durata efectuării investigaţiei să fie cit mai mică. Sensibilitate maximală (prioritate se va da testelor cu cea mai mare sensibilitate).Calibratorii şi standartele
după deschidere să fie stabile. La toate investigaţiile autoimune să fie un protocol comun. Să fie prezent pentru fiecare lot certificatul analitic de la producător.
Soluții de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare.Ofertanţii vor prezenta certificate sau alte documente
prin care vor dovedi că reagenţii, trusele,test-sistemele se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider,frigorifer sau încăperi dotate
cu echipament specific, etc).