Anexa nr. 2

la Anunțul de participare

Obligațiunile companiei, privind serviciile de mentenanță a echipamentului climatic „STULZ”:

- Să asigure pentru un termen de 1 an menținerea sistemului (asigurarea garanției funcționării) pentru toate unitățile echipamentului Stulz, care ar trebui să includă toate serviciile de deservire și servicii de înlocuire a oricărui element ce va ieși  din funcție pe parcursul termenului nominalizat mai sus, din cont propriu;

- Să asigure funcţionarea tuturor echipamentelor la parametrii nominali în conformitate cu performanţele stabilite de producător;

- Să efectueze instruirea colaboratorilor Beneficiarului responsabili de funcţionarea echipamentelor privind regulile de utilizare a acestora în scopul asigurării unei funcţionări neîntrerupte şi raţionale;

- Să asigure calitatea serviciilor prestate şi funcţionarea echipamentelor în perioada valabilităţii contractului;

- Să intervină operativ prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcţionării defectuoase a echipamentelor, în timp de 4 (patru) ore in regim 365/7/24 după primirea solicitării de la Beneficiar şi să lichideze defecţiunile de funcţionare a echipamentelor;

- Să asigure înlăturarea in decurs de 10 zile lucrătoare în cazul depistării unor defecte la echipamente sau funcţionării lor cu devieri de la normă;

- Să asigure încheierea serviciilor de mentenanță executate printr-un act de prestarea serviciilor executate, cu indicarea datelor tehnice măsurate.

Orele de lucru:

Zilnic: intervalul de timp cuprins: 24 ore neîntrerupt;

Săptămânal: 7 zile calendaristice.

Termeni de reacție:

În cazul în care vor parveni solicitări de suport și anume cazurile de asigurare a funcționării echipamentului respectiv (vezi tabelul):

| Neconcor- danță |  | Descriere |  | Timpul maxim de reacție |  | Timp maxim de restabilire a funcționalității sau soluționare a problemei (ore de lucru, zile) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Critică |  | Probleme care afectează funcționalitatea întregului echipament climatic. |  | Timp maxim de reacție: 2ore |  | Timp maxim de restabilire a funcționalității: 4 ore. |  |
| Înaltă |  | Probleme care au o influență înaltă asupra funcționalității sistemului, care pot conduce la limitarea utilizării echipamentului climatic. |  | Timp maxim de reacție: 4 ore |  | Timp maxim de restabilire a funcționalității: 16 ore |  |
| Medie | Probleme ce țin de dereglările funcționalității echipamentului climatic, care pot fi soluționate fără riscul prejudicierii funcționalității echipamentului climatic. |  | Timp maxim de reacție: 8 ore |  | Timp maxim de restabilire a funcționalității: 40 ore |  |  |
| Redusă | Probleme cu impact mic sau foarte mic asupra funcționalității echipamentului climatic |  | Timp maxim de reacție: 8 ore |  | Timp maxim de restabilire a funcționalității: 80 ore |  |  |

Prestatorul trebuie să asigure Beneficiarul, pentru perioada contractuală, prezentarea sistemului de înregistrare și evidență a apelurilor în format electronic și evidența apelurilor până la executarea acestora. Să prezinte darea de seamă pentru fiecare lună, împreună cu Actul de prestare a serviciilor respective și factura fiscală.