| Supraetajarea unui bloc din gradinita de copii Nr. 193 din mun Chisinau, or. Vatra, str. M. Eminescu, Nr.31. Obiect №02/06-2018 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №2-1-9

Deviz-oferta №

Blocul D. Iluminat electric. Echipament electric de forta  (marca EEF/IEI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Echipament electric |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩРВ-П-18-IP41) | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 6,00 |  |  |
| 3 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩРВ-П-12-IP41) | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 6,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Echipament pentru iluminare |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,06 |  |  |
| 6 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 (блок аварийного питания) | 100 buc | 0,01 |  |  |
| 7 |  | Corp de iluminat, ЛПО46-1x36-613 Luxe HF Светильник потолочный под люминесцентную лампу, с ЭПРА, с рассеивателем, мощность 1х36Вт, 220В, IP20 | buc | 5,00 |  |  |
| 8 |  | Corp de iluminat, ЛПО46-1x36-613 Luxe HF БАП Светильник потолочный под люминесцентную лампу, с ЭПРА, с рассеивателем, мощность 1х36Вт, 220В, IP20 с блоком аварийного питания | buc | 1,00 |  |  |
| 9 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,12 |  |  |
| 10 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 (блок аварийного питания) | 100 buc | 0,03 |  |  |
| 11 |  | Corp de iluminat, ЛПО46-2x36-613 Luxe HF Светильник потолочный под люминесцентную лампу, с ЭПРА, с рассеивателем, мощность 2х36Вт, 220В, IP44 | buc | 9,00 |  |  |
| 12 |  | Corp de iluminat, ЛПО46-2x36-613 Luxe HF БАП Светильник потолочный под люминесцентную лампу, с ЭПРА, с рассеивателем, мощность 2х36Вт, 220В, IP44 с блоком аварийного питания | buc | 3,00 |  |  |
| 13 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,09 |  |  |
| 14 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 (блок аварийного питания, с микроволновым датчиком) | 100 buc | 0,09 |  |  |
| 15 |  | Corp de iluminat, ДБО88-12-031 CDR MW 840 (Светильник светодиодный, мощность LED 12Вт, 220В, IP54, с микроволновым датчиком) | buc | 4,00 |  |  |
| 16 |  | Corp de iluminat, ДБО88-12-061 CDR EM3 MW 840 (Светильник светодиодный, с микроволновым датчиком и с блоком аварийного питания, мощность LED 12Вт, 220В, IP54) | buc | 5,00 |  |  |
| 17 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,05 |  |  |
| 18 |  | Corp de iluminat, ДБО83-3-113 Gelios (Указатель светодиодный, аварийный эвакуационный, со встроенным БАП - время работы до 3-х часа, мощность LED 3Вт, 220В, IP65 ) | buc | 5,00 |  |  |
| 19 |  | Лампа линейная люминесцентная, 230В, 18 Вт FD T8/G13 | buc | 30,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Cablu |  |  |  |  |
| 20 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 0,35 |  |  |
| 21 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 2,69 |  |  |
| 22 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,65 |  |  |
| 23 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,57 |  |  |
| 24 |  | Кабель силовой ВВГнг-LSLTx-0,66 3х1.5мм2 | m | 155,00 |  |  |
| 25 |  | Кабель силовой ВВГнг-LSLTx-0,66 4х1.5мм2 | m | 116,00 |  |  |
| 26 |  | Кабель силовой ВВГнг-LSLTx-0,66 5х1.5мм2 | m | 25,00 |  |  |
| 27 |  | Кабель силовой ВВГнг-LSLTx-0,66 5х2.5мм2 | m | 40,00 |  |  |
| 28 |  | Кабель силовой ВВГнг-FRLS-0,66 3х1,5мм2 | m | 55,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Materiale |  |  |  |  |
| 29 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,99 |  |  |
| 30 |  | Труба гофрированная ПВХ д=16мм CTG20-16-K41-100I | m | 278,00 |  |  |
| 31 |  | Труба гофрированная ПВХ д=25мм CTG20-25-K41-050I | m | 21,00 |  |  |
| 32 |  | Хомутный держатель со стяжкой для труб СTG, CFF | buc | 30,00 |  |  |
| 33 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare | buc | 20,00 |  |  |
| 34 |  | Коробка ответвительная для труб CTG, TG | buc | 20,00 |  |  |
| 35 |  | Коробка модульная для скрытой установки выключателей и розеток | buc | 120,00 |  |  |
| 36 | 08-02-396-5 | Canal (Короб огнестойкий, с крышкой) | 100 m | 0,35 |  |  |
| 37 |  | Короб огнестойкий, с крышкой 100х100х3мм 2,5м 10 шт. СКО-100х100 | m | 35,00 |  |  |
| 38 | 08-02-406-1 | Constructii metalice | t | 0,02 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Produse electrice |  |  |  |  |
| 39 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa 10А, IP20 | 100 buc | 0,01 |  |  |
| 40 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Светорегулятор (диммер) поворотный для люминесцентного светильника) | buc | 5,00 |  |  |
| 41 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, Розетка штепсельная для скрытой установки, с заземляющим контактом , с защитными шторками 220В, 16А | 100 buc | 0,01 |  |  |
| 42 | 08-03-591-12 | Blocuri combinata si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, Розеточный блок (три), скрытой установки, с защитными шторками 220В, 16А, IP44 | 100 buc | 0,06 |  |  |
| 43 | 08-03-591-12 | Blocuri combinata si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, Блок из модулей серии "Фортуна": Розетка 250В, 16А - РСш10-3-ФБ (2шт); розетка компьютерная RJ45 UTP-5e - РК-ФБ (1шт); розетка телефонная - РТ4-ФБ (1шт); рамка четырехместная горизонтальная - РГ-4-ФБ (1шт) | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli pentru depozit |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 44 | Pretul firmei | ЩРВ-П-18-IP41 - щит встраиваемый, на 18 модулей, с замком | buc | 1,00 |  |  |
| 45 | Pretul firmei | Выключатель нагрузки ВН-32/3Р/20А 380B | buc | 1,00 |  |  |
| 46 | Pretul firmei | Выключатель диф. АД 12/2Р/10/10,10А 10мА | buc | 2,00 |  |  |
| 47 | Pretul firmei | Выключатель диф. АД 12/2Р/16/30, 16А 30мА | buc | 3,00 |  |  |
| 48 | Pretul firmei | ЩРВ-П-12-IP41 - щит встраиваемый, на 12 модулей, с замком | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | Pretul firmei | Выключатель нагрузки ВН-32/3Р/20А 380B | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | Pretul firmei | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1Р/ В5 | buc | 4,00 |  |  |
| 51 | Pretul firmei | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1Р/ В2 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli pentru depozit |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |