Renovarea si extinderea apesuctului din strazile cartierilor Regiei, Botanica si Frunze din or. Soldanesti (cartierul Regiei)	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 03-14-01-AEE.SU-4-1

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie
			
1	33-04-003-4
	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur piciorv CB-95
	buc	16,0000	
 2	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior
	buc	16,0000	
 3	CA03A
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa В7,5  
	m3	0,2500	
 4	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3	14,0000	
 5	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee
	100 m	0,3000	
 6	
	Nisip
	m3	1,0000	
 7	TsD18B
	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu  Засыпка с уплотнением
	m3	13,0000	
 8	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu  Разбрасывание грунта
	m3	1,0000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
9	08-03-521-1
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar,  РПС-1
	buc	1,0000	
 10	33-04-008-3
	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA  0,38 kV    Провод СИП 2А 3 x 35+1x54,6 mm2 
	1 km	0,2300	
 11	
	 Провод СИП 2А 3 x 35+1x54.6 mm2 
	m	230,0000	
 12	
	Лента из нержавеющий стали F 2007
	m	14,0000	
 13	
	Скрепа A 200
	buc	14,0000	
 14	08-02-376-17
	Кронштейн CA-1500 
	buc	7,0000	
 15	
	Кабельный ремешок CSB
	buc	24,0000	
 16	08-02-376-17
	Анкерный зажим РA-25х100 
	buc	5,0000	
 17	08-02-376-17
	Анкерный зажим РA-25х95 
	buc	5,0000	
 18	08-02-376-17
	Кронштейн PA-1500 
	buc	6,0000	
 19	08-02-376-17
	Промежуточный зажим с кранштейном ES-1500 
	buc	3,0000	
 20	
	Герметичные наконечники  CPTAU 35
	buc	6,0000	
 21	
	Герметичные наконечники  CPTAU 54
	buc	2,0000	
 22	
	Уплатнитель кабельных проводов RDSS75+CIPS75
	buc	1,0000	
 23	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm L=5m Заземление
	10 buc	0,9000	
 24	34-02-064-1
	Montarea stilpilor de reazem pentru retele telefonice: de o pereche Трубостойка Н=3,0м Д 70 мм
	buc	1,0000	
 25	08-03-573-5
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 ШУ "ASCON PLUS"
	buc	1,0000	
 26	08-03-524-5
	Cutie cu un intreruptor , montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 A  Монтаж шкафа BZUM
	buc	1,0000	
 27	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A ВН 32-3Р 63А BA 47  29/3P/25C BA 47  29/1P/4B Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-1 В 3Р
	buc	6,0000	
 28	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze "ZMR 110 ACe 10-60A
	buc	1,0000	
 29	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, KM Пн 2/7
	buc	1,0000	
 30	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BH 32-1P-20A Выключатель сумерный Legrand
	buc	2,0000	
 31	08-02-141-1
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель AKBBБ сеч.4х2,5 мм2 в траншее)
	100 m	0,3000	
 32	
	Кабель AKBBБ сеч.4х2,5
	m	30,0000	
 33	
	Провод  ВПВ (ВПП) 1x16 mm2
	m	460,0000	
 34	
	Провод  ВПВ (ВПП) 1x1,5 mm2
	m	230,0000	
 35	
	Кабель ВВГ - 5 х 16 мм2
	m	3,0000	
 36	
	Кабель ВВГ - 3 х 4 мм2
	m	3,0000	
 37	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm L=5m Заземление
	10 buc	0,4000	
 38	08-02-407-2
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm
	100 m	0,1400	
 39	33-04-014-2
	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente  РКУ--01
	buc	1,0000	
 40	08-02-376-17
	Кронштейн КС1
	buc	1,0000	
 41	08-03-641-1
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 24х24 Коробка клемная У6 14 А
	buc	1,0000	
 42	
	Хомут Х-20
	buc	4,0000	
 43	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,0400	
 44	
	Провод  ПВ 3 1x1,5
	m	5,0000	
 45	
	Кабель АВВГ - 3х4мм
	m	10,0000	
 46	
	Провод  ПВ 3 1x1,5
	m	10,0000	
 47	08-03-641-1
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 24х24 Коробка клемная У6 14 А
	buc	1,0000	
 48	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm металорукав
	100 m	0,0900	
 49	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm L=5m Заземление
	10 buc	0,4000	
 		Capitolul 3. Costul utilajului
			
50	Цена поставщика
	Рубилник РПС-1
	buc	1,0000	
 51	
	Шкаф управления ШУ "ASCON PLUS"
	buc	1,0000	
 52	
	Шкаф учета BZUM-TF -01-63
	buc	1,0000	
 53	Цена поставщика
	Автомат выключатель BH-32-3P 63А
	buc	1,0000	
 54	Цена поставщика
	Автомат выключатель BA47-29/3/C25
	buc	1,0000	
 55	Цена поставщика
	Автомат выключатель BA47-29/1/B4
	buc	1,0000	
 56	
	Счетчик  прямого включения "ZMR 110 ACe 5-60A
	buc	1,0000	
 57	
	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-1 В 3Р
	buc	3,0000	
 58	
	Корпус  KM Пн 2/7
	buc	1,0000	
 59	Цена поставщика
	Автомат выключатель BH 32-1P-20A
	buc	1,0000	
 60	
	Выключатель сумерный Выключатель сумерный Legrand
	buc	1,0000	
 61	
	Светильник наружного освещения  РКУ-01-125 с лампои тртутной ДРЛ-125
	buc	1,0000	
 62	
	Коробка клемная У6 14 А
	buc	2,0000	

	                                                                                                         

Proiectant    Iaconi C.	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.