| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică (elaborarea documentației de proiect și deviz pentru sistemul fotovoltaic (instalații de transmisie)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică (elaborarea documentației de proiect și deviz pentru sistemul fotovoltaic (instalații de transmisie)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică (elaborarea documentației de proiect și deviz pentru sistemul fotovoltaic (instalații de transmisie)) (amplasarea: mun. Chișinău, str. Andrei Doga 24/1) |  |  |  | Proiectarea sistemului de panouri fotovoltaice cu capacitatea totală de 70 kW pentru blocul administrativ al AGEPI, amplasat în mun. Chișinău, str. Andrei Doga 24/1, număr cadastral 0100423169, conform Avizului de racordare Nr. G40202024020008 din 29.02.2024 valabil până la 28.02.2026 (se anexează). Proiectarea sistemului de panouri fotovoltaice va include: - Expertiza tehnică a construcției existente; - Măsurări de facto a acoperișului și localizarea panourilor electrice existente; - Elaborarea documentație de proiect și deviz ce va include proiectul tehnic și de execuție structurat pe capitole și etape (compartimentul electricitate și rezistență, etc.) conform normelor în vigoare; - Estimarea costurilor privind montarea sistemului fotovoltaic (F7; F5; F3; F1); - Efectuarea coordonărilor și aprobărilor necesare (Beneficiar, operator de furnizare a energiei electrice și alte instituții de resort; - Verificarea/expertiza documentației de proiect şi deviz; Obținerea prescripțiilor tehnice şi a autorizațiilor; - Supravegherea tehnică şi de autor; - Elaborarea caietului de sarcini pentru concursul de achiziții publice privind achiziționarea panourilor solare/fotovoltaice și instalarea acestora; - Caietul de sarcini va conține: lista cu cantitățile de echipamente, materiale și lucrări cu respectarea principiilor imparțialității și nediscriminării în privința tuturor ofertanților şi operatorilor economici, care vor participa la concursul de achiziții publice. |  |  | Standarde naționale/ europene |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021 Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică (elaborarea documentației de proiect și deviz pentru sistemul fotovoltaic (instalații de transmisie)). Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică (elaborarea documentației de proiect și deviz pentru sistemul fotovoltaic (instalații de transmisie)). 71323100-9; Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică (elaborarea documentației de proiect și deviz pentru sistemul fotovoltaic (instalații de transmisie)); Buc; 1; în termen de 45 zile, din data înregistrării contractului la Ministerul Finanțelor; 313120. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |