# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Dispozitive medicale
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Achiziție de valoare mică
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Centrul de Sănătate Țaul

- IDNO: 1013604001552

- Adresa: s. Țaul, r. Dondușeni

- Numărul de telefon/fax: 0 251 61702

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: cs.taul@ms.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție medicală ce prestează servicii medicale

- Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu):

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:________________________________

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măs | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33100000-1 | Analizator biochimic | 1 | buc | Semiautomat, cu cuvă, sistem de tip închis, specificația deplină la p. 19. Garanția 24 luni | 34000 |
| 2 | 33100000-1 | Analizator hematologic | 1 | buc | Automat, cu 40 probe, sistem de tip închis, specificația deplină la p. 19. Garanția 24 luni | 34000 |
| 3 | 33100000-1 | Centrifugă de laborator | 1 | buc | specificația deplină la p. 19 Garanția 12 luni | 18000 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 86000 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_________________________________________________________________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Livrarea în termen de 45 zile de la comandă, conform specificației tehnice indicate în p. 19 din Anunț.

- Termenul de valabilitate a contractului: Până la 31.12.2022

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ______________________

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de participare | Conform Anexei nr. 7 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 2 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Conform Anexei nr. 8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 3 | Specificații tehnice | Conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 4 | Specificații de preț | Conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021. Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 5 | DUAE | Se va completa conform modelului atașat în SIARSAP Mtender. Confirmat prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
| 6 | Dovada înregistrării juridice | Copie, emisă de Agenția Servicii Publice Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de la producător ce atestă pregătirea specialiștilor pentru întreținerea tehnică a echipamentului | Copie, Eliberat de producător, Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 8 | Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor | Original , eliberat de Inspectoratul Fiscal Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
|  | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani, | Aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020, original, Confirmat prin semnătura electronică În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, la semnarea contractului. | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz___________________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

19.Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

Operatorul economic va livra dispozitivele medicale care vor avea următoarele specificații tehnice:

| Analizator biochimic cu cuva, semiautomat, cu sistem de tip inchis |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descriere | Analizator semiautomat destinat analizelor biochimice cu sistem de inchis de reactivi |  |
| Parametrul |  | Specificația |
| Tip sistem |  | Sistem inchis de reactivi |
| Tip probă | Ser | da |
|  | Plasmă | da |
|  | Urina | da |
| Reagenți | Lichid | da |
|  | Cu posibilitatea de a fi substituiți | da |
| Incubator | Temperatura termostatare | 37°C |
|  | Capacitatea | minim 20 tuburi |
| Cuva absorbanta | Cuvă | da |
|  | Tip reutilizabilă | da |
|  | Volum reactiv/investigatie | ≤ 500 mcl |
|  | Temperatura termostatare | 37°C |
| Regimuri de măsurare: | Punct final | da |
|  | Cinetic | da |
|  | Multipoint cinetic | da |
| Sursa de lumină |  | Minim 6 lungimi de undă |
| Data management | Display Touch Screen | da |
|  | Memorie internă | da |
|  | Imprimantă integrata | da |
| Calibrarea | Automată | da |
| Alimentarea | Rețea electrică 220 V, 50 Hz | da |

| Analizator hematologic, automat (3 diff), tip inchis 40 probe |  |
| --- | --- |
| Descriere | Analizator hematologic automat (3 diff) destinat analizei componenței sanguine cu sistem deschis de reactivi |
| Parametrul | Specificația |
| Tip sistem | inchis |
| Metode de analiză | 3 diff |
| Procedura de curăţire | automată |
| Parametri determinați și calculați: | WBC |
|  | RBC |
|  | HGB |
|  | HCT |
|  | MCV |
|  | MCH |
|  | MCHC |
|  | PLT |
|  | LYM |
|  | MID |
|  | GRA |
|  | LYM% |
|  | MID% |
|  | GRA% |
|  | RDW-SD |
|  | RDW-CV |
|  | PDW-SD |
|  | PDW-CV |
|  | MPV |
|  | PCT |
| Capacitate (probe/oră) | ≥ 40 |
| Diluarea | automată |
| Cantitate reagenti | ≤ 2 (Diluent, Soluti de lizare) |
| Afişaj | graphic |
| Imprimantă | încorporată |
| Sistem ID pacient | da |
| Introducerea datelor | manual |
| Interfaţa PC | da |
| Afişarea histogramelor | da |
| Stocarea datelor | da |
| Calibrarea- | automată |
| Histograme: | WBC- repartizarea leucocitelor după volum |
|  | RBC- repartizarea eritrocitelor după volum |
|  | PLT- repartizarea trombocitelor după volum |
| Afişarea pe ecran a tuturor datelor | histograme |
|  | rezultate |
|  | grafice |
|  | rezultate din arhivă |
|  | date de service |
| Afişarea rezultatelor pe imprimantă | Parametri determinaţi şi calculaţi- histograme pe parametrii de bază- RBC, WBC, PLT, date despre pacient |
| Indicatori de avertizare | da |
| Control al calităţii | în 3 nivele cu construirea graficelor Levey-Janings |
| Limba de comunicare | rom/rus |
| Memorie internă | > 1000 pacienţi |
| Accesorii | Vas pentru deşeuri |
|  | tuburi pentru reagenţi |
|  | tuburi pentru spălare |
| Alimentare | 220 V, 50 Hz |
| Certificat | Certificat de la producător ce atestă pregătirea specialiștilor pentru întreținerea tehnică a echipamentului |

| Centrifugă de laborator (24 tuburi) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descriere | Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sîngele. |  |
| Parametrul |  | Specificația |
| Viteza de rotație | Minimală, rpm | reglabilă |
|  | Maximală, rpm | ≥ 3500 |
|  | Setări | setarea vitezei |
| Capacitatea | Tipul tuburilor | tuburi de 2 - 15 ml |
|  | Numărul de tuburi | 24 unitati |
| Timer | Gama de timp | 0 - ≥60 min |
|  | Incrementarea | ≤1 min |
| Securitatea | Blocarea capacului în timpul lucrului | da |
| Indicatori | Indicarori vizual și acustic | da |
|  | Debalansare | da |
|  | Pornire/oprire | da |
|  | Depășirea vitezei | da |
|  | Capac deschis | da |
| Display | Digital | da |
| Nivelul de zgomot | ≤ 60 dB | da |
| Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in viguare |  | da |

20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț  cu îndeplinirea cerințelor obligatorii.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] SIA RSAP

- pe: [data] SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: __________________________________________________________

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):____________________________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:__________________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:________________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP Mtender

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| sistemul de comenzi electronice | nu |
| facturarea electronică | da |
| plățile electronice | da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _________________________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru: Leonteac Tatiana                L.Ș.