| Formular oferta / Specificații de preț oferta [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9] |
| --- |
| Numărul licitaţiei: | Data: | Alternativa nr. |
| Denumirea licitaţiei: | Lot: | Pagina: |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/ prestare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | cablu ПВСм 4*6+1*6 | metru | 40 |  |  |  |  | 5 octombrie 2019 |
|  | cablu ПВСм 4*4+1*4 | metru | 200 |  |  |  |  |  |
|  | cablu cablu ВВГнг 5х16 (барабан ож) | metru | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Dulap Щмп-2-0 | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 24000000-4 |

Ofertantul:

Adresa:

Specificații tehnice (F 4.1)

| Numărul procedurii de achiziție din |
| --- |
| Denumirea procedurii de achiziție Nisip şi argilă (nisi psi pietris) |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ- cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| cablu |  |  |  | ПВСм 4*6+1*6 (барабан) |  |  |
| Cablu |  |  |  | ПВСм 4*4+1*4 |  |  |
| cablu |  |  |  | cablu ВВГнг 5х16 (барабан ож) |  |  |
| Dulap |  |  |  | Dulap Щмп-2-0 (IP-31) 500x400x220 |  |  |