| Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul de achiziției: Materialelor și echipamentului pentru întreținerea laboratorului electrotehnic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Un de măs | Can-tea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31600000-2 | Manșon de cuplare, cu carcasă standard pentru cabluri cu izolație din hârtie până la 10 kV. | buc. | 80 |  |  |  |  | 30 zile | MD4ASV17MO22254692887100 |
|  | Manșon terminal, cu carcasă standard pentru cabluri cu izolație din hârtie până la 10 kV | buc. | 30 |  |  |  |  | 30 zile |  |
|  | Manșon terminal, cu carcasă standard pentru cabluri cu izolație din hârtie până la 10 kV. | buc. | 30 |  |  |  |  | 30 zile |  |
|  | Manjetă termocontractabilă pentru reparație cabluri cu izolație din hârtie până la 1 kV. | buc. | 30 |  |  |  |  | 30 zile |  |
|  | Tub termocontractabil pentru reparație cabluri cu izolație din hârtie până la 1 kV. | buc. | 30 |  |  |  |  | 30 zile |  |
|  | Tub termocontractabil pentru reparație cabluri cu izolație din hârtie până la 1 kV. | buc. | 15 |  |  |  |  | 30 zile |  |
|  | Mănușă termocontractabilă pentru reparație cabluri cu izolație din hârtie până la 1 kV. | buc. | 40 |  |  |  |  | 30 zile |  |
|  | Papuci de cablu | buc. | 60 |  |  |  |  | 30 zile |  |
|  | Papuci de cablu | buc. | 60 |  |  |  |  | 30 zile |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: __________ Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): ____________________________________________ E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): ____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |