CAIET DE SARCINI

pentru Cererea Ofertelor de Prețuri

nr. 2 din 14 noiembrie 2022

”14”noiembrie 2022                                                                      mun. Ungheni

- Autoritatea contractantă: Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei

- Organizatorul procedurii de achiziție: Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei

- Obiectul achiziției: Servicii de reparație curentă a sălii de luptă din cadrul Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei din mun. Ungheni str. Suceava 1

Cod CPV: 45200000-9

Cantitățile de lucrări:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari pregatitoare |  |  |
| 1 | CN23C1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 10,0000 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 30,0000 |
| 3 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Coeficient la pentru materiale=1,0000 | m2 | 30,0000 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 228,8000 |
| 5 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 30,0000 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 228,8000 |
| 7 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 5,0000 |
|  |  | 2. Tavane |  |  |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 90,3000 |
| 9 | CN06A CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 90,3000 |
|  |  | 3. Pardoseli |  |  |
| 10 | RpCR17A RpCR17A | Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite | m2 | 90,3000 |
|  |  | 4. Ventilatoare |  |  |
| 11 | RpCU05G RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 3,0000 |
| 12 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 3,0000 |
| 13 | VC01B VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Material marunt si de montaj=1,0050 | buc | 2,0000 |
| 14 | VA02B VA02B | Montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 | m2 | 1,0000 |
| 15 | VD01A VD01A | Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale | buc | 2,0000 |
|  |  | 5. Electricitate |  |  |
| 16 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 0,3000 |
| 17 | 5901010 | Сablu ВВГ нг -3*2,5 | m | 30,0000 |
| 8 | 08-02-402-1 | Cablu, VVG 3.0x1.5 | 100 m | 0,2000 |
| 19 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,0200 |
| 20 | RpCU06B1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 20,0000 |
| 21 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 20,0000 |
| 22 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 90,0000 |

SECȚIUNEA LUCRĂRII:

Cerințe/condiții pentru caietul de sarcini

Obiectul achiziției: Servicii de reparație curentă a sălii de luptă din cadrul Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei din mun. Ungheni str. Suceava 1

Autoritatea contractantă: Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei

1 . Descriere generală:

Este prevăzut faptul, că înainte de a iniția executarea serviciilor de reparație curentă a sălii de luptă din cadrul Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei din mun. Ungheni str. Suceava, 1 de a prezenta informția generală agentului economic câștigător cu ieșirea la fața locului, după încheierea contractului dintre Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei și agenul economic câștigător.

Conform graficului prezentat de către agentul economic câștigător, se va efectua monitorizarea stării de facto a terenului: în termen de 1 zile, după aprobarea contractului la MFTR.

2. Informaţii şi Criterii:

- preț cel mai mic;

- experiența de lucru în reparații capitale;

- prezența tehnicii speciale;

- cerinţele suplimentare care vor fi luate în consideraţie la evaluare;

3. Termenul şi condiţiile efectuării serviciilor:

-Termenul de efectuare a serviciilor – după aprobarea contractului la MF-TR pînă la 20.12.2022, cu perioada de garanţie 3 (trei) ani pentru lucrările efectuate.

-Pe parcursul perioadei de garanţie, agentul economic câștigător se angajează să întrețină sectorul menționat mai sus, prin repararea părții deteriorate depistate. Detectarea acestora, se va lichida de către agentul economic câștigător, prin lucrări de întreținere, în perioada de garanție, din mijloacele financiare proprii.

Termenul limită pentru întreținere: 5 (cinci) zile.

-Lucrul final a agentului economic câștigător în executarea serviciilor de reparație curentă a sălii de luptă din cadrul Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei din mun. Ungheni str. Suceava, 1 va fi recepționat de către Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei.

Oferta câştigătoare se va aprecia conform criteriului - cel mai mic preţ şi corespunderea cerinţelor suplimentare.

Contractul se încheie între Autoritatea Contractantă şi ofertantul câştigător în termen de 7 (şapte) zile de la data determinării ofertei câştigătoare;

Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanţi:

|  | Certificat sau decizie de înregistrare a întreprinderii |
| --- | --- |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar |
|  | Certificat eliberat de Inspectoratul Fiscal de efectuare a plăţilor impozitelor, contribuţiilor |
|  | Devizele locale (formularele nr.3, 5 şi nr.7) |
|  | Garanţia pentru ofertă 1% |
|  | Informația despre ofertant |
|  | Cererea de participare (anexa nr.7) |
|  | Formularul DUAE |
|  | Declaraţia privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8) |
|  | Declaraţia privind confirmarea identităţii beneficiarilor efectivi |
|  | Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 13) |
|  | Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 14) |

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente:

Prestatorul este obligat:

- de a limita acces la șantier

- de a instala panou informațional pe obiectul dat.

- de a livra deșeurile de pe teritoriu.

Participanţii asigură efectuarea serviciilor de reparaţie în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr. 721 din 02.02.96.

6. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor pe obiectul dat, în caz de depistare:

- se constată și se radiază din start toate lacunele din contul agentului economic câștigător, în termen de două zile, adica:

- defectele care au apărut pe parcursul executării serviciilor de reparaţie pe obiectul menționat vor fi radiate de către agentul economic câștigător imediat după depistare, iar executarea calitativă a radierii lacunelor va fi confirmată pînă la verificarea și primirea lucrărilor în volumul executat.

7. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor:

De respectat nivelul admisibil de zgomot și vibrație în perimetrul adresei menționate, unde se vor executa serviciile de reparaţie de către agentul economic câștigător.