Caiet de sarcini

privind achiziționarea consumabilelor pentru laboratorul ADN

| Nr. lot/poziție | Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor Cod CPV | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar estimat, lei (fără TVA) | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință, Certificate de conformitate/calitate | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Solvenți |  |  |  |  | 895,00 |
| 1.1 | Ulei de imersie | flacon | 1 | 35,00 | Destinat pentru lucrul la microscop În ambalaj de 100 ml | 35,00 |
| 1.2 | Xilen | kg | 2 | 180,00 | BioClear; Puritate analitică; În ambalaj a câte 1 kg | 360,00 |
| 1.3 | Izopropanol | litru | 2 | 250,00 | Chimic pur În ambalaj a câte 1 litru | 500,00 |
| 2 | Lame și lamele |  |  |  |  | 890,00 |
| 2.1 | Lame | bucată | 50 | 1,8 | Pentru lucrul la microscop Dimensiunile 75x25 mm | 90,00 |
| 2.2 | Lamele | bucată | 500 | 1,6 | Pentru lucrul la microscop Dimensiunile 24x24 mm | 800,00 |
| 3 | Proteinaza K | flacon | 1 | 5 320,00 | Utilizare: Digestia țesuturilor biologice cu scop de a izola acizi nucleici proteine Caracteristici: Starea de agregare lichidă, concentrația de 20 mg/ml. ADNaze/ARNaze absente. Flacon cu 10 ml Împachetare: individuală producătorului | 5 320,00 |
| 4 | Ditiotrietol (DTT) | flacon | 1 | 900,00 | Utilizat pentru stabilizarea enzimelor și altor proteine; În ambalaj de 25 g; Puritate analitică | 900,00 |
| 5 | Eprubete și microtuburi |  |  |  |  | 9 700,00 |
| 5.1 | Microtuburi Eppendorf | bucată | 3000 | 2,90 | Mictotub Eppendorf cu volum de 1,5 ml; Cu bază conică; Incolor; Calitate: forensic DNA grade; Cu capac cu tehnologia de închidere analog Eppendorf Safe-Lock; Rezistență la centrifugare pana la 30 000 RPM; Fabricat fără utilizarea agenților de alunecare, plastifianți și biocide; Cu capac mat și spațiu pe lateral mat pentru însemnări; Temperatura admisibilă de utilizare: -86 – 100 °C | 8 700,00 |
| 5.2 | Eprubete Eppendorf 5 ml | bucată | 500 | 2,00 | Eprubete de tip Eppendorf; Cu bază conică; Cu volum de 5 ml; DNA-free | 1 000,00 |
| 6 | Tuburi și stative |  |  |  |  | 8 550,00 |
| 6.1 | Tub falcon | bucată | 500 | 7,00 | Cu volum de 50 ml; Cu bază conică; Certificat DNA-free; Cu bază de susținere; Cu capac filetat | 3 500,00 |
| 6.2 | Stativ universal pentru eprubete | bucată | 10 | 145,00 | Stativ modular pentru eprubete 7-11-16-30 mm, cu 4 fețe cu orificii de dimensiuni diferite 4x 30 mm (pentru eprubete cu diametrul 30 mm, sau tuburi tiip Falcon 50 ml ) 12x16 mm (pentru eprubete cu diametrul 16 mm sau tuburi tip Falcon 15 ml ) 32x11 mm (pentru eprubete cu diametrul 10 mm sau microtuburi 1,5 - 2 ml) 32x7 mm (pentru microtuburi 0,2 - 0,5 ml) Material polipropilena | 1 450,00 |
| 6.3 | Stație de lucru PCR | bucată | 10 | 210,00 | Stație de lucru PCR cu capac, complet autoclavabilă. Cu capacitatea de: 32 locuri pentru tuburi de 0,2 ml; 24 locuri pentru tuburi de 1,5/2,0 ml; 16 locuri pentru tuburi de 0,5 ml. Cu adaptor pentru planțetă PCR de 96 locașe | 2 100,00 |
| 6.4 | Stativ pentru tuburi Eppendorf | bucată | 30 | 50,00 | Pentru tuburi Eppendorf cu volum de 1,5ml; Cu minim 72 locașe; Din polipropilenă | 1 500,00 |
| 7 | Flacon dop rodat | bucată | 5 | 10,00 | Flacon cu dop rodat din sticlă afumată; Cu volumul de 100 ml | 50,00 |
| 8 | Foarfece și bisturiuri |  |  |  |  | 6 520,00 |
| 8.1 | Bisturiu | bucată | 30 | 110,00 | Bisturiu chirurgical clasic; Material de confecționare: inox | 3 300,00 |
| 8.2 | Foarfece | bucată | 35 | 92,00 | Foarfece de laborator din inox; Cu vârf ascuțit Cu lungimea 12-16 cm. | 3 220,00 |
| 9 | Comprimate cu clor | cutie | 50 | 185,00 | Masa substanței active în comprimat 2,8-3,6 g; Acțiunea dezinfectantului: virucidă bactericidă fungicidă Numărul de comprimate într-un kg: minim 56 Substanța activă: Dicloroizocianurat de sodiu Solubil în apă | 9 250,00 |
| 10 | Scară în trei trepte | bucată | 1 | 975,00 | Scară în trei trepte; Comodă pentru fotografierea de la inălțime; Cu suport pentru | 975,00 |
| Valoarea estimativă totală (fără TVA) |  |  |  |  |  | 43 050,00 |