|  |  | ANEXA 22 SPECIFICAŢII TEHNICE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedura de achiziție Licitație deschisă nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: Reparația cabinelor ascensoarelor din blocurile de locuit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  | Denumirea | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| Lotul 1. Reparația cabinelor ascensoarelor din blocurile de locuit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50750000-7 |  | Reparația cabinelor ascensoarelor de tip AP 320/9 din blocurile de locuit |  |  |  | Ascensor de tip AP 320/9. Dimensiuni =1,1 m x 1,0 m x 2,0 m. Înlocuirea: - cupeului cabinei ascensorului – 1 unit; - aparatului de comandă – 1 unit; - aparatului de apel – 1 unit; - canaturilor la ușa puțului de ascensor – 2 unit. Verificarea tehnică parțială la 2 stații după înlocuirea cabinei – 1 unit. Pentru fiecare stație suplimentară mai mult de 2 se adaugă la P. E03J – 7 unit. Materiale per unitate: podul cabinei (panel aluminiu)AP 320- 1 buc. usa putului- 2 buc. usa cabinei -2 buc. grila p/u ventilare- 4 buc. buton vp 710- 9 buc. cornier aluminiu- 4,2 m. Bulon- 10 buc. covor din lenoleum- 1 buc. Surub 4,2*32- 30 buc. inramare din zinc UC- 3 buc. buton Stop- 1 buc. coltarul cabinei- 4 buc buton sonerie- 1 buc Panel Led 6w – 2 buc. panoul cabinei- 1 buc reguli de folosire- 1 buc. peretii cabinei AP 320- 1 compl. panoul buton de apel- 1 buc. |  |  |  |  |
| 50750000-7 |  | Reparația cabinelor ascensoarelor de tip APM 500/16 din blocurile de locuit |  |  |  | Reparație ascensor de tip AP 500/16. Dimensiuni = 2,2 m x 1,2 m x 2,0 m. Înlocuirea: - cupeului cabinei ascensorului – 1 unit; - aparatului de comandă – 1 unit; - aparatului de apel – 1 unit. - canaturilor la ușa puțului de ascensor – 2 unit. Verificarea tehnică parțială la 2 stații după înlocuirea cabinei. Pentru fiecare stație suplimentară mai mult de 2 se adaugă la P.E03J – 14 unit. Materiale per unitate: inramarea din zinc UC-3 buc. coltarul cabinei- 5 buc. grila p/u ventilare- 5 buc. usa putului mare-1 buc. usa putului mica- 1 buc. usa cabinei, mare- 1 buc. usa cabinei, mica- 1 buc buton Stop- 1 buc buton comanda negru- 16 buc. panoul buton de apel- 1 buc. buton sonerie – 1 buc surub 4,2-25 - 40 buc. Bulon – 10 buc. Panel LED 12w- 2 buc. covor lenoleum- 1 buc. cornier aluminiu- 6,5 m. podul cabinei APM-500 alum.- 1 buc. panou de comanda - 1buc. peretii cabinei APM 500- 1 compl. reguli de folosire- 1 buc. |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

ANEXA 23

SPECIFICAȚII DE PREȚ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

| Procedura de achiziție Licitație deschisă nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea procedurii de achiziție: Reparația cabinelor ascensoarelor din blocurile de locuit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  | Denumirea | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de executare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Lotul 1. Reparația cabinelor ascensoarelor din blocurile de locuit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50750000-7 |  | Reparația cabinelor ascensoarelor de tip AP 320/9 din blocurile de locuit | ascensoare | 133 |  |  |  |  | 100 zile |  |
| 50750000-7 |  | Reparația cabinelor ascensoarelor de tip APM 500/16 din blocurile de locuit | ascensoare | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________