| Renovarea grupului sanitar din interiorul blocului de studii al Liceului Teoretic "Mihai Eminescu" or. Floresti. | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sanitaro - tehnice |  |  |
| 1 | Pret de piata | Boiler 60L | buc | 2,00 |
| 2 | Pret de piata | Uscator de mini 1800W | buc | 6,00 |
| 3 | Pret de piata | Distribuitor automat de sapun lichid | buc | 6,00 |
| 4 | Pret de piata | Oglinda 800*1000mm | buc | 2,00 |
| 5 | Pret de piata | Oglinda 400*500mm | buc | 1,00 |
| 6 | Pret de piata | Suport pentru hirtie | buc | 11,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Electricitatea |  |  |
| 7 | Pret de piata | Intrerupator automat 1c 20A, VA47-29/1P/C20 | buc | 4,00 |
| 8 | Pret de piata | Intrerupator automat 1c 10A, VA47-29/1P/B10 | buc | 2,00 |
| 9 | Pret de piata | Ventilator axial TD - 350/125*230V 350m3/h silent | buc | 4,00 |
| 10 | Pret de piata | Intrerupator automat UZO pentru boilere | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montate |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Sanitaro - tehnice |  |  |
| 11 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 60l | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Electricitatea |  |  |
| 12 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 8,00 |
| 13 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare | buc | 5,00 |
| 14 | RpEE24B | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize | buc | 5,00 |
| 15 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor automat 1c. 20A, VA 47 - 29/1P/C20 ( se include numa manopera ) | buc | 4,00 |
| 16 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor automat 1c. 10A, VA 47 - 29/1P/B10 ( se include numa manopera ) | buc | 2,00 |
| 17 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor automat UZO pentru boilere ( se include numa manopera ) | buc | 2,00 |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ( se include numa manopera ) | 100 m | 1,10 |
| 19 | Pret furnizor | Cablu de putere VVGng (A) LsLTx - 0,66 3*1,5 mm2 | m | 50,00 |
| 20 | Pret furnizor | Cablu de putere VVGng (A) LsLTx - 0,66 3*2,5 mm2 | m | 60,00 |
| 21 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 ( se include numa manopera ) | 100 buc | 0,08 |
| 22 | Pret de piata | Corp de iluminat de 35W, 4000K, IP21, OPL/R ECO LED 600 | buc | 8,00 |
| 23 | Pret de piata | Cutie de distributie | buc | 2,00 |
| 24 | RpEM06A | Conectarea cablului in cutia cu cleme | buc | 2,00 |
| 25 | Pret de piata | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 10,00 |
| 26 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa ( se include numa manopera ) | 100 buc | 0,05 |
| 27 | Pret de piata | Intrerupator simplu interior 10A, 230V, IP20 | buc | 5,00 |
| 28 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa ( se include numa manopera ) | 100 buc | 0,09 |
| 29 | Pret de piata | Priza interiora 16A, 230V, IP20 | buc | 9,00 |
| 30 | Pret furnizor | Tub gofrat d = 20 mm | m | 50,00 |
| 31 | Pret furnizor | Tub gofrat d = 25 mm | m | 30,00 |
| 32 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 1,00 |
| 33 | 08-03-605-1 | Ventilator ( se include numa manopera ) | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari generale de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. WC pentru baieti ( 5,95 x 3,08 x 2,7h ) |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1.1. Tavan |  |  |
| 34 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 18,33 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 18,33 |
| 36 | CF57A K = 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 18,33 |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 18,33 |
| 38 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antiseptica "Sansiro" pentru incaperi cu umiditatea inalta ) | m2 | 18,33 |
| 39 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( se include baghete si adeziv) | m | 18,06 |
|  |  | Capitolul 3.1.1.2. Рereti |  |  |
| 40 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 5,00 |
| 41 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 93,46 |
| 42 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 93,46 |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betoncontact" | m2 | 93,46 |
| 44 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane gr. 4 cm | m2 | 93,46 |
| 45 | CF17B K = 4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 93,46 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 93,46 |
| 47 | CI22B | Placaj din placute de ceramica cu dimensunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), ( culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul ) | m2 | 93,46 |
| 48 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1,25 |
| 49 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1,25 |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,25 |
| 51 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antiseptica "Sansiro" pentru incaperi cu umiditatea inalta ) | m2 | 1,25 |
| 52 | CK26B | Montarea profilului de colti | m | 15,80 |
| 53 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 5,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.1.3. Раrdoseli |  |  |
| 54 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 18,33 |
| 55 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 18,33 |
| 56 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ( 2 straturi Linocrom ) | m2 | 18,33 |
| 57 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% ( pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa montare ) | m3 | 0,36 |
| 58 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm | m2 | 18,33 |
| 59 | CG01A1 K = 4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 18,33 |
| 60 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica ATENTIE: cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm cu dimensiunile 600 x 600 mm, inclusiv stratul suport din adeziv ( amestec uscat ) ( Culoarea, forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul ) | m2 | 18,33 |
|  |  | Capitolul 3.1.1.4. Obiecte de tamplarie |  |  |
| 61 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi ) | m2 | 9,03 |
| 62 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( ATENTIE : umplutura usilor 800x2100 - 1 buc, 700x2100 - 5 buc. va fi realizata din HPL, material laminat, rezistent la solutii chimice de dezinfectare cu umiditatea ridicata, gr. 24 mm ) | m2 | 9,03 |
| 63 | CK22A | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet, inclusiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC ( ATENTIE : umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material laminat, rezistent la solutii chimice de dezinfectare cu umiditatea ridicata ) ( pentru pisuari - 10,8 m2 ) | m2 | 13,50 |
|  |  | Capitolul 3.1.2. WC pentru fete ( 5,95 x 2,32 x 2,7h ) |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.2.1. Tavan |  |  |
| 64 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 13,80 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 13,80 |
| 66 | CF57A K = 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 13,80 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 13,80 |
| 68 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antiseptica "Sansiro" pentru incaperi cu umiditatea inalta ) | m2 | 13,80 |
| 69 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( se include baghete si adeziv) | m | 16,64 |
|  |  | Capitolul 3.1.2.2. Рereti |  |  |
| 70 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 86,19 |
| 71 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 86,19 |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betoncontact" | m2 | 86,19 |
| 73 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane gr. 4 cm | m2 | 86,19 |
| 74 | CF17B K = 4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 86,19 |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 86,19 |
| 76 | CI22B | Placaj din placute de ceramica cu dimensunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), ( culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul ) | m2 | 86,19 |
| 77 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,95 |
| 78 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 3,95 |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,95 |
| 80 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antiseptica "Sansiro" pentru incaperi cu umiditatea inalta ) | m2 | 3,95 |
| 81 | CK26B | Montarea profilului de colti | m | 15,80 |
| 82 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 5,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.2.3. Раrdoseli |  |  |
| 83 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 13,80 |
| 84 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 13,80 |
| 85 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ( 2 straturi Linocrom ) | m2 | 13,80 |
| 86 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% ( pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa montare ) | m3 | 0,28 |
| 87 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm | m2 | 13,80 |
| 88 | CG01A1 K = 4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 13,80 |
| 89 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica ATENTIE: cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm cu dimensiunile 600 x 600 mm, inclusiv stratul suport din adeziv ( amestec uscat ) ( Culoarea, forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul ) | m2 | 13,80 |
|  |  | Capitolul 3.1.2.4. Obiecte de tamplarie |  |  |
| 90 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 3,60 |
| 91 | CK57C | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi ( F1 : 1200*1500, ferestre PVC cu geam termopan) Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low - E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere - deschidere, F1 : 1200*1500 mm - 2 buc. ) | m2 | 3,60 |
| 92 | CK26B | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre b = 350 mm | m | 3,40 |
| 93 | CK26A | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre b = 400 mm | m | 3,40 |
| 94 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi ) | m2 | 1,68 |
| 95 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( ATENTIE : umplutura usilor 800x2100 - 2 buc. va fi realizata din HPL, material laminat, rezistent la solutii chimice de dezinfectare cu umiditatea ridicata, gr. 24mm ) | m2 | 1,68 |
|  |  | Capitolul 3.1.3. WC pentru profesori ( 2,6 x 1,58 x 2,7h ) - incaperea auxiliara ( 3,0 x 1,3 x 2,7h ) |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.3.1. Tavan |  |  |
| 96 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 8,00 |
| 97 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8,00 |
| 98 | CF57A K = 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 8,00 |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8,00 |
| 100 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antiseptica "Sansiro" pentru incaperi cu umiditatea inalta ) | m2 | 8,00 |
| 101 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( se include baghete si adeziv) | m | 46,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.3.2. Рereti |  |  |
| 102 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 1,00 |
| 103 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 42,64 |
| 104 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 42,64 |
| 105 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betoncontact" | m2 | 42,64 |
| 106 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane gr. 4 cm | m2 | 42,64 |
| 107 | CF17B K = 4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 42,64 |
| 108 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 42,64 |
| 109 | CI22B | Placaj din placute de ceramica cu dimensunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), ( culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul ) | m2 | 42,64 |
| 110 | CK26B | Montarea profilului de colti | m | 21,60 |
|  |  | Capitolul 3.1.3.3. Раrdoseli |  |  |
| 111 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 8,00 |
| 112 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 8,00 |
| 113 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ( 2 straturi Linocrom ) | m2 | 8,00 |
| 114 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% ( pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa montare ) | m3 | 0,16 |
| 115 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm | m2 | 8,00 |
| 116 | CG01A1 K = 4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 8,00 |
| 117 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica ATENTIE: cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm cu dimensiunile 600 x 600 mm, inclusiv stratul suport din adeziv ( amestec uscat ) ( Culoarea, forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul ) | m2 | 8,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.3.4. Obiecte de tamplarie |  |  |
| 118 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi ) | m2 | 3,15 |
| 119 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( ATENTIE : umplutura usilor 800x2100 - 1 buc; 700x2100 - 1 buc, va fi realizata din HPL, material laminat, rezistent la solutii chimice de dezinfectare cu umiditatea ridicata, gr. 24 mm ) | m2 | 3,36 |
| 120 | CK22A | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet, inclusiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC ( ATENTIE : umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material laminat, rezistent la solutii chimice de dezinfectare cu umiditatea ridicata ) ( pentru pisuari - 2,7 m2 ) | m2 | 2,70 |
|  |  | Capitolul 3.1.4. Coridor ( 5,55 x 2,04 x 2,7h ) |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.4.1. Tavan |  |  |
| 121 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 11,32 |
| 122 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 11,32 |
| 123 | CF57A K = 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 11,32 |
| 124 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 11,32 |
| 125 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antiseptica "Sansiro" pentru incaperi cu umiditatea inalta ) | m2 | 11,32 |
| 126 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( se include baghete si adeziv) | m | 19,26 |
|  |  | Capitolul 3.1.4.2. Рereti |  |  |
| 127 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 45,04 |
| 128 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 45,04 |
| 129 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betoncontact" | m2 | 45,04 |
| 130 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane gr. 4 cm | m2 | 45,04 |
| 131 | CF17B K = 4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 45,04 |
| 132 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 45,04 |
| 133 | CI22B | Placaj din placute de ceramica cu dimensunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), ( culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul ) | m2 | 45,04 |
| 134 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,95 |
| 135 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 3,95 |
| 136 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,95 |
| 137 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antiseptica "Sansiro" pentru incaperi cu umiditatea inalta ) | m2 | 3,95 |
| 138 | CK26B | Montarea profilului de colti | m | 37,40 |
|  |  | Capitolul 3.1.4.3. Раrdoseli |  |  |
| 139 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 11,32 |
| 140 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 11,32 |
| 141 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ( 2 straturi Linocrom ) | m2 | 11,32 |
| 142 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% ( pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa montare ) | m3 | 0,23 |
| 143 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm | m2 | 11,32 |
| 144 | CG01A1 K = 4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 11,32 |
| 145 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica ATENTIE: cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm cu dimensiunile 600 x 600 mm, inclusiv stratul suport din adeziv ( amestec uscat ) ( Culoarea, forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul ) | m2 | 11,32 |
|  |  | Capitolul 3.1.4.4. Obiecte de tamplarie |  |  |
| 146 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 1,80 |
| 147 | CK57C | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi ( F1 : 1200*1500, ferestre PVC cu geam termopan) Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low - E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere - deschidere, F1 : 1200*1500 mm - 1 buc. ) | m2 | 3,60 |
| 148 | CK26B | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre b = 350 mm | m | 1,70 |
| 149 | CK26A | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre b = 400 mm | m | 1,70 |
| 150 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi ) | m2 | 1,68 |
| 151 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( ATENTIE : umplutura usilor 800x2100 - 1 buc. va fi realizata din HPL, material laminat, rezistent la solutii chimice de dezinfectare cu umiditatea ridicata, gr. 24mm ) | m2 | 1,68 |
|  |  | Capitolul 3.1.5. Diverse ( evacuarea dupa demolari ) |  |  |
| 152 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 5,50 |
| 153 | TrI1AA01B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1 | t | 5,50 |
| 154 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 5,50 |
|  |  | Capitolul 3.2. Retele ingineresti |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2.1. Apeduct rece si calda |  |  |
| 155 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 50,00 |
| 156 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 8,00 |
| 157 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 50,00 |
| 158 | SA15A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm | m | 20,00 |
| 159 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 5,00 |
| 160 | SE59A | Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a. 1800W ( se exclude resursa : uscator de mini ) | buc | 6,00 |
| 161 | SE59A1 | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton ( se exclude resursa : distribuitor automat de sapun lichid ) | buc | 6,00 |
| 162 | SC13A1 | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800*1000 mm, montata pe perete din beton | buc | 3,00 |
| 163 | SC14A1 | Suport pentru hirtie montat pe perete din beton | buc | 11,00 |
| 164 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 70,00 |
| 165 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 7,00 |
|  |  | Capitolul 3.2.2. Canalizarea |  |  |
| 166 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 6,00 |
| 167 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 11,00 |
| 168 | RpSC09A | Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat | buc | 4,00 |
| 169 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm | m | 30,00 |
| 170 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ( k = 1,3 pentru fitinguri ) | m | 13,00 |
| 171 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ( k = 1,3 pentru fitinguri ) | m | 26,00 |
| 172 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton | buc | 6,00 |
| 173 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 11,00 |
| 174 | SC09B | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton | buc | 4,00 |
| 175 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 2,00 |
| 176 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 13,00 |
| 177 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 26,00 |
| 178 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm ( robinet cu trecere cu sfera montat la coloana d = 50 mm ) | buc | 1,00 |
| 179 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" ( la obiecte sanitare ) | buc | 21,00 |
| 180 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 3,90 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.