| Instalarea punctului termic individual in blocul de studii din str, Alecsandru cel BUN. 111 №36/24-SM | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse №

Punct Termic Individual.      Solutie Termomecanice    (marca  SM)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |

Manopera:

| 1. | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 1,956 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7135010011000 | Galvanizator | h-om | 4,800 |
| 3. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,550 |
| 4. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 134,363 |
| 5. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 1,210 |
| 6. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 93,010 |
| 7. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,375 |
| 8. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 13,350 |
| 9. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,192 |
| 10. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,192 |
|  |  | Total manopera |  |  |

Materiale:

| 1. | 000005290 | Punct termic Individual Utilajul de baza cu sarcini termice pentru incalzire 180KW. pentru ACM 110 KW ( din documentatia de proiect nr. 36/24 - SM) (poz 1-96 )-293803lei fara TVA | компл. | 1,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 0000352540 | Robinet sferic sub sudura DN40 PN16 | buc | 3,000 |
| 3. | 00003525610 | Ancora tip expansiv cu piulita M6-10 | buc | 18,000 |
| 4. | 1007657 | Reductie ф76x3.5 / ф57x3.5 DN65 DN65/DN50 | buc | 2,000 |
| 5. | 1009015 | Cot 90* ф21.3x2.8 DN15 | buc | 8,000 |
| 6. | 1009020 | Cot 90* ф26.8x2.8 DN20 | buc | 8,000 |
| 7. | 1009065 | Cot 90* ф26.8x2.8 DN65 | buc | 32,000 |
| 8. | 15162515 | Conectare DN15 | buc | 6,000 |
| 9. | 15162520 | Conectare DN20 | buc | 1,000 |
| 10. | 15162525 | Conectare DN25 | buc | 1,000 |
| 11. | 15162532 | Conectare DN32 | buc | 2,000 |
| 12. | 15162550 | Conectare DN50 | buc | 2,000 |
| 13. | 15162565 | Conectare DN65 | buc | 10,000 |
| 14. | 171131730176 | Colier 76-XB-A | buc | 16,000 |
| 15. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,772 |
| 16. | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,050 |
| 17. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,095 |
| 18. | 2001011515 | Robinet sferic cu filet DN 15 PN16 | buc | 2,000 |
| 19. | 2001012525 | Robinet sferic cu filet DN 25 PN16 | buc | 1,000 |
| 20. | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,090 |
| 21. | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,050 |
| 22. | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,200 |
| 23. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 8,852 |
| 24. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 24,825 |
| 25. | 2430116104213 | Vopsea pe baza de rasini alchidice | kg | 0,161 |
| 26. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,196 |
| 27. | 2430226100839 | Grund ГФ-021 | kg | 4,500 |
| 28. | 24302261008391 | Vopsea БТ-177 | kg | 4,500 |
| 29. | 2430226101755 | Grund pe baza de rasini alchidice | kg | 0,185 |
| 30. | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,231 |
| 31. | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 15,000 |
| 32. | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,280 |
| 33. | 252121670100015 | Teava de otel apa si gaz ф21.3x2.8 Dn15. ГОСТ 3262-75) | m | 8,120 |
| 34. | 252121670100025 | Teava de otel apa si gaz ф26.8x2.8 Dn25. ГОСТ 3262-75 | m | 2,030 |
| 35. | 25212167017635 | Teava din otel electrosudate avind diametrul de76х3.5mm ГОСТ 10704-91* | m | 55,825 |
| 36. | 252121671004067 | Teava din polipropilena ф40х6,7 | m | 4,120 |
| 37. | 252121671005083 | Teava din polipropilena ф50х8,3 | m | 7,210 |
| 38. | 2545290 | Vas de expansiune cu membrana V=150 L, Pmax 8 bar Po=6,0 bar (pozitia 97 din documentatia de proiect 36/24 - SM) | buc | 1,000 |
| 39. | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 2,000 |
| 40. | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 9,100 |
| 41. | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 33,490 |
| 42. | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,305 |
| 43. | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 2,714 |
| 44. | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,742 |
| 45. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 2,750 |
| 46. | 2811236832390 | Burghiu cu cap widia M 16 | buc | 1,000 |
| 47. | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 8,000 |
| 48. | 2874115827726 | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex | buc | 3,000 |
| 49. | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,000 |
| 50. | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 15,000 |
| 51. | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,000 |
| 52. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |
| 53. | 287527411040 | Piesa de legatura (Cot 90* PP-R Ф40Х6,78,3) | buc | 2,000 |
| 54. | 287527411050 | Piesa de legatura (Cot 90* PP-R Ф50Х8,3) | buc | 5,000 |
| 55. | 287527411240 | Piesa de legatura (Trecere PP-R-otel Ф40Х1 1/4) | buc | 1,000 |
| 56. | 287527411250 | Piesa de legatura (Trecere PP-R-otel Ф50Х1 1/2) | buc | 2,000 |
| 57. | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,000 |
| 58. | 2875274204127 | Colier cu piulita M10x6 ф27 | buc | 2,000 |
| 59. | 2875274204140 | Colier cu piulita M10x6 ф40 | buc | 2,000 |
| 60. | 2875274204150 | Colier cu piulita M10x6 ф50 | buc | 3,000 |
| 61. | 2875274204176 | Colier cu piulita M10x6 ф76 DN65 | buc | 8,000 |
| 62. | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 2,000 |
| 63. | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 4,500 |
| 64. | 33205173521927 | Termoizolatie conducte Cilindri din cauciuc elastomeric б=19mm ф27 | m | 2,163 |
| 65. | 33205173521940 | Termoizolatie conducte Cilindri din cauciuc elastomeric б=19mm ф40 | m | 4,867 |
| 66. | 33205173521950 | Termoizolatie conducte Cilindri din cauciuc elastomeric б=19mm ф50 | m | 8,111 |
| 67. | 33205173524076 | Cilindri din vata minerala cu manta din folie de aluminiu b=40mm. du76 | m | 67,053 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,058 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 3,300 |
| 3. | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,550 |
| 4. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,100 |
| 5. | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 8,100 |
| 6. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,300 |
| 7. | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,173 |
| 8. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 24,460 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Instalarea punctului termic individual in blocul de studii din str, Alecsandru cel BUN. 111 №36/24-SM | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Incaperea PT1 si tranzit : |  |  |  |  |
| 1 | Pretul furnizorului | Robinet sferic sub sudura DN15 PN16 | buc |  |  | 1 050,000 ————— 0,000 |
|  | 0000352540 | Robinet sferic sub sudura DN40 PN16 | buc | 1,0000 | 1 050,00 | 1 050,000 |
| 2 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" (Robinet sferic sub sudura DN15 PN16 ) | buc |  |  | 78,636 ————— 57,706 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6100 | 94,60 | 57,706 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0760 | 21,86 | 1,661 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0230 | 23,00 | 0,529 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0180 | 30,00 | 0,540 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2800 | 65,00 | 18,200 |
| 3 | pret furnizor | Robinet sferic cu filet DN 25 PN16 | buc |  |  | 136,000 ————— 0,000 |
|  | 2001012525 | Robinet sferic cu filet DN 25 PN16 | buc | 1,0000 | 136,00 | 136,000 |
| 4 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1" - montarea Robinet sferic cu filet DN 25 PN16 | buc |  |  | 22,454 ————— 14,190 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 94,60 | 14,190 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 | 316,67 | 4,750 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 109,82 | 3,514 |
| 5 | pret furnizor | Robinet sferic cu filet DN 15 PN16 | buc |  |  | 102,000 ————— 0,000 |
|  | 2001011515 | Robinet sferic cu filet DN 15 PN16 | buc | 1,0000 | 102,00 | 102,000 |
| 6 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Montarea Robinet sferic cu filet DN 15 PN16 | buc |  |  | 22,454 ————— 14,190 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 94,60 | 14,190 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 | 316,67 | 4,750 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 109,82 | 3,514 |
|  |  | 1.2. Fitinguri si conducte |  |  |  |  |
| 7 | pret furnizor | Cot 90* ф76x3.5 DN65 | buc |  |  | 96,000 ————— 0,000 |
|  | 1009065 | Cot 90* ф26.8x2.8 DN65 | buc | 1,0000 | 96,00 | 96,000 |
| 8 | RpIC31E | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 3" Montare Cot 90* ф76x3.5 DN65 | buc |  |  | 134,542 ————— 98,384 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,0400 | 94,60 | 98,384 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2040 | 21,86 | 4,459 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0530 | 23,00 | 1,219 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0410 | 30,00 | 1,230 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,4500 | 65,00 | 29,250 |
| 9 | pret furnizor | Cot 90* ф26.8x2.8 DN20 | buc |  |  | 11,500 ————— 0,000 |
|  | 1009020 | Cot 90* ф26.8x2.8 DN20 | buc | 1,0000 | 11,50 | 11,500 |
| 10 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Cot 90* ф26.8x2.8 DN20 | buc |  |  | 78,636 ————— 57,706 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6100 | 94,60 | 57,706 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0760 | 21,86 | 1,661 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0230 | 23,00 | 0,529 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0180 | 30,00 | 0,540 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2800 | 65,00 | 18,200 |
| 11 | pret furnizor | Cot 90* ф21.3x2.8 DN15 | buc |  |  | 9,500 ————— 0,000 |
|  | 1009015 | Cot 90* ф21.3x2.8 DN15 | buc | 1,0000 | 9,50 | 9,500 |
| 12 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Cot 90* ф21.3x2.8 DN15 | buc |  |  | 78,636 ————— 57,706 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6100 | 94,60 | 57,706 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0760 | 21,86 | 1,661 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0230 | 23,00 | 0,529 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0180 | 30,00 | 0,540 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2800 | 65,00 | 18,200 |
| 13 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata (Cot 90* PP-R Ф50Х8,3) | buc |  |  | 98,318 ————— 31,218 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3300 | 94,60 | 31,218 |
|  | 287527411050 | Piesa de legatura (Cot 90* PP-R Ф50Х8,3) | buc | 1,0000 | 65,50 | 65,500 |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 8,00 | 1,600 |
| 14 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata (Cot 90* PP-R Ф40Х6,7) | buc |  |  | 85,278 ————— 31,218 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3300 | 94,60 | 31,218 |
|  | 287527411040 | Piesa de legatura (Cot 90* PP-R Ф40Х6,78,3) | buc | 1,0000 | 52,46 | 52,460 |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 8,00 | 1,600 |
| 15 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata (Trecere PP-R-otel Ф50Х1 1/2) | buc |  |  | 295,318 ————— 31,218 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3300 | 94,60 | 31,218 |
|  | 287527411250 | Piesa de legatura (Trecere PP-R-otel Ф50Х1 1/2) | buc | 1,0000 | 262,50 | 262,500 |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 8,00 | 1,600 |
| 16 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata (Trecere PP-R-otel Ф40Х1 1/4) | buc |  |  | 279,818 ————— 31,218 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3300 | 94,60 | 31,218 |
|  | 287527411240 | Piesa de legatura (Trecere PP-R-otel Ф40Х1 1/4) | buc | 1,0000 | 247,00 | 247,000 |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 8,00 | 1,600 |
| 17 | pret furnizor | Reductie ф76x3.5 / ф57x3.5 DN65 DN65/DN50 | buc |  |  | 220,000 ————— 0,000 |
|  | 1007657 | Reductie ф76x3.5 / ф57x3.5 DN65 DN65/DN50 | buc | 1,0000 | 220,00 | 220,000 |
| 18 | RpIC31E | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 3" Montare Reductie ф76x3.5 / ф57x3.5 DN65 DN65/DN50 | buc |  |  | 134,542 ————— 98,384 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,0400 | 94,60 | 98,384 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2040 | 21,86 | 4,460 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0530 | 23,00 | 1,219 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0410 | 30,00 | 1,230 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,4500 | 65,00 | 29,250 |
|  |  | 1.3. Tevi |  |  |  |  |
| 19 | IC12D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,5 mm ГОСТ 10704-91* | m |  |  | 280,481 ————— 104,060 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,1000 | 94,60 | 104,060 |
|  | 25212167017635 | Teava din otel electrosudate avind diametrul de76х3.5mm ГОСТ 10704-91* | m | 1,0150 | 165,83 | 168,317 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0830 | 23,00 | 1,909 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2110 | 21,86 | 4,612 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0480 | 30,00 | 1,440 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 | 28,33 | 0,142 |
| 20 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm Teava din otel ф 76х3,5 ГОСТ 10706-91 | m |  |  | 21,298 ————— 12,298 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1300 | 94,60 | 12,298 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0600 | 150,00 | 9,000 |
| 21 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Teava de otel apa si gaz ф26.8x2.8 Dn25. ГОСТ 3262-75) | m |  |  | 112,240 ————— 45,408 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4800 | 94,60 | 45,408 |
|  | 252121670100025 | Teava de otel apa si gaz ф26.8x2.8 Dn25. ГОСТ 3262-75 | m | 1,0150 | 63,20 | 64,148 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0640 | 21,86 | 1,399 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0170 | 30,00 | 0,510 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 28,33 | 0,085 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 23,00 | 0,690 |
| 22 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (Teava de otel apa si gaz ф21.3x2.8 Dn15. ГОСТ 3262-75) | m |  |  | 67,927 ————— 33,110 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 | 94,60 | 33,110 |
|  | 252121670100015 | Teava de otel apa si gaz ф21.3x2.8 Dn15. ГОСТ 3262-75) | m | 1,0150 | 33,00 | 33,495 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0350 | 21,86 | 0,765 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0050 | 30,00 | 0,150 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 28,33 | 0,085 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0140 | 23,00 | 0,322 |
| 23 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m |  |  | 14,190 ————— 14,190 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1500 | 94,60 | 14,190 |
| 24 | IC36E | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. Teava din polipropilena ф50х8,3 | m |  |  | 114,003 ————— 47,300 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 94,60 | 47,300 |
|  | 252121671005083 | Teava din polipropilena ф50х8,3 | m | 1,0300 | 64,76 | 66,703 |
| 25 | IC36E | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. Teava din polipropilena ф40х6,7 | m |  |  | 91,415 ————— 47,300 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 94,60 | 47,300 |
|  | 252121671004067 | Teava din polipropilena ф40х6,7 | m | 1,0300 | 42,83 | 44,115 |
| 26 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  |  | 17,906 ————— 10,406 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,1100 | 94,60 | 10,406 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0500 | 150,00 | 7,500 |
|  |  | 1.4. Protectie anticoroziva |  |  |  |  |
| 27 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 |  |  | 11,156 ————— 10,406 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 | 94,60 | 10,406 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0,3000 | 2,50 | 0,750 |
| 28 | IzJ07B | Grunduirea conductelor cu grund de ГФ-0,21 in 2 straturi | m2 |  |  | 69,492 ————— 52,030 |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om | 0,1600 | 94,60 | 15,136 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,3900 | 94,60 | 36,894 |
|  | 2430226100839 | Grund ГФ-021 | kg | 0,3000 | 49,38 | 14,814 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0400 | 53,71 | 2,148 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,500 |
| 29 | IzJ07B | Grunduirea conductelorcu doi straturi de БТ-177 | m2 |  |  | 69,243 ————— 52,030 |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om | 0,1600 | 94,60 | 15,136 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,3900 | 94,60 | 36,894 |
|  | 24302261008391 | Vopsea БТ-177 | kg | 0,3000 | 48,55 | 14,565 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0400 | 53,71 | 2,148 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,500 |
|  |  | 1.5. Izolatie termica |  |  |  |  |
| 30 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane din vata minerala grosime b=40mm, cu folie din aluminiu introduse pe conducte, avind diametrul 76mm | m |  |  | 121,299 ————— 39,732 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 94,60 | 39,732 |
|  | 33205173524076 | Cilindri din vata minerala cu manta din folie de aluminiu b=40mm. du76 | m | 1,0300 | 75,42 | 81,567 |
| 31 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Cilindri din cauciuc elastomeric б=19mm ф50 | m |  |  | 77,255 ————— 33,110 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 | 94,60 | 33,110 |
|  | 33205173521950 | Termoizolatie conducte Cilindri din cauciuc elastomeric б=19mm ф50 | m | 1,0300 | 40,82 | 44,145 |
| 32 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Cilindri din cauciuc elastomeric б=19mm ф40 | m |  |  | 66,595 ————— 33,110 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 | 94,60 | 33,110 |
|  | 33205173521940 | Termoizolatie conducte Cilindri din cauciuc elastomeric б=19mm ф40 | m | 1,0300 | 30,96 | 33,485 |
| 33 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Cilindri din cauciuc elastomeric б=19mm ф27 | m |  |  | 55,172 ————— 33,110 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 | 94,60 | 33,110 |
|  | 33205173521927 | Termoizolatie conducte Cilindri din cauciuc elastomeric б=19mm ф27 | m | 1,0300 | 20,40 | 22,063 |
|  |  | 1.6. Suport 2.3.4. 3 buc |  |  |  |  |
| 34 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Cornier L50x5. L=350 mm) 3buc | kg |  |  | 50,013 ————— 21,763 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 94,60 | 21,763 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 | 28,25 | 28,250 |
| 35 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Cornier L50x5. L=650 mm) 3buc | kg |  |  | 50,001 ————— 21,752 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 94,60 | 21,752 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 | 28,25 | 28,250 |
| 36 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual | t |  |  | 1 802,000 ————— 1 014,818 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10,7000 | 94,60 | 1 014,818 |
|  | 2430226101755 | Grund pe baza de rasini alchidice | kg | 5,3000 | 49,38 | 260,364 |
|  | 2430116104213 | Vopsea pe baza de rasini alchidice | kg | 4,6000 | 54,07 | 250,727 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 6,6000 | 36,67 | 243,364 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3,3000 | 10,00 | 32,727 |
| 37 | Pretul furnizorului | Ancora tip expansiv cu piulita | buc |  |  | 15,900 ————— 0,000 |
|  | 00003525610 | Ancora tip expansiv cu piulita M6-10 | buc | 1,0000 | 15,90 | 15,900 |
| 38 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Colier 76-XB-A).6 buc | kg |  |  | 16,628 ————— 5,676 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0300 | 94,60 | 2,838 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0300 | 94,60 | 2,838 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1160 | 51,00 | 5,908 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 10,00 | 0,050 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,0270 | 65,00 | 1,760 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 | 352,77 | 3,234 |
| 39 | Pretul fumizorului | Colier 76-XB-A | buc |  |  | 82,500 ————— 0,000 |
|  | 171131730176 | Colier 76-XB-A | buc | 1,0000 | 82,50 | 82,500 |
|  |  | 1.7. Suport 5.6.7 3 buc |  |  |  |  |
| 40 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Cornier L50x5. L=500 mm) 3buc | kg |  |  | 50,006 ————— 21,756 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 94,60 | 21,756 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 | 28,25 | 28,250 |
| 41 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Cornier L50x5. L=300 mm) 6buc | kg |  |  | 50,013 ————— 21,763 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 94,60 | 21,763 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 | 28,25 | 28,250 |
| 42 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual | t |  |  | 1 795,571 ————— 1 013,571 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10,7000 | 94,60 | 1 013,571 |
|  | 2430226101755 | Grund pe baza de rasini alchidice | kg | 5,3000 | 49,38 | 261,000 |
|  | 2430116104213 | Vopsea pe baza de rasini alchidice | kg | 4,6000 | 54,07 | 247,143 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 6,6000 | 36,67 | 241,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3,3000 | 10,00 | 32,857 |
| 43 | Pretul furnizorului | Ancora tip expansiv cu piulita | buc |  |  | 15,900 ————— 0,000 |
|  | 00003525610 | Ancora tip expansiv cu piulita M6-10 | buc | 1,0000 | 15,90 | 15,900 |
| 44 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Colier 76-XB-A).6 buc | kg |  |  | 16,628 ————— 5,676 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0300 | 94,60 | 2,838 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0300 | 94,60 | 2,838 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1160 | 51,00 | 5,908 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 10,00 | 0,050 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,0270 | 65,00 | 1,760 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 | 352,77 | 3,234 |
| 45 | Pretul fumizorului | Colier 76-XB-A | buc |  |  | 82,500 ————— 0,000 |
|  | 171131730176 | Colier 76-XB-A | buc | 1,0000 | 82,50 | 82,500 |
|  |  | 1.8. Suport 8. 1 buc |  |  |  |  |
| 46 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Cornier L50x5. L=900 mm) 1buc | kg |  |  | 50,016 ————— 21,766 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 94,60 | 21,766 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 | 28,25 | 28,250 |
| 47 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Cornier L50x5. L=300 mm) 4buc | kg |  |  | 50,008 ————— 21,758 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 94,60 | 21,758 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 | 28,25 | 28,250 |
| 48 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual | t |  |  | 1 797,600 ————— 1 012,200 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10,7000 | 94,60 | 1 012,200 |
|  | 2430226101755 | Grund pe baza de rasini alchidice | kg | 5,3000 | 49,38 | 261,700 |
|  | 2430116104213 | Vopsea pe baza de rasini alchidice | kg | 4,6000 | 54,07 | 248,700 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 6,6000 | 36,67 | 242,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3,3000 | 10,00 | 33,000 |
| 49 | Pretul furnizorului | Ancora tip expansiv cu piulita | buc |  |  | 15,900 ————— 0,000 |
|  | 00003525610 | Ancora tip expansiv cu piulita M6-10 | buc | 1,0000 | 15,90 | 15,900 |
| 50 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Colier 76-XB-A).4 buc | kg |  |  | 16,489 ————— 5,676 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0300 | 94,60 | 2,838 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0300 | 94,60 | 2,838 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1160 | 51,00 | 5,929 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 10,00 | 0,050 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,0270 | 65,00 | 1,747 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 | 352,77 | 3,087 |
| 51 | Pretul fumizorului | Colier 76-XB-A | buc |  |  | 82,500 ————— 0,000 |
|  | 171131730176 | Colier 76-XB-A | buc | 1,0000 | 82,50 | 82,500 |
|  |  | 1.9. Elemente de fixare |  |  |  |  |
| 52 | SA38G | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare Colier cu piulita M10x6 ф76 DN65 | buc |  |  | 26,835 ————— 6,622 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0700 | 94,60 | 6,622 |
|  | 2875274204176 | Colier cu piulita M10x6 ф76 DN65 | buc | 1,0000 | 17,00 | 17,000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 | 10,50 | 0,063 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 | 0,85 | 0,850 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 | 0,80 | 0,800 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 | 1,50 | 1,500 |
| 53 | SA38G | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare Colier cu piulita M10x6 ф50 | buc |  |  | 24,995 ————— 6,622 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0700 | 94,60 | 6,622 |
|  | 2875274204150 | Colier cu piulita M10x6 ф50 | buc | 1,0000 | 15,16 | 15,160 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 | 10,50 | 0,063 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 | 0,85 | 0,850 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 | 0,80 | 0,800 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 | 1,50 | 1,500 |
| 54 | SA38G | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare Colier cu piulita M10x6 ф40 | buc |  |  | 24,715 ————— 6,622 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0700 | 94,60 | 6,622 |
|  | 2875274204140 | Colier cu piulita M10x6 ф40 | buc | 1,0000 | 14,88 | 14,880 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 | 10,50 | 0,063 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 | 0,85 | 0,850 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 | 0,80 | 0,800 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 | 1,50 | 1,500 |
| 55 | SA38G | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare Colier cu piulita M10x6 ф27 | buc |  |  | 22,955 ————— 6,622 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0700 | 94,60 | 6,622 |
|  | 2875274204127 | Colier cu piulita M10x6 ф27 | buc | 1,0000 | 13,12 | 13,120 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 | 10,50 | 0,063 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 | 0,85 | 0,850 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 | 0,80 | 0,800 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 | 1,50 | 1,500 |
| 56 | pret furnizor | Conectare DN65 | buc |  |  | 76,680 ————— 0,000 |
|  | 15162565 | Conectare DN65 | buc | 1,0000 | 76,68 | 76,680 |
| 57 | RpIC31E | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 3" Montarea Conectare DN65 | buc |  |  | 134,542 ————— 98,384 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,0400 | 94,60 | 98,384 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2040 | 21,86 | 4,459 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0530 | 23,00 | 1,219 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0410 | 30,00 | 1,230 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,4500 | 65,00 | 29,250 |
| 58 | pret furnizor | Conectare DN50 | buc |  |  | 56,000 ————— 0,000 |
|  | 15162550 | Conectare DN50 | buc | 1,0000 | 56,00 | 56,000 |
| 59 | RpIC31C | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2" Montarea Conectare DN50 | buc |  |  | 108,247 ————— 79,464 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8400 | 94,60 | 79,464 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1440 | 21,86 | 3,148 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0350 | 23,00 | 0,805 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0260 | 30,00 | 0,780 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,3700 | 65,00 | 24,050 |
| 60 | pret furnizor | Conectare DN32 | buc |  |  | 37,800 ————— 0,000 |
|  | 15162532 | Conectare DN32 | buc | 1,0000 | 37,80 | 37,800 |
| 61 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2 "Montarea Conectare DN32 | buc |  |  | 97,861 ————— 70,004 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,7400 | 94,60 | 70,004 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1110 | 21,86 | 2,426 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 23,00 | 0,690 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0230 | 30,00 | 0,690 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,3700 | 65,00 | 24,050 |
| 62 | pret furnizor | Conectare DN25 | buc |  |  | 31,100 ————— 0,000 |
|  | 15162525 | Conectare DN25 | buc | 1,0000 | 31,10 | 31,100 |
| 63 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Montarea Conectare DN25 | buc |  |  | 78,636 ————— 57,706 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6100 | 94,60 | 57,706 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0760 | 21,86 | 1,661 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0230 | 23,00 | 0,529 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0180 | 30,00 | 0,540 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2800 | 65,00 | 18,200 |
| 64 | pret furnizor | Conectare DN20 | buc |  |  | 24,800 ————— 0,000 |
|  | 15162520 | Conectare DN20 | buc | 1,0000 | 24,80 | 24,800 |
| 65 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Montarea Conectare DN20 | buc |  |  | 78,636 ————— 57,706 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6100 | 94,60 | 57,706 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0760 | 21,86 | 1,661 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0230 | 23,00 | 0,529 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0180 | 30,00 | 0,540 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2800 | 65,00 | 18,200 |
| 66 | pret furnizor | Conectare DN15 | buc |  |  | 18,200 ————— 0,000 |
|  | 15162515 | Conectare DN15 | buc | 1,0000 | 18,20 | 18,200 |
| 67 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Montarea Conectare DN15 | buc |  |  | 78,636 ————— 57,706 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6100 | 94,60 | 57,706 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0760 | 21,86 | 1,661 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0230 | 23,00 | 0,529 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0180 | 30,00 | 0,540 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2800 | 65,00 | 18,200 |
|  |  | 1.10. Demontare |  |  |  |  |
| 68 | RpIA49E | Demontarea elevatorului pentru racordarea instalatiei de incalzire la reteaua de termoficare, cu diametrul 47x50 mm | buc |  |  | 194,142 ————— 107,844 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,1400 | 94,60 | 107,844 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1000 | 23,00 | 2,300 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0500 | 21,86 | 1,093 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0500 | 17,60 | 0,880 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0500 | 8,00 | 0,400 |
|  | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 2,5000 | 28,25 | 70,625 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1000 | 45,00 | 4,500 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 | 65,00 | 6,500 |
| 69 | RpIC19D | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" DN-65 | m |  |  | 79,057 ————— 50,138 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5300 | 94,60 | 50,138 |
|  | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 0,6600 | 28,25 | 18,645 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1300 | 23,00 | 2,990 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2440 | 21,86 | 5,334 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0650 | 30,00 | 1,950 |
| 70 | IzJ12A | Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel (Разборка термоизоляции трубопроводов и аппаратов любого типа) | m2 |  |  | 40,668 ————— 40,668 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4300 | 94,60 | 40,668 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Punct termic Individual : Blocul PT: Utilajul de baza cu sarcini termice pentru incalzire 180KW. pentru ACM 110 KW : Utilajul de pompare : Utilaj de reglare : Utilajul de masura si control: ( din documentatia de proiect nr. 36/24 - SM) (poz 1-96 ) |  |  |  |  |
| 71 | IA14D aplicat | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 211 - 290 kw Punct termic Individual : Utilajul de baza cu sarcini termice pentru incalzire 180KW. pentru ACM 110 KW ( din documentatia de proiect nr. 36/24 - SM) (poz 1-96 ) | компл. |  |  | 5 219,250 ————— 4 257,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 45,0000 | 94,60 | 4 257,000 |
|  | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 2,0000 | 280,00 | 560,000 |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 8,0000 | 1,50 | 12,000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 | 0,85 | 6,800 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,0000 | 1,20 | 9,600 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1250 | 10,00 | 1,250 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,2800 | 45,00 | 12,600 |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 8,0000 | 45,00 | 360,000 |
|  |  | 2.2. Incaperea PT1 si tranzit : |  |  |  |  |
| 72 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l Montare Vas de expansiune cu membrana V=150 L, Pmax 8 bar Po=6,0 bar (pozitia 97 din documentatia de proiect 36/24 - SM) | buc |  |  | 301,406 ————— 94,600 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0000 | 94,60 | 94,600 |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,0000 | 122,00 | 122,000 |
|  | 2811236832390 | Burghiu cu cap widia M 16 | buc | 1,0000 | 33,00 | 33,000 |
|  | 2874115827726 | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex | buc | 3,0000 | 3,33 | 9,990 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0500 | 316,67 | 15,834 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1000 | 109,82 | 10,982 |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,1000 | 45,00 | 4,500 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 | 35,00 | 10,500 |
|  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Punct termic Individual: Blocul PTI: Utilajul de baza cu sarcini termice pentru incalzire 180KW. pentru ACM 110 KW : Utilajul de pompare : Utilaj de reglare : Utilajul de masura si control: ( din documentatia de proiect nr. 36/24 - SM) (poz 1-96 )-293803lei fara TVA |  |  |  |  |
| 73 | pret furnizor. | Punct termic Individual : Utilajul de baza cu sarcini termice pentru incalzire 180KW. pentru ACM 110 KW ( din documentatia de proiect nr. 36/24 - SM) (poz 1-96 )-293803lei fara TVA | компл. |  |  | 293 803,000 ————— 0,000 |
|  | 000005290 | Punct termic Individual Utilajul de baza cu sarcini termice pentru incalzire 180KW. pentru ACM 110 KW ( din documentatia de proiect nr. 36/24 - SM) (poz 1-96 )-293803lei fara TVA | компл. | 1,0000 | 293 803,00 | 293 803,000 |
|  |  | 3.2. Incaperea PT1 si tranzit : |  |  |  |  |
| 74 | pret furnizor | Vas de expansiune cu membrana V=150 L, Pmax 8 bar Po=6,0 bar (pozitia 97 din documentatia de proiect 36/24 - SM) | buc |  |  | 3 237,500 ————— 0,000 |
|  | 2545290 | Vas de expansiune cu membrana V=150 L, Pmax 8 bar Po=6,0 bar (pozitia 97 din documentatia de proiect 36/24 - SM) | buc | 1,0000 | 3 237,50 | 3 237,500 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| G.Muntean | N.Zinovieva |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.