# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: ”Reactive/reagenți/consumabile pentru laborator pe parcursul anului 2021” REPETAT

prin procedura de achiziție: Cererea Ofertelor de Prețuri

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Raional Strășeni

- IDNO: 1003600158309

- Adresa: mun. Strășeni, str. Toma Ciorbă 11/2

- Numărul de telefon/fax: 0237-22-448/067-412-255

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: srstraseni@ms.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Tipul autorității contractante - Instituție publică, Obiectul principal de activitate - activitatea spitalelor de profil larg și spitalelor specializate, activitatea maternităților, practica medicală, alte activități de asistență medicală.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Comptabilitatea cu aparatul lotului |  | Unitatea de măsură |  | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |  | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33696500-0 | Lot nr. 1 Reactivi chimici pentru analize de rutină (Anexa 3 la ordinul MS Nr. 701 din 18.10.2010 Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Acid acetic, CH3COOH | - |  | kg |  | 1 | Chimic pur, (Conform Cerințelor Specifice). |  |  |  |  |  |
|  |  | Acid Acetic glacial | - |  | kg |  | 1 | Chimic pur, (Conform Cerințelor Specifice). |  |  |  |  |  |
|  |  | Acid sulfuric, H2SO4 | - |  | kg |  | 1 | Chimic pur, (Conform Cerințelor Specifice). |  |  |  |  |  |
|  |  | Acid sulfosalicilic | - |  | kg |  | 1 | Chimic pur, (Conform Cerințelor Specifice). |  |  |  |  |  |
|  |  | Valoarea estimativă totală fără TVA per lot: |  |  |  |  |  |  |  | 1340.00 |  |  |  |
| 2. |  | Lot nr. 2 Reactivi p/u hematologie (Anexa 3 la Ordinul MS nr. 701 din 18.10.2010 Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ulei de imersie | - |  | flacon |  | 5 | Flacon 100 ml, (Conform Cerințelor Specifice). |  |  |  |  |  |
|  |  | Ţoliclon Anti-A | - |  | flacon |  | 10 | Toliclon Anti-A cu pipeta dozator, 10 ml, 100 doze, (Conform Cerințelor Specifice). |  |  |  |  |  |
|  |  | Ţoliclon Anti-B | - |  | flacon |  | 10 | Toliclon Anti-B cu pipeta dozator, 10 ml, 100 doze, (Conform Cerințelor Specifice). |  |  |  |  |  |
|  |  | Ţoliclon Anti-AB | - |  | flacon |  | 10 | Toliclon Anti-AB cu pipeta dozator, 10 ml, 100 doze, (Conform Cerințelor Specifice). |  |  |  |  |  |
|  |  | Ţoliclon Anti-D IgM/Anti-D Super | - |  | flacon |  | 10 | Ţoliclon Anti-D IgM/Anti-D Super, cu pipeta dozator, 10 ml, 100 doze, (Conform Cerințelor Specifice). |  |  |  |  |  |
|  |  | Toliclon Anti-Kell Super | - |  | Flacon |  | 10 | Toliclon Anti-Kell Super cu pipeta dozator, 10 ml, 100 doze, (Conform Cerințelor Specifice). |  |  |  |  |  |
|  |  | Valoarea estimativă totală fără TVA per lot: |  |  |  |  |  |  | 2650.00 |  |  |  |  |
| 3 |  | Lot nr. 3 Specificaţii standard pentru investigaţii clinice (Anexa 1 la Ordinul MS nr. 701 din 18.10.2010 Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Antistreptolizina 0 (ASO) | - |  | Set |  | 3 | ASO Latex Kit, 100 teste/5ml, Cerinţe generale* + Notă** Metoda de determinare Latex-Test, inclus control negativ - 1ml şi pozitiv -1 ml, pipete si plansete. (Conform Cerinţelor generale6). |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | CRP | - |  | Set |  | 10 | CRP Latex Kit, 100 teste/5ml, Cerinţe generale* + Notă** Metoda de determinare Latex-Test, inclus control negativ - 1ml şi pozitiv -1 ml, pipete si plansete. (Conform Cerinţelor generale6). |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | RF | - |  | Set |  | 3 | RF Latex Kit, 100 teste/5ml, Cerinţe generale* + Notă** Metoda de determinare Latex-Test, inclus control negativ - 1ml şi pozitiv -1 ml, pipete si plansete. (Conform Cerinţelor generale6). |  |  |  |  |  |
|  |  | Valoarea estimativă totală fără TVA per lot: |  |  |  |  |  |  | 4510.00 |  |  |  |  |
| 4 |  | Lot nr. 4 Expres teste diagnostice p/u analiza de rutină a urinei (Anexa 3 la Ordinul MS Nr. 701 din 18.10.2010 Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Medi-test Combi-1l, Urine test | - |  | Set |  | 100 | Medi-test Combi -11, Urine test nr.100 teste, 11parametri; (Proteine/albumină, glucoza, acid ascorb, cetone, nitrite, pH, bilirubină, sînge, leucocite, greutatea specifică în urină, urobilinogen). (Conform Cerințelor Specifice). |  |  |  |  |  |
|  |  | Valoarea estimativă totală fără TVA per lot: |  |  |  |  |  |  | 15500.00 |  |  |  |  |
| 5 |  | Lot nr. 5 Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice (Anexa nr. 6 la Ordinul MS Nr. 701 din 18.10.2010) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Coloranţi după Gram | - |  | Set |  | 1 | Set Colorație Gram, flacon 4x250 ml (1 flacon soluție cristalviolet, 1 soluție glucol/pvp, 1 soluție de decolorare, 1 soluție safranină) |  |  |  |  |  |
|  |  | Valoarea estimativă totală fără TVA per lot: |  |  |  |  |  |  |  | 800.00 |  |  |  |
| 6 |  | Lot nr. 6 Veselă şi articole de ustensilă (Anexa nr. 3 la Ordinul MS Nr. 701 din 18.10.2010 Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Lamele | - |  | Set | 600 |  | Lamela de sticla 24x24mm, 200buc. |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  | Pipete sticlă | - |  | Unitate | 500 |  | Pipeta 1 ml, sterile. |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  | Eprubeta 12 ml, PS, 17x105mm | - |  | Unitate | 20000 |  | Eprubeta 12 ml, PS, 17x105mm. |  |  |  |  |  |
| 6.4 |  | Eprubeta cu citrat de natriu 0.3 ml | - |  | Unitate | 5000 |  | Eprubeta cu citrat de natriu 0.3 ml, 3.8 %, pentru 3 ml de sînge. |  |  |  |  |  |
|  |  | Valoarea estimativă totală fără TVA per lot: |  |  |  |  |  |  |  | 18894.00 |  |  |  |
| 7 |  | Lot nr. 7 Reagenti, calibratori și material de control pentru aparatul ”Trombostat”, Electric Behnk, Germania (sistem închis). (Anexa nr. 17 la Ordinul MS Nr. 374 din 05.05.2014 Specificații standard pentru sisteme închise) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Tromboplastin cu clorură de calciu | DA |  | flacon |  | 150 | 10 ml/ 100 teste, (Conform Cerințelor Generale2). |  |  |  |  |  |
|  |  | Valoarea estimativă totală fără TVA per lot: |  |  |  |  |  |  | 13500.00 |  |  |  |  |
| 8 |  | Lot nr. 8 Reagenti, calibratori și material de control pentru aparatul ”Selectra Pro-M”, Elitech-Group, Franța (sistem închis). (Anexa nr. 17 la Ordinul MS Nr. 374 din 05.05.2014 Specificații standard pentru sisteme închise) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Calibrator 3ml, | DA |  | Flacon |  | 20 | Elical 2, 3 ml. (Conform Cerințelor Generale3). |  |  |  |  |  |
|  |  | Control normal 5ml, | DA |  | Flacon |  | 20 | Elitrol I, 5ml, pe bază de ser uman. (Conform Cerințelor Generale3). |  |  |  |  |  |
|  |  | Soluție cleaning pentru sistema, 1000ml, | DA |  | Bucată |  | 1 | Soluție cleaning pentru sistema, 1000ml, (Conform Cerințelor Generale3). |  |  |  |  |  |
|  |  | Soluție concentrata de hipoclorid | DA |  | Unitate |  | 5 | Soluție concentrata de hipoclorid 0.5% 1L. (Conform Cerințelor Generale3). |  |  |  |  |  |
|  |  | Solutie sistema, 1000ml, | DA |  | Set |  | 1 | Solutie sistema, 1000ml, (Conform Cerințelor Generale3). |  |  |  |  |  |
|  |  | Valoarea estimativă totală fără TVA per lot: |  |  |  |  |  |  | 14050.00 |  |  |  |  |
| 9 |  | Lot nr. 9 Reagenti, calibratori și material de control pentru aparatul ”Easy Stat”, Medica Corporation, USA (sistem închis). (Anexa nr. 17 la Ordinul MS Nr. 374 din 05.05.2014 Specificații standard pentru sisteme închise) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Soluție de spălare pentru fiecare zi, flacon 100 ml | DA |  | Unitate |  | 2 | Daily rinse /cleaning sol. kit 100 ml, (Conform Cerințelor Generale2). |  |  |  |  |  |
|  |  | Solution pack Na/K 800ml | DA |  | Unitate |  | 3 | Solution pack Na/K 800ml, (Conform Cerințelor Generale2). |  |  |  |  |  |
|  |  | Valoarea estimativă totală fără TVA per lot: |  |  |  |  |  |  | 16980.00 |  |  |  |  |
| 10 |  | Lot nr. 10 Reagenti, calibratori și material de control pentru aparatul ”PCE-210”, Erma Inc, Japonia (sistem închis). (Anexa nr. 17 la Ordinul MS Nr. 374 din 05.05.2014 Specificații standard pentru sisteme închise) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Soluție de diluare | DA |  | Unitate |  | 5 | Soluție de diluare, ambalaj 20L. pe bază de apă și conține clorură de natriu, sulfat de sodiu, procaină, acid clorhidric și conservanți, într-un compus tampon anorganic. (Conform Cerințelor Generale2). |  |  |  |  |  |
|  |  | Soluție de spălare 5 L, | DA |  | Unitate |  | 5 | Soluție de spălare 5 L, pe bază de apă, să conțină enzim proteulitic, clorură de sodiu, sulfast de sodiu, polioxietelinalchilalcool și conservați într-un compus tampon anorganic. Să conțină un colorant inert purpuriu. (Conform Cerințelor Generale2). |  |  |  |  |  |
|  |  | Set de control p-u analizatorul hematologic | DA |  | Set |  | 4 | 8 param. ( L,N,H). set 3 fl. *2.5 ml, (Conform Cerințelor Generale2). |  |  |  |  |  |
|  |  | Soluție de lizare 500ml. | DA |  | Unitate |  | 8 | Soluție de lizare 500 ml.Compuși cu aternari de amoniu și KCN (mai mic de 0.1 %), (Conform Cerințelor Generale2). |  |  |  |  |  |
|  |  | Valoarea estimativă totală fără TVA per lot: |  |  |  |  |  |  | 10780,00 |  |  |  |  |
| 11 |  | Lot nr. 11 Reagenti, calibratori și material de control pentru aparatul ”Stat Fax 1904 +”, Awareness Technology Inc, USA (sistem închis). (Anexa nr. 17 la Ordinul MS Nr. 374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Set p-u determinarea Alcohol Etanol 10x10ml | DA |  | Set |  | 10 | Set p-u determinarea Alcohol Etanol 10x10ml, (Conform Cerințelor Generale3). |  |  |  |  |  |
|  |  | Valoarea estimativă totală fără TVA per lot: |  |  |  |  |  |  |  | 11000,00 |  |  |  |
| 12 |  | Lot. nr. 12 Reagenti, calibratori și material de control pentru aparatul ”Analizator Hematologic Automat BC-20s, Mindray, (sistem închis). (Anexa nr. 17 la Ordinul MS Nr. 374 din 05.05.2014 Specificații standard pentru sisteme închise) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | M- 30D diluent 20 L | DA |  | Unitate |  | 10 | Compoziție: Sodium Chloride- 3.0-5.5 g/L, Sodium Sulfate Anhydeous-7.5-11.5 g/L, Bulfering Agents-1.0-3.0 g/L, Anti-fungal and Anti-bacterial Agents-0.8-2.5 g/L. Compatibil cu Analizator Hematologic Automat BC-20s. (Conform Cerințelor Generale2). |  |  |  |  |  |
| 12.2 |  | M-30CFL LYSE 500 ml | DA |  | Unitate |  | 10 | Compoziție: Quartenary Ammonium Salts <50g/L, Nonion Surfactant <15g/L, Isopropanol-0.1-1.5 mL/L, Ethanol <1.5 mL/L. Compatibil cu Analizator Hematologic Automat BC-20s. (Conform Cerințelor Generale2). |  |  |  |  |  |
| 12.3 |  | PROBE CLEANSER 50m | DA |  | Unitate |  | 10 | Compoziție: Surfactant ≤0,2%, Sodium hypoclorus ≤12%, Sodium hydroxide ≤5%. Compatibil cu Analizator Hematologic Automat BC-20s. (Conform Cerințelor Generale2). |  |  |  |  |  |
| 12.4 |  | M -30 Material de control hematologic ,set 3x3.0 ml | DA |  | Unitate |  | 4 | Control 3 x 3.0ml Tri-pack (1L, 1N, 1H). (Conform Cerințelor Generale2). |  |  |  |  |  |
| 12.4 |  | Valoarea estimativă totală fără TVA per lot: |  |  |  |  |  |  | 27000.00 |  |  |  |  |
| 13 |  | Lot nr. 13 Reagenti, calibratori și material de control pentru aparatul ”Analizator Imunologic "VivaDiag POCT", model VIM01, VivaChek Laboratories, Inc., SUA (sistem închis). (Anexa nr. 17 la Ordinul MS Nr. 374 din 05.05.2014 Specificații standard pentru sisteme închise) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | D-DIMER pentru analizatorul imunologic VivaDiag test cantitativ | DA |  | Unitate |  | 700 | Interval de măsurare: 0.1-50 ng/mL Proba: sânge, plasmă Volumul probei: 50μL sânge, plasmă Durata analizei: 10 min Termen valabilitate: 18 luni la temperatura (2-30C) Sensibilitatea：<0.1ng/mL. Ambalaj 25 teste. (Conform Cerințelor Generale2). |  |  |  |  |  |
| 13.2 |  | TROPONINA pentru analizatorul imunologic VivaDiag test cantitativ | DA |  | Unitate |  | 300 | Interval de măsurare: 0.1-50 ng/mL Proba: sânge, plasmă, ser Volumul probei: 50μL sânge, plasmă, ser Durata analizei: 10 min Termen valabilitate: 18 luni la temperatura (2-30C) Sensibilitatea：<0.1ng/mL. Ambalaj 25 teste. (Conform Cerințelor Generale2). |  |  |  |  |  |
| 13.3 |  | CRP –HsCRP pentru analizatorul imunologic VivaDiag test cantitativ (pentru testare a proteinei C-reactive şi a proteinei C-rective înalt sensibile( | DA |  | Unitate |  | 200 | Interval de măsurare: 0.5-200 mg/L Proba: sânge, plasmă, ser Volumul probei: 5μL ser / plasmă sau 10μL sânge Durata analizei: 3 min Termen valabilitate: 18 luni la temperatura (2-30C) Sensibilitatea：<5 mg/L. Ambalaj 25 teste. (Conform Cerințelor Generale2). |  |  |  |  |  |
| 13.4 |  | HBA1C pentru analizatorul imunologic VivaDiag test cantitativ (pentru determinarea Hemoglobina glicozilată) | DA |  | Unitate |  | 100 | Interval de măsurare: 4.0-16% Proba: sânge Volumul probei: 5 μL sânge Durata analizei: 8 min Termen valabilitate: 18 luni la temperatura (2-30C). Valorile de referinţă: 4-6%. Ambalaj 25 teste. (Conform Cerințelor Generale2). |  |  |  |  |  |
|  |  | Valoarea estimativă totală fără TVA per lot: |  |  |  |  |  |  | 85900.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Termen valabilitate: 18 luni la temperatura (2-30C) |
| 14 |  | Lot nr. 14 Accesorii/Consumabile/piese de schimb pentru aparatul ”Trombostat”, Electric Behnk, Germania (sistem închis). (Anexa nr. 18 la Ordinul MS Nr. 374 din 05.05.2014 Specificații standard pentru sisteme închise) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cuvă cu bilă |  | DA | set | 10 |  | Cuvă cu bilă p-u 500 teste (trombostat), (Conform Cerințelor Generale4). |  |  |  |  |  |
|  |  | Valoarea estimativă totală fără TVA per lot: |  |  |  |  |  |  | 15.000,00 |  |  |  |  |
| 15 |  | Lot nr. 15 Accesorii/Consumabile/piese de schimb pentru aparatul ”Stat Fax 1904 +”, Awareness Technology Inc, USA (sistem închis). (Anexa nr. 18 la Ordinul MS Nr. 374 din 05.05.2014 Specificații standard pentru sisteme închise) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 |  | Termohârtie p-u Stat Fax 1904; 57x21mm |  | DA | Unitate | 80 |  | Termohârtie p-u Stat Fax 1904; 57x21mm, (Conform Cerințelor Generale3). |  |  |  |  |  |
| 15.2 |  | Eprubeta p-u Stat-Fax 1904+, 250 buc |  | DA | Set | 100 |  | Eprubeta p-u Stat-Fax 1904+, 250 buc din sticlă borosilicată (la solicitare se va prezenta mostre), (Conform Cerințelor Generale4). |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valoarea estimativă totală fără TVA per lot: | 31600.00 |  |  |  |  |
| 16 |  | Lot nr. 16 Accesorii/Consumabile/piese de schimb pentru aparatul ”Selectra Pro-M”, Elitech-Group, Franța (sistem închis). (Anexa nr. 18 la Ordinul MS Nr. 374 din 05.05.2014 Specificații standard pentru sisteme închise) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 |  | Cuva pentru ser pentru analizator |  | DA | Bucată | 8000 |  | Cuva pentru ser pentru analizator, 2 ml. (Conform Cerințelor Generale4). |  |  |  |  |  |
| 16.2 |  | Rotor cuveta set (3 rotori in set) |  | DA | Set | 2 |  | Rotor cuveta set (3 rotori in set). (Conform Cerințelor Generale4). |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valoarea estimativă totală fără TVA per lot: | 9000.00 |  |  |  |  |
| 17 |  | Lot nr. 17 Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice (Anexa 1 la ordinul MS Nr. 701 din 18.10.2010) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 |  | Set control la urina |  | - | Set | 10 |  | BM-control (Set de control p-u proteina in urina) cu calibrator 8fl/set x10ml. (Conform Cerinţelor generale6). |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valoarea estimativă totală fără TVA per lot: | 10000.00 |  |  |  |  |
|  |  | Valoarea estimativă totală fără TVA per loturi: 288504,00 lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cerințe specifice: Pentru reactivi chimici în mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formula chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cerinţe generale1:Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea; liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţă (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Notă: 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenţi cu cea mai înaltă linearitate şi termeni de valabilitate. Calibratorii şi standardele să fie înregistraţi în ordinea stabilită de lege în ţară în mod obligatoriu! Calibratorii şi standardele trebuie să corespundă cu setul de reagenţi , adică să fie de la acelaşi producător. 2. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cerințe generale2: 1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs (nu este obligatoriu). 2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizare a produsului (nu este obligatoriu). 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis), de la producătorul utilajului. 4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator seva efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul. 5. Calibratorii şi materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi să corespundă cu setul de reagenţi, (să fie de la acelaşi producător). 6. Ofertanții vor demonstra ca reagentii ,seturile de reagenti se păstrează pînă la livrare în condiții prevăzute de producător (la frigider ,frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific ) 7. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puţin de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 8. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv şi în limba de stat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cerințe generale3: 1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs (nu este obligatoriu). 2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizare a produsului (nu este obligatoriu). 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis), de la producătorul utilajului. 4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator seva efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul. 5. Calibratorii şi materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi să corespundă cu setul de reagenţi, (să fie de la acelaşi producător). 6. Ofertanții vor demonstra ca reagentii ,seturile de reagenti se păstrează pînă la livrare în condiții prevăzute de producător (la frigider ,frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific ) 7. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puţin de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 8. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv şi în limba de stat. 9. Prezentarea scrisorii copie de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizare a produsului. 10. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a accesoriilor/consumabilelor/pieselor de schimb cu utilajul dat, de la producătorul utilajului. 11. Furnizorul să fie autorizat de producătorul aparatului pentru instalarea pieselor de schimb cu prezentarea diplomelor inginerilor calificaţi în domeniu. 12. Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, inclusiv şi traducerea în limba de stat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cerințe generale4: 1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs (nu este obligatoriu). 2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizare a produsului (nu este obligatoriu). 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a accesoriilor/consumabilelor/pieselor d schimb cu utilajul dat, de la producătorul utilajului. 4. Furnizorul să fie autorizat de producătorul aparatului pentru instalarea pieselor de schimb cu prezentarea diplomelor inginerilor calificați în domeniu. 5. Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, inclusiv și traducerea în limba de stat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cerințe generale5:Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea; liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţă (lipemia, bilirubinemia, hemoliza).Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Notă: 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenţi cu cea mai înaltă linearitate şi termeni de valabilitate.Calibratorii şi standardele să fie înregistraţi în ordinea stabilită de lege în ţară în mod obligatoriu! Calibratorii şi standardele trebuie să corespundă cu setul de reagenţi , adică să fie de la acelaşi producător. 2. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cerinţe generale6: 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prăstr păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni 2. La cerere de prezentat monstre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a monstrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. 3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. 4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă. Notă ** In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. Procedura de efectuare să nu necesite aparataj suplimentar şi să conţină cit mai puţine etape. Durata efectuării investigaţiei să fie cit mai mică. Sensibilitate maximală (prioritate se va da testelor cu cea mai mare sensibilitate). Calibratorii şi standartele după deschidere să fie stabile. La toate investigaţiile autoimune să fie un protocol comun. Să fie prezent pentru fiecare lot certificatul analitic de la producător. Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Ofertanţii vor prezenta certificate sau alte documente prin care vor dovedi că reagenţii, trusele, test-sistemele se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant- nu este cazul.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:

Livrarea la sediul autorității contractante, str. Toma Ciorbă 11/1, pe parcursul lunilor februarie-decembrie 2021, în termen de 10 zile calendaristice de la solicitarea AC, DDP-Franco destinație vămuit, Incoterms 2013. Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a achiziționa bunurile conform solicitării/comenzii, fără a avea obligația de a achiziționa toată cantitatea contractată.

- Termenul de valabilitate a contractului: februarie-decembrie 2021.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerințelor | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: | Obligativi tatea Da /Nu |
| --- | --- | --- | --- |
| Documentele ce constituie oferta |  |  |  |
|  | Oferta tehnică (F4.1) | Formularul (F4.1), Specificații tehnice, Original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului a ofertantului. | Da |
|  | Oferta financiară (F4.2) | Formularul (F4.2), Specificații de preț, Original - confirmată prin aplicarea semnăturii a ofertantului. | Da |
|  | DUAE | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72 din 11.06.2020, cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 146 din 24.11.2020, îl găsiți atașat de către AC pe platforma achiziții.md. Original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Notă!!! Prezentarea oricărui alt formular DUAE decât cel solicitat de către autoritatea contractantă va servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică. | Da |
|  | Garanţia pentru oferta – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA | Formularul (F 3.2), Garanţia pentru oferta (emisă de o bancă comercială) în valoare de 1% din valoarea ofertei fără TVA, Original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. sau Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Raional Strășeni Denumirea Băncii: ”Moldindconbank” S.A., fil. Strășeni Codul fiscal: 1003600158309 Contul de decontare: MD25ML000000002251324288 Contul bancar: MOLDMD2X324 cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la „procedura de achiziție publică nr. conform SIA RSAP” Termenul de valabilitate (solicitat – 60 zile). | Da |
| Documente de calificare |  |  |  |
|  | Formularul ofertei | Formularul (F 3.1), Formularul ofertei, Original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Da |
|  | Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor la bugetul public național | Copie, emis de organul abilitat, confirmată prin semnătura electronică a ofertantului., valabil la ziua desfășurării licitației electronice. | Da |
|  | Raportul financiar/ Extras de rapoarte financiare | Copie, confirmată prin semnătura electronică a ofertantului. | Da |
|  | Certificat de calitate ISO 9001, CE sau echivalentul și sau Certificat de la Producător (pașaport tehnic al produselor) | Copia, confirmată prin semnătura și ștampila a ofertantului | Da |
|  | Certificat de compatibilitate a reactivilor oferiți, eliberat de către producătorul utilajului. | Copia, confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului. | Da |
|  | Declarație pe propria răspundere privind adaptarea/calibrarea metodelor la analizator seva efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. | Original, confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
|  | Declarație pe propria răspundere privind respectarea criteriilor de calitate asigurarea valabilității bunurilor | Original, confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului. Prin care se obligă să respecte următoarele: Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv şi în limba de stat. Toţi reagenţii şi materialele consumabile să fie ambalate de producător.- Pentru reactivi chimici în mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formula chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. | Da |
|  | Împuternicire/Procură ( În caz de reprezentare a agentului economic și semnarea actelor în baza SIA RSAP, în cadrul licitațiilor) | Copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Da |
|  | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | Declarație aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 (model inclus în documentația standard, se va prezenta în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziției Publice) Original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Da, în termen de 5 zile, de către ofertantul desemnat cîștigător |
|  | Garanţia de bună execuţie a contractului adjudecat în valoare de 5 %, | Garanţia de bună execuţie a contractului adjudecat în valoare de 5 %, Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.4 sau Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorităţii cont contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Raional Strășeni Denumirea Băncii: ”Moldindconbank” S.A., fil. Strășeni Codul fiscal: 1003600158309 Contul de decontare: MD25ML000000002251324288 cu nota “Garanția de bună execuție” sau “Pentru garanţia de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. conform SIA RSAP” | Da, se va prezenta de către ofertantul câștigător, la momentul semnării contractului |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitație electronică, 3 runde, valoarea pasului minim de micșorare a ratei licitației constituie 1% din suma fără TVA pentru fiecare lot.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): 	nu este cazul.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:	 
-Prețul cel mai scăzut, corespunderea parametrilor tehnici solicitați pe lot și documentației de atribuire. 
-Conform art. 26 alin.18, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achiziţiile publice, în cazul în care două sau mai multe oferte sunt echivalente va fi aplicat un criteriu de atribuire suplimentar - capacitatea economică şi financiară (art. 18, lit. c), Legea 131/2015).

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu este cazul.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 17:00.

- pe: [data] 05 februarie 2021.

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ”MTender”, platforma www.achiziții.md, Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se referă.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu este cazul.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: noiembrie-decembrie 2021.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Nu.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 28.01.2021.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Nu |
| facturarea electronică | Da |
| plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu.

- Alte informații relevante:

- Prezentarea mostrelor la cererea grupului de lucru cu indicarea numărului poziției pe ambalaj în decurs de 2 zile calendaristice de la solicitare.

- Ofertele ce depăşesc cu 30% valoarea estimată a achiziţiei nu vor fi acceptate.

- Conform art. 26 alin.18, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achiziţiile publice, în cazul în care două sau mai multe oferte sunt echivalente va fi aplicat un criteriu de atribuire suplimentar - capacitatea economică şi financiară (art. 18, lit. c), Legea 131/2015).

- În cazul în care două sau mai multe oferte sînt echivalente, autoritatea contractantă aplică un criteriu de atribuire suplimentar -

- Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a achiziționa bunurile conform comenzii/solicitării, fără a avea obligația de a achiziționa toată cantitatea contractată;

- Garanţia de bună execuţie a contractului adjudecat în valoare de 5 %, Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.4 sau Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorităţii cont contractante, conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Raional Strășeni

Denumirea Băncii: ”Moldindconbank” S.A., fil. Strășeni

Codul fiscal: 1003600158309

Contul de decontare: MD25ML000000002251324288 cu nota “Garanția de bună execuție” sau “Pentru garanţia de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. conform SIA RSAP”

Conducătorul grupului de lucru:  Ioana ȘOIMU________________                L.Ș.