| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Benzină A95 |  |  |  | Cifra octanică, COR, min. 95; Aspect limpede și transparent |  |  |  |
| Motorină |  |  |  | Cifra cetanică, min. 51,0; Punct de inflamabilitate min. 550 C; Densitatea la 200 C, MAX 860,0 kg/m3 Viscozitatea la 400C 2,00-4,50 mm 2/s. |  |  |  |
| Motorină cu aditivi |  |  |  | Cifra cetanică, min. 51,0; Punct de inflamabilitate min. 550 C; Densitatea la 200 C, MAX 860,0 kg/m3 Viscozitatea la 400C 2,00-4,50 mm 2/s. |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |