CAIET DE SARCINI

pentru achiziția serviciilor

- Obiectul caietului de sarcini:  Stabilirea cerințelor minime pentru serviciile de etalonare a mijloacelor de măsurare din cadrul “Termoelectrica”S.A.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | U/M | Canti-tatea | Specificația tehnică | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 50411000-9 | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Etalonare mijloace de măsurare a mărimilor electromagnetice (Aparat universal, element normal, rezistoare în decade, punte de CC, ampervoltmetru, ampermetru, ohmmetru, megohmmetru, set de măsurat, micromiliohmetru, aparat de măsurarea parametrilor izolației electrice, voltmetru, wattmetru) | buc. | 41 | Conform Anexa nr.1 | 37 700,00 |
|  |  | Total Lot 1 |  |  |  | 37 700,00 |
| 2 |  | Lotul 2 |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Etalonare mijloace de măsurare a mărimilor de presiune (complex digital de măsurare, manometru cu piston și greutăți+ pompa de presiune, manometre cu element elastic, barometru) | buc. | 45 | Conform Anexa nr.1 | 35 800,00 |
|  |  | Total Lot 2 |  |  |  | 35 800,00 |
| 3 |  | Lotul 3 |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Etalonare mijloace de măsurare a mărimilor geometrice (micrometru de interior tip baston, micrometru cu calibru de instalare, echer) | buc. | 6 | Conform Anexa nr.1 | 4 800,00 |
|  |  | Total Lot 3 |  |  |  | 4 800,00 |
| 4 |  | Lotul 4 |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Etalonare mijloace de măsurare a durității (durimetru staționar tip D018, durimetru portabil cu ultrasunet tip TKM-459, mașină de forță cu tracțiune) | buc. | 3 | Conform Anexa nr.1 | 6 100,00 |
|  |  | Total Lot 4 |  |  |  | 6 100,00 |
| 5 |  | Lotul 5 |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Etalonarea mijloace de măsurare a mărimilor fizico-chimice (fotoelectrocolorimetru, spectrofotometru spectometru de emisie atomică DFS-500) | buc. | 6 | Conform Anexa nr.1 | 9 300,00 |
|  |  | TOTAL GENERAL, LEI fără TVA |  |  |  | 93 700,00 |

- Locația desfășurării lucrărilor:

În laboratoarele Executantului și în incinta laboratoarelor  “Termoelectrica”S.A.

or. Chișinău, str. Meşterul Manole 3, CET Sursa-1;

or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 5, CET Sursa-2;

- Termenul de execuție: lucrările vor fi realizate în lunile februarie-decembrie 2025.

- Cerințe de îndeplinire a serviciilor:

- Executantul serviciilor trebuie să asigure executarea lucrărilor specificate în Anexa nr.1 al prezentului caiet de sarcini, respectînd prevederile Documentelor Normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova (RGML, NML, MИ ş.a.), pentru tipurile specificate de mijloace de măsurare.

- Prestarea serviciilor de etalonare se va efectua în termen de 20 zile lucrătoare, din momentul prezentării spre etalonare a mijloacelor de măsurare.

- Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul executantului lucrărilor este asigurat de Beneficiar în raza mun.Chișinău. În cazul efectuării etalonării mijloacelor de măsurare la sediul Beneficiarului, transportarea verificatorului și a mijloacelor etalon se va face din contul Executantului.

- Executantul serviciilor va prezenta la final proces verbal de îndeplinire a lucrărilor cu descrierea lucrărilor efectuate.

- Executantul va elibera documente confirmative de etalonare (Certificat de etalonare) pentru fiecare mijloc de măsurare sau set de măsurare etalonat.

- În cazul survenirii imposibilităţii prestării serviciului de etalonare la data şi în termenii stabiliţi, Executantul trebuie să informeze întreprinderea despre cauza şi modul de rezolvare a problemei iscate, cu stabilirea unui nou termen rezonabil.

- Cerinţe de mentenanţă:

- Executantul trebuie să asigure acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon pentru obţinerea unor instrucţiuni de remediere a deranjamentelor apărute).

- Cerințe generale de ofertare:

- Oferta va fi prezentată în limba română și va include în mod obligatoriu specificația de preț pentru executarea serviciilor și în conformitate cu Lista cu cantitățile de lucrări  (Anexa nr.1);

- Companie autorizată, cu prezentarea certificatului de acreditare și certificatului de desemnare;

- Certificate de competență a personalului;

- Compania ofertantă trebuie să prezinte dovada că este dotată cu toată tehnica și instrumentele necesare pentru efectuarea serviciilor, sau să dețină contract de arendă.

- Dovadă de experiență în domeniul etalonărilor solicitate.

- Termenul de executare a serviciilor de etalonare.

- Condiţii de recepţie a serviciilor:

- La finalizarea lucrărilor/serviciilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepţiei acestora şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepţie și/sau factura fiscală.

- Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările/serviciile efectuate în termen de 10 zile prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor.

- Termenul prevăzut pentru recepţia lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate.

- În cazul în care se constată existenţa unor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

- Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului.

- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficiențelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

- Cerințe privind calculul costului:

- Costul lucrărilor/serviciilor va fi exprimat în lei fără TVA per fiecare poziție în parte și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

- Costul lucrărilor/serviciilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executant  pentru îndeplinirea volumului de lucrări/servicii.

Anexa nr.1

Lista cu cantitățile de lucrări

1. Volumul lucrărilor

| Nr. | Denumirea lucrării | Cantitatea, buc/set |
| --- | --- | --- |
| Etalonare mijloace de măsurare a mărimilor electromagnetice |  |  |
| 1 | Etalonare Aparat universal de măsurare Р-4833 | 2 |
| 2 | Etalonare element normal tip МЭ4700 (din componența Р-4833) | 1 |
| 3 | Etalonare Rezistoare în decade tip Р-4831 (8 intervale) | 3 |
| 4 | Etalonare Rezistoare în decade tip МСР-63 ЗИП, MCP-60M (6 intervale) | 2 |
| 5 | Etalonare Voltmetru (tip Д5015, Д50152, M106) | 4 |
| 6 | Etalonare Voltmetru (din componența АИД-70) | 1 |
| 7 | Etalonare Wattmetru (tip Д50162) | 2 |
| 8 | Etalonare ampervoltmetru (tip M2018, M2020, M1108) | 5 |
| 9 | Etalonare ampermetru (tip Д5014, Д50142) | 2 |
| 10 | Etalonare ampermetru (din componența АИД-70) | 4 |
| 11 | Etalonare megaohmetru (tip Ф4100,Ф4100/5, Ф4100/4, ЭСО202/2-Г,M4100/3, Ф4103-М1) | 7 |
| 12 | Etalonare ohmmetru (tip, M416. Ф4104-M1,ЭСО-212) | 3 |
| 13 | Etalonare megaohmmetru electronic (ЦСО202-1) | 1 |
| 14 | Etalonare Punte de CC (tip P333) | 1 |
| 15 | Etalonare Set de măsurat (tip K505 -Ampermetru, voltmetru, wattmetru) | 1 |
| 16 | Etalonare micromiliohmetru tip MMO-40 | 1 |
| 17 | Etalonare Aparat de măsurare a parametrilor izolației electrice (MIC-2505) | 1 |
| Etalonare mijloace de măsurare a mărimilor de presiune |  |  |
| 17 | Etalonare manometru cu piston (tip MP-60 ) | 2 |
| 18 | Etalonare pompă de presiune (din componența manometru cu piston) | 2 |
| 19 | Etalonare greutăți manometru cu piston ( total două seturi -16buc+8buc) | 2 |
| 20 | Etalonare Complex digital de măsurare (tip ИПДЦ 3 intervale ) | 1 |
| 21 | Etalonare Manometre și vacuumetre cu element elastic (tip MO, BO) | 33 |
| 22 | Etalonare Barometru (tip БАМ 1, БАМ 2) | 5 |
| Etalonare mijloace de măsurare a mărimilor geometrice |  |  |
| 23 | Etalonare micrometru de interior tip baston tip HM (150-1250mm) | 1 |
| 24 | Etalonare micrometru de interior tip baston tip Insize (100-2100mm) | 1 |
| 25 | Etalonare aparat de măsurat unghiuri - Echer (300х200mm) | 1 |
| 26 | Etalonare micrometru cu calibru de instalare tip Tolsen (150-300mm) | 1 |
| 27 | Etalonare micrometru cu calibru de instalare tip Tolsen ( 0-25mm) | 1 |
| 28 | Etalonare rugozimetru portabil ISR-C300 (Ra 0,01 ÷ 4 µm; Rz 0,01 ÷ 10 µm) +1mostra Ra=1,53 µm | 1 |
| Etalonare mijloace de măsurare alte forței și durității |  |  |
| 29 | Etalonare durimetrul poartabil cu ultrasunet (tip TKM-459C) | 1 |
| 30 | *Etalonare durimetrul straționar (tip D018) | 1 |
| 31 | *Etalonare mașină de forță și tracțiune (tip РГМ-300-1) | 1 |
| Etalonarea mijloace de măsurare a mărimilor fizico-chimice |  |  |
| 32 | *Etalonare fotoelectrocolorimetru (tip КФК-3, КФК-2) | 4 |
| 33 | *Etalonare spectrofotometru (tip V1100D) | 1 |
| 34 | *Etalonare spectometru de emisie atomică (tip DFS-500) | 1 |

*  Etalonarea se va efectua la sediul „TERMOELECTRICA” S.A.

**„TERMOELECTRICA” S.A. î-şi rezervă dreptul de a modifica volumele lucrărilor în caz de necesitate a mijloacelor de măsurare nominalizate.