| Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01 (Scoala nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-12

Punct termic (04/2021-SM)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Bloc A |  |  |
| 1 | ID04A | Robinet sferic cu filet tip F-F G3/4 (DN20) PN25 | buc | 1,000 |
| 2 | ID04A | Robinet sferic cu filet tip F-F G1/2 (DN15) PN25 | buc | 4,000 |
| 3 | IC10H | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3" / Teava de otel electrosudata ф76x3,5 (DN65), GOST 10706-76, exclusiv elementele de imbinare | m | 20,000 |
| 4 | IC10E | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Teava de otel electrosudata ф45x2,5 (DN40), GOST 10706-76, exclusiv elementele de imbinare | m | 12,000 |
| 5 | IC10D | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava de apa si gaz DN25х3,2, GOST 3262-75, exclusiv elementele de imbinare | m | 10,000 |
| 6 | IC10C | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava de apa si gaz DN20х2,8, GOST 3262-75, exclusiv elementele de imbinare | m | 5,000 |
| 7 | IC10B | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava de apa si gaz DN15х2,35, GOST 3262-75, exclusiv elementele de imbinare | m | 10,000 |
| 8 | IC35D | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava de PPR ф32x5.4 PN20, T-90*C | m | 3,000 |
| 9 | IC30H | Cot 90" DN65 | buc | 9,000 |
| 10 | IC30G | Cot 90" DN45 | buc | 2,000 |
| 11 | IzD07C | Grunduirea si vopsirea manuala a tevilor din otel, in urmatoarele variante: un strat de grund GF-021 si doua straturi de vopsea БТ-177 | m2 | 9,300 |
| 12 | RpIF09D1 | Izolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu ф76 | m | 20,000 |
| 13 | RpIF09D1 | Izolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu ф45 | m | 12,000 |
| 14 | RpIF09D1 | Izolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu ф32 | m | 5,000 |
| 15 | RpIF09D1 | Izolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu ф25 | m | 5,000 |
| 16 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc | kg | 30,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Bloc B2 |  |  |
| 17 | SD07B | Robinet sferic sub sudare DN15 PN25 | buc | 4,000 |
| 18 | ID04A | Robinet sferic cu filet tip F-F G1/2 (DN15) PN16 | buc | 2,000 |
| 19 | ID06A | Dezaerator pentru aerisire automata ф15 | buc | 2,000 |
| 20 | IC10H | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3" / Teava de otel electrosudata ф76x3,5 (DN65), GOST 10706-76, exclusiv elementele de imbinare | m | 25,000 |
| 21 | IC10F | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" / Teava de otel electrosudata ф57x3,0 (DN50), GOST 10706-76,exclusiv elementele de imbinare | m | 5,000 |
| 22 | IC10D | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava de otel electrosudata ф38x2,0 (DN32), GOST 10706-76,exclusiv elementele de imbinare | m | 20,000 |
| 23 | IC10D | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava de apa si gaz DN25х3,2, GOST 3262-75, exclusiv elementele de imbinare | m | 10,000 |
| 24 | IC10C | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava de apa si gaz DN20х2,8, GOST 3262-75, exclusiv elementele de imbinare | m | 5,000 |
| 25 | IC10B | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava de apa si gaz DN15х2,35, GOST 3262-75, exclusiv elementele de imbinare | m | 10,000 |
| 26 | IC35D | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava de PPR ф32x5.4 PN20, T-90*C | m | 5,000 |
| 27 | IC30H | Cot 90" DN65 | buc | 10,000 |
| 28 | IC30G | Cot 90" DN50 | buc | 5,000 |
| 29 | IC30E | Cot 90" DN32 | buc | 12,000 |
| 30 | IC30H | Reductie DN65/DN50 | buc | 2,000 |
| 31 | IC30H | Conectare DN65 | buc | 4,000 |
| 32 | IC30G | Conectare DN50 | buc | 2,000 |
| 33 | IzD07C | Grunduirea si vopsirea manuala a tevilor din otel, in urmatoarele variante: un strat de grund GF-021 si doua straturi de vopsea БТ-177 | m2 | 9,300 |
| 34 | RpIF09D1 | Izolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu ф76 | m | 25,000 |
| 35 | RpIF09D1 | Izolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu ф57 | m | 5,000 |
| 36 | RpIF09D1 | Izolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu ф38 | m | 20,000 |
| 37 | RpIF09D1 | Izolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu ф32 | m | 5,000 |
| 38 | RpIF09D1 | Izolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu ф25 | m | 5,000 |
| 39 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc | kg | 50,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Bloc C |  |  |
| 40 | SD07B | Robinet sferic sub sudare DN15 PN25 | buc | 4,000 |
| 41 | ID04A | Robinet sferic cu filet tip F-F G1/2 (DN15) PN16 | buc | 2,000 |
| 42 | ID06A | Dezaerator pentru aerisire automata ф15 | buc | 2,000 |
| 43 | IC10H | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3" / Teava de otel electrosudata ф76x3,5 (DN65), GOST 10706-76, exclusiv elementele de imbinare | m | 45,000 |
| 44 | IC10D | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava de otel electrosudata ф38x2,0 (DN32), GOST 10706-76,exclusiv elementele de imbinare | m | 20,000 |
| 45 | SA07F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 2" / Teava de apa si gaz (zincata) DN40x3,5, GOST 3262-75,exclusiv elementele de imbinare | m | 20,000 |
| 46 | SA07C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 1" / Teava de apa si gaz (zincata) DN20x2,5, GOST 3262-75,exclusiv elementele de imbinare | m | 10,000 |
| 47 | SA07B | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 3/4" / Teava de apa si gaz (zincata) DN15x2,35, GOST 3262-75,exclusiv elementele de imbinare | m | 10,000 |
| 48 | IC35D | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava de PPR ф32x5.4 PN20, T-90*C | m | 3,000 |
| 49 | IC30H | Cot 90" DN65 | buc | 18,000 |
| 50 | IC30E | Cot 90" DN32 | buc | 4,000 |
| 51 | IC30J | Reductie DN100/DN65 | buc | 2,000 |
| 52 | IC30J | Conectare DN100 | buc | 2,000 |
| 53 | IC30H | Conectare DN65 | buc | 4,000 |
| 54 | IC30F | Cot 90" DN40 (zincat) | buc | 4,000 |
| 55 | IC30E | Cot 90" DN20 (zincat) | buc | 2,000 |
| 56 | IzD07C | Grunduirea si vopsirea manuala a tevilor din otel, in urmatoarele variante: un strat de grund GF-021 si doua straturi de vopsea БТ-177 | m2 | 13,200 |
| 57 | RpIF09D1 | Izolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu ф76 | m | 45,000 |
| 58 | RpIF09D1 | Izolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu ф45 | m | 10,000 |
| 59 | RpIF09D1 | Izolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu ф38 | m | 20,000 |
| 60 | RpIF09D1 | Izolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu ф25 | m | 10,000 |
| 61 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc | kg | 50,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Bloc A |  |  |
| 62 | IA13K | Montare punct termic individual tip modul livrat in set conform proiectului Nr.04/2021-1-SM.SU planse 1-2 pct.1-45 (aplicativ) | buc | 1,000 |
| 63 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 100 l | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Bloc B2 |  |  |
| 64 | IA13K | Montare punct termic individual tip modul livrat in set conform proiectului Nr.04/2021-3-SM.SU planse 1-2 pct.1-45 (aplicativ) | buc | 1,000 |
| 65 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 80 l | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Bloc C |  |  |
| 66 | IA13K | Montare punct termic individual tip modul livrat in set conform proiectului Nr.04/2021-4-SM.SU planse 1-2 pct.1-45 (aplicativ) | buc | 1,000 |
| 67 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 80 l | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Bloc A |  |  |
| 68 |  | Punct termic individual tip modul livrat in set conform proiectului Nr.04/2021-1-SM.SU planse 1-2 pct.1-45 | set | 1,000 |
| 69 |  | Vas de expansiune V=100l, Pmax=6bar, Po=2,0 bar | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Bloc B2 |  |  |
| 70 |  | Punct termic individual tip modul livrat in set conform proiectului Nr.04/2021-3-SM.SU planse 1-2 pct.1-45 | set | 1,000 |
| 71 |  | Vas de expansiune V=80l, Pmax=6bar, Po=2,0 bar | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Bloc C |  |  |
| 72 |  | Punct termic individual tip modul livrat in set conform proiectului Nr.04/2021-4-SM.SU planse 1-2 pct.1-45 | set | 1,000 |
| 73 |  | Vas de expansiune V=80l, Pmax=6bar, Po=2,0 bar | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.