| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: ”Achiziționarea serviciilor de verificare metrologică a contoarelor de gaze, verificarea metrologică și punerea în funcțiunea a corectoarelor electronice de volum de gaze din cadrul „Termoelectrica” S.A. |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| LOTUL 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificare metrologică a contoarelor de gaz |  |  |  | PГ-К-250 cu rotor Dn125 |  |  |  |
| Verificare metrologică a contoarelor de gaz |  |  |  | CGT-02 G250 cu turbina DN100 |  |  |  |
| Verificare metrologică a contoarelor de gaz |  |  |  | DKZ-G250 cu rotor DN100 |  |  |  |
| Verificare metrologică a contoarelor de gaz |  |  |  | RABO G250 cu rotor DN100 |  |  |  |
| Verificare metrologică a contoarelor de gaz |  |  |  | DKZ-G100 cu pistoane rotative DN80 |  |  |  |
| Verificare metrologică a contoarelor de gaz |  |  |  | RABO G250 cu pistoane rotative DN80 |  |  |  |
| Verificare metrologică a contoarelor de gaz |  |  |  | DKZ-G25 cu pistoane rotative DN32 |  |  |  |
| LOTUL 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificare metrologică a corectoarelor electronic de volum de gaze |  |  |  | midi ELCOR, nano ELCOR-2 |  |  |  |
| Verificare metrologică a corectorul electronic de volum de gaze |  |  |  | СПГ 741 |  |  |  |
| LOTUL 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Punerea în funcțiunea (setarea cu contor de gaze) corectoarelor de volum de gaze |  |  |  | midi ELCOR, nano ELCOR-2 |  |  |  |
| Reglare,demontare/montare, punerea în funcțiunea sistem de evidență a consumului de gaze cu corector de volum de gaz |  |  |  | СПГ -741 |  |  |  |
| LOTUL 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Deservirea tehnică, înlocuirea baterii la corectoare (modeme a corectoarelor) și repararea: contoarelor de gaze, corectoarelor de gaze (după necesitate) |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________