| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: ”Achiziţionarea termometrelor cu lichid, termometrelor cu rezistență și termocuplurilor folosite la măsurarea tehnologică a parametrilor de lucru la Serviciul Rețele Termice, Serviciul Tehnologii Informationale și Comunicații, Serviciul Automatizări și Instalații Termotehnice Secția Generare pentru înlocuirea mijloacelor de măsurare defecte” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termometru tehnic cu lichid |  |  |  | 1-100°С; L = 100 mm. |  |  |  |  |
| Termometru tehnic cu lichid |  |  |  | 1-100°С; L = 160 mm. |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termocuplu |  |  |  | K 5Ц2.822.050-22; К/1; L= 200 mm |  |  |  |  |
| Termometru cu rezistență |  |  |  | Pt50 5Ц2.822.083-25;50П/В; L=2000mm |  |  |  |  |
| Termometru cu rezistență |  |  |  | Pt50 5Ц2.822.085-89;50П/В; L= 400 mm |  |  |  |  |
| Termometru cu rezistență |  |  |  | Pt50 5Ц2.822.085-73;50П/В; L= 320 mm |  |  |  |  |
| Termometru cu rezistență |  |  |  | Pt50 5Ц2.822.085-39;50П/В; L= 200 mm |  |  |  |  |
| Termometru cu rezistență |  |  |  | Cu50 5Ц2.822.027-12;50М/В; L=2000mm |  |  |  |  |
| Termometru cu rezistență |  |  |  | Cu50 5Ц2.822.027-48; 50М/В; L= 320 mm |  |  |  |  |
| Termometru cu rezistență |  |  |  | Cu50 5Ц2.822.027-46; 50М/В; L= 200 mm |  |  |  |  |
| Termometru cu rezistență |  |  |  | Cu50 5Ц2.822.027-45; 50М/В; L= 160 mm |  |  |  |  |
| Termometru cu rezistență |  |  |  | Cu50. 50М/В; D=8mm, L=30mm, Lungimea firelor L=2000mm, schema de conexiunea 3fire. |  |  |  |  |
| Termometru manometric cu contacte de semnalizare |  |  |  | Diametrul corpului =100mm., scala 0÷100°, lungimea capilarului=3m. |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________