| Sporirea eficientei energetice a blocurilor nr. 1,2,3 cu nr. cad. 0100520.225.02, 0100520.225.03, 0100520.225.09 ale Institutului de Medicina Urgenta din or. Chsinau, str. T. Ciorba nr. 1 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 1-1-1

Demolarea rampei (10/2024-0/D-OLD)

Intocmit in preţuri  curente 16.02.2026

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | CB14F |  |  | Scut de protectie impotriva incendiilor. Schela metalica tubulara H=5.80 m |  |  |  | m |  |  |  | 98,50 |  |
|  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,5000 |  | 49,25 |  |
|  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0001 |  | 0,01 |  |
|  |  | 2010102919000 |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  | m3 |  | 0,0001 |  | 0,01 |  |
|  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,0020 |  | 0,197 |  |
|  |  | 2811230007606 |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  | h-ut |  | 1,5000 |  | 147,75 |  |
| 2 |  | CD07B |  |  | Scut de protectie impotriva incendiilor. Pereti din panouri din tabla zincata grosime 0,4 mm cutata C=8 mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv |  |  |  | m2 |  |  |  | 571,30 |  |
|  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1,0000 |  | 571,30 |  |
|  |  | 2732103646070 |  |  |  | Tabla cutata zincata grosime 0,4 mm cutata C=8 mm |  |  | m2 |  | 1,1100 |  | 634,143 |  |
|  |  | 2874125886734 |  |  |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 3,5000 |  | 1 999,55 |  |
|  |  | 2874115833878 |  |  |  | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm |  |  | buc |  | 2,8000 |  | 1 599,64 |  |
|  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 22,852 |  |
| 3 |  | RpCP45D |  |  | Demontarea balustradelor metalice (173,4 m) |  |  |  | kg |  |  |  | 780,30 |  |
|  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 0,0200 |  | 15,606 |  |
|  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,0200 |  | 15,606 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0008 |  | 0,624 |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0010 |  | 0,78 |  |
|  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,0050 |  | 3,902 |  |
| 4 |  | RpCB18G aplicativ |  |  | Desfiintarea structurilor din beton armat ale rampei, scarii spirala, stilpilor rampei, situate de deasupra solului |  |  |  | m3 |  |  |  | 293,01 |  |
|  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,0000 |  | 1 172,04 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,5000 |  | 439,515 |  |
|  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0500 |  | 14,651 |  |
|  |  | 2952260004609 |  |  |  | Excavatorul pe senile echipat cu ciocanul hidraulic, foarfece de tip LIEBHER 934 |  |  | h-ut |  | 0,3500 |  | 102,554 |  |
| 5 |  | TsC35C1 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m - Incarcarea deseurilor |  |  |  | 100 m3 |  |  |  | 4,40 |  |
|  |  | 2952270007403 |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  | h-ut |  | 5,8300 |  | 25,652 |  |
| 6 |  | TsI51C2 |  |  | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km |  |  |  | t |  |  |  | 732,53 |  |
|  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,1049 |  | 76,842 |  |
| 7 |  | TsC51B |  |  | Lucrari de descarcarea in depozit, teren categoria II |  |  |  | 100 m3 |  |  |  | 4,40 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,3600 |  | 1,584 |  |
|  |  | 1421102200227 |  |  |  | Pietris |  |  | m3 |  | 0,0040 |  | 0,018 |  |
|  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,4000 |  | 1,76 |  |
| 8 |  | TsC58B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,25 |  |
|  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3800 |  | 0,595 |  |
|  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  | h-ut |  | 11,2000 |  | 2,80 |  |
| 9 |  | RpCB18G aplicativ |  |  | Desfiintarea fundatiilor FM1 si a stilpilor rampei aflati mai jos de cota 0.000 |  |  |  | m3 |  |  |  | 22,32 |  |
|  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,0000 |  | 89,28 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,5000 |  | 33,48 |  |
|  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0500 |  | 1,116 |  |
|  |  | 2952260004609 |  |  |  | Excavatorul pe senile echipat cu ciocanul hidraulic, foarfece de tip LIEBHER 934 |  |  | h-ut |  | 0,3500 |  | 7,812 |  |
| 10 |  | TsC35C1 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m - Incarcarea deseurilor |  |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,34 |  |
|  |  | 2952270007403 |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  | h-ut |  | 5,8300 |  | 1,982 |  |
| 11 |  | TsI51C2 |  |  | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km |  |  |  | t |  |  |  | 85,00 |  |
|  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,1049 |  | 8,917 |  |
| 12 |  | TsC51B |  |  | Lucrari de descarcarea in depozit, teren categoria II |  |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,34 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,3600 |  | 0,122 |  |
|  |  | 1421102200227 |  |  |  | Pietris |  |  | m3 |  | 0,0040 |  | 0,001 |  |
|  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,4000 |  | 0,136 |  |
| 13 |  | pret furnizor |  |  | Cost argila nisipoasa pentru umplutura |  |  |  | m3 |  |  |  | 22,00 |  |
|  |  | 1420202205501 |  |  |  | Argila nisipoasa pentru constructii |  |  | m3 |  | 1,1500 |  | 25,30 |  |
| 14 |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,47 |  |
|  |  | 2952270007403 |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  | h-ut |  | 1,0900 |  | 0,512 |  |
| 15 |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,47 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,8200 |  | 4,145 |  |
|  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 9,4300 |  | 4,432 |  |
| 16 |  | TsD13A01 |  |  | Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic |  |  |  | m3 |  |  |  | 4,70 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,5200 |  | 7,144 |  |
|  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,0000 |  | 4,70 |  |
| 17 |  | TsE05B |  |  | Nivelarea a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  |  |  | 100m2 |  |  |  | 10,50 |  |
|  |  | 2952270007403 |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  | h-ut |  | 0,1890 |  | 1,985 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |