Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Centru de excelentata in Economie	Investitor IP CEEF	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Demontari
					
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2			11,76
—————
11,76	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	28,00	5,88	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	28,00	5,88	
2	RpCP44B
	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor
	kg			0,41
—————
0,32	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	28,00	0,22	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	28,00	0,07	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0010	28,00	0,03	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	15,00	0,01	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	80,00	0,05	
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	150,00	0,03	
3	RpCQ11C
	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla 
	m2			37,48
—————
37,24	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,3300	28,00	37,24	
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,00	0,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	12,00	0,24	
		2. Instalare
					
4	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp 
	m2			1 028,75
—————
15,68	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	28,00	14,28	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	28,00	1,40	
	2030112938150	Ferestre  din mase plastice 	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,10	0,30	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	40,00	6,60	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	45,00	5,53	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,00	0,40	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24	
5	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2			1 351,79
—————
22,68	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	28,00	20,44	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	28,00	2,24	
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	40,00	20,00	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,87	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,00	0,60	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24	
6	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 
	m			46,31
—————
10,08	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	28,00	7,84	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	28,00	2,24	
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	35,00	35,70	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,41	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12	
7	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m			101,72
—————
11,20	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	28,00	8,96	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	28,00	2,24	
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	90,00	90,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12	
		3. Lucrari la glafurile interoare 
					
8	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime
	m			28,82
—————
23,52	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	28,00	14,28	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	28,00	9,24	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,45	1,87	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 500,00	2,10	
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	150,00	1,29	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,02	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0015	12,00	0,02	
9	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			3,29
—————
0,84	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,00	0,84	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05	
10	RpCJ18A
	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos (glafuri)
	m2			26,04
—————
18,48	
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	28,00	17,92	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	28,00	0,56	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	1,90	6,65	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	1 500,00	0,90	
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	12,00	0,01	
11	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			25,06
—————
15,40	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,00	15,40	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	22,00	8,80	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
		4. Lucrari la glafuri exterioare
					
12	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime
	m			28,82
—————
23,52	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	28,00	14,28	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	28,00	9,24	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,45	1,87	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 500,00	2,10	
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	150,00	1,29	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,02	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0015	12,00	0,02	
13	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			3,29
—————
0,84	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,00	0,84	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05	
14	RpCJ18A
	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi 
	m2			26,04
—————
18,48	
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	28,00	17,92	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	28,00	0,56	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	1,90	6,65	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	1 500,00	0,90	
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	12,00	0,01	
15	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			25,06
—————
15,40	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,00	15,40	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	22,00	8,80	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
16	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t			31,08
—————
31,08	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	28,00	31,08	
17	TsI50C10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km 
	t			65,11
—————
0,00	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	150,00	65,11	
18	RpIzF07G
	Etansarea elementelor de constructie din metal sau beton cu spuma din poliuretan
	m			7,97
—————
6,72	
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	0,0800	28,00	2,24	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	28,00	4,48	
	2430226101014	ROMTIX	kg	0,0630	12,00	0,79	
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0200	15,00	0,31	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05	
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0080	12,00	0,10	
19	RpCJ24A
	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm 
	m			10,84
—————
7,84	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1400	28,00	3,92	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	28,00	3,92	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1800	1,45	1,71	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00035	1 500,00	0,51	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	150,00	0,75	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,00	
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,02	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	12,00	0,01	
20	RpCJ18A k=1,66
	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 5 mm grosime, executat cu adeziv muchia exterioara a bacoanelor k=1,66
	m2			43,24
—————
30,68	
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	28,00	29,75	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	28,00	0,93	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	1,90	11,04	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	1 500,00	1,50	
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	12,00	0,02	
21	RpCK01B
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin pentru lucrari noi (refaceri totale)
	m2			50,69
—————
23,52	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	28,00	15,68	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	28,00	7,84	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,45	19,07	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,30	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	12,00	1,44	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	12,00	0,36	
22	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli exterior
	m2			10,88
—————
3,36	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	28,00	3,36	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,00	7,47	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05	
23	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2			178,71
—————
81,20	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	28,00	73,08	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	28,00	8,12	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	75,00	77,25	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,40	9,72	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	0,01	0,20	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,40	2,16	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14	
24	CI14B
	Elemente liniare (plintus cibotica)din placi de gresie 7,5cm
	m			26,23
—————
11,20	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	28,00	8,40	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,00	2,80	
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	10,00	10,71	
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,40	0,88	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	6,0000	0,01	0,06	
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	12,00	1,26	
	2952270003830	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50	
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,60	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01	
		5. Tavane (partea exterioara a balconului)
					
25	RpIzA07F
	Vopsitorii la armaturi  (otel de beton segmente) executate manual, cu vopsea de ulei anticoroziv.
	m2			25,85
—————
17,92	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	28,00	15,12	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,00	2,80	
	2430226109241	Diluant alhidic D-308  	kg	0,0150	15,00	0,23	
	2430226100814	Grund miniu alhcidic G 355-6	kg	0,1500	22,00	3,40	
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1800	22,00	4,08	
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 	buc	0,1000	1,00	0,10	
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12	
26	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la Tavane
	m2			10,88
—————
3,36	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	28,00	3,36	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,00	7,47	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05	
27	CF52B k.man=0,7
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  K man =0,7
	m2			53,52
—————
42,84	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,00	42,84	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	9,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23	
28	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a Balcoanelor
	m2			3,29
—————
0,84	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,00	0,84	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05	
29	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			17,73
—————
15,40	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,00	12,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,00	2,80	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,20	2,32	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01	
30	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, Tavane
	m2			29,10
—————
19,32	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	28,00	19,32	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	22,00	8,80	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	12,00	0,12	
31	RpCI08C
	Montarea coltarelor (protectia muchiilor)din tabla zincata pe muchia balconului 
	m			187,27
—————
16,24	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3800	28,00	10,64	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,00	5,60	
	2875276312396	Coama presata din tabla 395x105x95 mm	buc	4,0000	60,00	168,00	
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	150,00	1,05	
	2412137331123	Oxid  de fier rosu cal1	kg	0,0300	80,00	1,68	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	12,00	0,24	
32	CD10A Kman=0.7
	Montarea peretilor intermediari intre balcoane
	m2			81,06
—————
21,00	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,7000	28,00	19,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	28,00	1,40	
	2732103646355	Panouri din placi ondulate din azbociment 	m2	1,4000	60,00	58,80	
	2875276312326	Accesorii metalice zincate pt. placi ondulate din azbociment	buc	1,0000	0,00	0,00	
	2430226102020	Chit pe baza de diversii vinilice pva pt int C 108-20	kg	0,1500	12,00	1,26	
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,0800	0,00	0,00	
33	
	Sevicii Autoturn
	ora			200,00
—————
0,00	
	Autorurn	Servicii autoturn	ora	1,0000	200,00	200,00	
34	CB14A
	Schela 
	m2			28,24
—————
21,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	28,00	21,00	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 300,00	0,99	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 300,00	0,33	
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 300,00	0,99	
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 500,00	0,42	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	1,90	0,01	
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,50	

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.