|  | Specificaţii tehnice (anexa nr.22) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5] |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1770380541835/ 21561907 , conform SIA RSAP / M-Tender |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Cristalin artificial progresiv (EDOF) foldabil preîncarcat » |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33140000-3 | 1.Cristalin artificial progresiv (EDOF) foldabil preîncarcat | Cristalin artificial progresiv (EDOF) foldabil preîncarcat,copolimer acrilic hidrofil-hidrofob. Asferic biconvex,pentru incizii de 2,2 mm.Diametrul opticii 6,0 mm, diametrul total 10,75-11,00 mm, angulația 5 gr. Indicele de refracție 1,46. Constanta A 118,6 biometrică.Gama dioptrică : de la +0 D la +30 D, pasul 0,5 D la dioptriile +10 D - +30 D; pasul 1,0 la dioptriile 0D - +10D. |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________

|  | Specificaţii de preț (anexa nr.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr., ocds-b3wdp1-MD-1770380541835/ 21561907 conform SIA RSAP / M-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Cristalin artificial progresiv (EDOF) foldabil preîncarcat » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Cant. | U/M | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de PRESTARE | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| LOT 1. |  |  |  |  |  |  |  | 5 zile | MD87TRPCCC518430A00172AA |
| 33140000-3 | 1.Cristalin artificial progresiv (EDOF) foldabil preîncarcat | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OFERTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________