## Sheet1
Nr. Lot | Denumire Lot | Poziția | [5 empty] | VALUTA | Perioada de livrare
|  | Descrierea lot | CPV | Cantitatea | Unitatea de măsura | Denumire obiectului lotului | Valoarea estimativă al lotulul fară TVA |  | De la | pînă la
1 | 1.Bare optical fiber (600µm fiber core, 3 m long, SMA905 connector/open-ended, reusable – up to 10 sterilization) | Bare optical fiber (600µ3 fiber core, 3 m long, SMA905 connector/open-ended, reusable – up to 10 sterilization) | 33140000-3 | 2 | 794 | 1.Bare optical fiber (600µm fiber core, 3 m long, SMA905 connector/open-ended, reusable – up to 10 sterilization) | 12887 | MDL | 2026-04-27 | 2026-12-31
2 | 2.Adapter luer slip (LS) internal diameter 2,5 mm for proctology compatible with handpiece for microsurgery applications | Adapter luer slip (LS) internal diameter 2,5 mm for proctology compatible with handpiece for microsurgery applications | 33140000-3 | 1 | 794 | 2.Adapter luer slip (LS) internal diameter 2,5 mm for proctology compatible with handpiece for microsurgery applications | 1082 | MDL | 2026-04-27 | 2026-12-31
3 | 3.Laser Surgery Fiber – Hemorrhoid Fiber Probe 600 µm | Laser Surgery Fiber – Hemorrhoid Fiber Probe 600 µm | 33140000-3 | 4 | 794 | 3.Laser Surgery Fiber – Hemorrhoid Fiber Probe 600 µm | 16974 | MDL | 2026-04-27 | 2026-12-31
4 | 4.Laser Surgery Fiber – Fused Diffuse Emission Fiber 400 µm | Laser Surgery Fiber – Fused Diffuse Emission Fiber 400 µm | 33140000-3 | 1 | 794 | 4.Laser Surgery Fiber – Fused Diffuse Emission Fiber 400 µm | 4245 | MDL | 2026-04-27 | 2026-12-31
5 | 5.Laser Surgery Fiber – Fused Diffuse Emission Fiber 600 µm | Laser Surgery Fiber – Fused Diffuse Emission Fiber 600 µm | 33140000-3 | 4 | 794 | 5.Laser Surgery Fiber – Fused Diffuse Emission Fiber 600 µm | 16974 | MDL | 2026-04-27 | 2026-12-31
6 | 6.Sondă Pezzer FR 26 | Cateter Pezzer FR26, L-400mm (±20mm), vârf de ciupercă, cu 2 -3 orificii distale | 33140000-3 | 20 | 794 | 6.Sondă Pezzer FR 26 | 840 | MDL | 2026-04-27 | 2026-12-31
7 | 7.Sondă Pezzer FR 28 | Cateter Pezzer FR28, L-400mm (±20mm), vârf de ciupercă, cu 2 -3 orificii distale | 33140000-3 | 20 | 794 | 7.Sondă Pezzer FR 28 | 840 | MDL | 2026-04-27 | 2026-12-31
8 | 8.Sondă Pezzer FR 30 | Cateter Pezzer FR30, L-400mm (±20mm), vârf de ciupercă, cu 2 -3 orificii distale | 33140000-3 | 20 | 794 | 8.Sondă Pezzer FR 30 | 840 | MDL | 2026-04-27 | 2026-12-31
9 | 9.Sondă Pezzer FR 32 | Cateter Pezzer FR32, L-400mm (±20mm), vârf de ciupercă, cu 2 -3 orificii distale | 33140000-3 | 20 | 794 | 9.Sondă Pezzer FR 32 | 840 | MDL | 2026-04-27 | 2026-12-31
10 | 10.Aparat de sutură circular, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 24 ± 2 mm | Aparat de sutură circular, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 24 ± 2 mm, Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure, prezența unei ferestre cu marcaj pentru alinierea cu indicatorul de culoare, care va asigura o închidere ”B” a scoabei,cărtușul conține 20 ± 5 scoabe, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model de șah, înălțimea scoabei de 4.8 mm, materialul scoabei titan. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului.(Covidien cod EEA25 sau analogic) | 33140000-3 | 5 | 794 | 10.Aparat de sutură circular, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 24 ± 2 mm | 34780 | MDL | 2026-04-27 | 2026-12-31
11 | 11.Aparat de sutură circular, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 28 ± 2 mm | Aparat de sutură circular, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 28 ± 2 mm, Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure, prezența unei ferestre cu marcaj pentru alinierea cu indicatorul de culoare, care va asigura o închidere ”B” a scoabei,cărtușul conține 25 ± 5 scoabe, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model de șah, înălțimea scoabei de 4.8 mm, materialul scoabei titan. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului.(Covidien cod EEA28 sau analogic) | 33140000-3 | 10 | 794 | 11.Aparat de sutură circular, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 28 ± 2 mm | 69500 | MDL | 2026-04-27 | 2026-12-31
12 | 12.Aparat de sutură circular, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 31 ± 2 mm | Aparat de sutură circular, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 31 ± 2 mm, Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure, prezența unei ferestre cu marcaj pentru alinierea cu indicatorul de culoare, care va asigura o închidere ”B” a scoabei,cărtușul conține 30 ± 5 scoabe, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model de șah, înălțimea scoabei de 4.8 mm, materialul scoabei titan.Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului. (Covidien cod EEA31 sau analogic) | 33140000-3 | 10 | 794 | 12.Aparat de sutură circular, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 31 ± 2 mm | 69560 | MDL | 2026-04-27 | 2026-12-31
13 | 13.1 Clip aplicator de mărime Large | Clip aplicator de mărime Large, compatibil cu clipse polimerice, sterilizabil prin autoclavare, lungimea de 450 ± 30 mm, | 33140000-3 | 1 | 794 | 13.1 Clip aplicator de mărime Large | 7500 | MDL | 2026-04-27 | 2026-12-31
13 | 13.2 Clipse din polimeri biocompatibili pentru clip aplicator de marime Large | Clipse din polimeri biocompatibili pentru clip aplicator de marime Large propus, biodegradabile sau care se absoarbe în timp (1 set/cutie conține 10-15 cartridge, fiecare cartridge min. 5 clipse) | 33140000-3 | 5 | 768 | 13.2 Clipse din polimeri biocompatibili pentru clip aplicator de marime Large | 7500 | MDL | 2026-04-27 | 2026-12-31
14 | 14.1 Clip aplicator de mărime Medium - Large | Clip aplicator de mărime Medium - Large, compatibil cu clipse polimerice, sterilizabil prin autoclavare, lungimea de 450 ± 30 mm, | 33140000-3 | 1 | 794 | 14.1 Clip aplicator de mărime Medium - Large | 7500 | MDL | 2026-04-27 | 2026-12-31
14 | 14.2 Clipse din polimeri biocompatibili pentru clip aplicator de marime Medium - Large | Clipse din polimeri biocompatibili pentru clip aplicator de marime Medium - Large propus, biodegradabile sau care se absoarbe în timp (1 set/cutie conține 10-15 cartridge, fiecare cartridge min. 5 clipse) | 33140000-3 | 5 | 768 | 14.2 Clipse din polimeri biocompatibili pentru clip aplicator de marime Medium - Large | 7500 | MDL | 2026-04-27 | 2026-12-31
15 | 15.1 Clip aplicator de mărime Extra Large | Clip aplicator de mărime Extra Large, compatibil cu clipse polimerice, sterilizabil prin autoclavare, lungimea de 450 ± 30 mm, | 33140000-3 | 1 | 794 | 15.1 Clip aplicator de mărime Extra Large | 7500 | MDL | 2026-04-27 | 2026-12-31
15 | 15.2 Clipse din polimeri biocompatibili pentru clip aplicator de marime Extra Large | Clipse din polimeri biocompatibili pentru clip aplicator de marime Extra Large propus, biodegradabile sau care se absoarbe în timp (1 set/cutie conține 10-15 cartridge, fiecare cartridge min. 5 clipse) | 33140000-3 | 5 | 768 | 15.2 Clipse din polimeri biocompatibili pentru clip aplicator de marime Extra Large | 7500 | MDL | 2026-04-27 | 2026-12-31
16 | 16. Spatulă dublă mini Varady 17,5 cm | Spatulă dublă mini Varady 17,5 cm | 33140000-3 | 1 | 794 | 16. Spatulă dublă mini Varady 17,5 cm | 1540 | MDL | 2026-04-27 | 2026-12-31
17 | 17. Microextractor de flebotomie Varady 17,0 cm | Microextractor de flebotomie Varady 17,0 cm | 33140000-3 | 1 | 794 | 17. Microextractor de flebotomie Varady 17,0 cm | 1600 | MDL | 2026-04-27 | 2026-12-31
18 | 18. Microextractor de flebotomie Varady 17,0 cm | Microextractor de flebotomie Varady 17,0 cm | 33140000-3 | 1 | 794 | 18. Microextractor de flebotomie Varady 17,0 cm | 1600 | MDL | 2026-04-27 | 2026-12-31
19 | 19. Fleboextractor Varady 18,0 cm, 7" | Fleboextractor Varady 18,0 cm, 7" | 33140000-3 | 1 | 794 | 19. Fleboextractor Varady 18,0 cm, 7" | 1480 | MDL | 2026-04-27 | 2026-12-31
20 | 20. Fleboextractor Varady 18,0 cm, 7" | Fleboextractor Varady 18,0 cm, 7" | 33140000-3 | 1 | 794 | 20. Fleboextractor Varady 18,0 cm, 7" | 1480 | MDL | 2026-04-27 | 2026-12-31
51 - Centimetru patrat
55 - Metru patrat
56 - Milion decimetri patrati
57 - Milion metri patrati
58 - Mie metri patrati
59 - Hectar
60 - Mie hectare
61 - Kilometru patrat
62 - Metru patrat conventional
63 - Mie metri patrati conventionali
85 - Mie metri patrati spatiu locativ
86 - Milion metri patrati spatiu locativ
87 - Metru patrat cladiri de studii si laborator
88 - Mie metri patrati cladiri de studii si laborator
89 - Milion metri patrati in сalcul de 2 milimetri
109 - Ar (100 m2)
487 - Kilogram pe secunda
499 - Miligram pe ora
500 - Kilogram pe ora
501 - Gram pe kilowatt-ora
510 - Kilogram pe gigacalorie
[10 empty] | 511 - Tona-numar | 534 - Tona pe zi
[10 empty] | 512 - Tona tractiune | 535 - Tona pe schimb
[10 empty] | 514 - Om pe metru patrat | 538 - Om-ora
[10 empty] | 521 - Om pe kilometru patrat | 576 - Metru cub pe secunda
[10 empty] | 522 - Om pe an | 596 - Centimetru cub pe secunda
[10 empty] | 524 - Norma pe ora | 597 - Metru cub pe ora
[10 empty] | 526 - Norma pe schimb | 599 - Litru pe kilometru
[10 empty] | 527 - Ora de lucru al utilajului | 601 - Balon
[10 empty] | 528 - Tona de abur pe ora | 604 - Borcan
[10 empty] | 533 - Tona pe ora | 607 - Damigeana
[10 empty] | 534 - Tona pe zi | 608 - Caldare
[10 empty] | 535 - Tona pe schimb | 609 - Bara
[10 empty] | 538 - Om-ora | 612 - Calup
[10 empty] | 576 - Metru cub pe secunda | 613 - Sac dehirtie
[10 empty] | 596 - Centimetru cub pe secunda | 614 - Colac
[10 empty] | 597 - Metru cub pe ora | 615 - Bobina
[10 empty] | 599 - Litru pe kilometru | 616 - Butoias
[10 empty] | 601 - Balon | 620 - Butoi
[10 empty] | 604 - Borcan | 621 - Scindura
[10 empty] | 607 - Damigeana | 623 - Foaie
[10 empty] | 608 - Caldare | 626 - Vagon
[10 empty] | 609 - Bara | 627 - Vagon-ora
[10 empty] | 612 - Calup | 628 - Vagon-zi
[10 empty] | 613 - Sac dehirtie | 629 - Mie caramide standardconventionale
[10 empty] | 614 - Colac | 630 - Numar vagoane de serviciu
[10 empty] | 615 - Bobina | 631 - Cale de acces
[10 empty] | 616 - Butoias | 632 - Doza
[10 empty] | 620 - Butoi | 640 - Duzina (12 bucati)
[10 empty] | 621 - Scindura | 641 - Unitate
[10 empty] | 623 - Foaie | 644 - Unitate de utilaj
[10 empty] | 626 - Vagon | 645 - Unitate de abonat
[10 empty] | 627 - Vagon-ora | 646 - Unitate de nutret
[10 empty] | 628 - Vagon-zi | 647 - Chintal unitati furajere
[10 empty] | 629 - Mie caramide standardconventionale | 648 - Unitate pe tona
[10 empty] | 630 - Numar vagoane de serviciu | 649 - Chintal pe hectar
[10 empty] | 631 - Cale de acces | 650 - Port de legatura
[10 empty] | 632 - Doza | 652 - Linia de telecomunicatie deservita
[10 empty] | 640 - Duzina (12 bucati) | 653 - Minut de comunicare
[10 empty] | 641 - Unitate | 759 - Kilogram pe hectar
[10 empty] | 644 - Unitate de utilaj | 760 - Tona pe hectar
[10 empty] | 645 - Unitate de abonat | 761 - Kilogram pe om
[10 empty] | 646 - Unitate de nutret | 762 - Hectar pe om
[10 empty] | 647 - Chintal unitati furajere | 763 - Lei pe om
[10 empty] | 648 - Unitate pe tona | 766 - Mie lei pe hectar
[10 empty] | 649 - Chintal pe hectar | 767 - Lei perora
[10 empty] | 650 - Port de legatura | 768 - Ambalaj
[10 empty] | 652 - Linia de telecomunicatie deservita | 779 - Duzina ambalaje
[10 empty] | 653 - Minut de comunicare | 783 - Om
[10 empty] | 759 - Kilogram pe hectar | 794 - Bucata
[10 empty] | 760 - Tona pe hectar | 811 - Lada
[10 empty] | 761 - Kilogram pe om | 814 - Concentratie masica de alcool
[10 empty] | 762 - Hectar pe om | 820 - Concentratie volumica de alcool
[10 empty] | 763 - Lei pe om | 821 - Litru alcool absolut
[10 empty] | 766 - Mie lei pe hectar | 831 - Hectolitru alcool absolut
[10 empty] | 767 - Lei perora | 833 - Capete
[10 empty] | 768 - Ambalaj | 838 - Complet
[10 empty] | 779 - Duzina ambalaje | 839 - Sectie
[10 empty] | 783 - Om | 908 - Numar
[10 empty] | 794 - Bucata | 909 - Apartament
[10 empty] | 811 - Lada | 911 - Cat
[10 empty] | 814 - Concentratie masica de alcool | 913 - Volum fond de carti
[10 empty] | 820 - Concentratie volumica de alcool | 915 - Reparatie conventionala
[10 empty] | 821 - Litru alcool absolut | 916 - Reparatie conventionala pe an
[10 empty] | 831 - Hectolitru alcool absolut | 917 - Schimb
[10 empty] | 833 - Capete | 918 - Coala de autor
[10 empty] | 838 - Complet | 920 - Coala de tipar
[10 empty] | 839 - Sectie | 921 - Coala editoriala
[10 empty] | 908 - Numar | 922 - Semn
[10 empty] | 909 - Apartament | 923 - Cuvint
[10 empty] | 911 - Cat | 924 - Simbol
[10 empty] | 913 - Volum fond de carti | 925 - Teava conventionala
[10 empty] | 915 - Reparatie conventionala | 2 - Micrometru
[10 empty] | 916 - Reparatie conventionala pe an | 3 - Milimetru
[10 empty] | 917 - Schimb | 4 - Centimetru
[10 empty] | 918 - Coala de autor | 5 - Decimetru
[10 empty] | 920 - Coala de tipar | 6 - Metru
[10 empty] | 921 - Coala editoriala | 8 - Kilometru; mie metri
[10 empty] | 922 - Semn | 9 - Megametru; milion metri; mie kilometri
[10 empty] | 923 - Cuvint | 10 - Parsec
[10 empty] | 924 - Simbol | 18 - Metru liniar
[10 empty] | 925 - Teava conventionala | 19 - Mie metri liniari
[10 empty] | 2 - Micrometru | 20 - Metru conventional
[10 empty] | 3 - Milimetru | 21 - Metru liniar sapare
[10 empty] | 4 - Centimetru | 22 - Centimetru liniar
[10 empty] | 5 - Decimetru | 23 - Zece metri liniari
[10 empty] | 6 - Metru | 39 - Tol (inci) (25,4 mm)
[10 empty] | 8 - Kilometru; mie metri | 41 - Picior (0,3048 m)
[10 empty] | 9 - Megametru; milion metri; mie kilometri | 43 - Yard (0,9144 m)
[10 empty] | 10 - Parsec | 47 - Mila marina (1852 m)
[10 empty] | 18 - Metru liniar | 48 - Mie metri conventio nali
[10 empty] | 19 - Mie metri liniari | 49 - Kilometru conducta conventionala
[10 empty] | 20 - Metru conventional | 160 - Hectogram
[10 empty] | 21 - Metru liniar sapare | 161 - Miligram
[10 empty] | 22 - Centimetru liniar | 162 - Carat metric (1carat = 200mg=210-4 kg)
[10 empty] | 23 - Zece metri liniari | 163 - Gram
[10 empty] | 39 - Tol (inci) (25,4 mm) | 165 - Mie carate metrice
[10 empty] | 41 - Picior (0,3048 m) | 166 - Kilogram
[10 empty] | 43 - Yard (0,9144 m) | 167 - Milion carate metrice
[10 empty] | 47 - Mila marina (1852 m) | 168 - Tona; tona metrica (1000 kg)
[10 empty] | 48 - Mie metri conventio nali | 169 - Mie tone
[10 empty] | 49 - Kilometru conducta conventionala | 170 - Kilotona
[10 empty] | 160 - Hectogram | 171 - Milion tone
[10 empty] | 161 - Miligram | 172 - Tona combustibil conventional
[10 empty] | 162 - Carat metric (1carat = 200mg=210-4 kg) | 173 - Centigram
[10 empty] | 163 - Gram | 175 - Mie tone combustibil conventional
[10 empty] | 165 - Mie carate metrice | 176 - Milion tone combustibil conventional
[10 empty] | 166 - Kilogram | 177 - Mie tone depozitare simultana
[10 empty] | 167 - Milion carate metrice | 178 - Mie tone de prelucrare
[10 empty] | 168 - Tona; tona metrica (1000 kg) | 179 - Tona conventionala
[10 empty] | 169 - Mie tone | 180 - Tona auto
[10 empty] | 170 - Kilotona | 181 - Tona-registru brut (2,8316 m3)
[10 empty] | 171 - Milion tone | 185 - Capacitate de incarcare in tone metrice
[10 empty] | 172 - Tona combustibil conventional | 206 - Chintal metric(100 kg); hectokilogram;decitona
[10 empty] | 173 - Centigram | 207 - Milion metri cubi
[10 empty] | 175 - Mie tone combustibil conventional | 208 - Erg pe secunda
[10 empty] | 176 - Milion tone combustibil conventional | 209 - Kilogram-forta metru pe secunda
[10 empty] | 177 - Mie tone depozitare simultana | 210 - Microwatt
[10 empty] | 178 - Mie tone de prelucrare | 211 - Miliwatt
[10 empty] | 179 - Tona conventionala | 212 - Watt
[10 empty] | 180 - Tona auto | 214 - Kilowatt
[10 empty] | 181 - Tona-registru brut (2,8316 m3) | 215 - Megawatt; mie kilowati
[10 empty] | 185 - Capacitate de incarcare in tone metrice | 216 - Hectowatt
[10 empty] | 206 - Chintal metric(100 kg); hectokilogram;decitona | 217 - Hectowatt-ora
[10 empty] | 207 - Milion metri cubi | 218 - Consum in kilowati
[10 empty] | 208 - Erg pe secunda | 219 - Gigawatt
[10 empty] | 209 - Kilogram-forta metru pe secunda | 220 - Microvolt
[10 empty] | 210 - Microwatt | 221 - Milivolt
[10 empty] | 211 - Miliwatt | 222 - Volt
[10 empty] | 212 - Watt | 223 - Kilovolt
[10 empty] | 214 - Kilowatt | 224 - Megavolt
[10 empty] | 215 - Megawatt; mie kilowati | 225 - Volt pe metru
[10 empty] | 216 - Hectowatt | 226 - Volt-amper
[10 empty] | 217 - Hectowatt-ora | 227 - Kilovolt-amper
[10 empty] | 218 - Consum in kilowati | 228 - Megavolt-amper (mie kilovolti-amperi)
[10 empty] | 219 - Gigawatt | 229 - Var
[10 empty] | 220 - Microvolt | 230 - Kilovar
[10 empty] | 221 - Milivolt | 231 - Metru pe ora
[10 empty] | 222 - Volt | 232 - Kilocalorie
[10 empty] | 223 - Kilovolt | 233 - Gigacalorie
[10 empty] | 224 - Megavolt | 234 - Mie gigacalorii
[10 empty] | 225 - Volt pe metru | 235 - Milion gigacalorii
[10 empty] | 226 - Volt-amper | 236 - Calorie pe ora
[10 empty] | 227 - Kilovolt-amper | 237 - Kilocalorie pe ora
[10 empty] | 228 - Megavolt-amper (mie kilovolti-amperi) | 238 - Gigacalorie pe ora
[10 empty] | 229 - Var | 239 - Mie gigacalorii pe ora
[10 empty] | 230 - Kilovar | 240 - Calorie
[10 empty] | 231 - Metru pe ora | 241 - Milion amperi-ora
[10 empty] | 232 - Kilocalorie | 242 - Milion kilovolti amperi
[10 empty] | 233 - Gigacalorie | 243 - Watt-ora
[10 empty] | 234 - Mie gigacalorii | 244 - Watt pe metru patrat
[10 empty] | 235 - Milion gigacalorii | 245 - Kilowatt-ora
[10 empty] | 236 - Calorie pe ora | 246 - Megawatt-ora; mie kilowati-ora
[10 empty] | 237 - Kilocalorie pe ora | 247 - Gigawatt-ora:milion kilowati-ora
[10 empty] | 238 - Gigacalorie pe ora | 248 - Kilovolt-amper reactiv
[10 empty] | 239 - Mie gigacalorii pe ora | 249 - Miliard kilowati-ora
[10 empty] | 240 - Calorie | 250 - Mie kilovolti-amperi reactivi
[10 empty] | 241 - Milion amperi-ora | 251 - Cal-putere
[10 empty] | 242 - Milion kilovolti amperi | 252 - Mie cai-putere
[10 empty] | 243 - Watt-ora | 253 - Milion cai-putere
[10 empty] | 244 - Watt pe metru patrat | 254 - Bit
[10 empty] | 245 - Kilowatt-ora | 255 - Bait
[10 empty] | 246 - Megawatt-ora; mie kilowati-ora | 256 - Kilobait
[10 empty] | 247 - Gigawatt-ora:milion kilowati-ora | 257 - Megabait
[10 empty] | 248 - Kilovolt-amper reactiv | 258 - Bod
[10 empty] | 249 - Miliard kilowati-ora | 259 - Gigabait
[10 empty] | 250 - Mie kilovolti-amperi reactivi | 260 - Amper
[10 empty] | 251 - Cal-putere | 261 - Amper pe metru
[10 empty] | 252 - Mie cai-putere | 262 - Amper-secunda
[10 empty] | 253 - Milion cai-putere | 263 - Amper - ora (3,6 kC)
[10 empty] | 254 - Bit | 264 - Mie amperi-ora
[10 empty] | 255 - Bait | 265 - Amper - metru patrat'
[10 empty] | 256 - Kilobait | 266 - Kiloamper
[10 empty] | 257 - Megabait | 267 - Picoamper
[10 empty] | 258 - Bod | 268 - Volt-amper pe kilogram
[10 empty] | 259 - Gigabait | 269 - Miliamper
[10 empty] | 260 - Amper | 270 - Coulomb
[10 empty] | 261 - Amper pe metru | 271 - Joule
[10 empty] | 262 - Amper-secunda | 272 - Mol
[10 empty] | 263 - Amper - ora (3,6 kC) | 273 - Kilojoule
[10 empty] | 264 - Mie amperi-ora | 274 - Ohm
[10 empty] | 265 - Amper - metru patrat' | 276 - Megaohm
[10 empty] | 266 - Kiloamper | 277 - Gigaohm
[10 empty] | 267 - Picoamper | 278 - Kiloohm
[10 empty] | 268 - Volt-amper pe kilogram | 279 - Grad
[10 empty] | 269 - Miliamper | 280 - Grad Celsius
[10 empty] | 270 - Coulomb | 281 - Grad Fahrenheit
[10 empty] | 271 - Joule | 282 - Candela
[10 empty] | 272 - Mol | 283 - Lux
[10 empty] | 273 - Kilojoule | 284 - Lumen
[10 empty] | 274 - Ohm | 285 - Picofarad
[10 empty] | 276 - Megaohm | 286 - Microfarad
[10 empty] | 277 - Gigaohm | 287 - Henry
[10 empty] | 278 - Kiloohm | 288 - Kelvin
[10 empty] | 279 - Grad | 289 - Newton
[10 empty] | 280 - Grad Celsius | 290 - Hertz
[10 empty] | 281 - Grad Fahrenheit | 291 - Kilohertz
[10 empty] | 282 - Candela | 292 - Megahertz
[10 empty] | 283 - Lux | 293 - Gigahertz
[10 empty] | 284 - Lumen | 294 - Pascal
[10 empty] | 285 - Picofarad | 295 - Radi an
[10 empty] | 286 - Microfarad | 296 - Siemens
[10 empty] | 287 - Henry | 297 - Kilopascal
[10 empty] | 288 - Kelvin | 298 - Megapascal
[10 empty] | 289 - Newton | 299 - Megacalorie
[10 empty] | 290 - Hertz | 300 - Atmosfera fizica (Ю1325Pa)
[10 empty] | 291 - Kilohertz | 301 - Atmosfera tehnica (98066,5Pa)
[10 empty] | 292 - Megahertz | 302 - Gigabecquerel
[10 empty] | 293 - Gigahertz | 303 - Rontgen
[10 empty] | 294 - Pascal | 304 - Milicurie
[10 empty] | 295 - Radi an | 305 - Curie
[10 empty] | 296 - Siemens | 306 - Gram izotopi fisionabili
[10 empty] | 297 - Kilopascal | 307 - Milimetru coloana de mercur standard (133,322 Pa)
[10 empty] | 298 - Megapascal | 308 - Milibar
[10 empty] | 299 - Megacalorie | 309 - Bar
[10 empty] | 300 - Atmosfera fizica (Ю1325Pa) | 310 - Hectobar
[10 empty] | 301 - Atmosfera tehnica (98066,5Pa) | 312 - Kilobar
[10 empty] | 302 - Gigabecquerel | 313 - Tesla
[10 empty] | 303 - Rontgen | 314 - Farad
[10 empty] | 304 - Milicurie | 315 - Gram pe metru cub
[10 empty] | 305 - Curie | 316 - Kilogram pe metru cub
[10 empty] | 306 - Gram izotopi fisionabili | 317 - Dina pe centimetru patrat
[10 empty] | 307 - Milimetru coloana de mercur standard (133,322 Pa) | 319 - Milimetru patrat pe secunda
[10 empty] | 308 - Milibar | 320 - Metru patrat pe secunda
[10 empty] | 309 - Bar | 321 - Metru patrat pe kilogram
[10 empty] | 310 - Hectobar | 322 - Angstrom
[10 empty] | 312 - Kilobar | 323 - Becquerel
[10 empty] | 313 - Tesla | 324 - Weber
[10 empty] | 314 - Farad | 325 - Decibel
[10 empty] | 315 - Gram pe metru cub | 326 - Steradian
[10 empty] | 316 - Kilogram pe metru cub | 327 - Nod (mila marina pe ora)
[10 empty] | 317 - Dina pe centimetru patrat | 328 - Metru pe secunda
[10 empty] | 319 - Milimetru patrat pe secunda | 329 - Centimetru pe secunda
[10 empty] | 320 - Metru patrat pe secunda | 330 - Rotatie pe secunda
[10 empty] | 321 - Metru patrat pe kilogram | 331 - Rotatie pe minut
[10 empty] | 322 - Angstrom | 333 - Kilometru pe ora
[10 empty] | 323 - Becquerel | 335 - Metru pe secunda patrat
[10 empty] | 324 - Weber | 336 - Milimetru pe secunda
[10 empty] | 325 - Decibel | 337 - Milimetru coloana de apa
[10 empty] | 326 - Steradian | 338 - Milimetru coloana de mercur
[10 empty] | 327 - Nod (mila marina pe ora) | 339 - Centimetru coloana de apa
[10 empty] | 328 - Metru pe secunda | 348 - Kilogram pe litru
[10 empty] | 329 - Centimetru pe secunda | 349 - Coulomb pe kilogram
[10 empty] | 330 - Rotatie pe secunda | 350 - Picosecunda
[10 empty] | 331 - Rotatie pe minut | 351 - Kilosecunda
[10 empty] | 333 - Kilometru pe ora | 352 - Microsecunda
[10 empty] | 335 - Metru pe secunda patrat | 353 - Milisecunda
[10 empty] | 336 - Milimetru pe secunda | 354 - Secunda
[10 empty] | 337 - Milimetru coloana de apa | 355 - Minut
[10 empty] | 338 - Milimetru coloana de mercur | 356 - Ora
[10 empty] | 339 - Centimetru coloana de apa | 357 - Ora lucratoare
[10 empty] | 348 - Kilogram pe litru | 358 - Ora suplimentara
[10 empty] | 349 - Coulomb pe kilogram | 359 - Zi; douazeci si patru de ore
[10 empty] | 350 - Picosecunda | 360 - Saptamina
[10 empty] | 351 - Kilosecunda | 361 - Decada
[10 empty] | 352 - Microsecunda | 362 - Luna
[10 empty] | 353 - Milisecunda | 363 - Luna lucratoare
[10 empty] | 354 - Secunda | 364 - Trimestru
[10 empty] | 355 - Minut | 365 - Jumatate de an
[10 empty] | 356 - Ora | 366 - An
[10 empty] | 357 - Ora lucratoare | 367 - An-lumina
[10 empty] | 358 - Ora suplimentara | 368 - Deceniu
[10 empty] | 359 - Zi; douazeci si patru de ore | 369 - Secol
[10 empty] | 360 - Saptamina | 110 - Milimetru cub
[10 empty] | 361 - Decada | 111 - Centimetru cub; mililitru
[10 empty] | 362 - Luna | 112 - Litru; decimetru cub
[10 empty] | 363 - Luna lucratoare | 113 - Metru cub
[10 empty] | 364 - Trimestru | 114 - Mie metri cubi
[10 empty] | 365 - Jumatate de an | 115 - Miliard metri cubi
[10 empty] | 366 - An | 116 - Decalitru
[10 empty] | 367 - An-lumina | 118 - Decilitru
[10 empty] | 368 - Deceniu | 119 - Mie decalitri
[10 empty] | 369 - Secol | 120 - Milion decalitri
[10 empty] | 110 - Milimetru cub | 121 - Metru cub consistent
[10 empty] | 111 - Centimetru cub; mililitru | 122 - Hectolitru
[10 empty] | 112 - Litru; decimetru cub | 123 - Metru cub conventional
[10 empty] | 113 - Metru cub | 124 - Mie metri cubi conventionali
[10 empty] | 114 - Mie metri cubi | 125 - Milion metri cubi de prelucrare gaz pe an
[10 empty] | 115 - Miliard metri cubi | 126 - Megalitru
[10 empty] | 116 - Decalitru | 127 - Mie metri cubi consistenti
[10 empty] | 118 - Decilitru | 128 - Mie jumatati de litru
[10 empty] | 119 - Mie decalitri | 129 - Milion jumatati de litru
[10 empty] | 120 - Milion decalitri | 131 - Tol (inci) cub (16387,1 mm3)
[10 empty] | 121 - Metru cub consistent | 132 - Picior cub (0,02831685 m3)
[10 empty] | 122 - Hectolitru | 133 - Yard cub (0,764555 m3)
[10 empty] | 123 - Metru cub conventional | 134 - Metru cub capacitate
[10 empty] | 124 - Mie metri cubi conventionali | 156 - Mie metri cubi raportati
[10 empty] | 125 - Milion metri cubi de prelucrare gaz pe an | 157 - Litru pe minut
[10 empty] | 126 - Megalitru | 158 - Litru pe zi
[10 empty] | 127 - Mie metri cubi consistenti | 49 - Kilometru conducta conventionala
[10 empty] | 128 - Mie jumatati de litru | 160 - Hectogram
[10 empty] | 129 - Milion jumatati de litru | 161 - Miligram
[10 empty] | 131 - Tol (inci) cub (16387,1 mm3) | 162 - Carat metric (1carat = 200mg=210-4 kg)
[10 empty] | 132 - Picior cub (0,02831685 m3) | 163 - Gram
[10 empty] | 133 - Yard cub (0,764555 m3) | 165 - Mie carate metrice
[10 empty] | 134 - Metru cub capacitate | 166 - Kilogram
[10 empty] | 156 - Mie metri cubi raportati | 167 - Milion carate metrice
[10 empty] | 157 - Litru pe minut | 168 - Tona; tona metrica (1000 kg)
[10 empty] | 158 - Litru pe zi | 169 - Mie tone
170 - Kilotona
171 - Milion tone
172 - Tona combustibil conventional
173 - Centigram
175 - Mie tone combustibil conventional
176 - Milion tone combustibil conventional
177 - Mie tone depozitare simultana
178 - Mie tone de prelucrare
179 - Tona conventionala
180 - Tona auto
181 - Tona-registru brut (2,8316 m3)
185 - Capacitate de incarcare in tone metrice
206 - Chintal metric(100 kg); hectokilogram;decitona
207 - Milion metri cubi
208 - Erg pe secunda
209 - Kilogram-forta metru pe secunda
210 - Microwatt
211 - Miliwatt
212 - Watt
214 - Kilowatt
215 - Megawatt; mie kilowati
216 - Hectowatt
217 - Hectowatt-ora
218 - Consum in kilowati
219 - Gigawatt
220 - Microvolt
221 - Milivolt
222 - Volt
223 - Kilovolt
224 - Megavolt
225 - Volt pe metru
226 - Volt-amper
227 - Kilovolt-amper
228 - Megavolt-amper (mie kilovolti-amperi)
229 - Var
230 - Kilovar
231 - Metru pe ora
232 - Kilocalorie
233 - Gigacalorie
234 - Mie gigacalorii
235 - Milion gigacalorii
236 - Calorie pe ora
237 - Kilocalorie pe ora
238 - Gigacalorie pe ora
239 - Mie gigacalorii pe ora
240 - Calorie
241 - Milion amperi-ora
242 - Milion kilovolti amperi
243 - Watt-ora
244 - Watt pe metru patrat
245 - Kilowatt-ora
246 - Megawatt-ora; mie kilowati-ora
247 - Gigawatt-ora:milion kilowati-ora
248 - Kilovolt-amper reactiv
249 - Miliard kilowati-ora
250 - Mie kilovolti-amperi reactivi
251 - Cal-putere
252 - Mie cai-putere
253 - Milion cai-putere
254 - Bit
255 - Bait
256 - Kilobait
257 - Megabait
258 - Bod
259 - Gigabait
260 - Amper
261 - Amper pe metru
262 - Amper-secunda
263 - Amper - ora (3,6 kC)
264 - Mie amperi-ora
265 - Amper - metru patrat'
266 - Kiloamper
267 - Picoamper
268 - Volt-amper pe kilogram
269 - Miliamper
270 - Coulomb
271 - Joule
272 - Mol
273 - Kilojoule
274 - Ohm
276 - Megaohm
277 - Gigaohm
278 - Kiloohm
279 - Grad
280 - Grad Celsius
281 - Grad Fahrenheit
282 - Candela
283 - Lux
284 - Lumen
285 - Picofarad
286 - Microfarad
287 - Henry
288 - Kelvin
289 - Newton
290 - Hertz
291 - Kilohertz
292 - Megahertz
293 - Gigahertz
294 - Pascal
295 - Radi an
296 - Siemens
297 - Kilopascal
298 - Megapascal
299 - Megacalorie
300 - Atmosfera fizica (Ю1325Pa)
301 - Atmosfera tehnica (98066,5Pa)
302 - Gigabecquerel
303 - Rontgen
304 - Milicurie
305 - Curie
306 - Gram izotopi fisionabili
307 - Milimetru coloana de mercur standard (133,322 Pa)
308 - Milibar
309 - Bar
310 - Hectobar
312 - Kilobar
313 - Tesla
314 - Farad
315 - Gram pe metru cub
316 - Kilogram pe metru cub
317 - Dina pe centimetru patrat
319 - Milimetru patrat pe secunda
320 - Metru patrat pe secunda
321 - Metru patrat pe kilogram
322 - Angstrom
323 - Becquerel
324 - Weber
325 - Decibel
326 - Steradian
327 - Nod (mila marina pe ora)
328 - Metru pe secunda
329 - Centimetru pe secunda
330 - Rotatie pe secunda
331 - Rotatie pe minut
333 - Kilometru pe ora
335 - Metru pe secunda patrat
336 - Milimetru pe secunda
337 - Milimetru coloana de apa
338 - Milimetru coloana de mercur
339 - Centimetru coloana de apa
348 - Kilogram pe litru
349 - Coulomb pe kilogram
350 - Picosecunda
351 - Kilosecunda
352 - Microsecunda
353 - Milisecunda
354 - Secunda
355 - Minut
356 - Ora
357 - Ora lucratoare
358 - Ora suplimentara
359 - Zi; douazeci si patru de ore
360 - Saptamina
361 - Decada
362 - Luna
363 - Luna lucratoare
364 - Trimestru
365 - Jumatate de an
366 - An
367 - An-lumina
368 - Deceniu
369 - Secol
110 - Milimetru cub
111 - Centimetru cub; mililitru
112 - Litru; decimetru cub
113 - Metru cub
114 - Mie metri cubi
115 - Miliard metri cubi
116 - Decalitru
118 - Decilitru
119 - Mie decalitri
120 - Milion decalitri
121 - Metru cub consistent
122 - Hectolitru
123 - Metru cub conventional
124 - Mie metri cubi conventionali
125 - Milion metri cubi de prelucrare gaz pe an
126 - Megalitru
127 - Mie metri cubi consistenti
128 - Mie jumatati de litru
129 - Milion jumatati de litru
131 - Tol (inci) cub (16387,1 mm3)
132 - Picior cub (0,02831685 m3)
133 - Yard cub (0,764555 m3)
134 - Metru cub capacitate
156 - Mie metri cubi raportati
157 - Litru pe minut
158 - Litru pe zi