| Muzeul National de Arta al Moldovei, Strada 31 August 1989 nr.115 or. Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 087/06-040/09-2017(№ 2-4-2)

Lucrari de restaurare si reconditionare a decorului arhitectural la interior si la fatade. Blocul V1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Decor la interior |  |  |  |
|  |  | 1.1. Schele de interior |  |  |  |
| 1 | R21A02A | Montarea schelei metalice tubulare pentru lucrari la pereti si tavane | m3 | 500,000 |
|  | 9310060019969 | Muncitor restaurator, cat.3.3 | h-om | 580,00 |
|  | 2010102903001 | Scinduri de rasinoase tivite, cal. 1 | m3 | 0,50 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 33,50 |
|  | 2710503800294 | Sirma laminata la cald in colac, diametru 6,3-6,5 mm | kg | 40,00 |
|  | 2710503805347 | Sirma moale zincata D=1,6 OL32 S 889 | kg | 18,00 |
|  | 2873114717939 | Cablu, impletitura dubla, tip TK, fara acoperire din sirma marca V, grupa de marcare pina la 1570 N/mm2, diametru 10,5 mm | 10 m | 63,00 |
|  | 113-9040 | Pelicula din polietilena | m2 | 50,00 |
|  | 2811230002214 | Schela metalica tubulara | h-ut | 1 500,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 50,00 |
|  | 2955270002612 | Ferastrau electric cu lant | h-ut | 25,00 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 40,00 |
| 2 | R21A02B | Demontarea schelei metalice tubulare pentru lucrari la pereti si tavane | m3 | 500,000 |
|  | 9310060019969 | Muncitor restaurator, cat.3.3 | h-om | 240,00 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 40,00 |
|  |  |  | Total Schele de interior |  |  |
|  |  | 1.2. Cornise, profiluri trase din mortar |  |  |  |
| 3 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale | m2 | 105,000 |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 886,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,36 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 808,50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 7,04 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 1 459,50 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,05 |
| 4 | R8A17B | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale | m2 | 7,100 |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 64,75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,23 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 54,67 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,48 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 98,69 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,07 |
| 5 | R8A17C | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment:pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru (inele) d=750mm | m2 | 3,630 |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 35,57 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,12 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 27,95 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,24 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 50,46 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |
| 6 | R8A15A | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 | buc | 2,000 |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 20,80 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,02 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,19 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,20 |
| 7 | R8A15A k=1.3 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 сm) | buc | 2,000 |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 27,04 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,02 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,28 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,20 |
| 8 | R8A15A k=1.6 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 сm) | buc | 2,000 |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 33,28 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,02 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,37 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,20 |
| 9 | R8A15A k=2.2 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 сm) | buc | 1,000 |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 22,88 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,01 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,28 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,10 |
| 10 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) | m | 31,200 |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 451,78 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,78 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 171,60 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 352,56 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,78 |
|  | 2681126001616 | Hirtie slef.uscata cu sticla | buc | 15,60 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 3,12 |
| 11 | RCsD10B | Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm (nod K) | m | 143,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 217,36 |
|  | 2873132007002 | Plase rabit zincata | kg | 26,88 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 218,79 |
|  | 2734113805865 | Sirma zincata moale d = 2 mm | kg | 10,44 |
|  | 2010102905950 | Sipci de rasinoase | m3 | 0,08 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,43 |
| 12 | R10A13С3 | Vopsirea fisiilor inguste (pe suprafata noua): pe suprafata tencuita: fisii cu latimea pina la 50 mm - profiluri netede (inclusiv chituirea, grunduirea si vopsirea de 2 ori - sistem Baumit) | m2 | 115,630 |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 948,17 |
|  | 2430161032192BKG | Chit Baumit Klima Glatte | kg | 92,26 |
|  | 2430226101024BDP | Grund Baumit Divina Primer | kg | 11,80 |
|  | 2430161032193BKF | Vopsea Baumit Klima Farbe (baza silicat de potasiu) | kg | 73,58 |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 1,17 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,93 |
|  |  |  | Total Cornise, profiluri trase din mortar |  |  |
|  |  | 1.3. Decor arhitectural modelat din ipsos |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Desfaceri decor |  |  |  |
| 13 | RCsN15A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime | m | 147,700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 69,42 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,44 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,48 |
| 14 | RCsN15C | Desfacerea ornamentelor prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact de pina la 0,125 mp | buc | 10,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,20 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,20 |
| 15 | RCsN15D | Desfacerea ornamentelor prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact peste 0,125 mp (D2, 3, 5, 8) | buc | 18,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 29,34 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,45 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,45 |
|  |  |  | Total Desfaceri decor |  |  |
|  |  | 1.3.2. Capitel corintic de pilastru (550hx736x235h)mm - 10 buc |  |  |  |
| 16 | R12A19A | Confectionarea modelului de capitel corintic: cu inaltimea pina la 250 mm | buc | 1,000 |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 79,90 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 30,30 |
|  | 1420202205504 | Argila de sculptura | kg | 3,03 |
|  | 2611112500006 | Gelatina tehnica | kg | 0,10 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,06 |
| 17 | R12A19B k=6 | Confectionarea modelului de capitel corintic. Se adauga la fiecare 50 mm urmatori la norma R12A19A | buc | 1,000 |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 57,12 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 36,36 |
|  | 1420202205504 | Argila de sculptura | kg | 6,06 |
|  | 2611112500006 | Gelatina tehnica | kg | 0,48 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,07 |
| 18 | R12A31K | Confectionarea tiparelor de capiteluri: capitel corintic, inaltimea pina la 500 mm | buc | 2,000 |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 34,68 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 255,00 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,51 |
| 19 | R12A31L | Confectionarea tiparelor de capiteluri. Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A31K | buc | 2,000 |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 12,24 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 30,60 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,06 |
| 20 | R12A42N | Turnarea capitelurilor: capitel corintic intreg, inaltimea: pina la 750 mm | buc | 10,000 |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 40,00 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 663,00 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 1,33 |
| 21 | R12A53N | Instalarea capitelurilor: corintice intregi, inaltimea: pina la 750 mm - 100% (inclusiv restaurate) | buc | 10,000 |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 74,00 |
|  | 2735725900525 | Sirma de cupru sau de alama | kg | 2,02 |
|  | 2874145887048 | Cuie de cupru sau de alama | kg | 5,05 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 50,50 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,07 |
| 22 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.) | buc | 20,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,20 |
|  | 287413631340020 | Piroane din material plastic d 120mm, L=200mm | buc | 20,00 |
|  |  |  | Total Capitel corintic de pilastru (550hx736x235h)mm - 10 buc |  |  |
|  |  | 1.3.3. Rozete de tavan d=600 mm (8 buc.) |  |  |  |
| 23 | R12A11I | Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm. | buc | 1,000 |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 35,70 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 34,34 |
|  | 1420202205504 | Argila de sculptura | kg | 1,72 |
|  | 2611112500006 | Gelatina tehnica | kg | 0,14 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,07 |
| 24 | R12A11J | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11I | buc | 1,000 |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 4,81 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 3,54 |
|  | 1420202205504 | Argila de sculptura | kg | 0,30 |
|  | 2611112500006 | Gelatina tehnica | kg | 0,02 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,01 |
| 25 | R12A25S | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 2,000 |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 16,50 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 26,26 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,05 |
| 26 | R12A25T | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25S | buc | 1,000 |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 1,91 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 3,54 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,01 |
| 27 | R12A36K | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm | buc | 8,000 |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 11,52 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 310,08 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,62 |
| 28 | R12A47G | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc | 8,000 |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 13,28 |
|  | 2735725900525 | Sirma de cupru sau de alama | kg | 0,40 |
|  | 2874145887048 | Cuie de cupru sau de alama | kg | 0,40 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,26 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |
| 29 | R12A47H k=2 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47G | buc | 8,000 |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 7,04 |
|  | 2735725900525 | Sirma de cupru sau de alama | kg | 0,48 |
|  | 2874145887048 | Cuie de cupru sau de alama | kg | 0,48 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,23 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |
| 30 | CK35C | Ancore cimice "Sika Ancor Fix-1" | buc | 16,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,76 |
|  | 2874136313400AC | Ancore chimice Sika Ancor Fix- 1 | buc | 16,00 |
|  |  |  | Total Rozete de tavan d=600 mm (8 buc.) |  |  |
|  |  | 1.3.4. Rozete de tavan d=810 mm (4 buc.) |  |  |  |
| 31 | R12A11I | Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm. | buc | 1,000 |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 35,70 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 34,34 |
|  | 1420202205504 | Argila de sculptura | kg | 1,72 |
|  | 2611112500006 | Gelatina tehnica | kg | 0,14 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,07 |
| 32 | R12A11J k=3 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11I | buc | 1,000 |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 14,43 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 10,60 |
|  | 1420202205504 | Argila de sculptura | kg | 0,91 |
|  | 2611112500006 | Gelatina tehnica | kg | 0,06 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,02 |
| 33 | R12A25S | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 1,000 |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 8,25 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 13,13 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,03 |
| 34 | R12A25T k=3 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25S | buc | 1,000 |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 5,73 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 10,60 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,02 |
| 35 | R12A36K | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm | buc | 4,000 |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 5,76 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 155,04 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,31 |
| 36 | R12A36F k=2 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A36E | buc | 4,000 |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 1,44 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 14,69 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,03 |
| 37 | R12A47G | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc | 4,000 |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 6,64 |
|  | 2735725900525 | Sirma de cupru sau de alama | kg | 0,20 |
|  | 2874145887048 | Cuie de cupru sau de alama | kg | 0,20 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,13 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |
| 38 | R12A47H k=4 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47G | buc | 4,000 |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 7,04 |
|  | 2735725900525 | Sirma de cupru sau de alama | kg | 0,48 |
|  | 2874145887048 | Cuie de cupru sau de alama | kg | 0,48 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,23 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |
| 39 | CK35C | Ancore cimice "Sika Ancor Fix-1" | buc | 8,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,88 |
|  | 2874136313400AC | Ancore chimice Sika Ancor Fix- 1 | buc | 8,00 |
|  |  |  | Total Rozete de tavan d=810 mm (4 buc.) |  |  |
|  |  | 1.3.5. Rozete de tavan d=750 mm (2buc.) |  |  |  |
| 40 | R12A11I | Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm. | buc | 1,000 |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 35,70 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 34,34 |
|  | 1420202205504 | Argila de sculptura | kg | 1,72 |
|  | 2611112500006 | Gelatina tehnica | kg | 0,14 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,07 |
| 41 | R12A11J k=3 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11I | buc | 1,000 |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 14,43 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 10,60 |
|  | 1420202205504 | Argila de sculptura | kg | 0,91 |
|  | 2611112500006 | Gelatina tehnica | kg | 0,06 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,02 |
| 42 | R12A25S | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 1,000 |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 8,25 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 13,13 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,03 |
| 43 | R12A25T k=3 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25S | buc | 1,000 |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 5,73 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 10,60 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,02 |
| 44 | R12A36K | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm | buc | 2,000 |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 2,88 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 77,52 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,16 |
| 45 | R12A36F k=2 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A36E | buc | 2,000 |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 0,72 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 7,34 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,02 |
| 46 | R12A47G | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc | 2,000 |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 3,32 |
|  | 2735725900525 | Sirma de cupru sau de alama | kg | 0,10 |
|  | 2874145887048 | Cuie de cupru sau de alama | kg | 0,10 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,57 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
| 47 | R12A47H k=4 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47G | buc | 2,000 |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 3,52 |
|  | 2735725900525 | Sirma de cupru sau de alama | kg | 0,24 |
|  | 2874145887048 | Cuie de cupru sau de alama | kg | 0,24 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,62 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
| 48 | CK35C | Ancore cimice "Sika Ancor Fix-1" | buc | 4,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,44 |
|  | 2874136313400AC | Ancore chimice Sika Ancor Fix- 1 | buc | 4,00 |
|  |  |  | Total Rozete de tavan d=750 mm (2buc.) |  |  |
|  |  | 1.3.6. Banda de ove la cornise (50x90h)mm |  |  |  |
| 49 | R12A10B | Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm | buc | 12,000 |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 210,60 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 38,78 |
|  | 1420202205504 | Argila de sculptura | kg | 1,45 |
|  | 2611112500006 | Gelatina tehnica | kg | 0,22 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,07 |
| 50 | R12A24C2 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase): tipare de ipsos, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm | buc | 82,000 |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 344,40 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 334,56 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,67 |
| 51 | R12A35B | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase): ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm | m | 143,000 |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 64,35 |
|  | 2653102100854R | Ipsos de inalta rezistenta | kg | 612,61 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 1,17 |
| 52 | R12A46B | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 100 mm | m | 143,000 |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 80,08 |
|  | 2735725900525 | Sirma de cupru sau de alama | kg | 2,89 |
|  | 2874145887048 | Cuie de cupru sau de alama | kg | 2,89 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 14,44 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,14 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,29 |
|  |  |  | Total Banda de ove la cornise (50x90h)mm |  |  |
|  |  | 1.3.7. Girlanda L=1,1m |  |  |  |
| 53 | R12A12E | Confectionarea modelului de coroana si ghirlanda: ghirlanda cu ornament de complexitate medie cu lungimea desfasurata: pina la 750 mm | buc | 1,000 |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 39,61 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 10,10 |
|  | 1420202205504 | Argila de sculptura | kg | 1,21 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,02 |
| 54 | R12A12F k=7 | Confectionarea modelului de coroana si ghirlanda: ghirlanda cu ornament de complexitate medie cu lungimea desfasurata. Se adauga la fiecare 50 mm urmatori la norma R12A12E | buc | 1,000 |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 31,71 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 21,21 |
|  | 1420202205504 | Argila de sculptura | kg | 4,24 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,04 |
| 55 | R12A26Q | Confectionarea tiparelor de coroana si ghirlanda: tipare de ipsos, ghirlande cu ornament de complexitate medie, lungimea desfasurata: pina la 1000 mm | buc | 1,000 |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 14,00 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 48,96 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,10 |
| 56 | R12A26R | Confectionarea tiparelor de coroana si ghirlanda: tipare de ipsos, ghirlande cu ornament de complexitate medie. Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A26Q ( | buc | 1,000 |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 1,96 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 15,30 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,03 |
| 57 | R12A37B | Turnarea coroanelor si ghirlandelor: ornament simplu si de complexitate medie, lungimea desfasurata: pina la 750 mm | buc | 1,000 |
|  | 9310060019966 | Muncitor restaurator, cat.3.0 | h-om | 0,87 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 36,72 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,07 |
| 58 | R12A37C | Turnarea coroanelor si ghirlandelor: ornament simplu si de complexitate medie, lungimea desfasurata: Se adauga la fiecare 250 mm urmatori la norma R12A37A | buc | 1,000 |
|  | 9310060019966 | Muncitor restaurator, cat.3.0 | h-om | 0,30 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 18,36 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,04 |
| 59 | R12A48B | Instalarea coroanelor si ghirlandelor: ornament simplu si de complexitate medie, lungimea desfasurata: pina la 750 mm | buc | 1,000 |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 1,76 |
|  | 2735725900525 | Sirma de cupru sau de alama | kg | 0,08 |
|  | 2874145887048 | Cuie de cupru sau de alama | kg | 0,06 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 0,20 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
| 60 | R12A48C | Instalarea coroanelor si ghirlandelor: ornament simplu si de complexitate medie, lungimea desfasurata: Se adauga la fiecare 250 mm urmatori la norma R12A48B | buc | 1,000 |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 0,22 |
|  | 2735725900525 | Sirma de cupru sau de alama | kg | 0,06 |
|  | 2874145887048 | Cuie de cupru sau de alama | kg | 0,04 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 0,08 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,00 |
| 61 | CK35C | Ancore cimice "Sika Ancor Fix-1" | buc | 2,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,22 |
|  | 2874136313400AC | Ancore chimice Sika Ancor Fix- 1 | buc | 2,00 |
|  |  |  | Total Girlanda L=1,1m |  |  |
|  |  | 1.3.8. Toron d120mm |  |  |  |
| 62 | R12A10C | Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 200 mm | buc | 1,000 |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 24,05 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 10,10 |
|  | 1420202205504 | Argila de sculptura | kg | 0,45 |
|  | 2611112500006 | Gelatina tehnica | kg | 0,04 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,02 |
| 63 | R12A24C3 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm | buc | 2,000 |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 10,64 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 24,07 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,05 |
| 64 | R12A35C | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm | m | 3,700 |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 2,22 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 32,08 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,06 |
| 65 | R12A46C | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 200 mm | m | 3,700 |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 2,89 |
|  | 2735725900525 | Sirma de cupru sau de alama | kg | 0,07 |
|  | 2874145887048 | Cuie de cupru sau de alama | kg | 0,07 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 0,75 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
| 66 | CK35C | Ancore cimice "Sika Ancor Fix-1" | buc | 4,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,44 |
|  | 2874136313400AC | Ancore chimice Sika Ancor Fix- 1 | buc | 4,00 |
|  |  |  | Total Toron d120mm |  |  |
|  |  | 1.3.9. Lucrari de restaurare a decorului |  |  |  |
| 67 | R12A01K | Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria III de complexitate | m2 | 1,900 |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 23,41 |
|  | 1592127301144 | Alcool amoniac | kg | 0,38 |
|  | 2413147300149 | Acid acetic | kg | 0,19 |
|  | 2413147300148 | Acid clorhidric | kg | 0,38 |
|  | 1592127301145 | Alcool rectificat etilic tehnic, clasa I | kg | 0,38 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,06 |
| 68 | R12A03I | Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate III: peste 20% pe 1 m2 | m2 | 1,900 |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 41,89 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 0,15 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,00 |
|  |  |  | Total Lucrari de restaurare a decorului |  |  |
|  |  | 1.3.10. Finisarea decorului din ipsos |  |  |  |
| 69 | R10A13С2 | Vopsirea decorului, evidentierea in culori cu vopsea din acetat de polivinil a fondului in jurul decorului: pe suprafata tencuita: fond cu contur regulat - profiluri trase reluefate (inclusiv chituirea, grunduirea si vopsirea de 2 ori - sistem Baumit) | m2 | 26,500 |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 230,55 |
|  | 2430161032192BKG | Chit Baumit Klima Glatte | kg | 20,88 |
|  | 2430226101024BDP | Grund Baumit Divina Primer | kg | 2,70 |
|  | 2430161032193BKF | Vopsea Baumit Klima Farbe (baza silicat de potasiu) | kg | 16,86 |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,27 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,21 |
|  |  |  | Total Finisarea decorului din ipsos |  |  |
|  |  |  | Total Decor arhitectural modelat din ipsos |  |  |
|  |  |  | Total Decor la interior |  |  |
|  |  | 2. Decor la fatade (pl. 211) |  |  |  |
| 70 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale | m2 | 67,100 |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 566,32 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,15 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 516,67 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4,50 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 932,69 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,67 |
| 71 | R8A17B | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale | m2 | 10,190 |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 92,93 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,33 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 78,46 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,68 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 141,64 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,10 |
| 72 | R8A17C | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment:pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru (arcate) | m2 | 6,740 |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 66,05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,22 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 51,90 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,45 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 93,69 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,07 |
| 73 | R8A15A k=1.3 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 сm) | buc | 2,000 |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 27,04 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,02 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,28 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,20 |
| 74 | R8A15A k=1.6 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 сm) | buc | 2,000 |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 33,28 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,02 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,37 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,20 |
| 75 | R8A15A k=1.9 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 cm) | buc | 1,000 |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 19,76 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,01 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,23 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,10 |
| 76 | R8A15A k=3,4man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 95 cm) | buc | 1,000 |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 35,36 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,01 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,46 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,10 |
| 77 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) | m | 20,380 |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 295,10 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,51 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 112,09 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 230,29 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,16 |
|  | 2681126001616 | Hirtie slef.uscata cu sticla | buc | 10,19 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 2,04 |
| 78 | RCsD10A | Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm (P28) | m | 46,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 62,10 |
|  | 2873132007002 | Plase rabit zincata | kg | 6,67 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 56,12 |
|  | 2734113805865 | Sirma zincata moale d = 2 mm | kg | 2,53 |
|  | 2010102905950 | Sipci de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,14 |
| 79 | RCsD10B | Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm (P22) | m | 31,900 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 48,49 |
|  | 2873132007002 | Plase rabit zincata | kg | 6,00 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 48,81 |
|  | 2734113805865 | Sirma zincata moale d = 2 mm | kg | 2,33 |
|  | 2010102905950 | Sipci de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,10 |
| 80 | RCsD10C | Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 51-80 cm (P30) | m | 37,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 61,42 |
|  | 2873132007002 | Plase rabit zincata | kg | 10,18 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 32,56 |
|  | 2710602000800 | Otel beton profil periodic OB 37 D = 8 | kg | 47,36 |
|  | 2734113805865 | Sirma zincata moale d = 2 mm | kg | 4,81 |
|  | 2010102905950 | Sipci de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,11 |
| 81 | R10A15B | Vopsirea superioara cu vopsele in dispersie apoasa: vopsele pe baza de rasini acrilice, siliconice, pe suprafete curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: suprafete tencuite: profilate (Sistem "Baumit ", INCLUSIV: spaclu Baumit Putz Spachtel, grunduire 1 strat, vopsire 2str. Baumit Silicon Color (0019). - Cornise, profiluri trase, rosturi adincite profilate. | 10 m2 | 8,400 |
|  | 9310060019981 | Muncitor restaurator, cat.4.5 | h-om | 117,60 |
|  | 2430161032194BP | Masa de spaclu Baumit Putz Spachtel | kg | 57,69 |
|  | 2430161032195B | Vopsea (grund) pe baza de silicon dispersie apoasa "Silicon Color" Baumit | kg | 33,94 |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 1,70 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,01 |
| 82 | R12A11I | ROZETE - D1, d=700m: Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm. | buc | 1,000 |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 35,70 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 34,34 |
|  | 1420202205504 | Argila de sculptura | kg | 1,72 |
|  | 2611112500006 | Gelatina tehnica | kg | 0,14 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,07 |
| 83 | R12A11J k=2 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11I | buc | 1,000 |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 9,62 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 7,07 |
|  | 1420202205504 | Argila de sculptura | kg | 0,61 |
|  | 2611112500006 | Gelatina tehnica | kg | 0,04 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,01 |
| 84 | R12A25S | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 1,000 |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 8,25 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 13,13 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,03 |
| 85 | R12A25T k=2 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25S | buc | 1,000 |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 3,82 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 7,07 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,01 |
| 86 | R12A36K | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm | buc | 6,000 |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 8,64 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 232,56 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,47 |
| 87 | R12A36F | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A36E | buc | 6,000 |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 1,08 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 11,02 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,02 |
| 88 | R12A47G | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc | 6,000 |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 9,96 |
|  | 2735725900525 | Sirma de cupru sau de alama | kg | 0,30 |
|  | 2874145887048 | Cuie de cupru sau de alama | kg | 0,30 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,70 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |
| 89 | R12A47H k=3 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47G | buc | 6,000 |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 7,92 |
|  | 2735725900525 | Sirma de cupru sau de alama | kg | 0,55 |
|  | 2874145887048 | Cuie de cupru sau de alama | kg | 0,55 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,64 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |
| 90 | CK35C | Ancore cimice "Sika Ancor Fix-1" | buc | 6,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,66 |
|  | 2874136313400AC | Ancore chimice Sika Ancor Fix- 1 | buc | 6,00 |
| 91 | R10A07C | Vopsirea fatadelor cu vopsea de silicon: decorul arhitectonic modelat din ipsos (Sistem tip Baumit, inclusiv grund bariera ,,Baumit SperrGrund" de consolidare a suportului de ipsos, vopsire Baumit Silicon Color - 2str.) - Decor modelat din ipsos. | 10 m2 | 3,500 |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 121,80 |
|  | 2430226101017BSG | Grund bariera Baumit Sperr Grund | kg | 17,68 |
|  | 2430161032195Bd | Vopsea pe baza de silicon dispersie apoasa "Silicon Color" Baumit | kg | 10,61 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,42 |
|  |  |  | Total Decor la fatade (pl. 211) |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale de stat |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |
|  | Total cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |