## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă și IMSP Spitalul Clinic Republican pentru anul 2022 (repetat) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Model | Țara | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
33100000-1 | 1 | Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 4/0 (chir. Vasculară) | Polypropylene (PM) USP 4/0 (chir. Vasculară) | Buc | 20 |  | Polypropylene (PM) USP 4/0 (chir. Vasculară) Neabsorbabil, monofilament, L - 90 cm, 2 ace 22 mm ±10%, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.
33100000-1 | 2 | Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. Vasculară) | Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. Vasculară) | Buc | 50 |  | Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. Vasculară). Neabsorbabil, monofilament, L - 75-90 cm, 2 ace, 17 mm ±10%,, , ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.
33100000-1 | 3 | Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. Vasculară) | Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. Vasculară) | Buc | 110 |  | Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. Vasculară) Neabsorbabil, monofilament, L - 75-90 cm, 2 ace, 13 mm±10%,, , ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.
33100000-1 | 4 | Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 6/0 (chir. Vasculară) | Polypropylene (PM) USP 6/0 (chir. Vasculară) | Buc | 70 |  | Polypropylene (PM) USP 6/0 (chir. Vasculară) Neabsorbabil, monofilament, L - 60-75 cm, 2 ace, 13 mm ±10%,, , ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.
33100000-1 | 5 | Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 7/0 (chir. Vasculară) | Polypropylene (PM) USP 7/0 (chir. Vasculară) | Buc | 50 |  | Polypropylene (PM) USP 7/0 (chir. Vasculară) Neabsorbabil, monofilament, L - 75 cm, 2 ace, 13 mm±10%, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.
33100000-1 | 6 | Catetere cu balon Fogarty pentru embolectomie, 3Fr | Catetere cu balon Fogarty pentru embolectomie, 3Fr | Buc | 40 |  | Catetere cu balon Fogarty pentru embolectomie, 3Fr Monocanal, steril, apirogen, non-toxic. Lungimea cateterilor min. 80 cm;*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.
33100000-1 | 7 | Catetere cu balon Fogarty pentru embolectomie, 4Fr | Catetere cu balon Fogarty pentru embolectomie, 4Fr | Buc | 60 |  | Catetere cu balon Fogarty pentru embolectomie, 4Fr Monocanal, steril, apirogen, non-toxic. Lungimea cateterilor min. 80 cm *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.
33100000-1 | 8 | Catetere cu balon Fogarty pentru embolectomie, 5Fr | Catetere cu balon Fogarty pentru embolectomie, 5Fr | Buc | 50 |  | Catetere cu balon Fogarty pentru embolectomie, 5FrMonocanal, steril, apirogen, non-toxic Lungimea cateterilor min. 80 cm *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.
33100000-1 | 9 | Grefă sintetică vasculară liniară, 6 mm | Grefă sintetică vasculară liniară, 6 mm | Buc | 15 |  | Grefă sintetică vasculară liniară, 6 mm. Sterilă, apirogenă, non-toxică, non-alergică, material - PTFE (politetrafluoretilenă), lungime 50-80 cm. Grosimea pereților-standard *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.
33100000-1 | 10 | Grefă sintetică vasculară liniară, 8 mm | Grefă sintetică vasculară liniară, 8 mm | Buc | 6 |  | Grefă sintetică vasculară liniară, 8 mmSterilă, apirogenă, non-toxică, non-alergică, material - PTFE (politetrafluoretilenă), lungime 50-80 cm. Grosimea pereților-standard *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.
33100000-1 | 11 | Grefă sintetică vasculară liniară, 10 mm | Grefă sintetică vasculară liniară, 10 mm | Buc | 2 |  | Grefă sintetică vasculară liniară, 10 mmSterilă, apirogenă, non-toxică, non-alergică, material - PTFE (politetrafluoretilenă), lungime 50-80 cm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.
33100000-1 | 12 | Grefă sintetică vasculară bifurcată, 20x10 mm | Grefă sintetică vasculară bifurcată, 20 x 10 mm | Buc | 3 |  | Grefă sintetică vasculară bifurcată, 20 x 10 mmSterilă, apirogenă, non-toxică, non-alergică, în formă de Y . *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.
33100000-1 | 13 | Grefă sintetică vasculară bifurcată, 16x8x8 mm | Grefă sintetică vasculară bifurcată, 16 x 8 x 8 mm | Buc | 2 |  | Grefă sintetică vasculară bifurcată, 16 x 8 x 8 mm Sterilă, apirogenă, non-toxică, non-alergică, în formă de Y . *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.
33100000-1 | 14 | Petic vascular | Petic vascular, 1.5x5 cm | Buc | 20 |  | Petic vascular, 1.5x5 cm Material - dacron, steril, apirogen, non-toxic, non-alergic. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.
33100000-1 | 15 | Grefă sintetică vasculară liniară, 22 mm | Grefă sintetică vasculară liniară, 22 mm | Buc | 2 |  | Sterilă, apirogenă, non-toxică, non-alergică. lungime 50-80 cm Grosimea pereților-standard *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.
33100000-1 | 16 | Grefă sintetică vasculară liniară ranforsata, 8 mm | Grefă sintetică vasculară liniară ranforsata, 8 mm | Buc | 5 |  | Ranforsata, sterilă, apirogenă, non-toxică, non-alergică, material - PTFE (politetrafluoretilenă), lungime 50-90 cm, Grosimea pereților-standard *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.
33100000-1 | 17 | Turnichete vasculare | Turnichete vasculare | Buc | 100 |  | Sterile, apirogene, non-toxice, non-alergice. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.
33100000-1 | 18 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril | Buc | 15 |  | Aortice:Aortice: -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie produs din carbon pirolitic pur fara componente metalice care să permită efectuarea în condiţii de siguranţă şi fără artefacte a examinărilor CT şi RMN. -Inelul şi discul să fie vizibile radiografic. -Profil hemodinamic optim:- unghii de deschiderea ≥ 85º,arcul de lucru 55º -turbulenta de staza minima - raport orificiul / inel ≥ 84% -regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie -materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcher de implantarea, clasa I-A antitromboza ACCP -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertropiei musculare sau septale, a extenziei calcificarilor subvalvulare. --gradientul transvalvular mai mic de 10 mm Hg -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate - aria geometrica a orificiului : Ø 19 ≥ 2,39 sm ; Ø 21 ≥ 2,9 sm; - gradienti transvalvulari mici; - gradient mediu transvalvular mai mic de 9mm Hg. Dimensiunele protezelor valvulare sunt orientative, care pot fi schimbate la necesitate si primite cu urmatoarea transa Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.
33100000-1 | 19 | Proteze valvulare cardiace biologice, steril | Proteze valvulare cardiace biologice, steril | Buc | 25 |  | Aortice: - Valvă bilogică constituită din pericard bovin; - 3 cuspe independente obținute prin tăiere cu laser pentru precizia și uniformitatea coaptației, sau construita dintr-o singura foita si sa fie cu trei valve; Procent de coaptare de 100% și minimizare a regurgitarii central; - Design supraanular cu forma anatomică, pentru proprietăți hemodinamice superioare; Sten dublu format din polimer rigid la bază, impregnate cu sulfat de bariu pentru radioopacitate, combinat cu un flexibilîn zona cuspelor, pentru preluarea stresului, acoperit cu tesătură poliesterică; - Sten cu profil îngust în zona comisurilor; - Cuspe montate în interiorul stenului pentru a reduce riscul de obstructive coronară în enventualitateaunor proceduri ulterioare de „valve în valve”; - Să nu conțină component metalice, pentru vizualizare RMN; - Profil redus al valvei pentru aminimiza riscul obstrucției ostiilor coronare; - Inel de coasere pliabil și moale pentru o ușoară penetrare a acului; - Țesut stabilizat la presiune joasă pentru a evita apariția deteriorărilor structural mecanice, - Tratament de anticalcificare cu acid alfaamino-oleic, cu eficiența demonstrată în timp (20 ani); - Conservare în glutaraldehidă; - Markeri radioopaci pe inelul și pe picioarele stentului pentru o bună ghidare a plasării suturilor; - design care să faciliteze plasarea ulterioară de valvă în valvă; - Holder care se îndepărtează ușor (cu un singur fir de prindere); - Dimensiuni pentru poziția aortică: 17-29 mm; - Sizer individual cu mâner de unică folosință; - Inelul să fie marcat pe țesătură- care este zonatractului de ejiecție din ventricol; Cantitatea pentru dimensiunile : -N 21 -10; N 23 -13; N 25 - 2; , va fi solicitată conform necesităților reale ale instituției. Certificare: Certificat CE sau declaratie de conformitate CE in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsele oferite - valabil - confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului; Certificat ISO 13485 - valabil - confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului; Informatii cu privire la studiile clinice efectuate de catre la producator pentru produsul ofertat *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. *
33100000-1 | 20 | Conducte aortice (Proteza valvulara cardiaca, montata in proteza vasculara) ,steril | Conducte aortice (Proteza valvulara cardiaca, montata in proteza vasculara) ,steril | Buc | 3 |  | Pentru inlocuirea simultana a valvei aortice si aortei ascendente Confecţionate dintr-un material cu porozitate 0, împregnat cu cologen pentru controlul hemostazei şi asigurarea impermiabilităţii la sînge a protezei şi disponibilitate imediată pentru implantare. Materialul să fie rezistent, să permit cu uşurinţa sutura chirurgicală şi să faciliteze creşterea ţesulară. Valva mecanică să îndeplineasca condiţii de performanţă: hemodinamică, tromborezistenţă, implantabilitate şi durabilitate. Cantitatea pentru dimensiunile :Proteza valvulara cardiaca proteza valvulara cardiaca N 25 cu montarea protezei vasculare N 28mm - 1 buc, proteza valvulara cardiaca N 27mm cu montarea protezei vasculare N 30mm -2 buc, va fi solicitată conform necesităților reale ale instituției. Certificare: Certificat CE sau declaratie de conformitate CE in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsele oferite valabil - confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului; Certificat ISO 13485 - valabil - confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului; Informatii cu privire la studiile clinice efectuate de catre la producator pentru produsul ofertat *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.
33100000-1 | 21 | Petic din PTFE, steril | Petic din PTFE, steril | Buc | 30 |  | Latimea 5(+,-3) cm, lungimea 10(+,-3) cm, grosimea: 0.1 mm – 0.4 mm , cantitatea pentru dimensiunile expuse, va fi solicitată conform necesităților reale ale instituției. Certificare: Certificat CE sau declaratie de conformitate CE in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsele oferite valabil - confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului; Certificat ISO 13485 - valabil - confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului; Informatii cu privire la studiile clinice efectuate de catre la producator pentru produsul ofertat *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.
33100000-1 | 22 | Electrod epicardial implantabil (permanent), steril | Electrod epicardial implantabil (permanent), steril | Buc | 5 |  | Conector IS-1 Bi/Uni – bipolara – demensiuni 53-55cm – fixare active,adancimeade penetrare a heelixului de pina 3.5mm – invelis silicon – eliberare steroizi – introducator si accesorii in pachet. Certificare: Certificat CE sau declaratie de conformitate CE in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsele oferite valabil - confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului; Certificat ISO 13485 - valabil - confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului; Informatii cu privire la studiile clinice efectuate de catre la producator pentru produsul ofertat *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.
33100000-1 | 23 | Proteze vasculare liniare | Proteze vasculare liniare | Buc | 10 |  | Material - ePTFE, perete cu grosimea standard. Dimensiuni: 8 mm X 50-60 cm*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.
33100000-1 | 24 | Proteze vasculare liniare | Proteze vasculare liniare | Buc | 8 |  | Material - ePTFE, perete cu grosimea standard, Dimensiuni: 8 mm X 20 cm*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.
33100000-1 | 25 | Proteze vasculare liniare | Proteze vasculare liniare | Buc | 40 |  | Material - ePTFE, perete cu grosimea standard. Dimensiuni: 10 mm X ≥ 50 cm.*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.
33100000-1 | 26 | Proteze vasculare liniare | Proteze vasculare liniare | Buc | 6 |  | Material - ePTFE, perete subțire, moale, flexibil, dublu-stratificat. Dimensiuni: ≥50cm.*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.
33100000-1 | 27 | Valvulotom - 3,0 mm | Valvulotom - 3,0 mm | Buc | 5 |  | valvulotom insitucat destinat inciziei atraumatice a valvelor venei safene mari, în cadrul instalării bypass-ului în situ în segmentul femuro-popliteo-tibial cu ghid polyfil acoperit cu plastic cu 2 olive conice, așezate una peste celalaltă la un capăt al firului, care permit evitarea alunecării în ramurile tributare și traumarea intimei, și prezintă amprenta negativă a valvei venoase cu o margine extrem de ascuțită, care incizează valva prin retragere, avitind traumatismul endoteliului și fir flexibil fără efect de memorie, evitind presiunea asupra pereților vasului. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.
33100000-1 | 28 | Valvulotom - 3,5 mm | Valvulotom - 3,5 mm | Buc | 5 |  | valvulotom insitucat destinat inciziei atraumatice a valvelor venei safene mari, în cadrul instalării bypass-ului în situ în segmentul femuro-popliteo-tibial cu ghid polyfil acoperit cu plastic cu 2 olive conice, așezate una peste celalaltă la un capăt al firului, care permit evitarea alunecării în ramurile tributare și traumarea intimei, și prezintă amprenta negativă a valvei venoase cu o margine extrem de ascuțită, care incizează valva prin retragere, avitind traumatismul endoteliului și fir flexibil fără efect de memorie, evitind presiunea asupra pereților vasului*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.
33100000-1 | 29 | Valvulotom - 4,0 mm | Valvulotom - 4,0 mm | Buc | 5 |  | valvulotom insitucat destinat inciziei atraumatice a valvelor venei safene mari, în cadrul instalării bypass-ului în situ în segmentul femuro-popliteo-tibial cu ghid polyfil acoperit cu plastic cu 2 olive conice, așezate una peste celalaltă la un capăt al firului, care permit evitarea alunecării în ramurile tributare și traumarea intimei, și prezintă amprenta negativă a valvei venoase cu o margine extrem de ascuțită, care incizează valva prin retragere, avitind traumatismul endoteliului și fir flexibil fără efect de memorie, evitind presiunea asupra pereților vasului. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.
33100000-1 | 30 | Valvulotom - 4,5 mm | Valvulotom - 4,5 mm | Buc | 5 |  | valvulotom insitucat destinat inciziei atraumatice a valvelor venei safene mari, în cadrul instalării bypass-ului în situ în segmentul femuro-popliteo-tibial cu ghid polyfil acoperit cu plastic cu 2 olive conice, așezate una peste celalaltă la un capăt al firului, care permit evitarea alunecării în ramurile tributare și traumarea intimei, și prezintă amprenta negativă a valvei venoase cu o margine extrem de ascuțită, care incizează valva prin retragere, avitind traumatismul endoteliului și fir flexibil fără efect de memorie, evitind presiunea asupra pereților vasului. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.
33100000-1 | 31 | Valvulotom - 5,0 mm | Valvulotom - 5,0 mm | Buc | 5 |  | Șunt in formă de ”T”. Material flexibil, rezistent la kinking. T – port pentru infuzie, inlăturarea aerului și materialului embolic, măsurarea invazivă a presiunei arteriale. Branșele de inserție intraarterial cu marcaj gradat in centimetri. Culoarea diferită a celor 3 T – porturi (de infuzie și a baloanelor). Baloanele de fixare de culoare diferită. Balon de siguranță (contrapresiune) pe branșa distală a șuntului. Balon de siguranță cu teacă mobilă. Debitul sanguin pe branșa distală > 150cc/min. Dimensiuni 9 F – 31 cm *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.
33100000-1 | 32 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril | Buc | 40 |  | Aortice: -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiţii de siguranţă şi fără artefacte a examinărilor CT şi RMN. -Inelul şi discul să fie vizibile radiografic. -Profil hemodinamic optim: -unghi de dischiderea ≥75-85° -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie -materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantarea -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertropiei musculare sau septale, a extenziei calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate N 21 Manjetă standard -10 buc ; N 23 Manjetă standart -5 buc; N 25 Manjetă standart -20 buc ; N27 Manjetă standart -5 buc. Dimensiunele protezelor valvulare sunt orientative, care pot fi schimbate la necesitate si primite cu urmatoarea transa Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.
7
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă și IMSP Spitalul Clinic Republican pentru anul 2022 (repetat) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Prețul estimativ | Beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 1400
33100000-1 | 1 | Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 4/0 (chir. Vasculară) | Polypropylene (PM) USP 4/0 (chir. Vasculară) | 3: Buc; 4: 20; 9: 1. DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2022, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 1400 | IMU | 12600
33100000-1 | 2 | Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. Vasculară) | Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. Vasculară) | 3: Buc; 4: 50; 9: 1. DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2022, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 12600 | IMU | 18000
33100000-1 | 3 | Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. Vasculară) | Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. Vasculară) | 3: Buc; 4: 110; 9: 1. DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2022, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 18000 | IMU | 14400
33100000-1 | 4 | Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 6/0 (chir. Vasculară) | Polypropylene (PM) USP 6/0 (chir. Vasculară) | 3: Buc; 4: 70; 9: 1. DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2022, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 14400 | IMU | 5000
33100000-1 | 5 | Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 7/0 (chir. Vasculară) | Polypropylene (PM) USP 7/0 (chir. Vasculară) | 3: Buc; 4: 50; 9: 1. DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2022, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 5000 | IMU | 16800
33100000-1 | 6 | Catetere cu balon Fogarty pentru embolectomie, 3Fr | Catetere cu balon Fogarty pentru embolectomie, 3Fr | 3: Buc; 4: 40; 9: 1. DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2022, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 16800 | IMU | 25200
33100000-1 | 7 | Catetere cu balon Fogarty pentru embolectomie, 4Fr | Catetere cu balon Fogarty pentru embolectomie, 4Fr | 3: Buc; 4: 60; 9: 1. DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2022, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 25200 | IMU | 21000
33100000-1 | 8 | Catetere cu balon Fogarty pentru embolectomie, 5Fr | Catetere cu balon Fogarty pentru embolectomie, 5Fr | 3: Buc; 4: 50; 9: 1. DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2022, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 21000 | IMU | 55770
33100000-1 | 9 | Grefă sintetică vasculară liniară, 6 mm | Grefă sintetică vasculară liniară, 6 mm | 3: Buc; 4: 15; 9: 1. DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2022, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 55770 | IMU | 22308
33100000-1 | 10 | Grefă sintetică vasculară liniară, 8 mm | Grefă sintetică vasculară liniară, 8 mm | 3: Buc; 4: 6; 9: 1. DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2022, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 22308 | IMU | 7436
33100000-1 | 11 | Grefă sintetică vasculară liniară, 10 mm | Grefă sintetică vasculară liniară, 10 mm | 3: Buc; 4: 2; 9: 1. DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2022, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 7436 | IMU | 11844
33100000-1 | 12 | Grefă sintetică vasculară bifurcată, 20x10 mm | Grefă sintetică vasculară bifurcată, 20 x 10 mm | 3: Buc; 4: 3; 9: 1. DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2022, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 11844 | IMU | 7896
33100000-1 | 13 | Grefă sintetică vasculară bifurcată, 16x8x8 mm | Grefă sintetică vasculară bifurcată, 16 x 8 x 8 mm | 3: Buc; 4: 2; 9: 1. DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2022, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 7896 | IMU | 40160
33100000-1 | 14 | Petic vascular | Petic vascular, 1.5x5 cm | 3: Buc; 4: 20; 9: 1. DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2022, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 40160 | IMU | 10000
33100000-1 | 15 | Grefă sintetică vasculară liniară, 22 mm | Grefă sintetică vasculară liniară, 22 mm | 3: Buc; 4: 2; 9: 1. DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2022, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 10000 | IMU | 25000
33100000-1 | 16 | Grefă sintetică vasculară liniară ranforsata, 8 mm | Grefă sintetică vasculară liniară ranforsata, 8 mm | 3: Buc; 4: 5; 9: 1. DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2022, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 25000 | IMU | 4800
33100000-1 | 17 | Turnichete vasculare | Turnichete vasculare | 3: Buc; 4: 100; 9: 1. DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2022, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 4800 | IMU | 145800
33100000-1 | 18 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril | 3: Buc; 4: 15; 9: 1. DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2022, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 145800 | SCR | 983250
33100000-1 | 19 | Proteze valvulare cardiace biologice, steril | Proteze valvulare cardiace biologice, steril | 3: Buc; 4: 25; 9: 1. DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2022, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 983250 | SCR | 69300
33100000-1 | 20 | Conducte aortice (Proteza valvulara cardiaca, montata in proteza vasculara) ,steril | Conducte aortice (Proteza valvulara cardiaca, montata in proteza vasculara) ,steril | 3: Buc; 4: 3; 9: 1. DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2022, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 69300 | SCR | 675000
33100000-1 | 21 | Petic din PTFE, steril | Petic din PTFE, steril | 3: Buc; 4: 30; 9: 1. DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2022, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 675000 | SCR | 51250
33100000-1 | 22 | Electrod epicardial implantabil (permanent), steril | Electrod epicardial implantabil (permanent), steril | 3: Buc; 4: 5; 9: 1. DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2022, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 51250 | SCR | 49000
33100000-1 | 23 | Proteze vasculare liniare | Proteze vasculare liniare | 3: Buc; 4: 10; 9: 1. DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2022, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 90000 | SCR | 16000
33100000-1 | 24 | Proteze vasculare liniare | Proteze vasculare liniare | 3: Buc; 4: 8; 9: 1. DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2022, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 72000 | SCR | 360000
33100000-1 | 25 | Proteze vasculare liniare | Proteze vasculare liniare | 3: Buc; 4: 40; 9: 1. DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2022, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 360000 | SCR | 29400
33100000-1 | 26 | Proteze vasculare liniare | Proteze vasculare liniare | 3: Buc; 4: 6; 9: 1. DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2022, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 29400 | SCR | 17500
33100000-1 | 27 | Valvulotom - 3,0 mm | Valvulotom - 3,0 mm | 3: Buc; 4: 5; 9: 1. DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2022, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 17500 | SCR | 17500
33100000-1 | 28 | Valvulotom - 3,5 mm | Valvulotom - 3,5 mm | 3: Buc; 4: 5; 9: 1. DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2022, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 17500 | SCR | 17500
33100000-1 | 29 | Valvulotom - 4,0 mm | Valvulotom - 4,0 mm | 3: Buc; 4: 5; 9: 1. DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2022, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 17500 | SCR | 17500
33100000-1 | 30 | Valvulotom - 4,5 mm | Valvulotom - 4,5 mm | 3: Buc; 4: 5; 9: 1. DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2022, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 17500 | SCR | 17500
33100000-1 | 31 | Valvulotom - 5,0 mm | Valvulotom - 5,0 mm | 3: Buc; 4: 5; 9: 1. DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2022, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 17500 | SCR | 388800
33100000-1 | 32 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril | 3: Buc; 4: 40; 9: 1. DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2022, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 388800 | SCR
3251914
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________