| Nr. | Dispozitiv medical (model, producător, anul producerii) | Cantit. | Lucrări necesare | Periodicitate lucrărilor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistem radiologic de mamografie mobilă MAMMOSCAN, Prod. ADANI, Anul 2018 | 3 unit | Mentenanța preventivă conform recomandărilor producătorului. Testarea performanțelor, verificarea, calibrarea dispozitivelor conform recomandărilor producătorului. În cazul defecţiunilor neprevăzute prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului, deplasarea la locul de aflare a instalatieimamografice și instalarea tuturor pieselor procurate de beneficiar. Deservirea sistemului de aer conditionat din incapere precum si a sistemului de iluminare. Eliberarea rapoartelor la finele fiecarei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate; Achitarea se va efectua pentru fiecare lucrare efectuată. Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 1 oră. Intervenția la dispozitiv ≤ 24 ore. Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor; Prezentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse; | La solicitarea beneficiarului pe parcursul anului 2023 |  |