# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Reactivi și consumabile de laborator

prin procedura de achiziție Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: USMF ”Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 165

- Numărul de telefon/fax: 022205265

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@usmf.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cant | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 1.Anticorp monoclonal de șoarece anti-uman triptază mastocitară | flacon | 1 | Utilizarea: Diagnostic In Vitro Certificare: CE Format: Soluție de anticorp monoclonal de șoarece, recomandat de producător pentru evaluarea mastocitelor stromale în țesuturi neafectate și neoplasme pe probe tisulare umane. Clona: AA1 Isotype: IgG1, kappa Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină. Sistemul de vizualizare: compatibil pentru vizualizare cu sistemul FLEX EnVisionTm K8000, Novolink Max Polymer Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină, demascat cel puțin prin încălzire; Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 60 teste. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile normale și neoplazice. | 11655.00 |
| 2. |  | 2.Mediu ЕАGLE МЕМ cu glutamină, РК034, flacon nu mai putin de 450 ml | fl | 2 | Mediu pentru culturi de celule conține L-glutamina și bicarbonat de sodiu, steril. Certificat de analiză. Termen de valabilitate: nu mai puțin de 18 luni. | 150.00 |
| 3. |  | 3.Ser fetal bovin, steril, flacon 100 ml | fl | 2 | Destinatia: FBS supus certificarii cu profilul biochimic și hormonal special și testării bacteriene.Cu nivelul cel mai jos de endotoxine. Bun pentru linii de celule sensibile. Ambalaj: forma lichida, flacoane cu minimum 100 ml. Convenienta: Steril-filtata, testată pe culturi celulare; Conditii de păstrare: - 20ºC Transportare: gheață uscată. Certificate CE, Originea aprobata de OMS. Termen de valabilitate: nu mai puțin de 18 luni. | 666.67 |
| 4. |  | 4. Interleukina-10-ELISA BEST, sau echivalent | kit | 1 | Certificare: de analiza Format: set pentru cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL-10 în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. | 4583.33 |
| 5. |  | 5. Citokin-stimul-IFA-Best, kit pentru cel putin 16 probe, sau echivalent | kit | 2 | Certificare: de analiza Format: set pentru cultivarea și activarea mitogenică a celulelor sangvine, pentru cel puțin 16 probe. Aplicație: Citokin-stimul-IFA-Best- pentru cultivarea și activarea mitogenică a sîngelui integral. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Nr teste: suficient pentru realizarea a minim 16 probe. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. | 7083.33 |
| 6. |  | 6. TGF-beta, ELISA, sau echivalent | kit | 1 | Certificare: de analiza Format: set pentru cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea TGF - beta în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. | 4583.33 |
| 7. |  | 7. Gentamicină-K sol.injectabilă, 40 mg/ml, cutie 10x1ml fiole | buc | 2 | Gentamicină-K sol.injectabilă, 40 mg/ml, cutie 10x1ml fiole | 133.33 |
| 8. |  | 8. Sodă caustică (hidroxid de sodiu), microperle, puritatea nu mai putin de 99,7% | kg | 1 | Sodă caustică (hidroxid de sodiu), microperle, puritatea nu mai putin de 99,7% | 83.33 |
| 9. |  | 9. Sol. Fiziologică, 0,9% NaCI, minim 250 ml | fl | 12 | Sol. Fiziologică, 0,9% NaCI, minim 250 ml | 200.00 |
| 10. |  | 10. Immunoglobulin A FS R14x20 mL+R22 x8 mL | set | 1 | Utilizarea: Diagnostic In Vitro, IVD Reagenți pentru determinarea IgA în serul sangvin al pacienților cu suspecție la imunodeficiență primară Certificat:CE Soluție preparată de producător Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | 2416.67 |
| 11. |  | 11. Immunoglobulin M FS R14x20 mL+R22x8 mL | set | 1 | Utilizarea: Diagnostic In Vitro, IVD Reagenți pentru determinarea IgM în serul sangvin al pacienților cu suspecție la imunodeficiență primară Certificat:CE Soluție preparată de producător Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | 2416.67 |
| 12. |  | 12. Immunoglobulin G FS R14x20 mL+R22 x8 mL | set | 1 | Utilizarea: Diagnostic In Vitro, IVD Reagenți pentru determinarea IgM în serul sangvin al pacienților cu suspecție la imunodeficiență primară Certificat:CE Soluție preparată de producător Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | 2416.67 |
| 13. |  | 13. TruCal Protein 5x1 mL | set | 1 | Utilizarea: Diagnostic In Vitro, IVD Soluție de control Certificat:CE Soluție preparată de producător Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | 4166.67 |
| 14. |  | 14. TruLab Protein Level 1 3x1 mL | set | 1 | Utilizarea: Diagnostic In Vitro, IVD Soluție de control Certificat:CE Soluție preparată de producător Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | 1666.67 |
| 15. |  | 15. TruLab Protein Level 2 3x1 mL | set | 1 | Utilizarea: Diagnostic In Vitro, IVD Soluție de control Certificat:CE Soluție preparată de producător Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | 1866.67 |
| 16. |  | 16. Tetraclorură de carbon (carbon tetraclorid) CCl4 | flacon | 1 | Utilizarea: Inducerea hepatitei toxice Împachetarea minimală: 100 ml Puritate: ≥99.9% (HPLC) | 1083.33 |
| 17. |  | 17. Quercetin Sinonim: 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3,3′,4′,5,6-Pentahydroxyflavone | flacon | 1 | Utilizarea: standart analitic (HPLC) Împachetarea minimală: 10 g Puritate: ≥95.0% (HPLC) Temperatura de depozitare: temperatura camerei | 1666.67 |
| 18. |  | 18. Isoquercitrin Sinonim: 3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 3-β-glucoside, Isoquercitrin, Quercetin 3-β-D-glucoside | flacon | 1 | Utilizarea: standart analitic (HPLC) Împachetarea minimală: 25 mg | 6666.67 |
| 19. |  | 19. Quercitrin Synonim: 3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 3-rhamnoside, 3-O-Rhamnosylquercetin, Quercetin 3-rhamnoside, Quercimelin, Quercitroside | flacon | 1 | Utilizarea: standart analitic (HPLC) Împachetarea minimală: 15 mg Temperatura de depozitare: 2-8 ° C | 2916.67 |
| 20. |  | 20. Epicatechin Sinonim: (−)-cis-3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavane, (−)-Epicatechin, (2R,3R)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-benzopyran-3,5,7-triol | flacon | 1 | Utilizarea: standart analitic (HPLC) Împachetarea minimală: 10 mg Temperatura de depozitare: -20 ° C | 5000.00 |
| 21. |  | - 21. (+)-Catechin - Synonim: (+)-Cyanidanol, D-Catechin | flacon | 1 | Utilizarea: standart analitic (HPLC) Împachetarea minimală: 10 mg Puritate: ≥99.0% (HPLC) Temperatura de depozitare: 2-8 ° C | 5833.33 |
| 22. |  | 22. Cetomacrogol 1000 substantă farmaceutică auxiliară | g | 200 | Utilizare: excipient pentru pregătirea formei farmaceitice Certificare: CE. Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; Denumirea chimică: Polyethylene glycol hexadecyl ether Impachetarea minimala: 100G Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei | 1666.67 |
| 23. |  | 23. Maltodexrin substantă farmaceutică auxiliară | g | 200 | Utilizare: excipient pentru pregătirea formei farmaceitice Certificare: CE .Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; Impachetarea minimala: 100G Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei | 1666.67 |
| 24. |  | 24. Acid citric substantă farmaceutică auxiliară | g | 200 | Utilizare: excipient pentru pregătirea formei farmaceitice Certificare: CE .Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; Impachetarea minimala: 100G Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei | 2000.00 |
| 25. |  | 25. Zaharina substantă farmaceutică auxiliară | g | 500 | Utilizare: excipient pentru pregătirea formei farmaceitice Certificare: CE. Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; Impachetarea minimala: 250G Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei | 1333.33 |
| 26. |  | 26. Stearat de Calciu substantă farmaceutică auxiliară | g | 1000 | Utilizare: excipient pentru pregătirea formei farmaceitice Certificare: CE. Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; Impachetarea minimala: 1000G Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei | 1083.33 |
| 27. |  | 27. Stearat de Magnesiu substantă farmaceutică auxiliară | g | 1000 | Utilizare: excipient pentru pregătirea formei farmaceitice Certificare: CE .Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; Impachetarea minimala: 1000G Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei | 666.67 |
| 28. |  | 28. Amidonglicolat de sodiu (sodium starch glycolate ) substantă farmaceutică auxiliară | g | 250 | Utilizare: excipient pentru pregătirea formei farmaceitice Certificare: CE .Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; Impachetarea minimala: 250G Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei | 6666.67 |
| 29. |  | 29. Aspartat de potasiu *1/2 H2O (analytical standard) | g | 1 | Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; substanța de referința (analytical standard) Formula: C₄H₆KNO₄*1/2H₂O Denumirea chimică: L-Aspartic acid potassium salt hemihydrate Impachetarea minimala: 1G Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare : temperatura camerei | 3333.33 |
| 30. |  | 30. Aspartat de magnesiu *2H2O (analytical standard) | g | 1 | Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; substanța de referința (analytical standard) Formula: C₈H₁₂MgN₂O₈*2H₂O Denumirea chimică: L-Aspartic acid hemimagnesium salt dehydrate Impachetarea minimala: 1G Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare : temperatura camerei | 2916.67 |
| 31. |  | 31. Orotat de potasiu ( analytical standard) | g | 1 | Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; substanța de referința (analytical standard) Impachetarea minimala: 1G Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare : temperatura camerei | 2916.67 |
| 32. |  | # 32. Chlorogenic acid (reference standard): | mg | 25 | Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE. Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; substanța de referința (analytical standard) Synonyms: 1,3,4,5-Tetrahydroxycyclohexanecarboxylic acid 3-(3,4-dihydroxycinnamate), 3-(3,4-Dihydroxycinnamoyl)quinic acid Impachetarea minimala: 25 mg Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare : temperatura de păstrare 2-8℃ | 4166.67 |
| 33. |  | ## 33. Saponin (reference standard) | g | 10 | Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; substanța de referința (analytical standard) Impachetarea minimala: 10 g Concentratia: ≥20-35% Sapogenin content Condiții de pastrare : temperatura camerei | 1000.00 |
| 34. |  | ## 34. Tannic acid (reference standard): | g | 250 | Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE. Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; substanța de referința (analytical standard) Empirical formula: C76H52O46 Impachetarea minimala: 250 g Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare : temperatura camerei | 1333.33 |
| 35. |  | ## 35. Gallic acid (reference standard): | mg | 100 | Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; substanța de referința (analytical standard) Synonyms: 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid Impachetarea minimala: 100 mg Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare : temperatura camerei | 1166.67 |
| 36. |  | - 36. Leiocarposide (reference standard): | mg | 5 | Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; substanța de referința (analytical standard) Synonyms: Hydroxybenzyl-3-methoxybenzoate-2',4-diglucoside Impachetarea minimala: 5 mg Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare : temperatura de păstrare 2-8℃ | 4333.33 |
| 37. |  | - 37. - 3-Mercaptopropionic acid ## Synonym:3-sulfanylpropanoic acid | g | 100 | Destinaţie: Reactiv pentru obţinerea derivaţilor in analiza aminoacizilor; Conţinutul: ≥99%; Forma: lichid; Impachetarea minimala: 100 g (1 flacon) Certificare: CE | 1079.17 |
| 38. |  | - 38. Set de aminoacizi ## (21 L-Aminoacizi + Glycin) | set | 1 | Destinaţie: Substanţe de referinţă pentru calibrarea metodei de analiză a aminoacizilor; Componenţa unui set (22 aminoacizi, cate 1 g fiecare): L-Alanine, L-Arginine hydrochloride, L-Asparagine, L-Aspartic acid, L-Cysteine, L-Cystine, L-Glutamic acid, L-Glutamine, Glycine, L-Histidine hydrochloride, L-4-Hydroxyproline, L-Isoleucine, L-Leucine, L-Lysine hydrochloride, L-Methionine, L-Phenylalanine, L-Proline, L-Serine, L-Threonine, L-Tryptophan, L-Tyrosine, L-Valine; Conţinutul substanţei de bază: ≥99.0% Forma: pulbere; Impachetarea minimala: 1g; Prezenţa certificatului de calitate: Obligatoriu. | 14900.00 |
| 39. |  | ## 39. Talc substantă farmaceutică auxiliară | kg | 1 | Utilizare: excipient pentru pregătirea formei farmaceitice Certificare: Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; Empirical formula: 3MgO·4SiO2·H2O Impachetarea minimala: 1000G Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei | 60.00 |
| 40. |  | 40. Loratadină substantă farmaceutică | g | 5 | Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu Forma: substanță activă; pulbere Impachetarea minimala: 5G Concentratia: ≥98.9% Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei | 12650.00 |
| 41. |  | 41. Dexametazonă substantă farmaceutică | g | 5 | Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu Forma: substanță activă; pulbere Impachetarea minimala: 5G Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei | 6500.00 |
| 42. |  | ## 42. Extract uscat de păducel produs farmaceutic | flacon | 3 | Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu Forma: substanță activă; pulbere Impachetarea minimala: 227G (1flacon) Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei | 2500.00 |
| 43. |  | 43. Ciprofloxacină clorhidrat substantă farmaceutică | g | 50 | Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE. Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu Forma: substanță activă; pulbere Impachetarea minimala: 50G Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei | 4687.50 |
| 44. |  | 44. Nitrat de econazol substantă farmaceutică | g | 75 | Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu Forma: substanță activă; pulbere Impachetarea minimala: 25G Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei | 18000.00 |
| 45. |  | # 45. Nicergolinăsubstantă farmaceutică | kg | 0.5 | Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu Forma: substanță activă; pulbere Impachetarea minimala: 100G Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei | 3500.00 |
| 46. |  | 46. Set pentru identificarea polimorfismelor ADN prin tehnica TaqMan PCR in timp real | Set | 2 | - Utilizarea: set de reagenți pentru determinarea a 2 polimorfisme prin tehnica TaqMan PCR în timp real - Format de ambalare: substanța concentrată 40X - Cantitatea: corespunzătoare cel puțin 5000 reacții pentru fiecare SNP - Setul contine: 2 primeri nemarcați, forward și revers, sonda marcată cu VIC legată cu MGB pentru detecția unei forme alelice și sonda marcată cu FAM legată cu MGB pentru detecția altei forme alelice - Tinte de identificare: 2 - Ambalaj: original de la producător - Termenul de valabilitate: cel puțin 6 luni la momentul livrării - Setul compatibil cu plăcile de reacție propuse și cu instrumentul de realizare PCR în timp real existent în laborator - Puritatea: HPLC - Este necesar prezentarea certificatului analitic, CE Condiții de livrare și păstrare: -15 – 25 0C, la întuneric | 24880.00 |
| 47. |  | 47. Set pentru identificarea polimorfismelor ADN prin tehnica TaqMan PCR in timp real | Set | 1 | Utilizarea: set de reagenți pentru determinarea 4 polimorfismelor (ținte) prin tehnica TaqMan PCR în timp real Format de ambalare: substanța concentrată Setul include: 2 primeri nemarcați, forward și revers, sonda VIC și MGB pentru detecția unei forme alelice, sonda FAM și MGB pentru detecția altei forme alelice Ambalaj: original de la producător Termenul de valabilitate: cel puțin 6 luni la momentul livrării Cantitatea: corespunzătoare cel puțin 1500 reacții pentru fiecare SNP Setul compatibil cu plăcile de reacție propuse și cu instrumentul de realizare PCR în timp real existent în laborator Puritatea: HPLC Este necesar prezentarea certificatului analitic, CE Condiții de livrare și păstrare: -15 - 25 0C, la întuneric | 6250.00 |
| 48. |  | 48. Soluție antibiotic colir | bucată | 5 | Picături oftalmice de ciprofloxacină 0,3% - 10 ml, sterile. | 208.33 |
| 49. |  | 49. Soluție antibiotic injectabil | fiolă | 132 | Soluție de gentamicină 80 mg - 2ml, a câte 10 fiole în cutie. | 1650.00 |
| 50. |  | 50. Soluție antiinflamator steroidian injectabil | fiolă | 132 | Soluție de dexametazonă 4 mg/ml, a câte 10 fiole în cutie. | 550.00 |
| 51. |  | 51. Soluție anestezic colir | bucată | 5 | Picături oftalmice de tetracaină 10 mg/ml, sterile. | 145.83 |
| 52. |  | 52. Soluție anestezic injectabil | fiolă | 50 | Soluție de ketamină 10mg și soluție xylazină 3mg în fiole separate. | 125.00 |
| 53. |  | 53. Soluție fiziologică, flacoane a câte 200 ml | Flacon | 30 | Solutie perfuzabila de Clorura de Sodiu 0.9% Prezentare: flacon de polietilena sau sticlă, Volumul: 200 ml | 300.00 |
| 54. |  | 54. Acid arahidonic (purity 98%) | mg | 200 | Acid arahidonic (purity 98%) | 2500,00 |
| 55. |  | 55. Lipooxigenaza pentru glycine max (soyleam) purity 70% | set | 1 | Lipooxigenaza pentru glycine max (soyleam) purity 70% | 5000.00 |
| 56. |  | 56. Soluție fiziologică, flacoane a câte 200 ml | Flacon | 25 | Solutie perfuzabila de Clorura de Sodiu 0.9% | 250.00 |
| 57. |  | 57. Soluție Ringer, flacoane a câte 500 ml | Flacon | 10 | Prezentare: flacon de polietilena sau sticlă | 208.33 |
| 58. |  | 58. Adjuvant Freund, complet, 10 mg/ml, flacon 5 ml | Flacon | 1 | Volumul: 200 ml | 7000.00 |
| 59. |  | 59. λ-Carrageenan, flacon 5 g | Flacon | 1 | Forma de prezentare: flacoane cu 500 ml soluție perfuzabilă. | 3283.33 |
| 60. |  | 60. Ansa | buc. | 10 | Oțel inoxidabil, capăt circular, mainer din plastic, corp flexibil cu inel circular de 2,5 mm. Incalzire 1200 grade C. | 125.00 |
| 61. |  | 61. Spirtiera de laborator cu fitil | buc. | 5 | Din sticla, h – 8,5 cm, diam. – 7,5 cm, capac din plastic | 300.00 |
| 62. |  | 62. Pîlnii de laborator | buc | 5 | Din sticla, 75 mm | 250.00 |
| 63. |  | 63. Pîlnii de laborator | buc | 5 | Din sticla, 100 mm | 250.00 |
| 64. |  | 64. Pîlnii de laborator | buc | 5 | Din sticla, 120 mm | 250.00 |
| 65. |  | 65. Pensete | buc | 10 | din metal pentru efectuarea analizelor de laborator | 650,00 |
| 66. |  | 66. Bix de 50 gr. | buc | 5 | din sticla pentru efectuarea analizelor de laborator | 300.00 |
| 67. |  | 67. Bix de 100 gr. | buc | 5 | din sticla pentru efectuarea analizelor de laborator | 300.00 |
| 68. |  | 68. Bix de 150 gr. | buc | 5 | din sticla pentru efectuarea analizelor de laborator | 300.00 |
| 69. |  | 69. Vată nesterilă | buc. | 50 | pentru efectuarea analizelor de laborator, 100g | 416.67 |
| 70. |  | 70. Mănuși nesterile, mărimea N7 | set. | 200 | pentru efectuarea analizelor de laborator, latex, minim 100 buc | 240.00 |
| 71. |  | 71. Mască chirurgicală | set. | 6 | pentru efectuarea analizelor de laborator | 450.00 |
| 72. |  | 72. Fașă din tifon nesterilă 7/14 | buc. | 80 | pentru efectuarea analizelor de laborator, lațimea-1m | 720.00 |
| 73. |  | 73. Fașă din tifon la metru | m. | 80 | pentru efectuarea analizelor de laborator, lațimea-1m | 520.00 |
| 74. |  | 74. Bahile de unică folosință | buc. | 300 | pentru efectuarea analizelor de laborator | 115.00 |
| 75. |  | 75. Bonetă de unică folosință | buc. | 100 | pentru efectuarea analizelor de laborator | 58.33 |
| 76. |  | 76. Peroxid de hidrogen | l. | 5 | Un antispeptic cu formula (H2O2), folosit pentru investigatii de laborator | 154.17 |
| 77. |  | 77. Clorură de Sodiu (NaCl) 99% puritate farmaceutica | kg. | 3 | pentru efectuarea analizelor de laborator | 165.00 |
| 78. |  | 78. Dimetilformamid | litri | 1 | pentru efectuarea analizelor de laborator | 100.00 |
| 79. |  | 79. Cloroform | litri | 1 | pentru efectuarea analizelor de laborator | 108.33 |
| 80. |  | 80. MRS AGAR, 500g, | kg. | 1 | pentru efectuarea analizelor de laborator | 833.33 |
| 81. |  | 81. 5 – Nitro – 2 – furaldehyde, pulbere | gr | 350 | Pentru fabricarea preparatului antiseptic Izofural și investigațiilor de laborator preclinice și clinice | 25000.00 |
| 82. |  | 82. Producerea soluției de Izofural | flacon | 1450 | Soluție de Izofural, 30 ml, pentru uz extern | 24166.67 |
| 83. |  | 83. Culturi de microorganisme | bucați | 5 | pentru efectuarea analizelor de laborator | 833.33 |
| 84. |  | 84. Ftalocianină de Zinc, pulbere | gr | 5 | pentru efectuarea analizelor de laborator | 1250.00 |
| 85. |  | 85. Clorură de aluminiu, pulbere | gr | 150 | pentru efectuarea analizelor de laborator | 33.33 |
| 86. |  | 86. Clorură de metacialat, pulbere | gr | 25 | pentru efectuarea analizelor de laborator | 825.00 |
| 87. |  | 87. Mănuşi nesterile | cutie | 2 | mărimea M, amabalaj minim – cutie a câte 100 bucati, nitril, fără pudră | 216.67 |
| 88. |  | 88. Vîrfuri 0-200 mkl | buc | 1000 | Vîrfuri 0-200 mkl, compatibile cu micropipeta tip Finnpipet | 33.33 |
| 89. |  | 89. Vîrfuri 200-1000 mkl | buc | 1000 | Vîrfuri 200-1000 mkl, compatibile cu micropipeta tip Finnpipet | 41.67 |
| 90. |  | 90. Pulbere Potasium Chloride (uscat) | kg | 5 | Necesar pentru plasarea electrozilor la echipamentul electroencefalografiei de densitate înaltă 256 electrozi, producătorul EGI. | 416.67 |
| 91. |  | 91. Bandaj elastic medical adeziv | Bucăți | 6 | din bumbac compresiv, 5m. | 500.00 |
| 92. |  | 92. Dozator de tipul Swiftpet Pro, HTL, 0,5-100 ml | buc | 1 | Dozator de tipul Swiftpet Pro, HTL, 0,5-100 ml | 4983.33 |
| 93. |  | 93. Vârfuri pipete, volum 1-200 mkl | buc | 1000 | Vîrfuri 1-200 mkl, compatibile cu micropipeta tip Finnpipet | 41.67 |
| 94. |  | 94. Vârfuri pipete, volum 200-1000 mkl | buc | 200 | Vîrfuri 200- 1000 mkl, compatibile cu micropipeta tip Finnpipet | 25.00 |
| 95. |  | 95. Crioeprubete, 5 ml | buc | 100 | Criotuburi cu fund conic. Capacitate 5 ml. Set /ambalaj 200 buc/set. Material - PP polipropilena, Autoclavabile - Ultra-Congelabile - Livrate cu capace ermetice Gradație 1,0 ml | 416.67 |
| 96. |  | 96. Pipete serologice sterile (25 ml) | buc | 100 | Pipete serologice sterile (25 ml), ambalate individual | 441.67 |
| 97. |  | 97. Mănuşi nesterile, nepudrate, mărimeaM | cutii | 2 | Mănuşi nesterile, nepudrate, mărimea M, latex, minim 100 | 158.33 |
| 98. |  | 98. Mănuşi nesterile, nepudrate, mărimeaS | cutii | 2 | Mănuşi nesterile, nepudrate, mărimea S, latex, minim 100 | 158.33 |
| 99. |  | 99. Mănuşi nesterile, nepudrate, mărimea L | cutii | 2 | Mănuşi nesterile, nepudrate, mărimea L, latex, minim 100 | 158.33 |
| 100. |  | 100. Seringi | buc | 100 | 2 ml | 83.33 |
| 101. |  | 101. Seringi | buc | 100 | 5 ml | 83.33 |
| 102. |  | 102. Seringi | buc | 100 | 10.ml | 100.00 |
| 103. |  | 103. Seringi insulină | buc | 50 | Seringi insulină | 75.00 |
| 104. |  | 104. Vârfuri pipete | bucată | 5000 | Nesterile, volum 0,5-200 mkl(galbene) de tip Gilson | 125.00 |
| 105. |  | 105. Multicuvette rack 1 pack | set | 1 | Chiuvete pentru testarea imunoglobulinelor la analizatorul biochimic | 1833.33 |
| 106. |  | 106. Eprubete | bucată | 500 | Sterile,cu capac,volumul 15 ml,cu fund conic | 566.67 |
| 107. |  | 107. Analizator corporal | bucată | 3 | Masuratori ce privesc intregul organism: Masa corporala Grasimea corporala in procentaj( 0,1%), Valori tinta pentru copii si adulti Grasimea viscerala (rating 1-50), Masa de grasime, Masa musculara, Apa totala din corp in procentaj, Rata metabolica de baza (BMR), Indicatorul de masa minerala a osului (kg), Varsta metabolica(12-90 ani), Ratingul fizic (9 nivele), Caracteristici speciale: Transmisie brin bluetoth la consola portabila D1ooo , ceasuri GARMIN Foreruner sau direct la calculatorul personal prin intermediul unui adaptor wirlees Conexiunea la Softul dedicat Fitness GMON PRO, Tehnologie unica bazata pe electrozi transparenti, Monitorizarea extrem de precisa si posibilitatea vizualizarii evolutiei fac din acest aparat un model de tehnologie de top. Garantia produselor este de 24 luni | 20000.00 |
| 108. |  | 108. Spirometru portabil | bucată | 3 | Destinaţie: funcție de testare rapidă și ușoară de testare a plămânilor. Proprietăţi: Analizează oximetrie de efort, analiza de saturație pentru studiul de somn, în apnee, dimensiunea. Toți parametri sunt afișați direct pe ecran fară conexiune la PC. Alimentare: baterie reîncarcabilă și rețea de 220 V/50Hz. Senzor la temperatură: semiconductoare 45ºC. Display color: FSTN grafic, 320×240 pixeli. Imprimantă: termică, hîrtie de 112×30 mm. Piesa de gură: O 30 mm diametru extern. Conexiune: USB, Bluetooth, imprimantă. Greutate: 1,9 kg. Memorie de date de epste 6000 de măsurători. Oximeter de memorie cu piină la 1000 de ore de la înregistrare. Back-up la valorile măsurate timp de 10 ani. Turbina digitală pentru a asigura precizie maximă în orice condiție de mediu. | 21600.00 |
| 109. |  | 109. Cutimetru | bucată | 5 | Destinaţie masurarea grosimii grasimii subcutanate Caracteristici: Fiabil, portabil si cu o buna repetabilitate Functia HOLD, pastreaza si afiseaza valoarea masurata Ecran LCD, Interval masurare: 0 ~ 50mm / 0 ~ 2 " Unitati: 0,1 mm / 0,01 " Precizie: ± 0.2mm / 0.01 " Conform standardelor de calitate si siguranta: RoHS si CE Setul include: 1 x Cutimetru 1 x Baterie CR2032 1 x Ghid de initiere rapida 1 x Tabel de interpretare a grasimii corporale caracteristici generale Tip produs Tester portabil Tip utilizare Uz casnic Destinat pentru Masurarea functiilor vitale Beneficii Monitorizare Valori masurate Consumul de grasimi Tip alimentare Baterii Unitate de masura Milimetri Inchi Material ABS Functii Ecran LCD Continut pachet Manual de instructiuni Baterie CR2032 Dispozitiv Tabel de interpretare Culoare Gri Lungime 110 mm Latime 50 mm Inaltime 20 mm Greutate 42 g | 833.33 |
| 110. |  | 110. Goniometru | bucată | 5 | Destinație: Mșsurarea unghiului articular. Ecran LCD de mari dimensiuni pentru afisaj detaliat – asigura citirea usoara a unghiului masurat Constructie robusta din aluminiu usor. Rigla integrata pe partea superioara a aparatului (0 – 32 cm), Usor de utilizat: usor de inteles, Nivela orizontala si verticala, Functia „Mentinere“ poate bloca ultima valoare masurata, Functia de oprire automata daca nu este utilizat timp de 5 minute, Indicator pentru baterie descarcata. Valori masurate Distante/Lungimi Unghiuri, Unitate de masura cm Acuratete de masurare (+/-) 0.5 Numar valori masurate 2 Material Aluminiu Functii Oprire automata Indicator baterie descarcata Continut pachet 1 x Acumulator 1 x Husa 1 x Goniometru Culoare Multicolor SPECIFICATII TEHNICE Interval de masurare 0°-220° Baterii necesare 1 x 9V DIMENSIUNI, Lungime 32 cm Greutate 0.54 Kg | 1250.00 |
| 111. |  | 111. Halat alb de laborator | bucată | 5 | mărimea M | 833.33 |
| 112. |  | 112. Halat alb de laborator | bucată | 2 | mărimea L | 333.33 |
| 113. |  | 113. Mănuşi nesterile | cutie | 3 | mărimea M, amabalaj minim – cutie a câte 100 bucati | 350.00 |
| 114. |  | 114. Varfuri de pipete 0-20mkl | unit | 1000 | pentru pipete automate tip Eppendorf, volum 0-20 mkl, ambalaj minim 1000 buc. | 100.00 |
| 115. |  | 115. Eprubete sterile | bucată | 50 | Eprubete fabricate din sticlă neutră și echipată cu un capac cu filet din polipropilen, capac ce asigură închiderea etanșă absolută, dimensiune 16*100mm, cu grosimea pereților de 1,0/1,1mm. | 625.00 |
| 116. |  | 116. Stativ eprubete | bucată | 2 | Stativ fabricat din polipropilen, care permite utilizarea rafturilor în băi de apă fără suprafață., cu o rezistență la căldură în intervalul - 20 ° C până la + 121 ° C. | 250.00 |
| 117. |  | 117. Mănuşi sterile | bucată | 150 | Mănuși chirurgicale sterile latex, fără talc, mărimea 7. | 875.00 |
| 118. |  | 118. Seringă 1ml | bucată | 500 | Seringă 1ml27G sterilă, în ambalaj de hârtie steril de unică folosință. | 416.67 |
| 119. |  | 119. Seringă 3ml | bucată | 100 | Seringă 3ml sterilă, în ambalaj de hârtie steril de unică folosință. | 91.67 |
| 120. |  | 120. Tifon | bucată | 100 | Tifon medical nesteril, 10cm*90 cm. | 4500.00 |
| 121. |  | 121. Set oftalmologic steril | bucată | 45 | Halat chirurgical, cîmp de acoperire masa de operație, cîmp de acoperire masa de instrumente, tampoane absoebante, halat xxl - 1 bucată; halat xx -1 bucată; cîmp masă operație 200x150 - 1 buc; cîmp pentru instrumente 90x75 -2 buc; cîmp steril 80x70 - 1 buc | 2812.50 |
| 122. |  | 122. Cilindre pentru măsurare de 1000 ml | Bucată | 2 | Utilizare : măsurar ea volumului de lichide Caracteristici: confecționat din stică de borosilicat, volumul 1000 ml, baza hexagonală, clasa de calibrare ,,A” după standartele DIN/ISO, Livrare și păstrare: Conform recomandărilor producătorului | 770.00 |
| 123. |  | 123. Ependorfe | Pungă | 1 | Utilizare: cetrifugarea suspensiilor celulare în volum mic. Caracteristici: Volumul – 1,5 ml, formă conică. Fabricat din polipropilen, rezistent la diverse substanțe chimice, stres mecanic și temperaturi extreme, fără plastifianți sau substanțe biocide, autoclavabil, incolor. Ambalare: minim 500 bucăți în pungă Livrare și păstrare: Conform recomandărilor producătorului | 100.83 |
| 124. |  | 124. Set suport pentru uscare | Set | 1 | Utilizare: uscarea eficientă a sticlăriei de laborator Caracteristici: fabricat din compozit dur, rezistent la apă, cu spațiu pentru 72 de cuiere și spațiu. În partea de jos prezentă o tavă de colectare și scurgere a apei prin furtun. Livrare: împreună cu kitul de montare pe perete, furtunul de evacuare, șablonul de montare. Setul să includă suplimentar 20 de cuiere de dimensiuni mici și 20 de cuiere de dimensiuni mari. Păstrare: Conform recomandărilor producătorului | 2250.00 |
| 125. |  | 125. Accesorii pentru baia de apă BAE-2, de 5 Litri, producător RAYPA, Spania | Set | 1 | Utilizare: lucrul cu baia de apă și acoperirea acesteia în timpul fierberii cu scop de protecție a personalului. Caracteristici: 1. Capac pentru bae de apă BAE-2, de 5 Litri, model TT-2 – tip acoperiș, confecționat din oțel inoxiddabil, cu mîner termorezistent. 2. Stativ cu mînere pentru 48 de tuburi, configurația 12x4, diametru 16mm, model GRB-4816 Livrare: Conform recomandărilor producătorului, ambele accesorii într-un set. | 3616.67 |
| 126. |  | 126. Mănuşi chirurgicale nesterile | Cutie | 15 | Material – latex. Nepudrate. Mărimea L, amabalaj minim – cutie a câte 100 bucăți AQL: 1.5 (factorul de rupere 1.5%). Proteine latex continute: <50micogram/ gram. In conformitate cu normele: EN 455-1-2-3, ISO 9001, EN 556. Declaratia de conformitate: CE | 1250.00 |
| 127. |  | 127. Seringi insulinice | Bucată | 200 | Volum: 1 ml Gradație: 100 UA/ml. Ac: detașabil. Material: plastic | 666.67 |
| 128. |  | 128. Eprubeta vacumata clot activator p-u colectarea singelui, 6ml | Bucată | 200 | Pentru colectarea sângelui. Eprubeta vacumata clot activator, sterilă, cu capac. Volum – 6 ml | 310.00 |
| 129. |  | 129. Mănuşi chirurgicale nesterile | Cutie | 5 | Material – latex. Nepudrate. Mărimea L, amabalaj minim – cutie a câte 100 bucăți AQL: 1.5 (factorul de rupere 1.5%). Proteine latex continute: <50micogram/ gram. In conformitate cu normele: EN 455-1-2-3, ISO 9001, EN 556. Declaratia de conformitate: CE | 416.67 |
| 130. |  | 130. Eprubete din polipropilen cu capac înşurubator, fund conic, 15 ml | Bucată | 2000 | Eprubete din polipropilen cu capac înşurubator, fund conic, 15 ml, pentru izolarea ADN | 1150.00 |
| 131. |  | 131. Tuburi pentru teste | Cutie | 1 | Utilizare: recipient pentru testare, diluare și fiebere a soluției de aminoacizi combinate cu identificatori de aminoacizi Caracteristici: confectionat din sticlă de borosilicat, termorezistente, 12 mm diametru si 100 mm lungimea, grosime perete de 0,9/1 mm. Împachetare: a cîte 100 de tuburi în cutie Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului | 225.00 |
| 132. |  | 132. Foarfece de laborator | Bucată | 2 | Utilizare : secționarea materialelor Caracteristici: confecționat din metal rezistent la substanțe chimice și corozive. Lungimea 200 mm, capatele drepte și ascuțite, urechile acoperite cu cauciuc. Livrare și păstrare: Conform recomandărilor producătorului | 208.33 |
| 133. |  | 133. Pincetă pentru preparare | Bucată | 2 | Utilizare: lucrul în laborator Caracteristici: confecționat din oțel inoxidabil rezistent la corozie și acțiunea substanțelor chimice. Vîrful drept, ascuțit fără dinți, lungimea 130 mm Livrare și păstrare: Conform recomandărilor producătorului | 160.00 |
| 134. |  | 134. Criotuburi de 2 ml | Pungă | 1 | Utilizare: crioprezervarea celulelor Caracteristici: Volumul de 2 ml. Înălțimea de 48,6 mm, diametrul de 12,4 mm. Confecționat din polipropilen cu filetul la exterior. Pereții interni prelucrați în așa mod ca să rețină o cantitate minimă de lichide. Non-pirogen, fără urme de ADN-ază și ARN-ază. Sterilizat cu gama radiații. Autoclavabile. Ambalare: 100 de bucăți în pungă Livrare: conform recomandărilor producătorului | 990.00 |
| 135. |  | 135. Cutie din carton pentru criotuburi de 2 ml | Bucată | 4 | Utilizare: păstrarea criotuburilor în timpul congelării Caracteristici: Confecționat din carton, pentru 81 de criotuburi. Cu capac care se scoate. Rezistent la alcool, solvenți medii și la temperaturi de la -196°C pînă la +121°C. Livrare: conform recomandărilor producătorului | 380.00 |
| 136. |  | 136. Cutie pentru lamele histologice | Bucată | 4 | Utilizare: păstrarea lamelelr hipstologice Caracteristici: Confecționat din ABS, cu capac articulat și lacăt din oțel. Cu perete despărțitor ce oferă posibilitatea de păstrare a 100 de lamele histologice în 2 rînduri. Livrare: conform recomandărilor producătorului | 853.33 |
| 137. |  | 137. Mănuşi chirurgicale nesterile | Cutie | 15 | Material – latex. Nepudrate. Mărimea L, amabalaj minim – cutie a câte 100 bucăți AQL: 1.5 (factorul de rupere 1.5%). Proteine latex continute: <50 micogram/gram. In conformitate cu normele: EN 455-1-2-3, ISO 9001, EN 556. Declaratia de conformitate: CE | 1250.00 |
| 138. |  | 138.Seringi insulinice | Bucată | 400 | Volum: 1 ml. Gradație: 100 UA/ml. Ac: detașabil. Material: plastic | 1333.33 |
| 139. |  | 139. IgG Aspergillus fumigatus | Teste | 30 | Pentru confirmarea infecției fungice la pacienți cu bronșiectozii | 7125.00 |
| 140. |  | 140. IL - 1 | kit | 1 | Certificare: de analiza Format: set pentru cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL-1beta în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. | 4583.33 |
| 141. |  | 141. Dansyl chloride (5 –Dimethylamino)naphtaline-1sulfanyl Chloride) | gr | 1 | Puritate > 98%. Reagent pentru culture celulare | 1333.33 |
| 142. |  | 142. MTT (Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide) | MG | 500 | Bioreagent pentru culturi celulare | 1333.33 |
| 143. |  | 143. Tampon fosfat salin pentru culturi celulare | flacon | 1 | Pentru culturi celulare. Flacon, nu mai puțin de 50 pastile | 2083.33 |
| 144. |  | 144.FSH Elisa 96 teste | set | 1 | FSH Elisa 96 teste | 1333,33 |
| 145. |  | 145. LH Elisa 96 teste | set | 1 | LH Elisa 96 teste | 1333,33 |
| 146. |  | 146. Prolactin Elisa 96 teste | set | 1 | Prolactin Elisa 96 teste | 1250,00 |
| 147. |  | 174. T4 Elisa 96 teste | set | 1 | T4 Elisa 96 teste | 1000,00 |
| 148. |  | 148. TSH Elisa 96 teste | set | 1 | TSH Elisa 96 teste | 1250,00 |
| 149. |  | 149. uE3 Elisa 96 teste | set | 1 | uE3 Elisa 96 teste | 1833,33 |
| Valoarea estimativă totală fără TVA |  |  |  |  |  | 384164,97 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): nu se aplică

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 45 zile din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | – original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 2. | Formularul ofertei | – original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 3. | Garanția pentru ofertă – 1% din valoarea ofertei, fără TVA | – prezentată sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante – ordin de plată – copie, cu ștampila băncii, autentificat prin semnătura electronică a Participantului | DA |
| 4. | Specificații tehnice | original, cu completarea tuturor rubricilor, ofertarea bunurilor să fie în strictă conformitate cu cerințele autorității contractante, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | DA |
| 5. | Specificații de preț | – original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 6. | Formular informativ despre ofertant | – original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 7. | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii | – copie, emis de Camera Înregistrării de Stat, confirmat prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 8. | Extrasul din Registrul de Stat – nume, prenume, cod personal | – copie, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 9. | Certificat de atribuire a contului bancar | – copie, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 10. | Certificat de efectuare regulată a plății impozitelor, contribuțiilor, eliberat de IF(valabilitatea certificatului, conform cerințelor IF RM) | – copie, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 11. | Situațiile financiare aprobate de DGS, prin ștampilă sau recipisă | – copie, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 12. | Declarație privind asigurarea transportării și descărcării bunurilor la depozitul/sediul indicat de către beneficiar | – original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 13. | Declarație privind termenul de valabilitate minim 12 luni pentru toate reactivele, în afară de cele specificate de producător | – original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 14. | Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor şi/sau serviciilor similare | 3 ani | DA |
| 15. | Alte acte care vor fi solicitate suplimentar conform DUAE | 2 zile | La solicitare |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț cu corespunderea cerințelor tehnice.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data] conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: conform SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu este cazul.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 13.12.2019

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza/accepta |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza/accepta |
| facturarea electronică | Se va utiliza/accepta |
| plățile electronice | Se va utiliza/accepta |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu.

- Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru:                                                               _________________              L.Ș.