Lista cu cantităţile de lucrări № 4-1-1

Alimentarea cu energie electrica. Substatii electrice (009/23-AEES/IEI))

Intocmit in preţuri  curente 09.07.2024

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC58B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 3,11 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3800 |  |  | 7,402 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 11,2000 |  |  | 34,832 |  |
| 2 |  |  | TsA02C |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 78,16 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 2,1100 |  |  | 164,918 |  |
| 3 |  |  | TsD18B |  |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 52,44 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9700 |  |  | 50,867 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 5,244 |  |
| 4 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 2,07 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 2,256 |  |
| 5 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 2,07 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 18,257 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 19,52 |  |
| 6 |  |  | AcF03A |  |  | Umpluturi in santuri, ca substrat, strat de protectie, executate cu nisip |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 129,72 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 0,6100 |  |  | 79,129 |  |
|  |  |  | 1421102201525 |  |  |  | Nisip amenajari |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 132,963 |  |
| 7 |  |  | 34-02-004-1 |  |  | Executarea conductelor din Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=63 mm |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 133,0000 |  |  | 30,59 |  |
|  |  |  | 102-0097 |  |  |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  |  | m3 |  |  | 0,0800 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 5309063 |  |  |  | Teava PE D. 63 x 3.0 PN6 HDPE_line |  |  |  | m |  |  | 1 000,0000 |  |  | 230,00 |  |
| 8 |  |  | 34-02-004-1 |  |  | Executarea conductelor din Teava PE D.110 x 5.3 PN6 de uz tehnic |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 133,0000 |  |  | 9,31 |  |
|  |  |  | 102-0097 |  |  |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  |  | m3 |  |  | 0,0800 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 5309110 |  |  |  | Teava PE D.110 x 5.3 PN6 de uz tehnic |  |  |  | m |  |  | 1 000,0000 |  |  | 70,00 |  |
| 9 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,35 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 1,337 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 1,553 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,135 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,567 |  |
| 10 |  |  | TsC54A |  |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1000 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,168 |  |
| 11 |  |  | CP50D |  |  | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota:FS-4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 0,9100 |  |  | 1,82 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,0457 |  |  | 0,091 |  |
|  |  |  | 2666122800630 |  |  |  | Element prefabricat FS-4 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 2663102100945 |  |  |  | Beton de ciment clasa B12,5/M150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0092 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2651122100403 |  |  |  | Ciment metalurgic M 30 saci |  |  |  | kg |  |  | 13,9300 |  |  | 27,86 |  |
|  |  |  | 1421102200577 |  |  |  | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 1421102200227 |  |  |  | Pietris |  |  |  | m3 |  |  | 0,0063 |  |  | 0,013 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0400 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3270 |  |  | 0,654 |  |
|  |  |  | 2952270004000 |  |  |  | Malaxor |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,03 |  |
| 12 |  |  | CP50D |  |  | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota:FS-4-8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 0,9100 |  |  | 1,82 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,0457 |  |  | 0,091 |  |
|  |  |  | 2666122800622 |  |  |  | Element prefabricat FS 4-8 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 2663102100945 |  |  |  | Beton de ciment clasa B12,5/M150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0092 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2651122100403 |  |  |  | Ciment metalurgic M 30 saci |  |  |  | kg |  |  | 13,9300 |  |  | 27,86 |  |
|  |  |  | 1421102200577 |  |  |  | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 1421102200227 |  |  |  | Pietris |  |  |  | m3 |  |  | 0,0063 |  |  | 0,013 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0400 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3270 |  |  | 0,654 |  |
|  |  |  | 2952270004000 |  |  |  | Malaxor |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,03 |  |
| 13 |  |  | 33-04-029-6 |  |  | Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiilor de capat cu bransamente aeriene |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 31,2000 |  |  | 31,20 |  |
|  |  |  | 161001 |  |  |  | Automacara, 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,9300 |  |  | 4,93 |  |
| 14 |  |  | 33-04-031-3 |  |  | Montarea utilajului punctelor de sectionare: pe stilpi din beton armat a sustinerilor LEA - Montarea CUT-OUT |  |  |  |  | 1 punct |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 28,5900 |  |  | 28,59 |  |
|  |  |  | 031001 |  |  |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  |  |  | h-ut |  |  | 5,7800 |  |  | 5,78 |  |
|  |  |  | 161001 |  |  |  | Automacara, 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 2,6700 |  |  | 2,67 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,4300 |  |  | 1,43 |  |
| 15 |  |  | pret furnizor |  |  | Constructie metalica sub CUT-OUT |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2523116716400 |  |  |  | Constructie metalica sub CUT-OUT |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 16 |  |  | pret furnizor |  |  | Constructie metalica sub terminale cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2523116716420 |  |  |  | Constructie metalica sub terminale cablu |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 08-03-600-2 |  |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,8700 |  |  | 0,87 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
| 18 |  |  | 08-01-053-1 |  |  | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,4300 |  |  | 7,29 |  |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0410 |  |  | 0,123 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0390 |  |  | 0,117 |  |
| 19 |  |  | 08-03-523-2 |  |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2300 |  |  | 18,45 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,2080 |  |  | 3,12 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 1,50 |  |
| 20 |  |  | 08-03-572-4 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (BZUM) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,4900 |  |  | 17,45 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,85 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 1,45 |  |
| 21 |  |  | 08-03-521-15 |  |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A - ВР32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,8100 |  |  | 11,24 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 24,40 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0720 |  |  | 0,288 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3800 |  |  | 1,52 |  |
| 22 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 8,96 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,016 |  |
| 23 |  |  | 08-03-523-2 |  |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2300 |  |  | 7,38 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,2080 |  |  | 1,248 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,60 |  |
| 24 |  |  | 08-01-053-1 |  |  | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,4300 |  |  | 14,58 |  |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0410 |  |  | 0,246 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0390 |  |  | 0,234 |  |
| 25 |  |  | 08-03-600-2 |  |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,8700 |  |  | 6,09 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,07 |  |
| 26 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - bare N si PE gab 8/2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 8,96 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,016 |  |
| 27 |  |  | 08-03-572-4 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (CC) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,4900 |  |  | 3,49 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 0,29 |  |
| 28 |  |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (PD-Ilum, 5PD) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 4,64 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,20 |  |
| 29 |  |  | 08-03-521-15 |  |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A - ВР32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,8100 |  |  | 11,24 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 24,40 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0720 |  |  | 0,288 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3800 |  |  | 1,52 |  |
| 30 |  |  | 08-03-523-2 |  |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2300 |  |  | 11,07 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,2080 |  |  | 1,872 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,90 |  |
| 31 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 31,36 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,056 |  |
| 32 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - contactor, releu, timer |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 7,84 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,014 |  |
| 33 |  |  | 08-01-081-1 |  |  | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1300 |  |  | 3,39 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,12 |  |
| 34 |  |  | 10-08-019-01 |  |  | Cutie cu cleme |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1010812 |  |  |  | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00 |  |
| 35 |  |  | 08-02-148-4 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 2,30 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 28,8000 |  |  | 66,24 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,019 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,022 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,6300 |  |  | 3,749 |  |
| 36 |  |  | 08-02-145-4 |  |  | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 6 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 8,50 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,8000 |  |  | 108,80 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,071 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0400 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,6200 |  |  | 13,77 |  |
| 37 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominala pina la 1kV, de tip АПвБбШп 4х120 mmp |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 1 080,00 |  |
|  |  |  | 31301348186161 |  |  |  | Cablu de tip АПвБбШп 4х120 mmp |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1 080,00 |  |
| 38 |  |  | 08-02-145-2 |  |  | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 9,948 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0400 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0960 |  |  | 0,115 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5400 |  |  | 0,648 |  |
| 39 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominala pina la 1kV, de tip АПвБбШп 4х50 mmp |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 120,00 |  |
|  |  |  | 31301348186158 |  |  |  | Cablu de tip АПвБбШп 4х50 mmp |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 120,00 |  |
| 40 |  |  | 08-02-148-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,4000 |  |  | 8,68 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,273 |  |
| 41 |  |  | 08-02-145-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 23,90 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,3200 |  |  | 174,948 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0400 |  |  | 0,956 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0960 |  |  | 2,294 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 9,321 |  |
| 42 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominala pina la 1kV, de tip АПвБбШп 5х25 mmp |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 31301348186156 |  |  |  | Cablu de tip АПвБбШп 5х25 mmp |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 20,00 |  |
| 43 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominala pina la 1kV, de tip АПвБбШп 5х16 mmp |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 90,00 |  |
|  |  |  | 31301348186155 |  |  |  | Cablu de tip АПвБбШп 5х16 mmp |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 90,00 |  |
| 44 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominala pina la 1kV, de tip АПвБбШп 5х10 mmp |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 2 080,00 |  |
|  |  |  | 31301348186154 |  |  |  | Cablu de tip АПвБбШп 5х10 mmp |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2 080,00 |  |
| 45 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip KВВГнг(A)-LS Tx-1 4x1.5 mmp |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 200,00 |  |
|  |  |  | 3130134818162 |  |  |  | Cablu de tip KВВГнг(A)-LS Tx-1 4x1.5 mmp |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 200,00 |  |
| 46 |  |  | 08-02-143-1 |  |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 4,70 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,5100 |  |  | 30,597 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,2400 |  |  | 19,928 |  |
| 47 |  |  | 08-02-143-2 |  |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 31,70 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,4000 |  |  | 107,78 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 80,518 |  |
| 48 |  |  | pret furnizor |  |  | Caramida plina constructie 250x120x65 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11 822,00 |  |
|  |  |  | 2640112300705 |  |  |  | Caramida simpla dimensiuni 250x120x65 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11 822,00 |  |
| 49 |  |  | 08-02-396-6 |  |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 29,4000 |  |  | 7,35 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,4000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,273 |  |
| 50 |  |  | pret furnizor |  |  | Canal metalic gr. peretilor 1.2 mm pentru cabluri, cu capac, sectiune 100x200 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 7,50 |  |
|  |  |  | 2521305734107 |  |  |  | Canal metalic gr. peretilor 1.2 mm pentru cabluri, cu capac, sectiune 100x200 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 7,50 |  |
| 51 |  |  | pret furnizor |  |  | Canal metalic gr. peretilor 0.8 mm pentru cabluri, cu capac, sectiune 50x100 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 17,50 |  |
|  |  |  | 2521305734109 |  |  |  | Canal metalic gr. peretilor 0.8 mm pentru cabluri, cu capac, sectiune 50x100 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 17,50 |  |
| 52 |  |  | 08-02-148-4 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 28,8000 |  |  | 2,88 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,6300 |  |  | 0,163 |  |
| 53 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, tensiune nominala 1 kV, de tip АВВГнг 4х150 mmp |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 3130134818462 |  |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, tensiune nominala 1 kV, de tip АВВГнг 4х150 mmp |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |
| 54 |  |  | 08-02-148-3 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,2000 |  |  | 1,16 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,1600 |  |  | 0,058 |  |
| 55 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, tensiune nominala 1 kV, de tip АВВГнг 4х95 mmp |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 3130134818440 |  |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, tensiune nominala 1 kV, de tip АВВГнг 4х95 mmp |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 56 |  |  | 08-02-148-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,4000 |  |  | 1,24 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,039 |  |
| 57 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, tensiune nominala 1 kV, de tipАВВГнг 4х16 mmp |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 3130134818435 |  |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, tensiune nominala 1 kV, de tip АВВГнг 4х16 mmp |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 58 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, tensiune nominala 1 kV, de tip АВВГнг 5х10 mmp |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 3130134818436 |  |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, tensiune nominala 1 kV, de tip АВВГнг 5х10 mmp |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 59 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 27,51 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 1,085 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 42,70 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,175 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,14 |  |
| 60 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, tensiune nominala 1 kV, de tip АВВГнг 3x2.5 mmp |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 350,00 |  |
|  |  |  | 3130134818476 |  |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, tensiune nominala 1 kV, de tip АВВГнг 3x2.5 mmp |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 350,00 |  |
| 61 |  |  | 08-02-405-1 |  |  | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 38,3000 |  |  | 57,45 |  |
|  |  |  | 1010115 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00058 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 5009204 |  |  |  | Presspan din foi, marca А |  |  |  | kg |  |  | 0,5500 |  |  | 0,825 |  |
|  |  |  | 5009452 |  |  |  | Scoaba "К-142" |  |  |  | buc |  |  | 220,0000 |  |  | 330,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 5009719 |  |  |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,2000 |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,375 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 6,1800 |  |  | 9,27 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,1100 |  |  | 9,165 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,375 |  |
| 62 |  |  | pret furnizor |  |  | Conductor electric tip ПВ-3 1x4.0 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  | 3130134817705 |  |  |  | Conductor electric tip ПВ-3 1x4.0 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 100,00 |  |
| 63 |  |  | pret furnizor |  |  | Conductor electric tip ПВ-3 1x2.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  |  | 3130134817704 |  |  |  | Conductor electric tip ПВ-3 1x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 50,00 |  |
| 64 |  |  | 08-02-158-17 |  |  | Cap terminal uscat pentru cablu cu 4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6800 |  |  | 10,08 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00202 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0024 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 5420042 |  |  |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,90 |  |
| 65 |  |  | pret furnizor |  |  | Mufa terminala 4KHTп-1 1kV 150-240 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2811236311082 |  |  |  | Mufa terminala 4KHTп-1 1kV 150-240 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 66 |  |  | 08-02-158-15 |  |  | Cap terminal uscat pentru cablu cu 4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,3700 |  |  | 8,22 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00204 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0024 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 5420042 |  |  |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,90 |  |
| 67 |  |  | pret furnizor |  |  | Mufa terminala 4KHTп-1 1kV 70-120 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2811236311081 |  |  |  | Mufa terminala 4KHTп-1 1kV 70-120 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 68 |  |  | 08-02-158-14 |  |  | Cap terminal uscat pentru cablu cu 5 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 9,20 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00204 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0024 |  |  | 0,019 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 5420042 |  |  |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,80 |  |
| 69 |  |  | pret furnizor |  |  | Mufa terminala 5KHTп-1 1kV 10-25 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2811236311090 |  |  |  | Mufa terminala 5KHTп-1 1kV 10-25 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 70 |  |  | 08-02-152-3 |  |  | Constructii metalice de cablu: constructie sudata |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 45,0000 |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 1011305 |  |  |  | Ciment portland pentru constructii, marca "400" |  |  |  | t |  |  | 0,00009 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0078 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,5200 |  |  | 0,608 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 37,4000 |  |  | 14,96 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 37,4000 |  |  | 14,96 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 1,0000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 2,0400 |  |  | 0,816 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 15,3000 |  |  | 6,12 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 2,0400 |  |  | 0,816 |  |
| 71 |  |  | 08-03-591-11 |  |  | Priza de fisa tripolara, montare aparenta |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 73,4000 |  |  | 4,404 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 20,4000 |  |  | 1,224 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 20,4000 |  |  | 1,224 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1200 |  |  | 0,007 |  |
| 72 |  |  | pret furnizor |  |  | Priza de forta, 3P+N+PE, IP44, 16A, 380V de tip ССИ-415 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 3120275536163 |  |  |  | Priza de forta, 3P+N+PE, IP44, 16A, 380V de tip ССИ-415 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 73 |  |  | pret furnizor |  |  | Priza de forta 2P+PE, IP44, 16A, 250V de tip ССИ-413 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | PSR11-016-3 |  |  |  | Priza de forta 2P+PE, IP44, 16A, 250V de tip ССИ-413 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 74 |  |  | 08-03-601-1 |  |  | Tablou pentru montarea prizelor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,4800 |  |  | 8,96 |  |
|  |  |  | 1011641 |  |  |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00416 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00058 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0400 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 0,56 |  |
| 75 |  |  | pret furnizor |  |  | Cofret pentru instalarea a 3 prize stationare, IP44 |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | SEZ1000675100 |  |  |  | Cofret pentru instalarea a 3 prize stationare, IP44 |  |  |  | set |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 76 |  |  | 08-02-471-4 |  |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=5 m |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 14,922 |  |
|  |  |  | 1011620 |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  |  | t |  |  | 0,1235 |  |  | 0,222 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 1,404 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,252 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 4,572 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,252 |  |
| 77 |  |  | 08-02-472-7 |  |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 21,3000 |  |  | 25,56 |  |
|  |  |  | 1011627 |  |  |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0040 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,3000 |  |  | 1,56 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 8,2000 |  |  | 9,84 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 8,2000 |  |  | 9,84 |  |
|  |  |  | 1019373 |  |  |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  |  | t |  |  | 0,1300 |  |  | 0,156 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 2,3000 |  |  | 2,76 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,5000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 5009105 |  |  |  | Suportul corpului de iluminat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 16,08 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,3600 |  |  | 4,032 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,30 |  |
| 78 |  |  | RpEJ07A |  |  | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici zincati pentru iluminat, cu flansa de conectare si nisa pentru conectarea cablurilor electrice, 4 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 64,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 8,7500 |  |  | 560,00 |  |
|  |  |  | 2811106302448 |  |  |  | Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare H=4 m (PILON CC 4M 76/132/2) |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 64,64 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 100,0000 |  |  | 6 400,00 |  |
|  |  |  | 1421102200642 |  |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,2000 |  |  | 12,80 |  |
|  |  |  | 1421102200161 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,1800 |  |  | 11,52 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0840 |  |  | 5,376 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1200 |  |  | 7,68 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2250 |  |  | 14,40 |  |
| 79 |  |  | RpEJ07B |  |  | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici zincati pentru iluminat, cu flansa de conectare si nisa pentru conectarea cablurilor electrice, 6 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 11,3000 |  |  | 135,60 |  |
|  |  |  | 2811106302648 |  |  |  | Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare H=6 m (Pilon CC 6m 60/144/3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 12,12 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 100,0000 |  |  | 1 200,00 |  |
|  |  |  | 1421102200642 |  |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,2000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 1421102200161 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,1800 |  |  | 2,16 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0840 |  |  | 1,008 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1200 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2250 |  |  | 2,70 |  |
| 80 |  |  | RpEJ07B |  |  | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici zincati pentru iluminat, cu flansa de conectare si nisa pentru conectarea cablurilor electrice, 9 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 11,3000 |  |  | 79,10 |  |
|  |  |  | 2811106302948 |  |  |  | Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare H=9 m (Pilon CC 9m 76/202/3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 7,07 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 100,0000 |  |  | 700,00 |  |
|  |  |  | 1421102200642 |  |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,2000 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 1421102200161 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,1800 |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0840 |  |  | 0,588 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1200 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2250 |  |  | 1,575 |  |
| 81 |  |  | 08-02-363-1 |  |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 44,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,4100 |  |  | 150,04 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,026 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 4,40 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 22,00 |  |
|  |  |  | 031050 |  |  |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  | h-ut |  |  | 1,3300 |  |  | 58,52 |  |
| 82 |  |  | pret furnizor |  |  | Consola metalica din otel S235JRG2, zincate la cald, cu un brat drept simplu de tip WPS 1/1,5/10 fi60 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 44,00 |  |
|  |  |  | 2523116716480 |  |  |  | Consola metalica din otel S235JRG2, zincate la cald, cu un brat drept simplu de tip WPS 1/1,5/10 fi60 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 44,00 |  |
| 83 |  |  | 08-02-363-2 |  |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,5500 |  |  | 91,00 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,7000 |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 031050 |  |  |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5600 |  |  | 31,20 |  |
| 84 |  |  | pret furnizor |  |  | Consola metalica din otel S235JRG2, zincate la cald, cu brat drept dublu de tip W2R1.5 fi60 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 2523116716481 |  |  |  | Consola metalica din otel S235JRG2, zincate la cald, cu brat drept dublu de tip W2R1.5 fi60 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 20,00 |  |
| 85 |  |  | 08-02-369-3 |  |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu modul LED |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 103,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,8300 |  |  | 188,49 |  |
|  |  |  | 1019460 |  |  |  | Banda "ПХВ-304" |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 1,236 |  |
|  |  |  | 5009264 |  |  |  | Teava de policlorvinila |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,03 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,03 |  |
|  |  |  | 031050 |  |  |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3600 |  |  | 37,08 |  |
| 86 |  |  | 08-03-532-4 |  |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,8000 |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 5009502 |  |  |  | Fise de extremitate |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0610 |  |  | 0,183 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,12 |  |
| 87 |  |  | 08-02-370-2 |  |  | Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 83,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1300 |  |  | 93,79 |  |
|  |  |  | 1011755 |  |  |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 24,90 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,83 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 10,79 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 10,79 |  |
| 88 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 83,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 92,96 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,66 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,166 |  |
| 89 |  |  | 08-02-152-3 |  |  | Constructii metalice de cablu: constructie sudata |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 45,0000 |  |  | 13,50 |  |
|  |  |  | 1011305 |  |  |  | Ciment portland pentru constructii, marca "400" |  |  |  | t |  |  | 0,00009 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0078 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,5200 |  |  | 0,456 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 37,4000 |  |  | 11,22 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 37,4000 |  |  | 11,22 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 1,0000 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 2,0400 |  |  | 0,612 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 15,3000 |  |  | 4,59 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 2,0400 |  |  | 0,612 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  | pret furnizor |  |  | Baza CUT-OUT |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2523116716451 |  |  |  | Baza CUT-OUT |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 91 |  |  | pret furnizor |  |  | Tubul portafuzibil pentru XS CUT-OUT |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2523116716452 |  |  |  | Tubul portafuzibil pentru XS CUT-OUT |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 92 |  |  | pret furnizor |  |  | Fuzibil de expulzare MT 32A TIP K |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2523116716453 |  |  |  | Fuzibil de expulzare MT 32A TIP K |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 93 |  |  | pret furnizor |  |  | Substatie de transformare tip CHIOSC cu transformator de forta TM, racire cu ulei, S-250 kVA, U-10,0/0,4 kV, intrate cabluri aeriana, iesire cabluri subterana de tip KTP-250 10/0.4-U1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3320634761000 |  |  |  | Substatie de transformare tip CHIOSC cu transformator de forta TM, racire cu ulei, S-250 kVA, U-10,0/0,4 kV, intrate cabluri aeriana, iesire cabluri subterana de tip KTP-250 10/0.4-U1 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 94 |  |  | pret furnizor |  |  | Contor de evidenta a energiei electrice active, conectare indirecta (prin intermediul transformatoarelor de curent), Unom - 3x220/380V, I = 5 A ; 50Hz de tip ZMD-405 CR |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3320634627011 |  |  |  | Contor de evidenta a energiei electrice active, conectare indirecta (prin intermediul transformatoarelor de curent), Unom - 3x220/380V, I = 5 A ; 50Hz de tip ZMD-405 CR |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 95 |  |  | pert furnizor |  |  | Transformator de curent Uн=0,66кV, 400А/5A, 50Hz, 0.5S de tip ТТИ-A 400/5 А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 3110501002115 |  |  |  | Transformator de curent Uн=0,66кV, 400А/5A, 50Hz, 0.5S de tip ТТИ-A 400/5 А |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 96 |  |  | pret furnizor |  |  | Siguranta de tip NH-SI 00 100A cu suport pentru siguranta |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2875274501690 |  |  |  | Siguranta de tip NH-SI 00 100A cu suport pentru siguranta |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 97 |  |  | pret furnizor |  |  | Siguranta de tip NH-SI 00 200A cu suport pentru siguranta |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2875274501693 |  |  |  | Siguranta de tip NH-SI 00 200A cu suport pentru siguranta |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 9,00 |  |
| 98 |  |  | pret furnizor |  |  | Cutie de evidenta de tip AAR, pentru In=100A, 380V, IP44 dotata cu toate accesoriile necesare pentru instalarea in ea a 1 contor trifazat, fara automate, separataore, contactoare. Dimensiuni de gabarit 900x650x275mm (BZUM 1PEv) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3120355537810 |  |  |  | Cutie de evidenta de tip AAR, pentru In=100A, 380V, IP44 dotata cu toate accesoriile necesare pentru instalarea in ea a 1 contor trifazat, fara automate, separataore, contactoare. Dimensiuni de gabarit 900x650x275mm (BZUM 1PEv) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 99 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator cu pirghie basculant VR32-100, 100A, 380V, IP33 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3120355537660 |  |  |  | Intrerupator cu pirghie basculant VR32-100A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 100 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=63A, Un=400V, Icu=4.5kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326461 |  |  |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 63A, °C° |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 101 |  |  | pret furnizor |  |  | Contor electronic 3x230/380V, 5(120)A, 50Hz, +/-1,0А de tip ZMG 310 CR |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3320634627020 |  |  |  | Contor electronic 3x230/380V, 5(120)A, 50Hz, +/-1,0А de tip ZMG 310 CR |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 102 |  |  | pret furnizor |  |  | Sina gabarit 8/2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2913204501173 |  |  |  | Sina gabarit 8/2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 103 |  |  | pret furnizor |  |  | Cutie de evidenta de tip AAR, pentru In=200A, 380V, IP44 dotata cu toate accesoriile necesare pentru instalarea in ea a 1 contor trifazat, fara automate, separataore, contactoare. Dimensiuni de gabarit 1250x650x325mm (BZUM 2PEv) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 3120355537811 |  |  |  | Cutie de evidenta de tip AAR, pentru In=200A, 380V, IP44 dotata cu toate accesoriile necesare pentru instalarea in ea a 1 contor trifazat, fara automate, separataore, contactoare. Dimensiuni de gabarit 1250x650x325mm (BZUM 2PEv) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 104 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator cu pirghie basculant VR32-100, 250A, 380V, IP33 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 3120355537661 |  |  |  | Intrerupator cu pirghie basculant VR32-250A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 105 |  |  | pret furnizor |  |  | Siguranta ППНИ-33 gab.0, In=160А, Ifuz=125A cu suport pentru siguranta |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2875274501615 |  |  |  | Siguranta ППНИ-33, In=160А, Ifuz=125A cu suport pentru siguranta |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 106 |  |  | pret furnizor |  |  | Siguranta ППНИ-33 gab.0, In=160А, Ifuz=80A cu suport pentru siguranta |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2875274501614 |  |  |  | Siguranta ППНИ-33, In=160А, Ifuz=80A cu suport pentru siguranta |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 107 |  |  | pert furnizor |  |  | Transformator de curent Uн=0,66кV, 125А/5A, 50Hz, 0.5S de tip ТТИ-A 125/5 А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 3110501002116 |  |  |  | Transformator de curent Uн=0,66кV, 125А/5A, 50Hz, 0.5S de tip ТТИ-A 125/5 А |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 108 |  |  | pert furnizor |  |  | Transformator de curent Uн=0,66кV, 80А/5A, 50Hz, 0.5S de tip ТТИ-A 80/5 А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 3110501002117 |  |  |  | Transformator de curent Uн=0,66кV, 80А/5A, 50Hz, 0.5S de tip ТТИ-A 80/5 А |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 109 |  |  | pret furnizor |  |  | Contor de evidenta a energiei electrice active, conectare indirecta (prin intermediul transformatoarelor de curent), Unom - 3x220/380V, I = 5 A ; 50Hz de tip ZMD-405 CR |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 3320634627011 |  |  |  | Contor de evidenta a energiei electrice active, conectare indirecta (prin intermediul transformatoarelor de curent), Unom - 3x220/380V, I = 5 A ; 50Hz de tip ZMD-405 CR |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 110 |  |  | pret furnizor |  |  | Sina gabarit 8/2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2913204501173 |  |  |  | Sina gabarit 8/2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 111 |  |  | pret furnizor |  |  | Cutie de evidenta de tip AAR, pentru In=100A, 380V, IP44 dotata cu toate accesoriile necesare pentru instalarea in ea a 1 contor trifazat, fara automate, separataore, contactoare. Dimensiuni de gabarit 900x650x275mm (PEv-Ilum) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3120355537810 |  |  |  | Cutie de evidenta de tip AAR, pentru In=100A, 380V, IP44 dotata cu toate accesoriile necesare pentru instalarea in ea a 1 contor trifazat, fara automate, separataore, contactoare. Dimensiuni de gabarit 900x650x275mm (BZUM 1PEv) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 112 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator cu pirghie basculant VR32-100, 100A, 380V, IP33 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3120355537660 |  |  |  | Intrerupator cu pirghie basculant VR32-100A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 113 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=63A, Un=400V, Icu=4.5kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326461 |  |  |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 63A, °C° |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 114 |  |  | pret furnizor |  |  | Contor electronic 3x230/380V, 5(120)A, 50Hz, +/-1,0А de tip ZMG 310 CR |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3320634627020 |  |  |  | Contor electronic 3x230/380V, 5(120)A, 50Hz, +/-1,0А de tip ZMG 310 CR |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 115 |  |  | pret furnizor |  |  | Sina gabarit 8/2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2913204501173 |  |  |  | Sina gabarit 8/2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 116 |  |  | pret furnizor |  |  | Cutie de evidenta de tip AAR, pentru In=63A, 380V, IP44 dotata cu toate accesoriile necesare pentru instalarea in ea a 4 contore trifazate, fara automate, separataore, contactoare. Dimensiuni de gabarit 750x750x200mm (BZUM PEv-Centralizat) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3120355537805 |  |  |  | Cutie de evidenta de tip AAR, pentru In=63A, 380V, IP44 dotata cu toate accesoriile necesare pentru instalarea in ea a 4 contore trifazate, fara automate, separataore, contactoare. Dimensiuni de gabarit 750x750x200mm (BZUM PEv-Centralizat) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 117 |  |  | pret furnizor |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2924127326163 |  |  |  | Separator de sarcina BH-32, 3P, 63A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 118 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=50A, Un=400V, Icu=4.5kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326460 |  |  |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 50A, °C° |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 119 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=32A, Un=400V, Icu=4.5kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326458 |  |  |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 32A, °C° |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 120 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=20A, Un=400V, Icu=4.5kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326456 |  |  |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 20A, °C° |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 121 |  |  | pret furnizor |  |  | Contor electronic 3x230/380V, 5(120)A, 50Hz, +/-1,0А de tip ZMG 310 CR |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 3320634627020 |  |  |  | Contor electronic 3x230/380V, 5(120)A, 50Hz, +/-1,0А de tip ZMG 310 CR |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 122 |  |  | pret furnizor |  |  | Sina gabarit 8/2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2913204501173 |  |  |  | Sina gabarit 8/2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 123 |  |  | pret furnizor |  |  | Cofret metalic de tip ЩМП-4-0 74 У2, IP54, dimensiuni 800 x 650 x 250 mm (CC) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3120355537797 |  |  |  | Boxa ЩМП-4-0-74 У2, IP54 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 124 |  |  | pret furnizor |  |  | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 36 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-36з-0-74-У2, IP54 (PD-Ilum, 5PD) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 130264 |  |  |  | Boxa ЩРн-36з-074-У2, IP54 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 125 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator cu pirghie basculant VR32-100, 250A, 380V, IP33 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3120355537661 |  |  |  | Intrerupator cu pirghie basculant VR32-250A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 126 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator cu pirghie basculant VR32-100, 100A, 380V, IP33 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 3120355537660 |  |  |  | Intrerupator cu pirghie basculant VR32-100A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 127 |  |  | pret furnizor |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2924127326163 |  |  |  | Separator de sarcina BH-32, 3P, 63A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 128 |  |  | pret furnizor |  |  | Siguranta ППНИ-33 gab.0, In=160А, Ifuz=100A cu suport pentru siguranta |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2875274501624 |  |  |  | Siguranta ППНИ-33 gab.0, In=160А, Ifuz=100A cu suport pentru siguranta |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 129 |  |  | pret furnizor |  |  | Siguranta ППНИ-33 gab.0, In=160А, Ifuz=50A cu suport pentru siguranta |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2875274501625 |  |  |  | Siguranta ППНИ-33 gab.0, In=160А, Ifuz=50A cu suport pentru siguranta |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 130 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=10A, Un=400V, Icu=4.5kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2924127326453 |  |  |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 10A, °C° |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 131 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 2924127326428 |  |  |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °B° |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 15,00 |  |
| 132 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V, Icu=4.5kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326426 |  |  |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 06A, °B° |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 133 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=2A, U=230V, Icu=4.5kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326422 |  |  |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 02A, °B° |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 134 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, tetrapolar, cu caracteristica "AC", In=16 A, 30мА, Un=400V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 29241273265005 |  |  |  | Intrerupator automat de tip АВДТ34, С16, 30мА |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 135 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16А, 30мА, Un=230V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 29241273265087 |  |  |  | Intrerupator automat de tip АВДТ32M, С16, 30мА |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 136 |  |  | pret furnizor |  |  | Contactor modular KM20-22, 20 A, 230 V, IP00 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 1104082 |  |  |  | Contactor modular KM20-22, 20 A, 230 V, IP00 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 137 |  |  | pret furnizor |  |  | Timer ТЭ15, 16А, 230V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2875274501468 |  |  |  | Timer ТЭ15 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 138 |  |  | pret furnizor |  |  | Releu cu fotoelement de tip PCR-03 16 A 220 V IP20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 29241273265391 |  |  |  | Releu cu fotoelement de tip PCR-03 16 A 220 V IP20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 139 |  |  | pret furnizor |  |  | Butoane de comanda dublu, cu cap detasabil, Un=230V, de tip APBB-22N-I-O |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2863147306828 |  |  |  | Buton de actionare si comanda |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 140 |  |  | pret furnizor |  |  | Cutie de distributie si comutare cu 32 cleme de tip КЗНС32 У2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5001000100560 |  |  |  | Cutie de distributie si comutare cu 32 cleme de tip КЗНС32 У2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 141 |  |  | pret furnizor |  |  | Cutie de distributie si comutare cu 16 cleme de tip КЗНС16 У2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5001000100559 |  |  |  | Cutie de distributie si comutare cu 16 cleme de tip КЗНС16У2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 142 |  |  | pret furnizor |  |  | Proiector stadion 320W, 4000К, 37120Lm, IP66 de tip LBL.OFL.3.320 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2875274400572 |  |  |  | Proiector stadion 320W, 4000К, 37120Lm, IP66 de tip LBL.OFL.3.320 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 143 |  |  | pret furnizor |  |  | Proiector stadion 480W, 4000К, 74240Lm, IP66 de tip LBL.OFL.3.480 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 2875274400575 |  |  |  | Proiector stadion 480W, 4000К, 74240Lm, IP66 de tip LBL.OFL.3.480 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,00 |  |
| 144 |  |  | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat stradal LED ROCKET-50 50 W SMD 6400 K 6000 lm IP65 230 V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 84,00 |  |
|  |  |  | 2875274400598 |  |  |  | Corp de iluminat stradal LED ROCKET-50 50 W SMD 6400 K 6000 lm IP65 230 V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 84,00 |  |
| 145 |  |  | pret furnizor |  |  | Post de comanda 2 butoane, IP67 de tip ПКЕ 722-2У2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 29241273265390 |  |  |  | Post de comanda 2 butoane, IP67 de tip ПКЕ 722-2У2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 146 |  |  | pret furnizor |  |  | Cutie de distributie si comutare cu 16 cleme de tip КЗНС16 У2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 83,00 |  |
|  |  |  | 5001000100559 |  |  |  | Cutie de distributie si comutare cu 16 cleme de tip КЗНС16У2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 83,00 |  |
| 147 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V, Icu=4.5kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 19,00 |  |
|  |  |  | 2924127326426 |  |  |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 06A, °B° |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 19,00 |  |
| 148 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=2A, U=230V, Icu=4.5kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 64,00 |  |
|  |  |  | 2924127326422 |  |  |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 02A, °B° |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 64,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat | Corsan Ion, certif. nr. 152 seria 2020-D |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |