| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |
| --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: _____________din_________ |  |
| Obiectul achiziției: Achiziția pompei și Soft Starter. |  |
| Denumirea bunurilor; Denumirea modelului bunului; Țara de origine; Producătorul; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referință. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Lotul 1 Achiziția pompei și Soft Starter; Parametrii pompei: Debit pompă ≥ 4.5 m3/h Înălțimea de pompare ≥ H 34 m Temperatura lichidului ≤ +50 °C Parametrii motorului electric: Alimentarea electrică - 1~230 V, 50 Hz Grad de protecţie - IP 44 Clasa de izolaţie –B Puterea nominală (W) – 0.75 kW Curent nominal – 5.2 A Turații ˃ 2500 rot/min Parametrii Soft Starter: Puterea nominală – conform puterii motorului electric Alimentarea electrică - 1~230 V, 50 Hz Grad de protecţie - IP 20 Protecțiile - la suprasarcina motorului, pierdere de fază, supracurent, supratensiune și subtensiune, Conectarea motorului – cu bypass Moduri de pornire – cu limita curentului de pornire, cu creșterea constantă a tensiunii, cu creștere mare, cu creșterea continuă a intensității, cu reglare dublă (tensiune și intensitate) Răcire – forțată cu aer Afișarea parametrilor - display. |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________