| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție nr. din |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Servicii de măsurare și încercare în instalațiile electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicii de măsurare și încercare în instalațiile electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Măsurarea rezistenţei la curenţi de scurgere a circuitului, diagonala pînă la 20 m. |  |  |  | Măsurarea rezistenţei la curenţi de scurgere a circuitului, diagonala pînă la 20 m. 1-11-010-2 |  |  |  |  |
| Verificarea prezenţei circuitului între prizele de pămînt şi elementele legate la pămînt |  |  |  | Verificarea prezenţei circuitului între prizele de pămînt şi elementele legate la pămînt: 1-11-011-1 |  |  |  |  |
| Măsurarea rezistenţei izolaţiei cu megohmmetru a liniilor de cablu şi a altor linii, tensiune pînă la 1 KV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuţie, panouri, dulapuri, aparatele de comunicare şi la consumatorii electrici |  |  |  | Măsurarea rezistenţei izolaţiei cu megohmmetru a liniilor de cablu şi a altor linii, tensiune pînă la 1 KV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuţie, panouri, dulapuri, aparatele de comunicare şi la consumatorii electrici: 1-11-028-1 |  |  |  |  |
| Măsurarea impedantei circuitului ”faza-nul” |  |  |  | Măsurarea impedantei circuitului ”faza-nul”: 1-11-013-1 |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |