Caiet de sarcini

privind achiziționarea „servicii de montaj, reglaj și verificări electrotehnice în instalațiile electrice (reamplasarea contorului și a transformatoarelor de current din încăperea PT pe o tiavă metalică în panou de evidență tip BZUM)”

I. Introducere.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, Hotărârea Guvernului nr. 667/2016 privind modul de planificare și desfășurare a achizițiilor publice și Hotărârea Guvernului nr. 870/2022 privind achizițiile de valoare mică, se inițiază procedura de achiziție publică pentru contractarea serviciilor de montaj, reglaj și verificări electrotehnice în instalațiile electrice.

II. Obiectul Achiziției.

Obiectul achiziției îl constituie prestarea serviciilor de expertiză montaj, reglaj și verificări electrotehnice în instalațiile electrice.

III. Justificarea necesității achiziției.

Necesitatea achiziției serviciilor de montaj, reglaj și verificări electrotehnice în instalațiile electrice menționate prezumă ca urmare a prescripției cu nr. 57694 din 10.03.2025 emisă de către S. A. „Red-Nord” pentru aducere echipamentului de măsurare în conformitate cu actele normative. Astfel, pentru lichidarea neajunsurilor, Penitenciarul nr. 6-Soroca este obligat să verifice metrologic contorul electric trifazat și a transformatoarelor de current cât și reamplasarea contorului și a transformatoarelor de current din încăperea PT pe o tiavă metalică în panou de evidență tip „BZUM”.

În acest context, în scopul lichidării neajunsurilor este necesar prestarea serviciilor de către un agent economic specializat în prestarea astfel de servicii.

IV. Criterii de evaluare și selectare a ofertelor.

- Prețul cel mai scăzut;

- Respectarea cerințelor tehnice și a standardelor de calitate solicitate;

V. Cerințe tehnice.

1. Servicii de montaj, reglaj și verificări electrotehnice în instalațiile electrice.

Locul de consum al transformatorului: Penitenciarul nr. 6-Soroca.

Adresa: or. Soroca, strada Vasile Stroescu, cs: 44;

Nr. contor: 50654150

Tip: ZMG405CR

Tensiune: 380/220

Curent: 5-10

2. Servicii necesare de executat:

- montarea dulapului de evidență-1 buc.;

- montarea cablurilor de tip АВВГнг-LS 4x240xm la transformator-42 metri;

-conectarea cablu АВВГнг-LS 4x240sm la transformator.

- montarea priză la pământ;

- conectarea cablu în cel. ID 0,4 kV-2 bucăți;

- demontarea cablurilor de la TR și verificarea contactelor în ID 0,4 kV;

-Efectuarea metrologiei

VI. Documente specifice solicitate obligatorii:

1. Talon de autorizare cu specificarea grupei de securitate electrică V- copie confirmată prin semnătura electronică.

2. Autorizarea electricienilor în baza „Regulamentului cu privire la autorizația de electrician autorizat”, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în energetică nr. 413 din 21.09.2021 - confirmată prin semnătura electronica.

Notă:

Administrația Penitenciarului nr. 6-Soroca, va oferi adăugător informație agenților economici pentru prezentarea ofertei. Agentul economic va suporta toate cheltuielile privind materialele necesare.

Termen de prestare a serviciilor: 31.07.2025.