## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [6 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Investigații Imunologice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice IMSP - beneficiari pentru anul 2026 | [7 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic |  |  | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
[8 empty] | Parametri tehnici | Sensibilitatea | Specificitatea
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8
33600000-6 | 1 | AFP, cu calibratori ( 006510 ) | AFP, cu calibratori ( 006510 ) |  |  |  | AFP, cu calibratori ( 006510 ), Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detaşabile, calibratori si reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător, Test
33600000-6 | 2 | Anti chlamidia pneumoniae IgG, metoda cantitativă ( 006512 ) | Anti chlamidia pneumoniae IgG, metoda cantitativă ( 006512 ) |  |  |  | Anti chlamidia pneumoniae IgG, metoda cantitativă ( 006512 ), Cerinţe generale* de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 3 | Anti chlamidia pneumoniae IgM ( 006513 ) | Anti chlamidia pneumoniae IgM ( 006513 ) |  |  |  | Anti chlamidia pneumoniae IgM ( 006513 ), Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, cu controale, cu sau fără calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 4 | Anti chlamydia trh. IgA ( 006514 ) | Anti chlamydia trh. IgA ( 006514 ) |  |  |  | Anti chlamydia trh. IgA ( 006514 ), Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, cu controale, cu sau fără calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 5 | Anti chlamydia trh. IgG, metoda cantitativă ( 006515 ) | Anti chlamydia trh. IgG, metoda cantitativă ( 006515 ) |  |  |  | Anti chlamydia trh. IgG, metoda cantitativă ( 006515 ), Cerinţe generale* , de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 6 | Anti chlamydia trh. IgM ( 006516 ) | Anti chlamydia trh. IgM ( 006516 ) |  |  |  | Anti chlamydia trh. IgM ( 006516 ), Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, cu controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 7 | Anti CMV IgG, metoda cantitativă ( 006517 ) | Anti CMV IgG, metoda cantitativă ( 006517 ) |  |  |  | Anti CMV IgG, metoda cantitativă ( 006517 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 8 | Anti CMV IgM ( 006518 ) | Anti CMV IgM ( 006518 ) |  |  |  | Anti CMV IgM ( 006518 ), Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 9 | Anti EBV EBNA IgG, metoda cantitativă ( 006519 ) | Anti EBV EBNA IgG, metoda cantitativă ( 006519 ) |  |  |  | Anti EBV EBNA IgG, metoda cantitativă ( 006519 ), Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 10 | Anti EBV VCA IgG, metoda cantitativă ( 006520 ) | Anti EBV VCA IgG, metoda cantitativă ( 006520 ) |  |  |  | Anti EBV VCA IgG, metoda cantitativă ( 006520 ), Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 11 | Anti EBV VCA IgM ( 006521 ) | Anti EBV VCA IgM ( 006521 ) |  |  |  | Anti EBV VCA IgM ( 006521 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+" și "-", calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 12 | Anti Giardia lamblia sumar IgA, IgM, IgG ( 006522 ) | Anti Giardia lamblia sumar IgA, IgM, IgG ( 006522 ) |  |  |  | Anti Giardia lamblia sumar IgA, IgM, IgG ( 006522 ), 1. Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, cu sau fără calibratori, cu controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 13 | Anti HAV IgM ( 006525 ) | Anti HAV IgM ( 006525 ) |  |  |  | Anti HAV IgM ( 006525 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, in afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 14 | Anti HCV IgM ( 006526 ) | Anti HCV IgM ( 006526 ) |  |  |  | Anti HCV IgM ( 006526 ), Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 15 | Anti HCV sumar ( 006527 ) | Anti HCV sumar ( 006527 ) |  |  |  | Anti HCV sumar ( 006527 ), Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test
33600000-6 | 16 | Anti HDV IgM ( 006529 ) | Anti HDV IgM ( 006529 ) |  |  |  | Anti HDV IgM ( 006529 ), Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 17 | Anti HDV sumar ( 006530 ) | Anti HDV sumar ( 006530 ) |  |  |  | Anti HDV sumar ( 006530 ), Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 18 | Anti Helicobacter pylori IgA ( 006531 ) | Anti Helicobacter pylori IgA ( 006531 ) |  |  |  | Anti Helicobacter pylori IgA ( 006531 ), Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 19 | Anti Helicobacter pylori IgG, metoda cantitativă ( 006532 ) | Anti Helicobacter pylori IgG, metoda cantitativă ( 006532 ) |  |  |  | Anti Helicobacter pylori IgG, metoda cantitativă ( 006532 ), 1. Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 20 | Anti Helicobacter pylori IgM ( 006533 ) | Anti Helicobacter pylori IgM ( 006533 ) |  |  |  | Anti Helicobacter pylori IgM ( 006533 ), Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 21 | Anti HSV (tip I,II) IgG, metoda cantitativă ( 006534 ) | Anti HSV (tip I,II) IgG, metoda cantitativă ( 006534 ) |  |  |  | Anti HSV (tip I,II) IgG, metoda cantitativă ( 006534 ), Cerinţe generale*de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 22 | Anti HSV (tip I,II) IgM ( 006535 ) | Anti HSV (tip I,II) IgM ( 006535 ) |  |  |  | Anti HSV (tip I,II) IgM ( 006535 ), Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 23 | Anti HSV tip I IgG ( 006536 ) | Anti HSV tip I IgG ( 006536 ) |  |  |  | Anti HSV tip I IgG ( 006536 ), Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 24 | Anti HSV tip I IgM ( 006537 ) | Anti HSV tip I IgM ( 006537 ) |  |  |  | Anti HSV tip I IgM ( 006537 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 25 | Anti HSV tip II IgG ( 006538 ) | Anti HSV tip II IgG ( 006538 ) |  |  |  | Anti HSV tip II IgG ( 006538 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 26 | Anti HSV tip II IgM ( 006539 ) | Anti HSV tip II IgM ( 006539 ) |  |  |  | Anti HSV tip II IgM ( 006539 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 27 | Anti mitocondriali Anti AMA 2 ( 006540 ) | Anti mitocondriali Anti AMA 2 ( 006540 ) |  |  |  | Anti mitocondriali Anti AMA 2 ( 006540 ), Metoda ELISA; Cerinţe generale* + Notă ** Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 28 | Anti SARS-CoV-2 IgG (Quanti Spike) ( 006541 ) | Anti SARS-CoV-2 IgG (Quanti Spike) ( 006541 ) |  |  |  | Anti SARS-CoV-2 IgG (Quanti Spike) ( 006541 ), Metoda ELISA; Cerinţe generale* Set de 96 teste **Să fie inclus controlul N+P. Soluţii conjugat, substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe și a folosi cîte un godeu., Test
33600000-6 | 29 | Anti SARS-CoV-2 IgM ( 006542 ) | Anti SARS-CoV-2 IgM ( 006542 ) |  |  |  | Anti SARS-CoV-2 IgM ( 006542 ), Metoda ELISA; Cerinţe generale* Set de 96 teste **Să fie inclus controlul N+P. Soluţii conjugat, substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe și a folosi cîte un godeu., Test
33600000-6 | 30 | Anti Toxoplasma gn. IgG, metoda cantitativă ( 006543 ) | Anti Toxoplasma gn. IgG, metoda cantitativă ( 006543 ) |  |  |  | Anti Toxoplasma gn. IgG, metoda cantitativă ( 006543 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 31 | Anti Toxoplasma gn. IgM ( 006544 ) | Anti Toxoplasma gn. IgM ( 006544 ) |  |  |  | Anti Toxoplasma gn. IgM ( 006544 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 32 | Anti ureaplasma urealyticum IgA ( 006545 ) | Anti ureaplasma urealyticum IgA ( 006545 ) |  |  |  | Anti ureaplasma urealyticum IgA ( 006545 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori, cu godeuri detașabile. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 33 | Anti ureaplasma urealyticum IgG, metoda cantitativă ( 006546 ) | Anti ureaplasma urealyticum IgG, metoda cantitativă ( 006546 ) |  |  |  | Anti ureaplasma urealyticum IgG, metoda cantitativă ( 006546 ), Metoda ELISA; Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor, cu godeuri detașabile.. Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 34 | Anti ureaplasma urealyticum IgM ( 006547 ) | Anti ureaplasma urealyticum IgM ( 006547 ) |  |  |  | Anti ureaplasma urealyticum IgM ( 006547 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori, cu godeuri detașabile. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 35 | Anticorpi IgE specific anti-amoxacillin ( 006480 ) | Anticorpi IgE specific anti-amoxacillin ( 006480 ) |  |  |  | Anticorpi IgE specific anti-amoxacillin ( 006480 ), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 36 | Anticorpi IgE specific anti-articain ( 006481 ) | Anticorpi IgE specific anti-articain ( 006481 ) |  |  |  | Anticorpi IgE specific anti-articain ( 006481 ), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste., Test
33600000-6 | 37 | Anticorpi IgE specific anti-bupivacain ( 006482 ) | Anticorpi IgE specific anti-bupivacain ( 006482 ) |  |  |  | Anticorpi IgE specific anti-bupivacain ( 006482 ), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 38 | Anticorpi IgE specific anti-cefalosporine ( 006483 ) | Anticorpi IgE specific anti-cefalosporine ( 006483 ) |  |  |  | Anticorpi IgE specific anti-cefalosporine ( 006483 ), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 39 | Anticorpi IgE specific anti-ciprofloxacin ( 006491 ) | Anticorpi IgE specific anti-ciprofloxacin ( 006491 ) |  |  |  | Anticorpi IgE specific anti-ciprofloxacin ( 006491 ), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 40 | Anticorpi IgE specific anti-dexametazon ( 006484 ) | Anticorpi IgE specific anti-dexametazon ( 006484 ) |  |  |  | Anticorpi IgE specific anti-dexametazon ( 006484 ), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 41 | Anticorpi IgE specific anti-epinefrin ( 006485 ) | Anticorpi IgE specific anti-epinefrin ( 006485 ) |  |  |  | Anticorpi IgE specific anti-epinefrin ( 006485 ), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 42 | Anticorpi IgE specific anti-ketoprofen ( 006492 ) | Anticorpi IgE specific anti-ketoprofen ( 006492 ) |  |  |  | Anticorpi IgE specific anti-ketoprofen ( 006492 ), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 43 | Anticorpi IgE specific anti-lidocain ( 006486 ) | Anticorpi IgE specific anti-lidocain ( 006486 ) |  |  |  | Anticorpi IgE specific anti-lidocain ( 006486 ), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 44 | Anticorpi IgE specific anti-mepivacain ( 006487 ) | Anticorpi IgE specific anti-mepivacain ( 006487 ) |  |  |  | Anticorpi IgE specific anti-mepivacain ( 006487 ), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 45 | Anticorpi IgE specific anti-metronidazol ( 006493 ) | Anticorpi IgE specific anti-metronidazol ( 006493 ) |  |  |  | Anticorpi IgE specific anti-metronidazol ( 006493 ), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 46 | AntiHBcoreAg IgM, metoda cantitativă AntiHBcoreAg IgM ( 006548 ) | AntiHBcoreAg IgM, metoda cantitativă AntiHBcoreAg IgM ( 006548 ) |  |  |  | AntiHBcoreAg IgM, metoda cantitativă AntiHBcoreAg IgM ( 006548 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 47 | AntiHBcoreAg sumar ( 006549 ) | AntiHBcoreAg sumar ( 006549 ) |  |  |  | AntiHBcoreAg sumar ( 006549 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-”, să conțină și calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 48 | AntiHBsAg, metoda cantitativă ( 006550 ) | AntiHBsAg, metoda cantitativă ( 006550 ) |  |  |  | AntiHBsAg, metoda cantitativă ( 006550 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 49 | Anti-TPO cu calibratori, ELISA ( 006551 ) | Anti-TPO cu calibratori, ELISA ( 006551 ) |  |  |  | Anti-TPO cu calibratori, ELISA ( 006551 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test
33600000-6 | 50 | Anti-Trichinella IgG ( 006552 ) | Anti-Trichinella IgG ( 006552 ) |  |  |  | Anti-Trichinella IgG ( 006552 ), Anti-Trichinela IgG. Metoda de determinare Elisa. Setul include 96 teste, control +, control - , diluant de probă, soluție conjugată, soluție TMB, spălare TWEEN 20X, stop – reagent, Test
33600000-6 | 51 | ASLO – LATEX ( 006553 ) | ASLO – LATEX ( 006553 ) |  |  |  | ASLO – LATEX ( 006553 ), Cerinţe generale* + Notă** Setul să conțină toate componentele pentru maxim 150 teste; Metoda de determinare LATEX-TEST; Set să conțină ASLO LATEX reagent pentru maximum 150 teste + inclus control pozitiv și negativ, planșet și baghete., teste
33600000-6 | 52 | AT/TG cu calibratori, ELISA ( 006554 ) | AT/TG cu calibratori, ELISA ( 006554 ) |  |  |  | AT/TG cu calibratori, ELISA ( 006554 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, sSet de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test
33600000-6 | 53 | CA 125, cu calibratori, ELISA ( 006555 ) | CA 125, cu calibratori, ELISA ( 006555 ) |  |  |  | CA 125, cu calibratori, ELISA ( 006555 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE. Cu stripuri si godeuri detaşabile, calibratori si reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator, Test
33600000-6 | 54 | CA 15-3, cu calibratori, ELISA ( 006556 ) | CA 15-3, cu calibratori, ELISA ( 006556 ) |  |  |  | CA 15-3, cu calibratori, ELISA ( 006556 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător, Test
33600000-6 | 55 | CA 19-9 cu calibratori ( 006557 ) | CA 19-9 cu calibratori ( 006557 ) |  |  |  | CA 19-9 cu calibratori ( 006557 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător, Test
33600000-6 | 56 | CA 724 cu calibratori ( 006558 ) | CA 724 cu calibratori ( 006558 ) |  |  |  | CA 724 cu calibratori ( 006558 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 57 | CA-242 ( 006559 ) | CA-242 ( 006559 ) |  |  |  | CA-242 ( 006559 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 58 | Calcitonina, ELISA ( 006560 ) | Calcitonina, ELISA ( 006560 ) |  |  |  | Calcitonina, ELISA ( 006560 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test
33600000-6 | 59 | CEA , cu calibratori, ELISA ( 006561 ) | CEA , cu calibratori, ELISA ( 006561 ) |  |  |  | CEA , cu calibratori, ELISA ( 006561 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detaşabile, calibratori si reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător, Test
33600000-6 | 60 | Control negativ pentru IgE specific ( 006488 ) | Control negativ pentru IgE specific ( 006488 ) |  |  |  | Control negativ pentru IgE specific ( 006488 ), Metoda ELISA. Control negativ pentru IgE specific, ml
33600000-6 | 61 | Control pozitiv pentru IgE specific ( 006494 ) | Control pozitiv pentru IgE specific ( 006494 ) |  |  |  | Control pozitiv pentru IgE specific ( 006494 ), Metoda ELISA. Control pozitiv pentru IgE specific, ml
33600000-6 | 62 | Cortizol cu calibratori, ELISA ( 006562 ) | Cortizol cu calibratori, ELISA ( 006562 ) |  |  |  | Cortizol cu calibratori, ELISA ( 006562 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test
33600000-6 | 63 | C-peptid ( 006563 ) | C-peptid ( 006563 ) |  |  |  | C-peptid ( 006563 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 64 | CPR - LATEX ( 006564 ) | CPR - LATEX ( 006564 ) |  |  |  | CPR - LATEX ( 006564 ), Cerinţe generale* + Notă** Setul să conțină toate componentele pentru maxim 150 teste; Metoda de determinare LATEX-TEST; Set să conțină CPR LATEX reagent pentru maximum 150 teste + inclus control pozitiv și negativ, planșet și baghete., teste
33600000-6 | 65 | Cyfra 21-1 cu calibratori ( 006565 ) | Cyfra 21-1 cu calibratori ( 006565 ) |  |  |  | Cyfra 21-1 cu calibratori ( 006565 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 66 | D-dimeri metoda Latex ( 006609 ) | D-dimeri metoda Latex ( 006609 ) |  |  |  | D-dimeri metoda Latex ( 006609 ), D-dimeri . Metoda de determinare calitativa şi semicantitativă latex reagent Lichid stabil gata p-u lucru . Plazma cu citrat ambalaj: Flacoane cu v=1-3 ml, ml
33600000-6 | 67 | Determinarea Anti HBe ( 006566 ) | Determinarea Anti HBe ( 006566 ) |  |  |  | Determinarea Anti HBe ( 006566 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 68 | Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Ascaris lumbricoide ( 006523 ) | Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Ascaris lumbricoide ( 006523 ) |  |  |  | Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Ascaris lumbricoide ( 006523 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-”, cu sau fără calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 69 | Determinarea cantitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis ( 006524 ) | Determinarea cantitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis ( 006524 ) |  |  |  | Determinarea cantitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis ( 006524 ), Determinarea cantitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis. De adăugat cerințe generale*.În afară de controlul “+”şi “-”, cu sau fără calibratori. Metoda de determinare ELISA. Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 70 | Determinarea D-dimer set 96 teste , ELISA ( 006610 ) | Determinarea D-dimer set 96 teste , ELISA ( 006610 ) |  |  |  | Determinarea D-dimer set 96 teste , ELISA ( 006610 ), Determinarea D-dimer set 96 teste , ELISA Cerinte generale*+Notă**Set de diagnosticare cu calibratori, Test
33600000-6 | 71 | Determinarea Vitamina D set 96 teste , ELISA ( 006612 ) | Determinarea Vitamina D set 96 teste , ELISA ( 006612 ) |  |  |  | Determinarea Vitamina D set 96 teste , ELISA ( 006612 ), Determinarea Vitamina D set 96 teste , ELISA Cerinte generale*+Notă**Set de diagnosticare cu calibratori, Test
33600000-6 | 72 | Determinarea Vitaminei B 12 set 96 teste , ELISA ( 006611 ) | Determinarea Vitaminei B 12 set 96 teste , ELISA ( 006611 ) |  |  |  | Determinarea Vitaminei B 12 set 96 teste , ELISA ( 006611 ), Determinarea Vitaminei B 12 set 96 teste , ELISA Cerinte generale*+Notă**Set de diagnosticare cu calibratori, Test
33600000-6 | 73 | DHEA-S ELISA ( 006567 ) | DHEA-S ELISA ( 006567 ) |  |  |  | DHEA-S ELISA ( 006567 ), Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile, calibratori si reagenţi lichizi gata de lucru de la producător setul sa contina 96 teste, Test
33600000-6 | 74 | Estradiol, cu calibratori ELISA ( 006568 ) | Estradiol, cu calibratori ELISA ( 006568 ) |  |  |  | Estradiol, cu calibratori ELISA ( 006568 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test
33600000-6 | 75 | Feritina cu calibratori ( 006569 ) | Feritina cu calibratori ( 006569 ) |  |  |  | Feritina cu calibratori ( 006569 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 76 | HbeAg/ Ab ( 006570 ) | HbeAg/ Ab ( 006570 ) |  |  |  | HbeAg/ Ab ( 006570 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 77 | HBs Ag set confirmativ ( 006571 ) | HBs Ag set confirmativ ( 006571 ) |  |  |  | HBs Ag set confirmativ ( 006571 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 78 | HBsAg, 96 teste ELISA ( 006528 ) | HBsAg, 96 teste ELISA ( 006528 ) |  |  |  | HBsAg, 96 teste ELISA ( 006528 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE. Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test
33600000-6 | 79 | HCG ELISA ( 006572 ) | HCG ELISA ( 006572 ) |  |  |  | HCG ELISA ( 006572 ), Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detaşabile, calibratori si reagenti lichizi gata de lucru de la producător. Nivelul gonadotropinei sa nu fie mai nic de 500 mIU/ml si Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 80 | Hemocult-test (IFOBT) ( 006573 ) | Hemocult-test (IFOBT) ( 006573 ) |  |  |  | Hemocult-test (IFOBT) ( 006573 ), Teste pentru determinarea sîngelui ocult în mase fecale, cu o sensibilitate 99,0% și specificitate de 99,9%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regenți și consumabile necesari pentru efectuare, Test
33600000-6 | 81 | Hormonul foliculostimulant (FSH) cu calibratori, ELISA ( 006574 ) | Hormonul foliculostimulant (FSH) cu calibratori, ELISA ( 006574 ) |  |  |  | Hormonul foliculostimulant (FSH) cu calibratori, ELISA ( 006574 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test
33600000-6 | 82 | Hormonul luteinizant (LH) cu calibratori, ELISA ( 006575 ) | Hormonul luteinizant (LH) cu calibratori, ELISA ( 006575 ) |  |  |  | Hormonul luteinizant (LH) cu calibratori, ELISA ( 006575 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste e Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test
33600000-6 | 83 | Imunoglobulina A, cu calibratori, ELISA ( 006576 ) | Imunoglobulina A, cu calibratori, ELISA ( 006576 ) |  |  |  | Imunoglobulina A, cu calibratori, ELISA ( 006576 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru,standardele pregatite si fixate de producator, Test
33600000-6 | 84 | Imunoglobulina E totală cu calibratori ( 006577 ) | Imunoglobulina E totală cu calibratori ( 006577 ) |  |  |  | Imunoglobulina E totală cu calibratori ( 006577 ), Cerinţe generale* Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste , în set să fie inclus și material de control, Test
33600000-6 | 85 | Imunoglobulina G, cu calibratori, ELISA, ( 006578 ) | Imunoglobulina G, cu calibratori, ELISA, ( 006578 ) |  |  |  | Imunoglobulina G, cu calibratori, ELISA, ( 006578 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Stripuri si godeuri detasabile,reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator, Test
33600000-6 | 86 | Imunoglobulina M, cu calibratori, ELISA ( 006579 ) | Imunoglobulina M, cu calibratori, ELISA ( 006579 ) |  |  |  | Imunoglobulina M, cu calibratori, ELISA ( 006579 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator, Test
33600000-6 | 87 | Kit Cantitativ Reference ( 006489 ) | Kit Cantitativ Reference ( 006489 ) |  |  |  | Kit Cantitativ Reference ( 006489 ), Metoda ELISA. Set contine anti-IgE reference disc,calibratori min. 6 Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 88 | Kit Conjugate pentru IgE specific ( 006490 ) | Kit Conjugate pentru IgE specific ( 006490 ) |  |  |  | Kit Conjugate pentru IgE specific ( 006490 ), Metoda ELISA. Set contine anti IgE enzyme-cojugate, bufer pentru spalare, substrate bufer, substrate tablete, solutia stop. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 89 | Multi-ligand control Tri-level (pentru 19 parametri)2x3ml ( 006581 ) | Multi-ligand control Tri-level (pentru 19 parametri)2x3ml ( 006581 ) |  |  |  | Multi-ligand control Tri-level (pentru 19 parametri)2x3ml ( 006581 ), Certificat CE.Pentru 19 parametri (markeri oncologici ,hormoni,etc.) trei nivele 2 fiecare câte 3 ml, set
33600000-6 | 90 | Multi-ligand control Tri-level , Tireoglobulin, 2x3ml ( 006582 ) | Multi-ligand control Tri-level , Tireoglobulin, 2x3ml ( 006582 ) |  |  |  | Multi-ligand control Tri-level , Tireoglobulin, 2x3ml ( 006582 ), Certificat CE.Control pentru Tireoglobulina, trei nivele 2 fiecare câte 3 ml, set
33600000-6 | 91 | Multi-ligand control Tri-level 2x2ml ( 006583 ) | Multi-ligand control Tri-level 2x2ml ( 006583 ) |  |  |  | Multi-ligand control Tri-level 2x2ml ( 006583 ), Certificat CE.Pentru trei marcheri oncologici: CA 19-9; CA- 125; CA 153 trei nivele fiecare câte 2 ml, set
33600000-6 | 92 | Mycoplasma hominis IgA ( 006584 ) | Mycoplasma hominis IgA ( 006584 ) |  |  |  | Mycoplasma hominis IgA ( 006584 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori, cu godeuri detașabile. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 93 | Mycoplasma hominis IgG, metoda cantitativă ( 006585 ) | Mycoplasma hominis IgG, metoda cantitativă ( 006585 ) |  |  |  | Mycoplasma hominis IgG, metoda cantitativă ( 006585 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor, cu godeuri detașabile. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 94 | Mycoplasma pneumoniae IgG ( 006587 ) | Mycoplasma pneumoniae IgG ( 006587 ) |  |  |  | Mycoplasma pneumoniae IgG ( 006587 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 95 | Mycoplasma pneumoniae IgM ( 006588 ) | Mycoplasma pneumoniae IgM ( 006588 ) |  |  |  | Mycoplasma pneumoniae IgM ( 006588 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 96 | Parathormon (PTH) ELISA ( 006589 ) | Parathormon (PTH) ELISA ( 006589 ) |  |  |  | Parathormon (PTH) ELISA ( 006589 ), Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 97 | Progesteron, cu calibratori, ELISA ( 006590 ) | Progesteron, cu calibratori, ELISA ( 006590 ) |  |  |  | Progesteron, cu calibratori, ELISA ( 006590 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test
33600000-6 | 98 | Prolactina cu calibratori ELISA ( 006591 ) | Prolactina cu calibratori ELISA ( 006591 ) |  |  |  | Prolactina cu calibratori ELISA ( 006591 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător, Test
33600000-6 | 99 | PSA liber cu calibratori ( 006592 ) | PSA liber cu calibratori ( 006592 ) |  |  |  | PSA liber cu calibratori ( 006592 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 100 | PSA, cu calibratori, ELISA ( 006593 ) | PSA, cu calibratori, ELISA ( 006593 ) |  |  |  | PSA, cu calibratori, ELISA ( 006593 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător., Test
33600000-6 | 101 | RF - LATEX ( 006594 ) | RF - LATEX ( 006594 ) |  |  |  | RF - LATEX ( 006594 ), Cerinţe generale* + Notă** Setul să conțină toate componentele pentru maxim 150 teste; Metoda de determinare LATEX-TEST; Set să conțină RF LATEX reagent pentru maximum 150 teste + inclus control pozitiv și negativ, planșet și baghete., teste
33600000-6 | 102 | RPR-latex test ( 006595 ) | RPR-latex test ( 006595 ) |  |  |  | RPR-latex test ( 006595 ), Teste RPR care sunt bazate pe reacție de aglutinare (floculare) pe carduri de carbon. Test netreponemal destinat screening-ul sifilisului. Set până la 150 teste Componenta setului: 1. RPR reagent - Varianta macroscopica. 2. Carduri de unică folosință incluse în set pentru numărul de teste incluse în set (distanta între godeuri pe card minimum de 0,5cm). 3. Control negativ 4. Control pozitiv Sensibilitatea ≥ 99.0% Specificitatea ≥ 98.0%,, Test
33600000-6 | 103 | SLE - LATEX ( 006596 ) | SLE - LATEX ( 006596 ) |  |  |  | SLE - LATEX ( 006596 ), Flacoane de 2 ml, trebuie să conțină control N+P, ml
33600000-6 | 104 | T 3 cu calibratori ( 006598 ) | T 3 cu calibratori ( 006598 ) |  |  |  | T 3 cu calibratori ( 006598 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător Metoda ELISA; Cerinţe generale* + Notă ** Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 105 | T 4 cu calibratori ( 006599 ) | T 4 cu calibratori ( 006599 ) |  |  |  | T 4 cu calibratori ( 006599 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test
33600000-6 | 106 | T3 liber cu calibratori, 96 teste ELISA ( 006607 ) | T3 liber cu calibratori, 96 teste ELISA ( 006607 ) |  |  |  | T3 liber cu calibratori, 96 teste ELISA ( 006607 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test
33600000-6 | 107 | T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA ( 006608 ) | T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA ( 006608 ) |  |  |  | T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA ( 006608 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test
33600000-6 | 108 | Taenia Solium IgG ( 006600 ) | Taenia Solium IgG ( 006600 ) |  |  |  | Taenia Solium IgG ( 006600 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 109 | Test ANA (Anticorpii Anti-Nucleari) ( 006502 ) | Test ANA (Anticorpii Anti-Nucleari) ( 006502 ) |  |  |  | Test ANA (Anticorpii Anti-Nucleari) ( 006502 ), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 110 | Test Anti-ds DNA ( 006503 ) | Test Anti-ds DNA ( 006503 ) |  |  |  | Test Anti-ds DNA ( 006503 ), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 111 | Test Anti-PR3 (c-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) ( 006504 ) | Test Anti-PR3 (c-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) ( 006504 ) |  |  |  | Test Anti-PR3 (c-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) ( 006504 ), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 112 | Test Anti - Scl – 70 ( 006495 ) | Test Anti - Scl – 70 ( 006495 ) |  |  |  | Test Anti - Scl – 70 ( 006495 ), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 113 | Test Anti - SS – B ( 006496 ) | Test Anti - SS – B ( 006496 ) |  |  |  | Test Anti - SS – B ( 006496 ), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 114 | Test Anti CCP ( 006497 ) | Test Anti CCP ( 006497 ) |  |  |  | Test Anti CCP ( 006497 ), Metoda ELISA, vezi cerinţe generale, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 115 | Test Anti sm/RNP ( 006505 ) | Test Anti sm/RNP ( 006505 ) |  |  |  | Test Anti sm/RNP ( 006505 ), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 116 | Test Anti -SS –A ( 006498 ) | Test Anti -SS –A ( 006498 ) |  |  |  | Test Anti -SS –A ( 006498 ), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in se Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 testet control pozitiv, negativ, calibratori., Test
33600000-6 | 117 | Test Anti-Centromere B ( 006506 ) | Test Anti-Centromere B ( 006506 ) |  |  |  | Test Anti-Centromere B ( 006506 ), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 118 | Test Anticorpii Anti – Mitocondriali ( 006507 ) | Test Anticorpii Anti – Mitocondriali ( 006507 ) |  |  |  | Test Anticorpii Anti – Mitocondriali ( 006507 ), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 119 | Test Anticorpii anti-cardiolipini IgG/IgM ( 006499 ) | Test Anticorpii anti-cardiolipini IgG/IgM ( 006499 ) |  |  |  | Test Anticorpii anti-cardiolipini IgG/IgM ( 006499 ), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 120 | Test Anticorpii antifosfolipidici IgG/IgM ( 006500 ) | Test Anticorpii antifosfolipidici IgG/IgM ( 006500 ) |  |  |  | Test Anticorpii antifosfolipidici IgG/IgM ( 006500 ), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 121 | Test Anticorpilor Anti - LKM 1 IgG ( 006508 ) | Test Anticorpilor Anti - LKM 1 IgG ( 006508 ) |  |  |  | Test Anticorpilor Anti - LKM 1 IgG ( 006508 ), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 122 | Test Anti-MPO (p-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) ( 006501 ) | Test Anti-MPO (p-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) ( 006501 ) |  |  |  | Test Anti-MPO (p-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) ( 006501 ), Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 123 | Test expres p/u determinarea calitativă Malariei P.f / P.v Ag ( 006602 ) | Test expres p/u determinarea calitativă Malariei P.f / P.v Ag ( 006602 ) |  |  |  | Test expres p/u determinarea calitativă Malariei P.f / P.v Ag ( 006602 ), Test pentru determinarea Ag Malariei P.f / P.v în sîngele, sensibilitatea 100%, specificitatea 98,7%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regenți și consumabile necesari pentru efectuare, Test
33600000-6 | 124 | Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale ( 006603 ) | Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale ( 006603 ) |  |  |  | Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale ( 006603 ), Metoda Imunocromatografică. Teste pentru determinarea Ag Helicobacter pylori în mase fecale, cu o sensibilitate și specificitate de peste 90%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regenți și consumabile necesari pentru efectuare., Test
33600000-6 | 125 | Testosterone cu calibratori, ELISA ( 006604 ) | Testosterone cu calibratori, ELISA ( 006604 ) |  |  |  | Testosterone cu calibratori, ELISA ( 006604 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test
33600000-6 | 126 | Tireoglobulina ELISA ( 006605 ) | Tireoglobulina ELISA ( 006605 ) |  |  |  | Tireoglobulina ELISA ( 006605 ), Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător, set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 127 | TSH cu calibratori ( 006606 ) | TSH cu calibratori ( 006606 ) |  |  |  | TSH cu calibratori ( 006606 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile, calibratori si reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test
33600000-6 | 128 | AMH, ELISA 96 teste ( 007957 ) | AMH, ELISA 96 teste ( 007957 ) |  |  |  | AMH, ELISA 96 teste ( 007957 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test
33600000-6 | 129 | Anticorpi antispermali, ELISA 96 teste ( 007958 ) | Anticorpi antispermali, ELISA 96 teste ( 007958 ) |  |  |  | Anticorpi antispermali, ELISA 96 teste ( 007958 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test
33600000-6 | 130 | Beta HG cu diluent, ELISA (nivelul gonodotropinei nu mai puțin de 500 miU/ml) 96 teste ( 007959 ) | Beta HG cu diluent, ELISA (nivelul gonodotropinei nu mai puțin de 500 miU/ml) 96 teste ( 007959 ) |  |  |  | Beta HG cu diluent, ELISA (nivelul gonodotropinei nu mai puțin de 500 miU/ml) 96 teste ( 007959 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste.Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător. Setul să conțină diluent, nivelul gonodotropinei nu mai puțin de 500 miU/ml, Test
33600000-6 | 131 | Beta HG free, ELISA 96 teste ( 007960 ) | Beta HG free, ELISA 96 teste ( 007960 ) |  |  |  | Beta HG free, ELISA 96 teste ( 007960 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste.Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test
33600000-6 | 132 | Chlamydia trachomatis, metoda imunofluorescentă directă ( 007961 ) | Chlamydia trachomatis, metoda imunofluorescentă directă ( 007961 ) |  |  |  | Chlamydia trachomatis, metoda imunofluorescentă directă ( 007961 ), Cerinţe generale*, metoda imunofluorescentă directă, excluderea testelor rapide, Test
33600000-6 | 133 | Determinarea Ac ani aspergilus Ig G ; ( 007962 ) | Determinarea Ac ani aspergilus Ig G ; ( 007962 ) |  |  |  | Determinarea Ac ani aspergilus Ig G ; ( 007962 ), Metoda cantitativa de determinare ELISA cu godeuri detasabile 96 teste , cu control pozitiv , control negativ si calibratori, set
33600000-6 | 134 | Estriol total, ELISA 96 teste ( 007963 ) | Estriol total, ELISA 96 teste ( 007963 ) |  |  |  | Estriol total, ELISA 96 teste ( 007963 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test
33600000-6 | 135 | Legionella pneumophila , test urinar , card test ,metoda calitativa , imunocromatografica ( 007964 ) | Legionella pneumophila , test urinar , card test ,metoda calitativa , imunocromatografica ( 007964 ) |  |  |  | Legionella pneumophila , test urinar , card test ,metoda calitativa , imunocromatografica ( 007964 ), Legionella pneumophila , test urinar , card test ,metoda calitativa , imunocromatografica., teste
33600000-6 | 136 | PAPP-A, ELISA 96 teste ( 007965 ) | PAPP-A, ELISA 96 teste ( 007965 ) |  |  |  | PAPP-A, ELISA 96 teste ( 007965 ), PAPP-A, ELISA 96 teste. Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test
33600000-6 | 137 | PCT ,test-caseta ( 007966 ) | PCT ,test-caseta ( 007966 ) |  |  |  | PCT ,test-caseta ( 007966 ), PCT ,test-caseta. Metoda calitativa-imunocromatografica Sensibilitatea .98-100%, teste
33600000-6 | 138 | Streptococ Pneumoniae test urinar , card test ,metoda calitativa , imunocromatografica ( 007967 ) | Streptococ Pneumoniae test urinar , card test ,metoda calitativa , imunocromatografica ( 007967 ) |  |  |  | Streptococ Pneumoniae test urinar , card test ,metoda calitativa , imunocromatografica ( 007967 ), Streptococ Pneumoniae test urinar , card test ,metoda calitativa , imunocromatografica, teste
33600000-6 | 139 | Test rapid cu urează pentru determinarea Hpylori prin metoda biopsiei ( 007968 ) | Test rapid cu urează pentru determinarea Hpylori prin metoda biopsiei ( 007968 ) |  |  |  | Test rapid cu urează pentru determinarea Hpylori prin metoda biopsiei ( 007968 ), Test Rapid cu uriază prin metoda biopsie din mucoasa gastrică pentru determinarea Helicobacter Hpylori, Test
33600000-6 | 140 | Test rapide influenza (Gripa A+ B) ( 007969 ) | Test rapide influenza (Gripa A+ B) ( 007969 ) |  |  |  | Test rapide influenza (Gripa A+ B) ( 007969 ), Test rapide influenza (Gripa A+ B), metoda calitativa-imunocromatografica Sensibilitatea .98-100%, Test
33600000-6 | 141 | Testosteron liber, ELISA 96 teste ( 007970 ) | Testosteron liber, ELISA 96 teste ( 007970 ) |  |  |  | Testosteron liber, ELISA 96 teste ( 007970 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test
33600000-6 | 142 | Transglutaminaza Ig A ( 007971 ) | Transglutaminaza Ig A ( 007971 ) |  |  |  | Transglutaminaza Ig A ( 007971 ), Transglutaminaza Ig A Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară controlul ”+” și ” - ”., teste
33600000-6 | 143 | Transglutaminaza IgG ( 007972 ) | Transglutaminaza IgG ( 007972 ) |  |  |  | Transglutaminaza IgG ( 007972 ), Transglutaminaza IgG Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară controlul ”+” și ” - ”, teste

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Investigații Imunologice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice IMSP - beneficiari pentru anul 2026 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33600000-6 | 1 | AFP, cu calibratori ( 006510 ) | AFP, cu calibratori ( 006510 ) | Test | 3840 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 40665.6
33600000-6 | 2 | Anti chlamidia pneumoniae IgG, metoda cantitativă ( 006512 ) | Anti chlamidia pneumoniae IgG, metoda cantitativă ( 006512 ) | Test | 1344 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 30508.8
33600000-6 | 3 | Anti chlamidia pneumoniae IgM ( 006513 ) | Anti chlamidia pneumoniae IgM ( 006513 ) | Test | 1344 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 32928
33600000-6 | 4 | Anti chlamydia trh. IgA ( 006514 ) | Anti chlamydia trh. IgA ( 006514 ) | Test | 2400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 47520
33600000-6 | 5 | Anti chlamydia trh. IgG, metoda cantitativă ( 006515 ) | Anti chlamydia trh. IgG, metoda cantitativă ( 006515 ) | Test | 4032 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 72576
33600000-6 | 6 | Anti chlamydia trh. IgM ( 006516 ) | Anti chlamydia trh. IgM ( 006516 ) | Test | 288 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5702.4
33600000-6 | 7 | Anti CMV IgG, metoda cantitativă ( 006517 ) | Anti CMV IgG, metoda cantitativă ( 006517 ) | Test | 4992 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 42432
33600000-6 | 8 | Anti CMV IgM ( 006518 ) | Anti CMV IgM ( 006518 ) | Test | 5280 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 55440
33600000-6 | 9 | Anti EBV EBNA IgG, metoda cantitativă ( 006519 ) | Anti EBV EBNA IgG, metoda cantitativă ( 006519 ) | Test | 1056 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18712.3167
33600000-6 | 10 | Anti EBV VCA IgG, metoda cantitativă ( 006520 ) | Anti EBV VCA IgG, metoda cantitativă ( 006520 ) | Test | 2208 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 42393.6
33600000-6 | 11 | Anti EBV VCA IgM ( 006521 ) | Anti EBV VCA IgM ( 006521 ) | Test | 2592 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 32088.9583
33600000-6 | 12 | Anti Giardia lamblia sumar IgA, IgM, IgG ( 006522 ) | Anti Giardia lamblia sumar IgA, IgM, IgG ( 006522 ) | Test | 17280 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 153792
33600000-6 | 13 | Anti HAV IgM ( 006525 ) | Anti HAV IgM ( 006525 ) | Test | 288 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3816
33600000-6 | 14 | Anti HCV IgM ( 006526 ) | Anti HCV IgM ( 006526 ) | Test | 1440 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 27072
33600000-6 | 15 | Anti HCV sumar ( 006527 ) | Anti HCV sumar ( 006527 ) | Test | 49152 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 307200
33600000-6 | 16 | Anti HDV IgM ( 006529 ) | Anti HDV IgM ( 006529 ) | Test | 384 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10752
33600000-6 | 17 | Anti HDV sumar ( 006530 ) | Anti HDV sumar ( 006530 ) | Test | 23040 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 529920
33600000-6 | 18 | Anti Helicobacter pylori IgA ( 006531 ) | Anti Helicobacter pylori IgA ( 006531 ) | Test | 3552 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 44755.2
33600000-6 | 19 | Anti Helicobacter pylori IgG, metoda cantitativă ( 006532 ) | Anti Helicobacter pylori IgG, metoda cantitativă ( 006532 ) | Test | 7008 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 108624
33600000-6 | 20 | Anti Helicobacter pylori IgM ( 006533 ) | Anti Helicobacter pylori IgM ( 006533 ) | Test | 480 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7776
33600000-6 | 21 | Anti HSV (tip I,II) IgG, metoda cantitativă ( 006534 ) | Anti HSV (tip I,II) IgG, metoda cantitativă ( 006534 ) | Test | 3936 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 35424
33600000-6 | 22 | Anti HSV (tip I,II) IgM ( 006535 ) | Anti HSV (tip I,II) IgM ( 006535 ) | Test | 3744 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 41184
33600000-6 | 23 | Anti HSV tip I IgG ( 006536 ) | Anti HSV tip I IgG ( 006536 ) | Test | 1536 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13824
33600000-6 | 24 | Anti HSV tip I IgM ( 006537 ) | Anti HSV tip I IgM ( 006537 ) | Test | 1536 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16896
33600000-6 | 25 | Anti HSV tip II IgG ( 006538 ) | Anti HSV tip II IgG ( 006538 ) | Test | 1632 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14688
33600000-6 | 26 | Anti HSV tip II IgM ( 006539 ) | Anti HSV tip II IgM ( 006539 ) | Test | 1632 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17952
33600000-6 | 27 | Anti mitocondriali Anti AMA 2 ( 006540 ) | Anti mitocondriali Anti AMA 2 ( 006540 ) | Test | 864 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23207.0417
33600000-6 | 28 | Anti SARS-CoV-2 IgG (Quanti Spike) ( 006541 ) | Anti SARS-CoV-2 IgG (Quanti Spike) ( 006541 ) | Test | 192 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3676.8
33600000-6 | 29 | Anti SARS-CoV-2 IgM ( 006542 ) | Anti SARS-CoV-2 IgM ( 006542 ) | Test | 192 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3312
33600000-6 | 30 | Anti Toxoplasma gn. IgG, metoda cantitativă ( 006543 ) | Anti Toxoplasma gn. IgG, metoda cantitativă ( 006543 ) | Test | 4512 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 40608
33600000-6 | 31 | Anti Toxoplasma gn. IgM ( 006544 ) | Anti Toxoplasma gn. IgM ( 006544 ) | Test | 4320 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 45792
33600000-6 | 32 | Anti ureaplasma urealyticum IgA ( 006545 ) | Anti ureaplasma urealyticum IgA ( 006545 ) | Test | 2304 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 46080
33600000-6 | 33 | Anti ureaplasma urealyticum IgG, metoda cantitativă ( 006546 ) | Anti ureaplasma urealyticum IgG, metoda cantitativă ( 006546 ) | Test | 4512 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 85728
33600000-6 | 34 | Anti ureaplasma urealyticum IgM ( 006547 ) | Anti ureaplasma urealyticum IgM ( 006547 ) | Test | 1440 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 46512
33600000-6 | 35 | Anticorpi IgE specific anti-amoxacillin ( 006480 ) | Anticorpi IgE specific anti-amoxacillin ( 006480 ) | Test | 192 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9408
33600000-6 | 36 | Anticorpi IgE specific anti-articain ( 006481 ) | Anticorpi IgE specific anti-articain ( 006481 ) | Test | 864 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 42336
33600000-6 | 37 | Anticorpi IgE specific anti-bupivacain ( 006482 ) | Anticorpi IgE specific anti-bupivacain ( 006482 ) | Test | 288 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14112
33600000-6 | 38 | Anticorpi IgE specific anti-cefalosporine ( 006483 ) | Anticorpi IgE specific anti-cefalosporine ( 006483 ) | Test | 288 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14112
33600000-6 | 39 | Anticorpi IgE specific anti-ciprofloxacin ( 006491 ) | Anticorpi IgE specific anti-ciprofloxacin ( 006491 ) | Test | 288 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14112
33600000-6 | 40 | Anticorpi IgE specific anti-dexametazon ( 006484 ) | Anticorpi IgE specific anti-dexametazon ( 006484 ) | Test | 96 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4704
33600000-6 | 41 | Anticorpi IgE specific anti-epinefrin ( 006485 ) | Anticorpi IgE specific anti-epinefrin ( 006485 ) | Test | 864 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 42336
33600000-6 | 42 | Anticorpi IgE specific anti-ketoprofen ( 006492 ) | Anticorpi IgE specific anti-ketoprofen ( 006492 ) | Test | 192 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9408
33600000-6 | 43 | Anticorpi IgE specific anti-lidocain ( 006486 ) | Anticorpi IgE specific anti-lidocain ( 006486 ) | Test | 672 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 32928
33600000-6 | 44 | Anticorpi IgE specific anti-mepivacain ( 006487 ) | Anticorpi IgE specific anti-mepivacain ( 006487 ) | Test | 768 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 37632
33600000-6 | 45 | Anticorpi IgE specific anti-metronidazol ( 006493 ) | Anticorpi IgE specific anti-metronidazol ( 006493 ) | Test | 192 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9408
33600000-6 | 46 | AntiHBcoreAg IgM, metoda cantitativă AntiHBcoreAg IgM ( 006548 ) | AntiHBcoreAg IgM, metoda cantitativă AntiHBcoreAg IgM ( 006548 ) | Test | 1728 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 32832
33600000-6 | 47 | AntiHBcoreAg sumar ( 006549 ) | AntiHBcoreAg sumar ( 006549 ) | Test | 25344 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 172339.2
33600000-6 | 48 | AntiHBsAg, metoda cantitativă ( 006550 ) | AntiHBsAg, metoda cantitativă ( 006550 ) | Test | 20832 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 258316.8
33600000-6 | 49 | Anti-TPO cu calibratori, ELISA ( 006551 ) | Anti-TPO cu calibratori, ELISA ( 006551 ) | Test | 8160 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 146880
33600000-6 | 50 | Anti-Trichinella IgG ( 006552 ) | Anti-Trichinella IgG ( 006552 ) | Test | 864 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8294.4
33600000-6 | 51 | ASLO – LATEX ( 006553 ) | ASLO – LATEX ( 006553 ) | Test | 59750 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 83052.5
33600000-6 | 52 | AT/TG cu calibratori, ELISA ( 006554 ) | AT/TG cu calibratori, ELISA ( 006554 ) | Test | 5472 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 81642.2417
33600000-6 | 53 | CA 125, cu calibratori, ELISA ( 006555 ) | CA 125, cu calibratori, ELISA ( 006555 ) | Test | 1056 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16368
33600000-6 | 54 | CA 15-3, cu calibratori, ELISA ( 006556 ) | CA 15-3, cu calibratori, ELISA ( 006556 ) | Test | 1152 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24768
33600000-6 | 55 | CA 19-9 cu calibratori ( 006557 ) | CA 19-9 cu calibratori ( 006557 ) | Test | 960 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 19804.8
33600000-6 | 56 | CA 724 cu calibratori ( 006558 ) | CA 724 cu calibratori ( 006558 ) | Test | 2784 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 64728
33600000-6 | 57 | CA-242 ( 006559 ) | CA-242 ( 006559 ) | Test | 1728 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 62208
33600000-6 | 58 | Calcitonina, ELISA ( 006560 ) | Calcitonina, ELISA ( 006560 ) | Test | 2016 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 53101.4417
33600000-6 | 59 | CEA , cu calibratori, ELISA ( 006561 ) | CEA , cu calibratori, ELISA ( 006561 ) | Test | 768 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8156.1583
33600000-6 | 60 | Control negativ pentru IgE specific ( 006488 ) | Control negativ pentru IgE specific ( 006488 ) | ml | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15000
33600000-6 | 61 | Control pozitiv pentru IgE specific ( 006494 ) | Control pozitiv pentru IgE specific ( 006494 ) | ml | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15000
33600000-6 | 62 | Cortizol cu calibratori, ELISA ( 006562 ) | Cortizol cu calibratori, ELISA ( 006562 ) | Test | 1728 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23915.5167
33600000-6 | 63 | C-peptid ( 006563 ) | C-peptid ( 006563 ) | Test | 192 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4176
33600000-6 | 64 | CPR - LATEX ( 006564 ) | CPR - LATEX ( 006564 ) | Test | 129650 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 181510
33600000-6 | 65 | Cyfra 21-1 cu calibratori ( 006565 ) | Cyfra 21-1 cu calibratori ( 006565 ) | Test | 1152 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 28224
33600000-6 | 66 | D-dimeri metoda Latex ( 006609 ) | D-dimeri metoda Latex ( 006609 ) | ml | 820 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 41000
33600000-6 | 67 | Determinarea Anti HBe ( 006566 ) | Determinarea Anti HBe ( 006566 ) | Test | 768 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11904
33600000-6 | 68 | Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Ascaris lumbricoide ( 006523 ) | Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Ascaris lumbricoide ( 006523 ) | Test | 17184 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 188164.8
33600000-6 | 69 | Determinarea cantitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis ( 006524 ) | Determinarea cantitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis ( 006524 ) | Test | 19872 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 189777.6
33600000-6 | 70 | Determinarea D-dimer set 96 teste , ELISA ( 006610 ) | Determinarea D-dimer set 96 teste , ELISA ( 006610 ) | Test | 672 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 21571.2
33600000-6 | 71 | Determinarea Vitamina D set 96 teste , ELISA ( 006612 ) | Determinarea Vitamina D set 96 teste , ELISA ( 006612 ) | Test | 1152 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 34560
33600000-6 | 72 | Determinarea Vitaminei B 12 set 96 teste , ELISA ( 006611 ) | Determinarea Vitaminei B 12 set 96 teste , ELISA ( 006611 ) | Test | 384 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11980.8
33600000-6 | 73 | DHEA-S ELISA ( 006567 ) | DHEA-S ELISA ( 006567 ) | Test | 672 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10752
33600000-6 | 74 | Estradiol, cu calibratori ELISA ( 006568 ) | Estradiol, cu calibratori ELISA ( 006568 ) | Test | 2112 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 31511.0417
33600000-6 | 75 | Feritina cu calibratori ( 006569 ) | Feritina cu calibratori ( 006569 ) | Test | 288 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3528
33600000-6 | 76 | HbeAg/ Ab ( 006570 ) | HbeAg/ Ab ( 006570 ) | Test | 5184 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 80352
33600000-6 | 77 | HBs Ag set confirmativ ( 006571 ) | HBs Ag set confirmativ ( 006571 ) | Test | 48 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3306.2417
33600000-6 | 78 | HBsAg, 96 teste ELISA ( 006528 ) | HBsAg, 96 teste ELISA ( 006528 ) | Test | 49504 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 311875.2
33600000-6 | 79 | HCG ELISA ( 006572 ) | HCG ELISA ( 006572 ) | Test | 576 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6336
33600000-6 | 80 | Hemocult-test (IFOBT) ( 006573 ) | Hemocult-test (IFOBT) ( 006573 ) | Test | 51080 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 260508
33600000-6 | 81 | Hormonul foliculostimulant (FSH) cu calibratori, ELISA ( 006574 ) | Hormonul foliculostimulant (FSH) cu calibratori, ELISA ( 006574 ) | Test | 2016 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 22357.4417
33600000-6 | 82 | Hormonul luteinizant (LH) cu calibratori, ELISA ( 006575 ) | Hormonul luteinizant (LH) cu calibratori, ELISA ( 006575 ) | Test | 1824 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20228.1583
33600000-6 | 83 | Imunoglobulina A, cu calibratori, ELISA ( 006576 ) | Imunoglobulina A, cu calibratori, ELISA ( 006576 ) | Test | 768 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8755.2
33600000-6 | 84 | Imunoglobulina E totală cu calibratori ( 006577 ) | Imunoglobulina E totală cu calibratori ( 006577 ) | Test | 7104 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 66848.6417
33600000-6 | 85 | Imunoglobulina G, cu calibratori, ELISA, ( 006578 ) | Imunoglobulina G, cu calibratori, ELISA, ( 006578 ) | Test | 768 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9024
33600000-6 | 86 | Imunoglobulina M, cu calibratori, ELISA ( 006579 ) | Imunoglobulina M, cu calibratori, ELISA ( 006579 ) | Test | 2304 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 27072
33600000-6 | 87 | Kit Cantitativ Reference ( 006489 ) | Kit Cantitativ Reference ( 006489 ) | Test | 960 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 21888
33600000-6 | 88 | Kit Conjugate pentru IgE specific ( 006490 ) | Kit Conjugate pentru IgE specific ( 006490 ) | Test | 1920 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 94080
33600000-6 | 89 | Multi-ligand control Tri-level (pentru 19 parametri)2x3ml ( 006581 ) | Multi-ligand control Tri-level (pentru 19 parametri)2x3ml ( 006581 ) | Set | 9 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10620
33600000-6 | 90 | Multi-ligand control Tri-level , Tireoglobulin, 2x3ml ( 006582 ) | Multi-ligand control Tri-level , Tireoglobulin, 2x3ml ( 006582 ) | Set | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1220
33600000-6 | 91 | Multi-ligand control Tri-level 2x2ml ( 006583 ) | Multi-ligand control Tri-level 2x2ml ( 006583 ) | Set | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1400
33600000-6 | 92 | Mycoplasma hominis IgA ( 006584 ) | Mycoplasma hominis IgA ( 006584 ) | Test | 2112 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 42240
33600000-6 | 93 | Mycoplasma hominis IgG, metoda cantitativă ( 006585 ) | Mycoplasma hominis IgG, metoda cantitativă ( 006585 ) | Test | 2880 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 54720
33600000-6 | 94 | Mycoplasma pneumoniae IgG ( 006587 ) | Mycoplasma pneumoniae IgG ( 006587 ) | Test | 1344 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18117.1167
33600000-6 | 95 | Mycoplasma pneumoniae IgM ( 006588 ) | Mycoplasma pneumoniae IgM ( 006588 ) | Test | 1344 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18117.1167
33600000-6 | 96 | Parathormon (PTH) ELISA ( 006589 ) | Parathormon (PTH) ELISA ( 006589 ) | Test | 384 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8390.4
33600000-6 | 97 | Progesteron, cu calibratori, ELISA ( 006590 ) | Progesteron, cu calibratori, ELISA ( 006590 ) | Test | 1632 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23500.8
33600000-6 | 98 | Prolactina cu calibratori ELISA ( 006591 ) | Prolactina cu calibratori ELISA ( 006591 ) | Test | 2784 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 30874.5583
33600000-6 | 99 | PSA liber cu calibratori ( 006592 ) | PSA liber cu calibratori ( 006592 ) | Test | 480 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5294.4
33600000-6 | 100 | PSA, cu calibratori, ELISA ( 006593 ) | PSA, cu calibratori, ELISA ( 006593 ) | Test | 12040 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 127503.6
33600000-6 | 101 | RF - LATEX ( 006594 ) | RF - LATEX ( 006594 ) | Test | 57750 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 77962.5
33600000-6 | 102 | RPR-latex test ( 006595 ) | RPR-latex test ( 006595 ) | Test | 56950 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 47838
33600000-6 | 103 | SLE - LATEX ( 006596 ) | SLE - LATEX ( 006596 ) | ml | 25 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9750
33600000-6 | 104 | T 3 cu calibratori ( 006598 ) | T 3 cu calibratori ( 006598 ) | Test | 7200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 63360
33600000-6 | 105 | T 4 cu calibratori ( 006599 ) | T 4 cu calibratori ( 006599 ) | Test | 7296 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 64204.8
33600000-6 | 106 | T3 liber cu calibratori, 96 teste ELISA ( 006607 ) | T3 liber cu calibratori, 96 teste ELISA ( 006607 ) | Test | 288 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2592
33600000-6 | 107 | T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA ( 006608 ) | T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA ( 006608 ) | Test | 4032 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 40118.4
33600000-6 | 108 | Taenia Solium IgG ( 006600 ) | Taenia Solium IgG ( 006600 ) | Test | 768 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12664.3167
33600000-6 | 109 | Test ANA (Anticorpii Anti-Nucleari) ( 006502 ) | Test ANA (Anticorpii Anti-Nucleari) ( 006502 ) | Test | 3360 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 84000
33600000-6 | 110 | Test Anti-ds DNA ( 006503 ) | Test Anti-ds DNA ( 006503 ) | Test | 2208 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 56591.0417
33600000-6 | 111 | Test Anti-PR3 (c-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) ( 006504 ) | Test Anti-PR3 (c-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) ( 006504 ) | Test | 1824 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 45600
33600000-6 | 112 | Test Anti - Scl – 70 ( 006495 ) | Test Anti - Scl – 70 ( 006495 ) | Test | 864 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25747.2
33600000-6 | 113 | Test Anti - SS – B ( 006496 ) | Test Anti - SS – B ( 006496 ) | Test | 768 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 22886.4
33600000-6 | 114 | Test Anti CCP ( 006497 ) | Test Anti CCP ( 006497 ) | Test | 3456 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 163399.6833
33600000-6 | 115 | Test Anti sm/RNP ( 006505 ) | Test Anti sm/RNP ( 006505 ) | Test | 384 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11443.2
33600000-6 | 116 | Test Anti -SS –A ( 006498 ) | Test Anti -SS –A ( 006498 ) | Test | 768 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 22886.4
33600000-6 | 117 | Test Anti-Centromere B ( 006506 ) | Test Anti-Centromere B ( 006506 ) | Test | 96 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2950.0833
33600000-6 | 118 | Test Anticorpii Anti – Mitocondriali ( 006507 ) | Test Anticorpii Anti – Mitocondriali ( 006507 ) | Test | 96 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3035.5167
33600000-6 | 119 | Test Anticorpii anti-cardiolipini IgG/IgM ( 006499 ) | Test Anticorpii anti-cardiolipini IgG/IgM ( 006499 ) | Test | 1728 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 33436.8
33600000-6 | 120 | Test Anticorpii antifosfolipidici IgG/IgM ( 006500 ) | Test Anticorpii antifosfolipidici IgG/IgM ( 006500 ) | Test | 1728 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 33436.8
33600000-6 | 121 | Test Anticorpilor Anti - LKM 1 IgG ( 006508 ) | Test Anticorpilor Anti - LKM 1 IgG ( 006508 ) | Test | 1344 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 53088
33600000-6 | 122 | Test Anti-MPO (p-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) ( 006501 ) | Test Anti-MPO (p-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) ( 006501 ) | Test | 1920 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 54912
33600000-6 | 123 | Test expres p/u determinarea calitativă Malariei P.f / P.v Ag ( 006602 ) | Test expres p/u determinarea calitativă Malariei P.f / P.v Ag ( 006602 ) | Test | 305 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3629.5
33600000-6 | 124 | Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale ( 006603 ) | Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale ( 006603 ) | Test | 10120 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 120934
33600000-6 | 125 | Testosterone cu calibratori, ELISA ( 006604 ) | Testosterone cu calibratori, ELISA ( 006604 ) | Test | 1824 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24624
33600000-6 | 126 | Tireoglobulina ELISA ( 006605 ) | Tireoglobulina ELISA ( 006605 ) | Test | 2592 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 36676.8
33600000-6 | 127 | TSH cu calibratori ( 006606 ) | TSH cu calibratori ( 006606 ) | Test | 17184 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 139190.4
33600000-6 | 128 | AMH, ELISA 96 teste ( 007957 ) | AMH, ELISA 96 teste ( 007957 ) | Test | 288 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9648
33600000-6 | 129 | Anticorpi antispermali, ELISA 96 teste ( 007958 ) | Anticorpi antispermali, ELISA 96 teste ( 007958 ) | Test | 192 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 21638.4
33600000-6 | 130 | Beta HG cu diluent, ELISA (nivelul gonodotropinei nu mai puțin de 500 miU/ml) 96 teste ( 007959 ) | Beta HG cu diluent, ELISA (nivelul gonodotropinei nu mai puțin de 500 miU/ml) 96 teste ( 007959 ) | Test | 576 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11788.8
33600000-6 | 131 | Beta HG free, ELISA 96 teste ( 007960 ) | Beta HG free, ELISA 96 teste ( 007960 ) | Test | 384 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7152
33600000-6 | 132 | Chlamydia trachomatis, metoda imunofluorescentă directă ( 007961 ) | Chlamydia trachomatis, metoda imunofluorescentă directă ( 007961 ) | Test | 210 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5075
33600000-6 | 133 | Determinarea Ac ani aspergilus Ig G ; ( 007962 ) | Determinarea Ac ani aspergilus Ig G ; ( 007962 ) | Set | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6750
33600000-6 | 134 | Estriol total, ELISA 96 teste ( 007963 ) | Estriol total, ELISA 96 teste ( 007963 ) | Test | 384 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7152
33600000-6 | 135 | Legionella pneumophila , test urinar , card test ,metoda calitativa , imunocromatografica ( 007964 ) | Legionella pneumophila , test urinar , card test ,metoda calitativa , imunocromatografica ( 007964 ) | Test | 125 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9270.8333
33600000-6 | 136 | PAPP-A, ELISA 96 teste ( 007965 ) | PAPP-A, ELISA 96 teste ( 007965 ) | Test | 384 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7648
33600000-6 | 137 | PCT ,test-caseta ( 007966 ) | PCT ,test-caseta ( 007966 ) | Test | 115 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6775.4167
33600000-6 | 138 | Streptococ Pneumoniae test urinar , card test ,metoda calitativa , imunocromatografica ( 007967 ) | Streptococ Pneumoniae test urinar , card test ,metoda calitativa , imunocromatografica ( 007967 ) | Test | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6475
33600000-6 | 139 | Test rapid cu urează pentru determinarea Hpylori prin metoda biopsiei ( 007968 ) | Test rapid cu urează pentru determinarea Hpylori prin metoda biopsiei ( 007968 ) | Test | 2900 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 92655
33600000-6 | 140 | Test rapide influenza (Gripa A+ B) ( 007969 ) | Test rapide influenza (Gripa A+ B) ( 007969 ) | Test | 930 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 77500
33600000-6 | 141 | Testosteron liber, ELISA 96 teste ( 007970 ) | Testosteron liber, ELISA 96 teste ( 007970 ) | Test | 768 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12928
33600000-6 | 142 | Transglutaminaza Ig A ( 007971 ) | Transglutaminaza Ig A ( 007971 ) | Test | 288 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3984
33600000-6 | 143 | Transglutaminaza IgG ( 007972 ) | Transglutaminaza IgG ( 007972 ) | Test | 288 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3984
[5 empty] | SUMA TOTALĂ |  |  | 0 | 0 |  | 6947132.3833

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________