## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea centralizată a reagenților conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Acetonă | Acetonă |  |  |  | Puritatea-analitică sau chimică , Ambalaj nu mai mult de 1 litru *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 2 | Acetonă Analitică | Acetonă Analitică |  |  |  | 1. Amb max 0,5kg *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 3 | Acid acetic glacial | Acid acetic glacial |  |  |  | 1. Amb max 0,1kg *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 4 | Acid acetic glacial | Acid acetic glacial |  |  |  | 1. Amb max 0,5kg *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 5 | Acid acetic glacial | Acid acetic glacial |  |  |  | 1. Amb max 1 kg *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 6 | Acid acetic, CH3COOH | Acid acetic, CH3COOH |  |  |  | 1. Amb max 0,5kg *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 7 | Acid azotic (HNO3) | Acid azotic (HNO3) |  |  |  | 1. Amb max 0,1kg *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 8 | Acid azotic (HNO3) | Acid azotic (HNO3) |  |  |  | 1. Amb max 0,5kg *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 9 | Acid azotic (HNO3) | Acid azotic (HNO3) |  |  |  | 1. Amb max 1 kg *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 10 | Acid sulfuric, H2SO4 | Acid sulfuric, H2SO4 |  |  |  | 1. Amb max 0,5kg *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 11 | Acid sulfuric, H2SO4 | Acid sulfuric, H2SO4 |  |  |  | 1. Amb max 1 kg *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 12 | Albastru de metilen | Albastru de metilen |  |  |  | 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 0,100 kg *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 13 | Azur II | Azur II |  |  |  | 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 100 g *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 14 | Azur –Eozină Romanovski | Azur –Eozină Romanovski |  |  |  | 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 0,1 kg *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 15 | Azur –Eozină Romanovski | Azur –Eozină Romanovski |  |  |  | 1. Soluție 2. Ambalaj flacoane până la 250 ml *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 16 | Azur –Eozină Romanovski | Azur –Eozină Romanovski |  |  |  | 1. Soluție 2. Ambalaj flacoane până la 500 ml *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 17 | Azur –Eozină Romanovski | Azur –Eozină Romanovski |  |  |  | 1. Soluție 2. Ambalaj flacoane până la 1000 ml *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 18 | Citrat de natriu | Citrat de natriu |  |  |  | 1. Amb max 1 kg *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 19 | Clorură de natriu (NaCl) | Clorură de natriu (NaCl) |  |  |  | 1. Amb max 0,5 kg *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 20 | Clorură de natriu (NaCl) | Clorură de natriu (NaCl) |  |  |  | 1. Amb max 1 kg *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 21 | Colorant Main-Grunvald | Colorant Main-Grunvald |  |  |  | 1. Soluție 2. Ambalaj flacoane până la 250 ml *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 22 | Colorant Main-Grunvald | Colorant Main-Grunvald |  |  |  | 1. Soluție 2. Ambalaj flacoane până la 500 ml *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 23 | Colorant Main-Grunvald | Colorant Main-Grunvald |  |  |  | 1. Soluție 2. Ambalaj flacoane până la 1000 ml *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 24 | Eozin K | Eozin K |  |  |  | 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 0,100 kg *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 25 | Eozină H | Eozină H |  |  |  | 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 0,100 kg *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 26 | Fenolftaleină | Fenolftaleină |  |  |  | 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 100 g *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 27 | Fuxină acidă | Fuxină acidă |  |  |  | 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 0,100 kg *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 28 | Fuxină bazică | Fuxină bazică |  |  |  | 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 0,100 kg *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 29 | Glicerină | Glicerină |  |  |  | 1. Ambalaj max 0,1kg *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 30 | Glicerină | Glicerină |  |  |  | 1. Ambalaj min. 0, 11 kg max 0,5 kg *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 31 | Glucoză | Glucoză |  |  |  | 1. Ambalaj max 0,5kg *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 32 | Glucoză | Glucoză |  |  |  | 1. Ambalaj min. 0,550 max 1 kg *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 33 | Plasma de control 11 normal parametri | Plasma de control 11 normal parametri |  |  |  | 1. Ambalaj până la 3 ml *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 34 | Plasma de control normal 4 parametri | Plasma de control normal 4 parametri |  |  |  | 1. Ambalaj până la 3 ml *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 35 | Plasma de control patologică 4 parametri | Plasma de control patologică 4 parametri |  |  |  | 1. Ambalaj până la 3 ml *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 36 | Plasma de control patologică normal 11 parametri | Plasma de control patologică normal 11 parametri |  |  |  | 1. Ambalaj până la 3 ml *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 37 | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) |  |  |  | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) 1. Set 50 teste *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 38 | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) |  |  |  | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) 1. Set 100 teste *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 39 | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) |  |  |  | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) 1. Set 50 teste *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 40 | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) |  |  |  | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) 1. Set 100 teste *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 41 | Set p/u determinarera activităţii fibrinolitice | Set p/u determinarera activităţii fibrinolitice |  |  |  | Set p/u determinarera activităţii fibrinolitice1. Set 100 teste *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 42 | Set p/u determinarera fibrinogenului | Set p/u determinarera fibrinogenului |  |  |  | Set p/u determinarera fibrinogenului 1. Set 50 teste *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 43 | Set p/u determinarera fibrinogenului | Set p/u determinarera fibrinogenului |  |  |  | Set p/u determinarera fibrinogenului1. Set 100 teste *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 44 | Soluţie concentrată de Hipohlorid, 0,5% | Soluţie concentrată de Hipohlorid, 0,5% |  |  |  | Soluţie concentrată de Hipohlorid, 0,5% Ambalaj nu mai mult de 1 litru *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 45 | Sudan-III | Sudan-III |  |  |  | 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 100 g *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 46 | Toliclon anti D Super | Toliclon anti D Super |  |  |  | Toliclon anti D Super 1. Cerinţe generale* 2.Metoda de determinare Aglutinare 3.Ambalaj până la 5 ml (1ml – min 10 doze ) *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 47 | Toliclon Kell antigen | Toliclon Kell antigen |  |  |  | 1. Cerinţe generale* 2.Metoda de determinare Aglutinare 3.Ambalaj până la 5 ml (1ml – min 10 doze ) *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 48 | Trilon B | Trilon B |  |  |  | 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 100 g *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 49 | Ţoliclon Anti-A | Ţoliclon Anti-A |  |  |  | 1. Cerinţe generale* 2.Metoda de determinare Aglutinare 3.Ambalaj până la 5 ml (1ml – min 10 doze ) *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 50 | Ţoliclon Anti-AB | Ţoliclon Anti-AB |  |  |  | 1. Cerinţe generale* 2.Metoda de determinare Aglutinare 3.Ambalaj până la 5 ml (1ml – min 10 doze ) *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 51 | Ţoliclon Anti-B | Ţoliclon Anti-B |  |  |  | 1. Cerinţe generale* 2.Metoda de determinare Aglutinare 3.Ambalaj până la 5 ml (1ml – min 10 doze ) *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 52 | Ţoliclon Anti-D IgG | Ţoliclon Anti-D IgG |  |  |  | 1. Cerinţe generale* 2.Metoda de determinare Aglutinare 3.Ambalaj până la 5 ml (1ml – min 10 doze ) *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 53 | Ţoliclon Anti-E Super | Ţoliclon Anti-E Super |  |  |  | 1. Cerinţe generale* 2.Metoda de determinare Aglutinare 3.Ambalaj până la 5 ml (1ml – min 10 doze ) *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 54 | Ulei de imersie | Ulei de imersie |  |  |  | 1. Ambalaj până la 100 ml *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea centralizată a reagenților conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Prețul estimativ
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Acetonă | Acetonă | litru | 2.5 |  |  | 0 | 0 | Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului pe parcursul anului 2023: a) În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, nu depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza într-o singură tranșă, pînă la data de 31 martie 2023; b) În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza: - la fiecare 2 luni, în proporție de a câte 10% per lot din cantitatea totală contractată (I tranșă: pînă la 28 februarie 2023, II tranșă: pînă la 30 aprilie 2023, III tranșă: pînă la 30 iunie 2023, IV tranșă: pînă la 31 august 2023, V tranșă: pînă la 31 octombrie 2023, VI tranșă: pînă la 31 decembrie 2023), iar restul 40% din cantitatea totală contractată - livrarea se va efectua doar la solicitarea în scris a Beneficiarului, în termen de 20 zile calendaristice din data plasării bonului de comandă, conform necesităților reale ale beneficiarului. | 373.8102
33100000-1 | 2 | Acetonă Analitică | Acetonă Analitică | 3: kg; 4: 2; 7: 0; 8: 0 | 299.0481
33100000-1 | 3 | Acid acetic glacial | Acid acetic glacial | 3: kg; 4: 5.3; 7: 0; 8: 0 | 1219.1963
33100000-1 | 4 | Acid acetic glacial | Acid acetic glacial | 3: kg; 4: 11.5; 7: 0; 8: 0 | 2645.4259
33100000-1 | 5 | Acid acetic glacial | Acid acetic glacial | 3: kg; 4: 18; 7: 0; 8: 0 | 9044.4582
33100000-1 | 6 | Acid acetic, CH3COOH | Acid acetic, CH3COOH | 3: kg; 4: 27; 7: 0; 8: 0 | 6211
33100000-1 | 7 | Acid azotic (HNO3) | Acid azotic (HNO3) | 3: kg; 4: 9.6; 7: 0; 8: 0 | 5300.0533
33100000-1 | 8 | Acid azotic (HNO3) | Acid azotic (HNO3) | 3: kg; 4: 15; 7: 0; 8: 0 | 8281.3333
33100000-1 | 9 | Acid azotic (HNO3) | Acid azotic (HNO3) | 3: kg; 4: 12; 7: 0; 8: 0 | 6625.0667
33100000-1 | 10 | Acid sulfuric, H2SO4 | Acid sulfuric, H2SO4 | 3: kg; 4: 11.5; 7: 0; 8: 0 | 2645.4259
33100000-1 | 11 | Acid sulfuric, H2SO4 | Acid sulfuric, H2SO4 | 3: kg; 4: 9; 7: 0; 8: 0 | 2070.3333
33100000-1 | 12 | Albastru de metilen | Albastru de metilen | 3: kg; 4: 43.37; 7: 0; 8: 0 | 448874.4639
33100000-1 | 13 | Azur II | Azur II | 3: g; 4: 2000; 7: 0; 8: 0 | 376133.5593
33100000-1 | 14 | Azur –Eozină Romanovski | Azur –Eozină Romanovski | 3: kg; 4: 4.2; 7: 0; 8: 0 | 123728.9238
33100000-1 | 15 | Azur –Eozină Romanovski | Azur –Eozină Romanovski | 3: ml; 4: 31750; 7: 0; 8: 0 | 11685.8815
33100000-1 | 16 | Azur –Eozină Romanovski | Azur –Eozină Romanovski | 3: ml; 4: 21500; 7: 0; 8: 0 | 53414.6
33100000-1 | 17 | Azur –Eozină Romanovski | Azur –Eozină Romanovski | 3: ml; 4: 495000; 7: 0; 8: 0 | 199269.5833
33100000-1 | 18 | Citrat de natriu | Citrat de natriu | 3: kg; 4: 52.3; 7: 0; 8: 0 | 47126.985
33100000-1 | 19 | Clorură de natriu (NaCl) | Clorură de natriu (NaCl) | 3: kg; 4: 20.8; 7: 0; 8: 0 | 2392.3852
33100000-1 | 20 | Clorură de natriu (NaCl) | Clorură de natriu (NaCl) | 3: kg; 4: 182; 7: 0; 8: 0 | 12560.0222
33100000-1 | 21 | Colorant Main-Grunvald | Colorant Main-Grunvald | 3: ml; 4: 500; 7: 0; 8: 0 | 460074.0741
33100000-1 | 22 | Colorant Main-Grunvald | Colorant Main-Grunvald | 3: ml; 4: 5000; 7: 0; 8: 0 | 8051.2963
33100000-1 | 23 | Colorant Main-Grunvald | Colorant Main-Grunvald | 3: ml; 4: 303000; 7: 0; 8: 0 | 376386.6
33100000-1 | 24 | Eozin K | Eozin K | 3: kg; 4: 5.65; 7: 0; 8: 0 | 19495.6389
33100000-1 | 25 | Eozină H | Eozină H | 3: kg; 4: 1.2; 7: 0; 8: 0 | 4140.6667
33100000-1 | 26 | Fenolftaleină | Fenolftaleină | 3: g; 4: 50; 7: 0; 8: 0 | 1035.1667
33100000-1 | 27 | Fuxină acidă | Fuxină acidă | 3: kg; 4: 2.1; 7: 0; 8: 0 | 6280.0111
33100000-1 | 28 | Fuxină bazică | Fuxină bazică | 3: kg; 4: 0.2; 7: 0; 8: 0 | 598.0963
33100000-1 | 29 | Glicerină | Glicerină | 3: kg; 4: 15.7; 7: 0; 8: 0 | 1625.2117
33100000-1 | 30 | Glicerină | Glicerină | 3: kg; 4: 18; 7: 0; 8: 0 | 1863.3
33100000-1 | 31 | Glucoză | Glucoză | 3: kg; 4: 10.75; 7: 0; 8: 0 | 2472.8981
33100000-1 | 32 | Glucoză | Glucoză | 3: kg; 4: 16; 7: 0; 8: 0 | 3680.5926
33100000-1 | 33 | Plasma de control 11 normal parametri | Plasma de control 11 normal parametri | 3: ml; 4: 265; 7: 0; 8: 0 | 47426.7359
33100000-1 | 34 | Plasma de control normal 4 parametri | Plasma de control normal 4 parametri | 3: ml; 4: 1195; 7: 0; 8: 0 | 133900.9937
33100000-1 | 35 | Plasma de control patologică 4 parametri | Plasma de control patologică 4 parametri | 3: ml; 4: 1165; 7: 0; 8: 0 | 66569.498
33100000-1 | 36 | Plasma de control patologică normal 11 parametri | Plasma de control patologică normal 11 parametri | 3: ml; 4: 268; 7: 0; 8: 0 | 15313.8416
33100000-1 | 37 | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) | 3: Teste; 4: 7700; 7: 0; 8: 0 | 9277.9918
33100000-1 | 38 | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) | 3: Set; 4: 1668; 7: 0; 8: 0 | 148607.6985
33100000-1 | 39 | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) | 3: set; 4: 65; 7: 0; 8: 0 | 2018.575
33100000-1 | 40 | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) | 3: Set; 4: 304; 7: 0; 8: 0 | 12461.7504
33100000-1 | 41 | Set p/u determinarera activităţii fibrinolitice | Set p/u determinarera activităţii fibrinolitice | 3: set; 4: 29; 7: 0; 8: 0 | 1801.19
33100000-1 | 42 | Set p/u determinarera fibrinogenului | Set p/u determinarera fibrinogenului | 3: Set; 4: 1681; 7: 0; 8: 0 | 112759.4628
33100000-1 | 43 | Set p/u determinarera fibrinogenului | Set p/u determinarera fibrinogenului | 3: Set; 4: 536; 7: 0; 8: 0 | 62587.0048
33100000-1 | 44 | Soluţie concentrată de Hipohlorid, 0,5% | Soluţie concentrată de Hipohlorid, 0,5% | 3: ml; 4: 126000; 7: 0; 8: 0 | 43477
33100000-1 | 45 | Sudan-III | Sudan-III | 3: g; 4: 2000; 7: 0; 8: 0 | 14952.4074
33100000-1 | 46 | Toliclon anti D Super | Toliclon anti D Super | 3: ml; 4: 12765; 7: 0; 8: 0 | 89560.8947
33100000-1 | 47 | Toliclon Kell antigen | Toliclon Kell antigen | 3: ml; 4: 4695; 7: 0; 8: 0 | 165918.6699
33100000-1 | 48 | Trilon B | Trilon B | 3: g; 4: 1180; 7: 0; 8: 0 | 162.8662
33100000-1 | 49 | Ţoliclon Anti-A | Ţoliclon Anti-A | 3: ml; 4: 18685; 7: 0; 8: 0 | 81021.8624
33100000-1 | 50 | Ţoliclon Anti-AB | Ţoliclon Anti-AB | 3: ml; 4: 5610; 7: 0; 8: 0 | 33746.7784
33100000-1 | 51 | Ţoliclon Anti-B | Ţoliclon Anti-B | 3: ml; 4: 18705; 7: 0; 8: 0 | 81108.5864
33100000-1 | 52 | Ţoliclon Anti-D IgG | Ţoliclon Anti-D IgG | 3: ml; 4: 5545; 7: 0; 8: 0 | 64064.7685
33100000-1 | 53 | Ţoliclon Anti-E Super | Ţoliclon Anti-E Super | 3: ml; 4: 10; 7: 0; 8: 0 | 618.6271
33100000-1 | 54 | Ulei de imersie | Ulei de imersie | 3: ml; 4: 55000; 7: 0; 8: 0 | 12145.9556
|  |  |  | 5: SUMA TOTALA; 7: 0; 8: 0 | 3405108.2671

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________