## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea testelor rapide de diagnostic alternativ #2 Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS (repetat) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 |  | Test rapid de diagnostic alternativ #2 | Test rapid de diagnostic alternativ #2 | 6: Testul Rapid de Diagnostic, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor la HIV ½ la virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) și de tip 2 (HIV-2) în sânge venos (ser/plasma) sau sânge capilar. Sensibilitatea la HIV > 99% Specificitatea la HIV > 99% Test alternativ 2 ”alt producător față de cele de bază: - First Response HIV 1/2 produs de Premier Medical Corporation Private Limited, - ONE STEP Anti‐HIV (1&2) Test, produs de InTec PRODUCTS, INC, și cel din alternativa 1: - Diagnostic kit for HIV (1+2) antibody (colloidal gold) V2, producător Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd Testele trebuie să fie precalificate de OMS

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | tsAchiziţionarea testelor rapide de diagnostic alternativ #2 Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS (repetat) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | VALOAREA estimată fără TVA
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 |  | Test rapid de diagnostic alternativ #2 | Test rapid de diagnostic alternativ #2 | 3: test; 4: 1000; 9: Martie 2024 | 57351.85

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________