Anexa 17 la  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

Anexa 18  la  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

Lotul    Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. hematologice automat  5diff Mindray BC 5150 (sist. închis)

| Nr. | Denumirea | Cantitate | Unitate de masura | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M-52 Diluent set 20 lit. p/u Mindray | 20 | Set | set 1 x 20 lit. |
| 2 | M-52 DIFF Lyse set 2 lit. p/u Mindray | 8 | Set | set 4 x 500 ml. |
| 3 | M-52 LH Lyse set 0.4 lit. p/u Mindray | 8 | Set | set 4 x 100 ml. |
| 4 | Probe cleanser fl. 50 ml p/u Mindray | 20 | Set | flac 1 x 50 ml. |
| 5 | M-52Calibrator fl. 3 ml p/u Mindray | 1 | Set | set 1 x 3.0 ml. |
| 6 | B-52 Material de control hematologic set 3 x 3,5 ml p/u Mindray | 6 | Set | set 10.5 ml (3fl. x 3.5 ml). |

Cerinţe generale:

Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE,  certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului,  Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,  Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.