# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Echipament de stingere a incendiilor(suplimentar)

prin procedura de achiziție COP

- Denumirea autorității contractante: Administrația Națională a Penitenciarelor

- IDNO: 1006601001012

- Adresa: mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35

- Numărul de telefon: 022-409-712; 022-409-715;

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: anp@anp.gov.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP: dorina.sova@anp.gov.md

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție de stat cu statut special

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Cantitate/ Un./m. | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35111300-8 | Extinctor cu dioxid de carbon | 40 buc. | Caracteristici de bază: Greutatea încărcăturii: 2,5-4 kg; Dispozitiv de refulare: duză de evacuare; Încărcat cu agent de stingere cu valabilitatea minim 36 luni. Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați. | 20 000,00 lei |
| 2 | 35111300-8 | Extinctor cu dioxid de carbon | 40 buc. | Caracteristici de bază: Greutatea încărcăturii: 4,5-6 kg; Dispozitiv de refulare: duză de evacuare; Încărcat cu agent de stingere cu valabilitatea minim 36 luni. Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați. | 26 000,00 lei |
| 3 | 35111300-8 | Extinctor cu pulbere | 60 buc. | Caracteristici de bază: Greutatea încărcăturii: 3-4,5 kg(+ 0,2 kg maxim); Încărcat cu agent de stingere cu valabilitatea minim 36 luni; Inclusiv cu manometru în complet. Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați. | 15 000,00 lei |
| 4 | 35111300-8 | Extinctor cu pulbere | 60 buc. | Caracteristici de bază: Greutatea încărcăturii: 5-7 kg(+ 0,3 kg maxim); Încărcat cu agent de stingere cu valabilitatea minim 36 luni; Inclusiv cu manometru în complet. Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați. | 21 000,00 lei |
| 5 | 35111300-8 | Extinctor cu pulbere | 60 buc. | Caracteristici de bază: Greutatea încărcăturii: 8-10 kg(+ 0,5 kg maxim); Încărcat cu agent de stingere cu valabilitatea minim 36 luni; Inclusiv cu manometru în complet. Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați. | 27 000,00 lei |
| 6 | 44482100-3 | Furtun de incendiu | 70 buc. | Caracteristici de bază: Diametru: 51 mm; Lungimea minim: 20 metri; Presiunea de lucru minim: 10 bari; Confecționat din material textil cauciucat, echipat cu două racorduri și manșoane din cauciuc. Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați. Exemplu: | 35 000,00 lei |
| 7 | 42131000-6 | Robinet hidrant cu racord fix | 20 buc. | Caracteristici de bază: Confecționat din aliaje metalice; Presiunea de lucru minim: 10 bari. Conectarea la rețea prin filet exterior cu diametrul 50 mm (2”), iar cuplarea la furtunul de refulare prin racord 50 mm (2”), din aluminiu în complet cu manșon din cauciuc. Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați. Exemplu: | 8 000,00 lei |
| 8 | 44480000-8 | Cutie metalică de tip închisă pentru furtun și robinet antiincendiar | 75 buc. | Caracteristici de bază: Înălțimea: 550 - 700 mm; Lățimea: 450 - 650 mm; Adâncimea: 200 - 300 mm; Tipul materialului confecționat: aliaje metalice; Montarea externă pe perete; Vopsit în culoare: roșie; Dotat cu ușă și mecanism de închidere cu cheie. Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați. Exemplu: | 75 000,00 lei |
| 9 | 44480000-8 | Cutie metalică de tip închisă pentru extinctor | 20 buc. | Înălțimea: 650 - 800 mm; Lățimea: 250 - 400 mm; Adâncimea: 200 - 300 mm; Tipul materialului confecționat: aliaje metalice; Montarea externă pe perete; Vopsit în culoare: roșie; Dotat cu ușă și mecanism de închidere cu cheie. Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați. Exemplu: | 20 000,00 lei |
| 10 | 44480000-8 | Scut antiincendiar de tip închis | 15 buc. | Caracteristici de bază: Înălțimea: 1 750 - 2 300 mm; Lățimea: 900 - 1 200 mm; Adâncimea: 400 - 600 mm; Dotat cu un compartiment de tip ladă pentru nisip; În complet: - cange minim – 1 buc. - rangă minim – 1 buc. - lopată minim – 1 buc. - hârleț minim – 1 buc. - găleată conică minim – 1 buc. Echipat cu minim o ușă și mecanism de închidere pentru scule. Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați. Exemplu: | 52 500,00 lei |
| Total fără TVA |  |  |  |  | 299 500,00 lei |
| Total cu TVA |  |  |  |  | 359 400,00 lei |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: La solicitare, până la data  de 15 decembrie 2024. Adresa livrării: mun. Chișinău, str. Petricani 88, Depozit ANP;

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | Completat în conformitate cu Anexa nr.7 din Documentația standard nr.115 din 15.09.2021 - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic; | Da |
| 2. | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completat în conformitate cu Anexa nr.8 din Documentația standard nr.115 din 15.09.2021, Termenul de valabilitate - 60 zile din ziua deschiderii ofertelor - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic; | Da |
| 3. | Garanția pentru ofertă, 1% | Completată în conformitate cu Anexa nr. 9 din Documentația standard - în original, emisă de o bancă comercială – confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate a ofertei - 60 zile din data limită de depunere a ofertelor. | Da |
| 4. | Specificații tehnice | Completat în conformitate cu Anexa nr.22 din Documentația standard nr.115 din 15.09.2021 - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic; | Da |
| 5. | Specificații de preț | Completat în conformitate cu Anexa nr.23 din Documentația standard nr.115 din 15.09.2021 – confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic; | Da |
| 6. | DUAE | Completat conform modelului anexat, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic; | Da |

Conform art. 20  alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, confirmat prin  ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic) în termen de 3 zile, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP,  după cum urmează::

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligati-vitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certificat de atribuire al contului bancar | Eliberat de banca deținătoare de cont, copie, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic; | Da |
| 2. | Dovada înregistrării juridice | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic; | Da |
| 3. | Pașaportul tehnic sau descrierea tehnică detaliată | Copie, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic, pentru toate loturile; | Da |
| 4. | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. | Completat în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, copie, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnătură electronică; | Da |
| 5. | - Dovada privind conformitatea/calitatea bunurilor | Copie, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic, pentru loturile 1,2,3,4, 5, 6 și 7. | Da |
| 6. | - Garanția de bună execuție 5% din suma contractului (la semnarea contractului) | a) Gаrаnțiа de bună execuție va fi emisă de о bancă comercială licențiată, completată în соnfоrmitate cu Аnехa nr. 10 din Documentația standard; Se va prezenta în original de către operatorul есоnоmiс; sau b) Garanția de bună execuţie prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date: Beneficiarul plății: Administrația Naţională a Penitenciarelor Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Cod fiscal: 1006601001012 Cod bancar: TREZMD2X Cod IBAN: MD74TRPCAA518440D00452AA, notă: „Garanția de bună execuție” Termenul de valabilitate a garanţiei: 31.01.2025. | Da |

- Garanția pentru ofertă: emisă de o bancă comercială  sau prin transfer la contul autorități contractante, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA.

- Garanția de bună execuție a contractului: emisă de o bancă comercială  sau prin transfer la contul autorități contractante, cuantumul 5 % din suma contractului (în cazul semnării contractului).

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire: licitație electronică în 3 runde cu pasul minim 1%.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: -

- Ofertele se prezintă în valuta: leu moldovenesc

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără TVA și corespunderea specificației tehnice solicitate

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP MTender (achizitii.md)

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile  din data limită de depunere a ofertelor.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv: ID-Ul Publicării: ________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: -

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 02.08.2024.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 18.09.2024.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| Sistemul de comenzi electronice | da |
| Facturarea electronică | da |
| Plățile electronice | da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

- Alte informații relevante: -

Conducătorul grupului de lucru: __________________________ Alexandru ADAM

L.Ș