DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări

## Secţiunea 1

## Dispoziții generale

- Prezenta Documentaţie reprezintă o instrucţiune pentru autoritățile contractante și ofertanţi, utilizată la inițierea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice de lucrări sau procedurilor de achiziţii publice de servicii de proiectare și de lucrări. La procedurile de achiziţii de lucrări sau procedurile de achiziţii publice de servicii de proiectare și de lucrări iniţiate şi desfăşurate prin cererea ofertelor de preţuri şi achiziţiile de valoare mică, autorităţile contractante pot simplifica formularele în dependenţă de complexitatea achiziţiei.

- Prezenta Documentație conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, şi a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează:

- Anunț de intenție (anexa nr.1);

- Anunț de participare, inclusiv pentru procedurile de preselecție/procedurile negociate (anexa nr. 2);

- Invitație de participare la etapele de preselecție/la procedurile negociate (anexa nr. 3);

- Proces-verbal cu privire la rezultatele preselecției candidaților (anexa nr. 4);

- Anunț de atribuire (anexa nr. 5);

- Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru (anexa nr. 6);

- Cerere de participare (anexa nr. 7);

- Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

- Scrisoare  de  garanţie  bancară (anexa nr. 9);

- Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10.);

- Grafic de  executare a documentației de proiect (anexa nr. 11);

- Declarație privind experienţa similară (anexa nr. 12);

- Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);

- Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);

- Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);

- Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 16);

- Informaţii privind asocierea (anexa nr. 17);

- Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 18);

- Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19);

- Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 20);

- Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 21);

- Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22);

- Caiet de sarcini. Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări (anexa nr. 23);

- Caiet de sarcini. Servicii de proiectare (anexa nr. 24);

- Contract de antrepriză (anexa nr. 25);

- Contract de achiziţionare a serviciilor de proiectare (anexa nr. 26);

- Acord adițional (anexa nr. 27);

- Acord-cadru (anexa nr. 28).

- Autoritatea contractantă emite Documentația de atribuire în vederea achiziționării lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări, după cum este specificat în documentația standard.

- Detaliile din document desenate și scrise prin care sunt determinate soluţii urbanistice și de amenajare a teritoriului, arhitecturale, constructive, tehnologice, rezultatele calculelor și argumentării soluţiilor adoptate, volumele de lucrări, caracteristicile tehnice și alcătuirea elementelor constructive, precum și alte soluţii tehnice se prezintă în caietul de sarcini (anexa nr. 23 și anexa nr. 24).

- Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziție publică, mijloacele financiare sunt alocate sau există o garanție a alocării lor și sunt destinate exclusiv achiziției în cauză.

- Atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări se realizează în conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

- Hotărârii Guvernului nr. 638/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază un acord-cadru, ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări sau lucrări și servicii de proiectare, procedura se  desfășoară conform Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază procedura de negociere, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 599/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază proceduri cu preselecție se utilizează anexele ce țin de procedurile date: anexele nr.1, nr. 3 - 6, nr. 25 și nr. 26.

- Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentelor care o însoțesc.

- Cererea de participare (anexa nr. 7), Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare - DUAE), documentația de atribuire, caietul de sarcini şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă se întocmește în limba română sau, după caz, toate documentele enumerate pot fi întocmite şi în una din limbile de circulaţie internaţională. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi întocmite în altă limbă, specificată în documentaţia de atribuire, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba română.

- La achiziția de lucrări termenul de când a fost elaborat proiectul nu trebuie să depășească perioada de doi ani, în caz contrar, autoritatea contractantă este obligată să actualizeze documentația de proiect, înainte de inițierea procedurii de achiziție.

- În cazul achizițiilor de servicii de proiectare, proiectanţii de construcţii sunt obligaţi să exercite supravegherea de autor pe tot parcursul execuției lucrărilor.

- Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura accesul ofertantului/ofertanţilor să viziteze amplasamentul lucrării de construcţie sau obiectul supus proiectării în scopul elaborării ofertei pentru participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de servicii de proiectare și de lucrări.

- Ofertantului i se permite să viziteze şi să examineze amplasamentul lucrării sau obiectul supus proiectării, inclusiv împrejurimile, și să obțină toate informațiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei. În cadrul vizitei ofertantul îşi asumă riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau rănirea fizică a unei persoane şi/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietăţii. Ofertantul suportă orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitării amplasamentului lucrării.

- În cazul în care autoritatea contractantă a depistat că ofertantul a fost implicat în practicile descrise la pct. 28 și pct. 29 în cadrul procedurii de atribuire pentru contractul de achiziție publică aceasta:

- exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie și înaintează solicitarea către Agenția Achiziții Publice privind includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului  nr. 1420/2016; sau

- întreprinde orice alte măsuri prevăzute în art. 42 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

- Sunt interzise următoarele acţiuni în cadrul procedurii de achiziție:

- promisiunea sau oferirea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau privilegii, sau avantaje sub orice formă, pentru a influența acțiunile unei alte părți;

- orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie;

- înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice;

- prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia;

- distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau prezentarea unor informaţii false organelor de urmărire penală, pentru a împiedica esenţial urmărirea penală în vederea identificării unor practici frauduloase, precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante urmăririi penale.

## Secţiunea a 2-a

- Calificarea candidaților/ofertanților

- 18. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoana fizică sau persoană juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări.

- 19. Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare şi evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

- 20. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, cu condiția că, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE.

- 21. Filialele agenților economici, cu personalitate juridică şi înregistrate în conformitate cu prevederile pct. 35, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări în nume propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară.

- 22. Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări şi de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

- 23. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziție publică, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.

- 24. Prezentarea oricărui alt formular DUAE este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

- 25. În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractantă are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cât și documentele suport necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici.

- 26. Autoritatea contractantă aplică criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:

1) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;

2) capacitatea de exercitare a activității profesionale;

- 3) capacitatea economică şi financiară;

- 4) capacitatea tehnică;

- 5) standarde de asigurare a calității;

- 6) standarde de protecție a mediului.

- 27. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizînd Sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice” (în continuare - SIA RSAP), cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- 28. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

- 29. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (2) și alin. (3) și art. 16 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- 30. Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la pct. 28 și pct. 29 furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea și credibilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

- 31. Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la pct. 28 și pct. 29 din bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 28 și pct. 29 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

- 32. În ceea ce privesc referințele de la pct. 29, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoanele fizice şi persoanele juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul.

- 33. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la pct. 28 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile referitoare de la pct. 29, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

- 34. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sunt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

- 35. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentația de proiect și de a realiza lucrări, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

- 36. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de capacitate economică și/sau financiară și să prezinte informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului, cum ar fi:

- 1) realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în pct. 16 din anexa nr. 2, care nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii lucrărilor sau serviciilor;

- 2) lichiditate generală (active circulante/datorii curente) și nivelul minim de lichiditate (nu mai puțin de 100%);

- 3) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

- 4) situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat şi înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.

- 37.  Atunci când un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă urmează să stabilească cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

- 38. La solicitarea autorității contactante, ofertantul urmează să prezinte documentele care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sunt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, după cum urmează:

- 1) o listă a lucrărilor executate și finisate în ultimii 5 ani, conform anexei nr. 13, însoţit de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor şi precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit;

- 2) informaţii privind deţinerea de laboratoare proprii autorizate şi acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări de beton şi a altor materiale şi elemente de construcţie care necesită încercări, incluse în ofertă;

- 3) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru execuţia documentației de proiect, lucrărilor, inclusiv a arhitectului șef, inginerului șef și dirigintelui de şantier, atestați conform legislaţiei (confirmat prin certificat de atestare profesională) şi cu o experienţă similară în domeniul lucrării ce urmează să fie executată, conform anexei nr. 15;

- 4) o declaraţie referitoare la efectivele medii anuale al personalului angajat şi ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

- 5) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări sau servicii de proiectare și de lucrări, în corespundere cu pct. 44;

- 6) o declaraţie referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări sau servicii de proiectare și de lucrări, conform anexei nr. 14;

- 7) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze, conform anexei nr. 16. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la anexa nr.16, copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subatreprenorii.

- 39. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane atunci când acestea din urmă desfășoară activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă, conform anexei nr. 17.

- 40. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experienţă pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului:

- 1) executarea în ultimii 5 ani a cel puţin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţit de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13); sau

- 2) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor/ procesele-verbale de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţite de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).

- 41. Operatorul economic urmează să prezinte, în cazul solicitării din partea autorității contactante,  documente și certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calităţii (ISO 9001), acestea trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

- 42.  În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.

- 43. Operatorul economic prezintă documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

- 1) la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS), sau;

- 2) la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitară ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea.

- 44. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.

45. Autoritățile contractante pot utiliza o serie de criterii generale privind durabilitatea pentru executarea lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări:

1) materiale de construcție și aprovizionare durabilă;

2) depozitarea deșeurilor reciclabile și sistemul de gestionare a deșeurilor;

3) gestionarea deșeurilor din demolări;

4) instalarea și punerea în funcțiune a sistemelor energetice și surse de energie cu emisii de carbon reduse sau de nivel zero;

5) contractul de performanță energetică;

6) conținut reciclat în beton și zidărie;

7) reducerea emisiilor de CO2e/tonă pentru transportul de agregate de utilizat în elementele de construcție specificate;

8) sisteme de încălzire, inclusiv producerea combinată de energie electrică și energie termică (CHP);

9) controlul și managementul consumului de energie;

10) clauze de executare a contractului (CEC) – contractantul va pune în aplicare un plan de gestionare a deșeurilor pe șantier, monitorizînd și raportînd aplicarea pe durata desfășurării lucrărilor pe șantier;

11) aprovizionarea cu produse certificate ca fiind durabile (Patru etichete ecologice ale UE pentru componente);

12) vopsele și lacuri de interior și de exterior;

13) îmbrăcăminți rezistente;

14) pardoseli din lemn;

15) încălzitoare de apă;

16) construcțiile eficiente din punctul de vedere al resurselor;

17) reutilizare maximă, la fața locului, a materialelor și a solurilor excavate și pentru utilizarea materialelor de construcții cu conținut reciclat ridicat sau reutilizat;

18) creșterea durabilității materialelor și reducerea necesităților de întreținere, emisiile fonice mai reduse în etapa de construcție, utilizare și întreținere;

19) durabilitatea straturilor de uzură ale îmbrăcăminților rutiere. Optimizarea strategiei de întreținere pentru garantarea performanței dorite pentru rezistența la rulare, durabilitate și reducerea zgomotelor;

20) stabilirea caietului de sarcini, achiziționarea și utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului;

21) utilizarea de materiale de construcții cu un nivel ridicat de conținut reciclat și reutilizat și de subproduse de acest gen la construcția și întreținerea drumurilor;

22) creșterea durabilității îmbrăcăminților, a capacității portante și a rezistenței la uzură;

23) dezvoltarea și executarea planurilor de monitorizare și întreținere în situației concrete;

24) evaluarea durabilității asupra materialelor de construcții;

25) identificarea și evaluarea riscurilor deșeurilor periculoase;

26) generarea de deșeuri în timpul pregătirii terenului, al construirii, utilizării și demolării clădirii.

46.  În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție referitoare la situația economică și financiară sau a capacităților tehnice și profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat.

47.  În ceea ce privește criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

48. Pentru a se califica conform cerinţelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență similară proporțională sarcinilor ce le revin fiecărui asociat. Autoritatea contractantă nu este în drept să limiteze plafonul minim de experiență similară care urmează a fi întrunit de un asociat sau de liderul asociației, cu excepția cazului când această limitare este puternic justificată de natura obiectului contractului și în măsura în care urmărește un obiectiv legitim de interes public și este conformă principiului proporționalității. Liderul asociației execută cel puţin 40% din valoarea viitorului contract de achiziții publice de lucrări.

49. Capacitatea economică şi financiară, cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.

50.  În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea economică şi financiară cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională invocînd şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile pct. 48 de către o altă persoană, acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr. 18 - 21), prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare, cât și resursele tehnice și profesionale invocate. Prezentarea angajamentului se face la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE. Persoana care asigură susţinerea financiară cât și tehnică și profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la pct. 28 și pct. 29 care determină excluderea din procedura de atribuire.

## Secţiunea a 3-a

## Pregătirea/Elaborarea ofertelor

51. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să depună până la expirarea termenului-limită stabilit de către autoritatea contractantă, o cerere de participare, în cazul aplicării prevederilor art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. În celelalte cazuri, aceasta se depune odată cu oferta.

52. Oferta cuprinde următoarele formulare:

1) Propunerea tehnică;

2) Propunerea financiară;

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr. 9).

53. Toate documentele menţionate la pct. 52 se completează fără nici o modificare sau o abatere de la formulare, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

54. Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă:

1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări. În acest scop propunerea tehnică conține:

a) graficul de executare a lucrării (anexa nr. 10);

b) documentația de deviz (formularele 3, 5 și 7 corespunzător CPL.01.01-2012 sau alte metode elaborate și aprobate prin acte normative de către Ministerul Economiei și Infrastructurii), conform Formularului de deviz nr. 1, din anexa nr. 23, lista cu cantitățile de lucrări.

2) Propunerea financiară-ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări.

55. Operatorii economici pregătesc ofertele conform cerințelor stabilite în anunțul de participare, publicat de către autoritatea contractantă în Buletinul achizițiilor publice, și depun ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

56. Ofertantul depune garanția pentru ofertă conform Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

57. În cazul unei asocieri, garanția pentru ofertă se depune de antreprenorul general (liderul asociației).

58.  Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8), de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

59.  În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă se prelungește în mod corespunzător.

60.  Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanției pentru ofertă.

61. Ofertele care conţin o perioadă de garanţie mai mică decât perioada de valabilitate a ofertelor prevăzută în anexa nr. 2 se resping de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

62.  Autoritatea contractantă stabileşte perioada maximă de executare a lucrărilor sau a serviciilor de proiectare și de lucrări pentru obiectul achiziției, reieşind din procesul de executare, în conformitate cu normativele în construcţii. Perioada maximă de executare a lucrărilor sau a serviciilor de proiectare și de lucrări este indicată în anexa nr. 2.

63. Preţurile indicate în documentația de deviz (Formularele 3, 5 și 7) solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă, cu excepţia cazurilor în care anexa nr. 2 prevede altfel.

Secţiunea a 4-a

Depunerea și deschiderea ofertelor

64. Oferta scrisă şi semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită, atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire și se prezintă conform cerinţelor expuse în anexa nr. 2, în conformitate cu instrumentele existente în SIA RSAP, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

65.  Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ținând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem. În cazul prezentării ofertelor pe suport de hârtie, autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei.

66. Documentele justificative în sprijinul informațiilor declarate în DUAE, care conțin date cu caracter personal, se prezintă separat, pe suport de hârtie sau în formă electronică, cu aplicarea semnăturii electronice, utilizînd mijloace electronice de comunicare sau alte mijloace la etapa evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.

67. SIA RSAP nu acceptă ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

68.  În cazurile prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor se înregistrează de către autoritatea contractantă și se restituite ofertantului, fără a fi deschise.

69. În cazul asocierii conform pct. 19, fiecare dintre asociați îşi asumă obligaţia pentru oferta comună şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică. Informaţia privind asocierea se prezintă completînd anexa nr. 17.

70. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună. Ofertele alternative vor fi depuse numai dacă autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare că permite sau solicită depunerea de oferte alternative.

71.  Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanţi în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

72. Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă.

Secţiunea a 5-a

Evaluarea și compararea ofertelor

73. În cazul în care ofertele conțin secrete tehnice, comerciale sau țin de protecția proprietății intelectuale, autoritatea contractantă asigură păstrarea confidenţialității asupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantul, și totodată, asigura dreptul operatorului economic de a nu face publice aceste date prin aplicarea art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, însă aplicarea acestui articol se referă numai la partea ce conțin datele enumeratate mai sus.

74. Examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se efectuează în baza informațiilor prezentate de către operatorii economici în DUAE, și conform cerințelor stipulate în anunțul de participare prin care menționează că:

1) este eligibil să participe la procedurile de achiziții publice și nu există motive de excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

2) îndeplinește criteriile referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de participare sau în documentația de atribuire;

3) se obligă să asigure și să respecte standardele de asigurare a calităţii și standardele de protecţie a mediului.

75. DUAE al operatorilor economici se verifică după caz, direct de către autoritatea contractantă prin procedurile automate desfășurate în SIA RSAP, prin accesarea unei baze de date a autorităților publice sau a terților din Republica Moldova, iar atunci când este necesar și în alte state.

76. În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanțe între informațiile prezentate de către operatorul economic în DUAE și cerințele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei fiind stabilită ca inacceptabilă și neconformă și se examinează documentele următorului candidat/ofertant.

77. Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAE corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participare, are obligația să prezinte la cerere și fără întârziere documentele justificative.

78. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care demonstrează că îndeplineşte în totalitate cerinţele corespunzătoare criteriilor de calificare și de selecție, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, cu excepţia procedurilor desfăşurate în mai multe etape, când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua către candidaţii selectaţi.

79.  Ofertele se examinează de către grupul de lucru creat de autoritatea contractantă sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

80.  Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are obligaţia de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.

81.  În cazul unei oferte care are un preț anormal de scăzut în raport cu prețul estimat al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și de a verifica și anumite elemente ale propunerii financiare stabilite ca fiind cu preț anormal de scăzut, cât și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice indicate în caietul de sarcini, și de a solicita în scris, înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

82. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice respinge oferta în oricare dintre următoarele cazuri:

1) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și de selecție;

2) oferta nu respectă cerinţele prevăzute în documentația de atribuire pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor;

3) ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate;

4) oferta financiară nu are un preț fixat;

5) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul propunerii tehnice şi/sau a propunerii financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate;

6) oferta este anormal de scăzută potrivit art. 70 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

7) atunci când explicațiile prezentate de ofertant, la solicitarea autorității contractante, nu sunt concludente şi/sau nu sunt susținute de documentele justificative cerute de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice;

8) s-a constatat comiterea unor acte de corupţie, acte conexe actelor de corupţie sau fapte coruptibile confirmate prin hotărâre definitivă a instanţei de judecată.

83. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și, după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau înlăturarea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

84. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu se solicită, nici nu se permit schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

85. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanţă între preţul pentru o unitate de măsură şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului cu cantitatea totală), se va lua în considerare preţul pe unitate, iar preţul total va fi corectat în mod corespunzător.

86. Grupul de lucru, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa consideră necorespunzătoare şi, în consecinţă, se respinge de către grupul de lucru.

87. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de preţuri, cel mult o zi lucrătoare de la data expedierii acesteia, iar în cazul în care ofertantul nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, oferta se respinge şi se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.

88. Oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, fără abateri esenţiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei, se consideră conformă.

89. O abatere neînsemnată se consideră abatere minoră din propunerea tehnică/financiară ce întrunește condițiile stipulate în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

90.  Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, în urma includerii lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

91. Autoritatea contractantă solicită ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor, asociațiilor, acționarilor, administratorilor și a beneficiarilor efectivi.

92.  Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător este obligat de a completa și prezenta declarația cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr. 145/2020 cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Secţiunea a 6-a

Atribuirea contractului

93. Autoritatea contractantă anulează procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică conform art. 71 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

94. Decizia de anulare nu creează vreo obligație a autorității contractante față de ofertanţi, cu excepţia returnării garanţiei pentru ofertă. Decizia de anulare a procedurii de atribuire se expediază Agenției Achiziții Publice nu mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire prevăzută la art. 31 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

95. În cazul în care se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul anulării.

96. Darea de seamă privind anularea procedurii de achiziţie publică este întocmită de către autoritatea contractantă şi este publicată în Buletinul achizițiilor publice nu mai târziu de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziţie publică.

97.  La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării garanţiei pentru ofertă, după caz, ofertantul câştigător prezintă garanţia de bună execuţie, în conformitate cu cerințele stipulate în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

98.  Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din:

1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți;

2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate;

3) transfer pe contul autorității contractante.

99.  Refuzul ofertantului câştigător de a depune garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reţinerii garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciată de către autoritatea contractantă a fi calificată în executarea contractului. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

100. La expirarea perioadei de așteptare sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații sau monitorizării conformităţii desfăşurării procedurilor de achiziţii publice, de către Agenția Achiziții Publice, autoritatea contractantă încheie contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire.

101. La data încheierii contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări se interzice modificarea unor elemente ale ofertei câștigătoare, impunerea de noi cerințe ofertantului câștigător sau implicarea oricărui alt ofertant decât cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă.

102. Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

103. Autoritatea contractantă utilizează anexele contractului-model (anexa nr. 25 și anexa nr. 26) din prezenta Documentație-standard, inclusiv pentru contracte subsecvente încheiate conform acordului-cadru (anexa nr. 28), pentru contracte de valoare mică, pentru contractele în urma desfășurării procedurii prin cererea ofertelor de prețuri și pentru contractele în urma desfășurării procedurilor negociate. Contractul poate fi încheiat între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, care are ca obiect executarea de lucrări sau executarea de lucrări și de servicii de proiectare.

104. Contractul este compus din două părți: Partea I cea generală care este obligatorie, și care nu se modifică, doar cu excepția contractelor de achiziţii publice ce nu cad sub incidența Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice și Partea II ceea ce ține de condițiile speciale al contractului care se completează doar la necesitate, unde autoritatea contractantă are dreptul de a stabili condiții/cerințe speciale în dependență de obiectul achiziției, de complexitatea procedurii, atât și de a stabili condițiile achitării în avans.

105. În cazul serviciilor de audit, autoritatea contractantă indică în Partea II ce ține de condițiile speciale al contractului, drepturile/obligațiile Beneficiarului și drepturile/obligațiile Antreprenorului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 160/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract în sectorul public.

106. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

107. Contestaţiile se depun direct la Agenția Națională pentru Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile se depun, se examinează şi se soluţionează în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

108. Operatorul economic conform art. 83 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în termen de până la 5 zile sau 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

109. Contestaţiile privind anunțurile de participare la licitaţie şi documentaţia de atribuire se depun în termenele indicate la pct. 108, însă nu mai târziu de deschiderea de către autoritatea contractantă a ofertelor.

110. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări are obligația să prezinte anexele prevăzute în prezenta documentație, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate, conform cerințelor stabilite în anexa nr. 2.

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către_________________________________________________________________________(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _______________________
                                                                                                                                   (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                           (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 9

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către_________________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_____________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ____________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii___________________________________________________________________,

(denumirea băncii)

înregistrat la__________________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de ___________________________________________________________ să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de__________________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                                                                                    (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul ____________________________________________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _______________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _______________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de lucrări.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de _______________________________________

Parafată de Banca___________________________________ în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____________________________________________________________________________

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 |  |  | … |  | Anul (n) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | … |  | n |
| 1. | Organizare de şantier |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Obiect 01 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Obiect 02 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Obiect n … Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 12

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAȚIE

privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________

(se notează opţiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

- antreprenor asociat

- subantreprenor

7.  Valoarea contractului		exprimată în moneda      	     exprimată

în care s-a                       	     în echivalent

încheiat contractul     	dolari SUA

a) iniţială (la data semnării contractului )    _________________ 	        __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________	    ____________________

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:___________________________________________________________________

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată_______________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________

____________________________________________________________________________

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte ____________________________________________________________________________

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ______________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: __________________________

Anexa nr. 13

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Preţul contractului/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuţie a lucrării (luni) | Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___________________________

Denumirea întreprinderii: ________________________________

Anexa nr. 14

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- DECLARAŢIE

- privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 15

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Arhitect-șef |  |  |  |  |
|  | Inginer-șef |  |  |  |  |
|  | Diriginţi de şantier |  |  |  |  |
|  | Maiştri |  |  |  |  |
|  | Specialişti …………… …………… ……………. |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 16

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

| Nr. d/o | Numele şi adresa subantreprenorilor | Activităţi din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Semnat: ______________________________________

Nume: _______________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: _________________________

Denumirea întreprinderii: ______________________________

Anexa nr. 17

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

____________________________________________________________________________

(denumirea)

1.Părţi contractante ( agenţi economici)

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, fax  ale partenerilor (părţi contractante):

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere __________________________________________

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei______________________________________________

c) Activităţi economice ce se vor realiza în comun ____________________________________

_____________________________________________________________________________

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e) Valoarea  și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat ___________________

_____________________________________________________________________________

f) Condiţii de administrare a asociaţiei______________________________________________

g) Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate ____________________________________________________________________________

h) Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării_____________________________________________________________________

i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei________________________________________________________________

j) Alte cauze__________________________________________________________________

Data completării __________________________________

Semnat Liderul Asociației: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Semnat Asociatul secund: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 18

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar

..........................(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, ................................................................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ......................................................................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului) suma de .................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,					                                        Terţ susţinător,  (semnătură autorizată)

Anexa nr. 19

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# ANGAJAMENT PRIVIND SUSŢINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnică și profesională

a ofertantului/candidatului

Către, .................................................................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice şi/sau profesionale de .............................................................................................................necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şiprofesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată…………………................................................ (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 20

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR TEHNIC

Terţ susţinător tehnic

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................................................. sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | Cantitate U.M. | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proprietate | În chirie |

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .................................................................................................................

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,						Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 21

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR PROFESIONAL

Terţ susţinător profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...............................................(denumirea terţului susţinător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv

alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personalul de specialitate |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| …………. |  |  |  |

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de specialitate, precum şi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi personalul de specialitate angajat sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................................................

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 22

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

(Antetul instituției)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„__” ________ _____nr. __________

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii 	 IDNO 	 conform

cererii nr. 	 din 	. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din

actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 	 din	, Agenția pentru 
Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr | Informații | Noțiuni | DA | NU | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau HotărâriiGuvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave (art. 51 Legea nr.131/2012privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător) |  |  |  |
|  |  | Sancțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv) |  |  |  |
| II | Au fost înregistrate cazuri de accidente: | Accidente tehnice grave |  |  |  |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializațicu certificate de atestare tehnico-profesională),tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industriale și agrozootehnice A.Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție. |  |  |  |
|  |  | Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate. |  |  |  |
|  |  | Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri. |  |  |  |
|  |  | Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice,compresoare; I. tehnologice. |  |  |  |
|  |  | Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; - D. sisteme de alimentare cu gaze. |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ  și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil 12 luni  de la data eliberării.

Director                                                      Semnătura           ________________________

(Prenume, Nume)

Ex.  _____________________

(Prenume, Nume)

Tel. _____________________

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (Antetul instituției)

Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Reparatia incaperilor administrative, din bunul imobil cu nr.cadastral 7810115103.01, s. Badiceni, r-nul Soroca cu scopul amplasarii punctului AMU

| Deviz | Denumirea devizului |
| --- | --- |
| deviz local 2-1-1 | Lucrari de reparatie (marca SAC) |
| deviz local 2-1-2 | Incalzire si ventilare (marca IVC) |
| deviz local 2-1-3 | Retele interioare de apeduct si canalizare |
| deviz local 2-1-3c | Cazangerie.Solutii termomecanice |
| deviz local 2-1-4 | Echipament electric de forta/ Iluminat electric interior (mаrcа IEI/EEF) |
| deviz local 2-1-5 | Semnalizare de incendiu si de paza (mаrcа SIP) |
| deviz local 2-1-6 | Reteaua telecomunicatii (mаrcа TS) |
| deviz local 2-1-7 | Alimentarea cu energie electrica (marca AEE-A) |
| deviz local 6-1 | Retele exterioare apeduct si canalizare |
| deviz local 7-1 | Amenajarea teritorilului (PG) |
| TOTAL |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări N 2-1-1

Lucrari de reparatie (marca SAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 1. Demontari (Parter) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCG29D |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (fereastra de primit pileti(deschiderea pentru primirea piletilor,cazangerie ,ferestrelor blocate cu piatra) |  |  | m3 |  | 7,42 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,339 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 25,154 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,890 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,594 |  |  |
| 2 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  | m2 |  | 14,36 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,016 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,016 |  |  |
| 3 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din PVC (usi)cu recuperare |  |  | m2 |  | 6,14 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,289 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,289 |  |  |
| 4 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) |  |  | m2 |  | 14,04 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,948 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,948 |  |  |
| 5 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din PVH(ferestre) cu recuperare |  |  | m2 |  | 4,68 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,983 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,983 |  |  |
| 6 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din metal(usi) cu recuperare |  |  | m2 |  | 3,36 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,706 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,706 |  |  |
| 7 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite(tavane) |  |  | m2 |  | 199,35 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 23,922 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 29,902 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 9,968 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,994 |  |  |
| 8 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite(pereti) |  |  | m2 |  | 468,20 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 56,184 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 70,230 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 23,410 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 4,682 |  |  |
| 9 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 66,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 25,740 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 25,740 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,300 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 3,300 |  |  |
| 10 | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  |  | m2 |  | 136,20 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 14,982 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,982 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 4,086 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 4,086 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari (Parter) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Усиление перегородок.Перемычки над проемами дверей (Parter) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CL17A |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon |  |  | kg |  | 850,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 195,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 8,500 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  |  | kg |  | 850,000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 4,250 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 6,800 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 8,500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 17,000 |  |  |
| 12 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp |  |  | kg |  | 235,60 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 9,424 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,178 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 237,956 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,178 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,356 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 70,680 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,141 |  |  |
| 13 | CA05C3 |  | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) |  |  | m3 |  | 5,20 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 27,040 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,940 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 815,684 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 3,883 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 3,615 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,821 |  |  |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  | h-ut |  | 1,690 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,456 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 3,120 |  |  |
| 14 | RpCP21A |  | Protectia muchiilor, cu corniere metalice de 40x40x5 mm, la scari din beton sau beton armat..Buiandrugi |  |  | m |  | 14,80 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 10,360 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,960 |  |  |
|  | 2710703500427b |  | Otel cornier cu aripi egale OL 37 40 x 40 x 5 mm.Buiandrugi |  |  | kg |  | 50,320 |  |  |
|  | 2710603454305 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  |  | kg |  | 3,700 |  |  |
|  | 2873155901194 |  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 |  |  | kg |  | 0,740 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 22,200 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,740 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,444 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,296 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,444 |  |  |
| 15 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 35,20 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 35,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,040 |  |  |
|  | 2664102103001 |  | Mortar ciment-var (pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,739 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 278,080 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,845 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,229 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,176 |  |  |
| 16 | CF02B5 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime(k=6) |  |  | m2 |  | 35,20 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 61,248 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,784 |  |  |
|  | 2664102103001 |  | Mortar ciment-var (pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,162 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 437,184 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,267 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,422 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,317 |  |  |
| 17 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 35,20 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 42,944 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 251,328 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,141 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,563 |  |  |
| 18 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 35,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,056 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 5,280 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,760 |  |  |
| 19 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 35,20 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 15,840 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,520 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 37,132 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,035 |  |  |
| 20 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 35,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,056 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 5,280 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,760 |  |  |
| 21 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) |  |  | m2 |  | 35,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 19,360 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 14,080 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,112 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 17,600 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,760 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,070 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Усиление перегородок.Перемычки над проемами дверей (Parter) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de finisare interioara (Parter) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonocontact |  |  | m2 |  | 58,55 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,756 |  |  |
|  | 2416586105303b |  | Grund betonocontact |  |  | kg |  | 8,782 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,928 |  |  |
| 23 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5mm , la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 58,55 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 89,581 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 836,094 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,234 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,142 |  |  |
| 24 | CF53A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art 22) k=5 |  |  | m2 |  | 58,55 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 38,057 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 418,632 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,293 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,927 |  |  |
|  | 2952270000000 |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  | h-ut |  | 18,150 |  |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor |  |  | h-ut |  | 18,443 |  |  |
| 25 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 58,55 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 11,710 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 64,405 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 8,782 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,018 |  |  |
| 26 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 47,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,416 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 7,080 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,360 |  |  |
| 27 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 47,20 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 21,240 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,720 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 49,791 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,047 |  |  |
| 28 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 47,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,416 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 7,080 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,360 |  |  |
| 29 | CN01A |  | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) |  |  | m2 |  | 47,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,832 |  |  |
|  | 2652102100696 |  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 |  |  | kg |  | 14,160 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,360 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,094 |  |  |
| 30 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 170,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 25,500 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 348,500 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 680,000 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 178,500 |  |  |
| 31 | CR03A |  | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,200 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,100 |  |  |
|  | 2010102906900 |  | Rigle de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,025 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,500 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,500 |  |  |
|  | 2874115825455 |  | Suruburi patrate M 16 x 200 |  |  | buc |  | 0,350 |  |  |
|  | 2874115841069 |  | Piulite patrate M 16 |  |  | buc |  | 0,350 |  |  |
|  | 2874125883079 |  | Saibe M 16 |  |  | buc |  | 0,350 |  |  |
|  | 2420157327500 |  | Lindatox 20 % concentratie |  |  | kg |  | 0,500 |  |  |
| 32 | CK50B |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton hidrofug, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 34,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,850 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 0,750 |  |  |
|  | 2662102700202 |  | Placi ghips-carton hidrofug 250x120x0,95 cm |  |  | buc |  | 5,550 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  |  | buc |  | 12,900 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  |  | buc |  | 4,050 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 675,000 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  |  | buc |  | 300,000 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2875276305105 |  | Conector |  |  | buc |  | 66,600 |  |  |
| 33 | CK17F |  | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice/// Lambriu plastic latimea 250 mm |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 17,250 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 6,764 |  |  |
|  | 25211067183910 |  | Profil (la lambriuri ) din mase plastice 250mm |  |  | m2 |  | 15,782 |  |  |
|  | 2430226102550 |  | Chit PVA-PVC |  |  | kg |  | 4,509 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 3,006 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 0,451 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 10,521 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,150 |  |  |
| 34 | CK18B |  | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice |  |  | m |  | 25,00 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 13,000 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 2,125 |  |  |
|  | 2521106718391 |  | Baghete din mase plastice |  |  | m |  | 26,250 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,625 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,025 |  |  |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 0,375 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,050 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,025 |  |  |
|  | 2430226102550 |  | Chit PVA-PVC |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
| 35 | CB16A |  | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime |  |  | m2 |  | 100,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 70,000 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,200 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,350 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 30,000 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 5,000 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 10,000 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 15,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Pereti (inclusiv glafurile)(Coordonarea cu Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CD51A |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m(Pereti despartitori) |  |  | 100m2 |  | 1,20 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 145,740 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 29,844 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 3 528,000 |  |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  | m3 |  | 0,996 |  |  |
|  | 2710602000080 |  | Armatura A1 |  |  | kg |  | 72,000 |  |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  | kg |  | 2,760 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,120 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,580 |  |  |
| 37 | CD55A |  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara |  |  | m3 |  | 0,50 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,545 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,315 |  |  |
|  | 1411122201275 |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  |  | m3 |  | 0,450 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 1,500 |  |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  | m3 |  | 0,035 |  |  |
|  | 2664102101101 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  |  | m3 |  | 0,050 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,050 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,185 |  |  |
| 38 | CD72B |  | Pereti despartitori din PGC Hidrofob cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie vata minerala 100mm, densitatea materialului min.35 kg/m3, cu inaltimea pina la 4 m |  |  | m2 |  | 18,50 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 49,639 |  |  |
|  | 26621027010000 |  | Placi ghips-carton hidrofob |  |  | m2 |  | 39,044 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 21,288 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 40,904 |  |  |
|  | 2521302602906 |  | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) |  |  | m2 |  | 19,150 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 22,683 |  |  |
|  | 2513206621601 |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  | m |  | 28,168 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 10,077 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 3,254 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 27,889 |  |  |
|  | 2874115833873 |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  | buc |  | 547,177 |  |  |
|  | 2681126001473 |  | Hirtie pentru slefuit |  |  | m2 |  | 0,297 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,174 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,199 |  |  |
| 39 | CK18B |  | Montarea profilului p-u consolidare tocurilor la usi in pereti din gips carton |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 26,000 |  |  |
|  | 2521106718391p |  | Profil p-u use in pereti din gips carton |  |  | m |  | 52,500 |  |  |
| 40 | СF59A |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC Hidrofob cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolare |  |  | m2 |  | 25,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 44,675 |  |  |
|  | 26621027010002 |  | Placi ghips-carton hidrofob |  |  | m2 |  | 26,381 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 18,467 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 55,275 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 59,044 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 19,032 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 6,809 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 2,198 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 37,687 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 324,364 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,055 |  |  |
| 41 | СF59A |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolare |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 17,870 |  |  |
|  | 266210270100023 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 10,553 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 7,387 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 22,110 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 23,617 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 7,613 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 2,724 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,879 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 15,075 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 129,745 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,422 |  |  |
| 42 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 687,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 20,628 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 103,140 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 34,380 |  |  |
| 43 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 687,60 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 687,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 137,520 |  |  |
|  | 2664102103001 |  | Mortar ciment-var (pt.informatie) |  |  | m3 |  | 14,440 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 5 432,040 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 16,502 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,469 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 3,438 |  |  |
| 44 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute (25x50cm coordonat cu Benificiar+ Profil PVC margine gresie si faianta 40ml |  |  | m2 |  | 80,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 132,000 |  |  |
|  | 26611128007300- |  | Placi sau piscoturi de gresie 25x50cm |  |  | m2 |  | 82,416 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 298,960 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 37,976 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 1 616,000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,162 |  |  |
|  | 2523156718142 |  | Profil PVC margine gresie si faianta |  |  | m |  | 40,400 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,800 |  |  |
| 45 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Coordonarea cu Beneficiar) |  |  | m2 |  | 637,50 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 777,750 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 4 551,750 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,550 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 10,200 |  |  |
| 46 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Coordonarea cu Beneficiar) |  |  | m2 |  | 637,50 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 127,500 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 701,250 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 95,625 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,191 |  |  |
| 47 | CL17C apl |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (coltar.el-te de protective) Profil de colt aluminiu perforat 23x23x2500mm EXTRA 1ml-100gr |  |  | kg |  | 45,20 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 6,328 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,452 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,452 |  |  |
|  | 281123630980c |  | Confectii metalice diverse Profil de colt aluminiu perforat 23x23x2500mm EXTRA |  |  | kg |  | 45,200 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,904 |  |  |
| 48 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 637,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 19,125 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 95,625 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 31,875 |  |  |
| 49 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor(Coordonarea cu Beneficiar) |  |  | m2 |  | 637,50 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 286,875 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 63,750 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 672,499 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,638 |  |  |
| 50 | CN34A |  | Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (Tapet vopsibil din fibra de sticla tip rogojca b=1.06m , adeziv p-u tapet din fibra de sticla cu norma de consum 0,05kg-m2)(Coordonarea cu Beneficiar) |  |  | m2 |  | 637,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 382,500 |  |  |
|  | 21241173529041 |  | Tapet vopsibil din fibra de sticla tip rogojca |  |  | m2 |  | 701,250 |  |  |
|  | 24621061105511 |  | Adeziv pentru tapet din fibra de sticla |  |  | kg |  | 31,875 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 63,750 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 318,750 |  |  |
|  | 2670112202950 |  | Bagheta |  |  | m |  | 286,875 |  |  |
| 51 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 637,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 19,125 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 95,625 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 31,875 |  |  |
| 52 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Coordonarea cu Beneficiar) |  |  | m2 |  | 637,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 350,625 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 255,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 38,250 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 318,750 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 31,875 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,275 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti (inclusiv glafurile)(Coordonarea cu Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Pardoseli (Coordonarea cu Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.1. Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | IzF04J2 |  | Strat de Folie Eurovent DB barierг de vapori simplu, asezata cu suprapunerile nelipite |  |  | m2 |  | 72,87 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,457 |  |  |
|  | 25242173044181p |  | Folie Eurovent DB barierг de vapori |  |  | m2 |  | 78,700 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |  |
| 54 | CA04K |  | Beton turnat in placi, beton monolit celular fibros in grosime 100 mm (planseu) si turnarea cu pompa Beton de polistiren |  |  | m3 |  | 7,30 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,570 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,730 |  |  |
|  | 2663102100910 |  | Beton de polistiren |  |  | m3 |  | 7,782 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,139 |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | 0,730 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,460 |  |  |
| 55 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata BP-1 4x150x150 (2.12 kg/m2) |  |  | kg |  | 177,65 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,441 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,888 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 179,427 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,888 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,777 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 53,295 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,107 |  |  |
| 56 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 78,87 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 47,322 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,887 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 025,310 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 3,313 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,789 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,946 |  |  |
| 57 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica gr. 12 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Tip min 450mm*450mm |  |  | m2 |  | 72,87 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 163,958 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 18,218 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 75,056 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 295,123 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 21,861 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 1 457,400 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,874 |  |  |
| 58 | CG18A1apl |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, Profil PVC margine gresie |  |  | m |  | 88,70 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 79,830 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,870 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 177,400 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,532 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,133 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  |  | m |  | 90,474 |  |  |
|  | 2523156718142 |  | Profil PVC margine gresie si faianta |  |  | m |  | 88,700 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 8,870 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.2. Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | IzF04J2 |  | Strat de Folie Eurovent DB barierг de vapori simplu, asezata cu suprapunerile nelipite |  |  | m2 |  | 137,83 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,757 |  |  |
|  | 25242173044181p |  | Folie Eurovent DB barierг de vapori |  |  | m2 |  | 148,856 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,069 |  |  |
| 60 | CA04K |  | Beton turnat in placi, beton monolit celular fibros in grosime 100 mm (planseu) si turnarea cu pompa Beton de polistiren |  |  | m3 |  | 14,43 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 12,987 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,443 |  |  |
|  | 2663102100910 |  | Beton de polistiren |  |  | m3 |  | 15,382 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,251 |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | 1,443 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,886 |  |  |
| 61 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata BP-1 4x150x150 (2.12 kg/m2) |  |  | kg |  | 336,03 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 8,401 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,680 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 339,390 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,680 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,360 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 100,809 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,202 |  |  |
| 62 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 137,83 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 82,698 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,783 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 791,790 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 5,789 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,378 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,654 |  |  |
| 63 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica gr. 12 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Tip min 450mm*450mm |  |  | m2 |  | 111,83 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 251,618 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 27,957 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 115,185 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 452,911 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 33,549 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 2 236,600 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,342 |  |  |
| 64 | CG18A1apl |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, Profil PVC margine gresie |  |  | m |  | 152,30 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 137,070 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,230 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 304,600 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,914 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,228 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  |  | m |  | 155,346 |  |  |
|  | 2523156718142 |  | Profil PVC margine gresie si faianta |  |  | m |  | 152,300 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 15,230 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.3. Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | IzF04J2 |  | Strat de Folie Eurovent DB barierг de vapori simplu, asezata cu suprapunerile nelipite |  |  | m2 |  | 14,65 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,293 |  |  |
|  | 25242173044181p |  | Folie Eurovent DB barierг de vapori |  |  | m2 |  | 15,822 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,007 |  |  |
| 66 | CA04K |  | Beton turnat in placi, beton monolit celular fibros in grosime 100 mm (planseu) si turnarea cu pompa Beton de polistiren |  |  | m3 |  | 1,47 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,323 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,147 |  |  |
|  | 2663102100910 |  | Beton de polistiren |  |  | m3 |  | 1,567 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,229 |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | 0,147 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,294 |  |  |
| 67 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata BP-1 4x150x150 (2.12 kg/m2) |  |  | kg |  | 35,72 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,893 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,179 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 36,077 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,179 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,357 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 10,716 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,021 |  |  |
| 68 | RpCE01B |  | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate |  |  | m2 |  | 14,65 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,586 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  | kg |  | 10,563 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,044 |  |  |
| 69 | IzF31B aplicativ |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa |  |  | m2 |  | 14,65 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,567 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 17,580 |  |  |
| 70 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 14,65 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 8,790 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,465 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 190,450 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,615 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,147 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,176 |  |  |
| 71 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica gr. 12 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Tip min 450mm*450mm |  |  | m2 |  | 14,65 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 32,962 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,663 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 15,090 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 59,332 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 4,395 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 293,000 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,176 |  |  |
| 72 | CG18A1apl |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, Profil PVC margine gresie |  |  | m |  | 15,20 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 13,680 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,520 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 30,400 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,091 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,023 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  |  | m |  | 15,504 |  |  |
|  | 2523156718142 |  | Profil PVC margine gresie si faianta |  |  | m |  | 15,200 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 1,520 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli (Coordonarea cu Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | CK23B apl |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv///Ferestre recuperate 2 buc 1.2*1.95 |  |  | m2 |  | 4,68 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 3,089 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,328 |  |  |
|  | 20301129381505 |  | Ferestre din mase plastice recuperate |  |  | m2 |  | 4,680 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 18,720 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,200 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,772 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,872 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,744 |  |  |
| 74 | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv///Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor , incl. Air-Box Comfort |  |  | m2 |  | 32,76 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 21,622 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,293 |  |  |
|  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice ///Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor , incl. Air-Box Comfort |  |  | m2 |  | 32,760 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 131,040 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 15,397 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 5,405 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 13,104 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 26,208 |  |  |
| 75 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 350mm |  |  | m |  | 16,80 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,344 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,168 |  |  |
|  | 2521106718393 |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi |  |  | m |  | 16,800 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 100,800 |  |  |
| 76 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250mm |  |  | m |  | 16,80 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 5,376 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,344 |  |  |
|  | 2743123549026 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre |  |  | m |  | 16,800 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 67,200 |  |  |
| 77 | CK25A apl |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice, recuperate 3 buc 1,32*2,4m |  |  | m2 |  | 9,50 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 6,935 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,760 |  |  |
|  | 2030112939150p |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesareUsi PVC placate cu sandwich si geam termopan, deversor , incadrament din 2 parti la Parter |  |  | m2 |  | 9,500 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 38,000 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 4,750 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,662 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 5,700 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 9,500 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,190 |  |  |
| 78 | CK21D1 apl |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Наружные двери,2-польные)/ Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala сu 5 chei min ) cu deversor |  |  | m2 |  | 15,12 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 15,422 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,966 |  |  |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare/ Usa exterioara din profil PVC si fereastra cu geam termopan LOWE,deversor , incadrament din 2 parti |  |  | m2 |  | 15,120 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 60,480 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 8,316 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 2,918 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 9,072 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 15,120 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,454 |  |  |
| 79 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice(partea de jos-40%) si sticla grezata(partea de sus -60%..,inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusivUsi PVC placate cu sandwich si geam termopan, deversor , incadrament din 2 parti cu opritor |  |  | m2 |  | 26,64 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 19,447 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,131 |  |  |
|  | 2030112939150p |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesareUsi PVC placate cu sandwich si geam termopan, deversor , incadrament din 2 parti la Parter |  |  | m2 |  | 26,640 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 106,560 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 13,320 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 4,662 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 15,984 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 26,640 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,533 |  |  |
| 80 | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/// cazangerie |  |  | m2 |  | 2,90 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 10,266 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,160 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,551 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,783 |  |  |
|  | 2812106306000 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  |  | m2 |  | 2,900 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,812 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,406 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,060 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,450 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 2,030 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,058 |  |  |
| 81 | CL19D |  | Grilaje (gratii) metalice gata confectionate din otel profilat sau forjat |  |  | kg |  | 50,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 15,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,500 |  |  |
|  | 2811236306270 8 |  | Grilaj (gratii) metalice din otel profilat |  |  | kg |  | 50,000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,250 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,500 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 2,500 |  |  |
| 82 | CL19D |  | Usi confectionate din grilaje metalice gata confectionate din otel profilat sau forjat, cu yala |  |  | kg |  | 80,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 24,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,600 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,800 |  |  |
|  | 2811236306270 10 |  | Grilaj metalic din otel profilat |  |  | kg |  | 80,000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,400 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,800 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 4,000 |  |  |
| 83 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,13 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,837 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,014 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,507 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit rafinat tip A |  |  | kg |  | 0,254 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,127 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de finisare interioara (Parter) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Fatada, soclu (Parter) nivel I |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | CB14C |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) |  |  | m2 |  | 360,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 216,000 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,180 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,036 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,180 |  |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  | m3 |  | 0,144 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 5,400 |  |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  | h-ut |  | 3 600,000 |  |  |
| 85 | CF02B apl |  | Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (50%) |  |  | m2 |  | 102,10 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 102,100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 20,420 |  |  |
|  | 2664102103001 |  | Mortar ciment-var (pt.informatie) |  |  | m3 |  | 2,144 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 806,590 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,450 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,664 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,510 |  |  |
| 86 | CK26B |  | Glafuri aluminiu soclu (цокольный капельник разв.= 160мм) pentru 2 niveluri |  |  | m |  | 150,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 48,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,000 |  |  |
|  | 274312354902626 |  | цокольный капельник разв.= 160мм |  |  | m |  | 150,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 600,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,500 |  |  |
| 87 | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala"FASROCK"100mm.(Norma:coltar=1,023m) |  |  | m2 |  | 204,20 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 386,346 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 85,356 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 824,968 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 1 031,210 |  |  |
|  | 2682162611370fr100 |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri Fasrock 100mm |  |  | m2 |  | 220,679 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 226,866 |  |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  | m |  | 210,986 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 1 649,936 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 5,105 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 6,126 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 4,288 |  |  |
| 88 | IzF55E |  | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 20mm |  |  | m2 |  | 8,50 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 20,349 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 4,497 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 34,340 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 42,925 |  |  |
|  | 252130260290920 |  | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*gr20mm |  |  | m2 |  | 9,186 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 10,903 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 68,680 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,213 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 2,550 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,179 |  |  |
| 89 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 204,20 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 24,504 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 84,743 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 10,210 |  |  |
| 90 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (norma de consum 0.27l/mp) |  |  | m2 |  | 212,70 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 25,524 |  |  |
|  | 2430226101018 |  | Grund Betokontakt |  |  | kg |  | 57,429 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 10,635 |  |  |
| 91 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC colorat" la pereti (culoarea se coordoneaza cu Benificiar) |  |  | m2 |  | 212,70 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 259,494 |  |  |
|  | 26531021008311 |  | Tink |  |  | kg |  | 489,210 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 1,276 |  |  |
| 92 | TsA04A1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si 0.8 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, pt hidroizolare Soclu |  |  | m3 |  | 50,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 47,000 |  |  |
| 93 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (norma de consum 0.27l/mp) |  |  | m2 |  | 44,20 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 5,304 |  |  |
|  | 2430226101018 |  | Grund Betokontakt |  |  | kg |  | 11,934 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,210 |  |  |
| 94 | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.50mm Norma cornier 0.75ml/m2 |  |  | m2 |  | 44,20 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 62,764 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 13,172 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 178,568 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 178,568 |  |  |
|  | 25213026029072 |  | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* 50mm |  |  | m2 |  | 47,767 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 49,106 |  |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  | m |  | 33,482 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 267,852 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,105 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,150 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 1,017 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,796 |  |  |
| 95 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp -soclu |  |  | kg |  | 44,20 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,768 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,221 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 44,642 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,221 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,442 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 13,260 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,027 |  |  |
| 96 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni se coordoneaza cu Benificiar -piatra casauti sur |  |  | m2 |  | 44,20 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 128,180 |  |  |
|  | 2670112202051 |  | Placi din ceramica cosauti |  |  | m2 |  | 45,535 |  |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 196,425 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 19,196 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,089 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,486 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 3,227 |  |  |
| 97 | CH06C |  | Balustrada de Inox (Coordonarea cu Beneficiar) |  |  | m |  | 6,20 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 5,580 |  |  |
|  | 2812106305713bi |  | Balustrada de Inox |  |  | m |  | 6,200 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,620 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,372 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,340 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,155 |  |  |
| 98 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 15,20 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  |  | m3 |  | 0,502 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,182 |  |  |
| 99 | CI24A |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (antiderapant Patrat Ciocolata OL-13) |  |  | m2 |  | 15,20 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 58,596 |  |  |
|  | 2670112202052c |  | Placi ciocolata 22mm |  |  | m2 |  | 15,504 |  |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  | kg |  | 88,160 |  |  |
|  | 2653102100853 |  | Praimer (grund) |  |  | kg |  | 2,280 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 3,040 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,304 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,076 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 5,214 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,547 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,109 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fatada, soclu (Parter) nivel I |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Fatada Nivel II(Coordonarea cu Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite(pereti-10%) |  |  | m2 |  | 23,80 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,856 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,570 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,190 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,238 |  |  |
| 101 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 238,60 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 47,720 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 262,460 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 35,790 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,072 |  |  |
| 102 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 238,60 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 28,632 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 99,019 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 11,930 |  |  |
| 103 | CN11A |  | Vopsitorii exterioare cu vopsea strructurata la fatade executate pe glet existent(Coordonarea cu Beneficiar) |  |  | m2 |  | 238,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 107,370 |  |  |
|  | 2430116104070vs |  | Vopsea structurata paint FACADE PAINT |  |  | kg |  | 152,704 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 11,930 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 119,300 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 11,930 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,716 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fatada Nivel II(Coordonarea cu Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Copertina |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | TsA07A1 |  | Sapatura manuala de pamint 8шт*1м*0,5м*0,5м |  |  | m3 |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,040 |  |  |
| 105 | RpCB02D |  | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,540 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,800 |  |  |
|  | 2663102100911 |  | Beton marfa clasa B 15/M200 |  |  | m3 |  | 1,035 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,297 |  |  |
|  | 2952270003702 |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  |  | h-ut |  | 0,325 |  |  |
|  | 2952270003717 |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,150 |  |  |
| 106 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, Placute inglobate in beton |  |  | kg |  | 42,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 7,980 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,420 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,420 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
|  | 27752763098861 |  | Placute inglobate in beton |  |  | kg |  | 42,000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,336 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,630 |  |  |
| 107 | CK35B |  | Dibluri din metal fixate Anchere cu piulite montate in beton Art.: 023123 Lider 20x250 |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 6,400 |  |  |
|  | 28741363133001 |  | Anchere cu piulita |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
| 108 | CL17C |  | Confectii metalice gata cofectionate (stipli) 8 шт*3,3 м профильная труба 100*100*4 вес 1метра 14,246 кг |  |  | kg |  | 375,94 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 52,632 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,759 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,759 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  |  | kg |  | 375,940 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,880 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,008 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 3,759 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 7,519 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 7,519 |  |  |
| 109 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,38 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 2,447 |  |  |
|  | 2430116100000-pf115 |  | Email clorcauciuc PF-115 |  |  | kg |  | 2,964 |  |  |
|  | 2430226100814-gf-021 |  | Grund GF-021 |  |  | kg |  | 1,482 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,209 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit rafinat tip A |  |  | kg |  | 0,741 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,370 |  |  |
| 110 | CE06A |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv Profnastil |  |  | m2 |  | 39,33 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 43,263 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,933 |  |  |
|  | 27104036420001 |  | Tabla Profnastil |  |  | m2 |  | 47,491 |  |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  | kg |  | 24,778 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 206,482 |  |  |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  | buc |  | 206,482 |  |  |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  | kg |  | 13,421 |  |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  | kg |  | 4,130 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,865 |  |  |
| 111 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 4,050 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,450 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,500 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  | 0,186 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  |  | m3 |  | 0,024 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 0,680 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 0,602 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  |  | kg |  | 0,516 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 0,290 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  | 0,066 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  | h-ut |  | 0,046 |  |  |
| 112 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) |  |  | m2 |  | 44,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 39,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,000 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Placi din Tabla profilata |  |  | m2 |  | 53,130 |  |  |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  | kg |  | 23,100 |  |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  | buc |  | 415,800 |  |  |
|  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  |  | buc |  | 4,620 |  |  |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  |  | buc |  | 1,848 |  |  |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  |  | m |  | 2,310 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,200 |  |  |
| 113 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  | 16,50 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 5,775 |  |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  | m |  | 17,672 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 8,415 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 4,208 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 8,415 |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 4,208 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 4,208 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 4,208 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,247 |  |  |
| 114 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  | 13,50 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 4,050 |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  | m |  | 14,600 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 19,467 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 2,781 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 1,391 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 2,781 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 2,781 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 139,050 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,270 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Copertina |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Pereu |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,794 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,935 |  |  |
| 116 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 8,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,415 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 9,775 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,785 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 3,570 |  |  |
| 117 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 85,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 68,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,500 |  |  |
|  | 26631021b15 |  | Beton clasa..B15 |  |  | m3 |  | 8,713 |  |  |
| 118 | CI24A |  | Placarea pereului cu placi antiderapante ( Patrat Ciocolata OL-13) |  |  | m2 |  | 85,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 327,675 |  |  |
|  | 2670112202052c |  | Placi ciocolata 22mm |  |  | m2 |  | 86,700 |  |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  | kg |  | 493,000 |  |  |
|  | 2653102100853 |  | Praimer (grund) |  |  | kg |  | 12,750 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 17,000 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 1,700 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,425 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 29,155 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3,060 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,612 |  |  |
| 119 | CO03A |  | Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa B7,5-BP100.20.8 |  |  | m |  | 90,00 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 55,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,200 |  |  |
|  | 26631021b7,5 |  | Beton clasa..B7,5 |  |  | m3 |  | 1,350 |  |  |
|  | 2666122800301BP100.20.8 |  | Bordura pentru trotuare BP100.20.8 |  |  | m |  | 90,450 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 4,680 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 203,750 |  |  |
|  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  |  | m3 |  | 2,790 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 3,600 |  |  |
|  | 2952270004001 |  | Malaxor argila |  |  | h-ut |  | 1,800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Sistema de scurgere si elemente de acoperis |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | CE22A |  | Sisteme de burlane, d=100 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosimea de 0,5 mm |  |  | m |  | 60,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 21,000 |  |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  | m |  | 64,260 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 30,600 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 15,300 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 30,600 |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 15,300 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 15,300 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 15,300 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,900 |  |  |
| 121 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi, d=150 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosimea de 0,5 mm |  |  | m |  | 75,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 22,500 |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  | m |  | 81,113 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 108,150 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 15,450 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 7,725 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 15,450 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 15,450 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 772,500 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de scurgere si elemente de acoperis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | TrB02A1-3 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m |  |  | t |  | 32,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 26,650 |  |  |
| 123 | TsH92B |  | Incarcarea in auto deseurilor de constructie |  |  | t |  | 32,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 36,075 |  |  |
| 124 | TsI50A3 |  | Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta la distanta de 3 km |  |  | t |  | 32,50 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 2,470 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Diverse |  |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări2-1-2

Incalzire si ventilare      (marca IVC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | VB09A |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie - Клапан гравитационный КГ 400х200 VENTS |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,980 |  |  |
|  | 287411512400200 |  | - Клапан гравитационный КГ 400х200 VENTS |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
| 2 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate - Решетка вентиляционная ORG 400x200 VENTS |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,030 |  |  |
|  | 21112005400200 |  | Решетка вентиляционная ORG 400x200 VENTS |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,500 |  |  |
| 3 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate - Решетка вентиляционная ORG 200x100 VENTS |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 1,880 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,120 |  |  |
|  | 21112005200100 |  | Решетка вентиляционная ORG 200x100 VENTS |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,000 |  |  |
| 4 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate - Решетка вентиляционная ORG 150x100 VENTS |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 1,880 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,120 |  |  |
|  | 21112005150100 |  | Решетка вентиляционная ORG 150x100 VENTS |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,000 |  |  |
| 5 | VB02A |  | (Только монтаж) Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm - Клапан огнезадерживающий PL-10, ф100 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 17,300 |  |  |
|  | 2521306716872 |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  | kg |  | 0,075 |  |  |
|  | 2874125895015 |  | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm |  |  | kg |  | 0,085 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,750 |  |  |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
| 6 | Pretul piatii |  | - Клапан огнезадерживающий PL-10, ф100 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 2874115765125100 |  | - Клапан огнезадерживающий PL-10, ф100 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
| 7 | VB02A |  | (Только монтаж) Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm - Клапан огнезадерживающий PL-10, ф125 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,460 |  |  |
|  | 2521306716872 |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 2874125895015 |  | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
| 8 | Pretul piatii |  | - Клапан огнезадерживающий PL-10, ф125 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115765125125 |  | - Клапан огнезадерживающий PL-10, ф125 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 9 | VB30D |  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (Зонт ф100, 4шт) |  |  | m2 |  | 0,32 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,954 |  |  |
|  | 2732103702611 |  | Banda otel T 3 x 30 mm |  |  | kg |  | 0,383 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 2710703549394 |  | Otel cornier 25x25x2,5 mm |  |  | kg |  | 0,093 |  |  |
|  | 2710703500166 |  | Otel cornier 30x30x4 mm |  |  | kg |  | 0,335 |  |  |
|  | 2710703504502 |  | Otel cornier 40x40x3 mm |  |  | kg |  | 0,374 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 2874125884798 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm |  |  | kg |  | 0,099 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,106 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 2,560 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,038 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 2,560 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 2,560 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
| 10 | VB30D |  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (Зонт ф160, 1шт) |  |  | m2 |  | 0,12 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,358 |  |  |
|  | 2732103702611 |  | Banda otel T 3 x 30 mm |  |  | kg |  | 0,144 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 2710703549394 |  | Otel cornier 25x25x2,5 mm |  |  | kg |  | 0,035 |  |  |
|  | 2710703500166 |  | Otel cornier 30x30x4 mm |  |  | kg |  | 0,126 |  |  |
|  | 2710703504502 |  | Otel cornier 40x40x3 mm |  |  | kg |  | 0,140 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 2874125884798 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm |  |  | kg |  | 0,037 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,040 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 0,960 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 0,750 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 0,960 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 0,960 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
| 11 | VA21B |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 800-1000 mm. - Воздуховоды из оцинкованной стали , толщиной 0,6 мм, периметром: 1200 мм (400х200) |  |  | m2 |  | 1,20 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,844 |  |  |
|  | 262614737000906 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,6мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 1,212 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,180 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 18,180 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 18,180 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,077 |  |  |
| 12 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф100, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 6,50 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 10,914 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 6,565 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 98,475 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 98,475 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 98,475 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,351 |  |  |
| 13 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф125, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 1,70 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,854 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 1,717 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 25,755 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 25,755 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 25,755 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,092 |  |  |
| 14 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф160, ГОСТ19904-90*) |  |  | m2 |  | 7,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 11,753 |  |  |
|  | 262614737000905 |  | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90* |  |  | m2 |  | 7,070 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 106,050 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 106,050 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 106,050 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,378 |  |  |
| 15 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( крепление воздуховодов) |  |  | kg |  | 50,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 11,500 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 50,000 |  |  |
| 16 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений |  |  | m2 |  | 2,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 2,860 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 0,270 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,286 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,130 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 0,442 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,520 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,130 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,260 |  |  |
| 17 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка дверная MV450 R/2 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 3,760 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,240 |  |  |
|  | 211122070604552 |  | Grila ventilatie Решетка дверная MV450 R/2 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,000 |  |  |
| 18 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate Приточный клапан ECA 45 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 2,350 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,150 |  |  |
|  | 211122070604545 |  | Grila ventilatie Приточный клапан ECA 45 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,500 |  |  |
| 19 | RpCU05D |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (d100) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,900 |  |  |
| 20 | IC44B |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,500 |  |  |
|  | 2722103310000 |  | Teava instalatie |  |  | m |  | 1,500 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,225 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 2,140 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
| 21 | IzH07A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Изоляция воздуховодов -ALU LAMELLA VFN. толщ. 30мм) |  |  | m2 |  | 13,33 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 8,744 |  |  |
|  | 268216261131130 |  | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte (Изоляция воздуховодов -ALU LAMELLA VFN. толщ. 30мм) |  |  | m2 |  | 13,730 |  |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Вентиляция |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet sferic tur coltar cu mufa DN20mm , P=1.0 MПа) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,450 |  |  |
|  | 287527420510020 |  | (Robinet sferic tur coltar cu mufa DN20mm , P=1.0 MПа) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
| 23 | ID05A |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый ф 20мм) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  | 287527420500020 |  | Robinet cu flanse (Клапан обратный фланцевый ф20мм) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287527442820020 |  | Flansa rotunda libera Ду20мм |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,120 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,340 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
| 24 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Отопительный прибор RADIK 22-500, L=500mm fir. KORADO |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,000 |  |  |
|  | 2822122500500 |  | Radiator Отопительный прибор RADIK 22-500, L=500mm fir. KORADO |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,200 |  |  |
| 25 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Отопительный прибор RADIK 22-500, L=700mm fir. KORADO |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,500 |  |  |
|  | 2822122500700 |  | Radiator Отопительный прибор RADIK 22-500, L=700mm fir. KORADO |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
| 26 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Отопительный прибор RADIK 11-500, L=400mm fir. KORADO |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,500 |  |  |
|  | 2822111500400 |  | Radiator Отопительный прибор RADIK 11-500, L=400mm fir. KORADO |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
| 27 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Отопительный прибор RADIK 11-500, L=500mm fir. KORADO |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,500 |  |  |
|  | 2822111500500 |  | Radiator Отопительный прибор RADIK 11-500, L=500mm fir. KORADO |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,250 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,000 |  |  |
| 28 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Отопительный прибор RADIK 11-500, L=600mm fir. KORADO |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,500 |  |  |
|  | 2822111500600 |  | Radiator Отопительный прибор RADIK 11-500, L=600mm fir. KORADO |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
| 29 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан запорно-измерительный ф15мм типа ASV-М Danfoss) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,300 |  |  |
|  | 287527420510615к |  | Robinet cu mufa (Клапан запорно-измерительный ф15мм типа ASV-М Danfoss) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,064 |  |  |
| 30 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан запорно-измерительный ф10мм типа ASV-М Danfoss) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,150 |  |  |
|  | 287527420510610к |  | Robinet cu mufa (Клапан запорно-измерительный ф10мм типа ASV-М Danfoss) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
| 31 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Термостатический элемент RA 2991 DN15 "Danfoss") |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,050 |  |  |
|  | 287527420611515 |  | Robinet(Термостатический элемент RA 2991 DN15 "Danfoss") |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,105 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,224 |  |  |
| 32 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан угловой ф15 RА-N "Danfoss") |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,100 |  |  |
|  | 287527420512915 |  | Robinet cu mufa (Клапан угловой ф15 RА-N "Danfoss") |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,448 |  |  |
| 33 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa de inchidere unghiulora cu reglare ф15мм RLV "Danfoss") |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,520 |  |  |
|  | 28752742027215 |  | Robinet (Supapa de inchidere unghiulora cu reglare ф15мм RLV "Danfoss") |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,168 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,336 |  |  |
| 34 | ID06A.F |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8mm (Кран спускной R248M) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 0,200 |  |  |
|  | 2913134500400 |  | Robinet de aerisire (Кран спускной R248M) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 0,200 |  |  |
| 35 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,2мм ( ГОСТ 10704-91*) |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,440 |  |  |
|  | 252121670152522 |  | Teava din otel ф25х2,2 ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 3,045 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,192 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,051 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,090 |  |  |
| 36 | RpCU05D |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,400 |  |  |
| 37 | IC44A |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 12,000 |  |  |
|  | 2722103310005 |  | Teava instalatie 50mm |  |  | m |  | 6,000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,510 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,270 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 9,630 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,054 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,015 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
| 38 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,270 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
| 39 | IzA06D |  | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l) |  |  | m2 |  | 0,16 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 0,180 |  |  |
|  | 24301161041602 |  | Email alchidic БТ-177 |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 24302261008141 |  | Grund miniu ГФ-021 |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 2430226109260 |  | Diluant 509 D.005-1 S 3123, |  |  | kg |  | 0,007 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
| 40 | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Полипропиленовая труба PPR PN20 ф20х3,4 "Ecoplastic" |  |  | m |  | 85,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 29,750 |  |  |
|  | 25212167562034 |  | Teava Полипропиленовая труба PPR PN20 ф20х3,4 "Ecoplastic" |  |  | m |  | 87,550 |  |  |
| 41 |  |  | Clipsa d20 |  |  | buc |  | 150,00 |  |  |
|  | 122 |  | Clipsa d20 |  |  | buc |  | 150,000 |  |  |
| 42 | IC35C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Полипропиленовая труба PPR PN20 ф25х4.2 "Ecoplastic" |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 12,000 |  |  |
|  | 25212167562542 |  | Teava Полипропиленовая труба PPR PN20 ф25х4.2 "Ecoplastic" |  |  | m |  | 30,900 |  |  |
| 43 |  |  | Clipsa d25 |  |  | buc |  | 46,00 |  |  |
|  | 123 |  | Clipsa d25 |  |  | buc |  | 46,000 |  |  |
| 44 | IC36C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Полипропиленовая труба PPR PN20 ф32x5.4 "Ecoplastic" |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 12,000 |  |  |
|  | 25212167163254 |  | Teava (Полипропиленовая труба PPR PN20 ф32x5.4 "Ecoplastic" |  |  | m |  | 30,900 |  |  |
| 45 |  |  | Clipsa d32 |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 1233 |  | Clipsa d32 |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
| 46 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 145,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 13,050 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 5,800 |  |  |
| 47 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 145,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 11,600 |  |  |
| 48 | IzJ13A |  | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur de ROMTIX Тuburi termoizolante S-30mm D25mm K-FLEX-EC |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om. |  | 0,240 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,240 |  |  |
|  | 24302262025025 |  | Тuburi termoizolante S-30mm D25mm K-FLEX-EC |  |  | m |  | 3,000 |  |  |
| 49 | RpIF09C |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - изоляционные трубки для труб проложенные в полу толщ 9мм ARMAFLEX AC для труб ф 20 |  |  | m |  | 70,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 33,600 |  |  |
|  | 3320517662020 |  | Termoizolatie conducte - изоляционные трубки для труб проложенные в полу толщ 9мм ARMAFLEX AC для труб ф 20 |  |  | m |  | 75,705 |  |  |
| 50 | RpIF09C |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - изоляционные трубки для труб проложенные в полу толщ 9мм ARMAFLEX AC для труб ф 25 |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 14,400 |  |  |
|  | 3320517662525 |  | Termoizolatie conducte - изоляционные трубки для труб проложенные в полу толщ 9мм ARMAFLEX AC для труб ф 25 |  |  | m |  | 32,445 |  |  |
| 51 | RpIF09C |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - изоляционные трубки для труб проложенные в полу толщ 9мм ARMAFLEX AC для труб ф 32 |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 14,400 |  |  |
|  | 3320517663232 |  | Termoizolatie conducte - изоляционные трубки для труб проложенные в полу толщ 9мм ARMAFLEX AC для труб ф 32 |  |  | m |  | 32,445 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Отопление |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw - Вентилятор бытовой N=0,035кВт, п=2200об/мин Decor-300 , k=0,5 manopera |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 17,325 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,450 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Вентиляция |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | IA14A |  | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw ((Настенный отопительный электрокотел Q=7.5кВт fir. Korado )) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 18,000 |  |  |
|  | 2875274401000 |  | Flansa plata Pn 6 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,250 |  |  |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h-ut |  | 6,300 |  |  |
| 54 | IA28A |  | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 40 l / Безсливной сосуд |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,100 |  |  |
|  | 2875274401000 |  | Flansa plata Pn 6 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,810 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,033 |  |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,023 |  |  |
|  | 2874115800780 |  | Surub hex. M 10 x 35 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115883761 |  | Saiba plata M 12 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,165 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,430 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,125 |  |  |
|  | 2922140006727 |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h-ut |  | 0,070 |  |  |
| 55 | IB07A |  | Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиаторы из стальных труб для ванной комнаты, высотой до 1000 мм, включительно) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,350 |  |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,150 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,150 |  |  |
| 56 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1" Регулятор перепада давл. ASV-PV ф= 15 , ф. "Danfoss" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,300 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,064 |  |  |
| 57 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1" Регулятор перепада давл. ASV-PV ф= 10 , ф. "Danfoss" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,150 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
| 58 | IA25A |  | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40- 80 mm - Filtru Y cu flanse ф20 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,300 |  |  |
|  | 287527440100020 |  | Flansa plata Pn 6 ф50 |  |  | buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Отопление |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Pretul firmei |  | Вентилятор бытовой N=0,035кВт, п=2200об/мин Decor-300 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 28741154026020 |  | Вентилятор бытовой N=0,035кВт, п=2200об/мин Decor-300 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Вентиляция |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Цена поставщика |  | Настенный отопительный электрокотел Q=7.5кВт fir. Korado |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 50258015527175 |  | Настенный отопительный электрокотел Q=7.5кВт fir. Korado |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 61 | Цена поставщика |  | Pасширительный сосуд 40l |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 65032021006 |  | Безсливной расширительный сосуд для системы теплоснабжения V=40л. D=320мм, Н=580мм, d=3/4" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 62 | Цена поставщика |  | Uscator de prosoape 400 x 700 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 650320210088 |  | Uscator de prosoabe |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 63 | Pretul firmei |  | Регулятор перепада давления ф15мм типа ASV-PV Danfoss |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 28752742051015 |  | Регулятор перепада давления ф15мм типа ASV-PV Danfoss |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 64 | Pretul firmei |  | Регулятор перепада давления ф10мм типа ASV-PV Danfoss |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 28752742051010 |  | Регулятор перепада давления ф10мм типа ASV-PV Danfoss |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 65 | Pretul firmei |  | Filtru Y cu flanse ф20 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 287527405020 |  | Filtru Y cu flanse ф20 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Отопление |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Retele interioare de apeduct si canalizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Alimentarea cu apa |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SD12A |  | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1"-Supapa de arc d15mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,180 |  |  |
|  | 291312420421015 |  | Supapa de arc d15mm |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
| 2 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"-Filtru d15mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,300 |  |  |
|  | 292412732206515 |  | Filtru pentru apa potabila d15mm |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |
| 3 | SD01A |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"-Robinet cu ventil de inchidere d20mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,130 |  |  |
|  | 291312420210020 |  | Robinet cu ventil de inchidere d20mm |  |  | buc |  | 1,005 |  |  |
| 4 | SD01A |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"-Robinet cu ventil de inchidere d.15mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,260 |  |  |
|  | 291312420210015 |  | Robinet cu ventil de inchidere d.15mm |  |  | buc |  | 2,010 |  |  |
| 5 | IC37C |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Reductie otel-polipropilena d15x25mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  | 28752741100012 |  | Piesa de legatura reductie otel-polipropilena d15x25mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  | buc |  | 0,400 |  |  |
| 6 | IC30B |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2"-Racord otel 1/2 L=10 cm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,160 |  |  |
|  | 252315671380110 |  | Racord otel 1/2" L=10 cm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
| 7 | SD01A |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"-Robinet sfert 1/2" |  |  | buc |  | 14,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,820 |  |  |
|  | 2913124202100133 |  | Robinet sfert d.1/2"mm |  |  | buc |  | 14,070 |  |  |
| 8 | SD01A |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"-Robinet cu ventil d.15mm |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,780 |  |  |
|  | 2913124202100125 |  | Robinet cu ventil d.15mm |  |  | buc |  | 6,030 |  |  |
| 9 | SD12A |  | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1".Regulator de presiune "dupa sine" 1/2"m |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,180 |  |  |
|  | 29131242042101225 |  | Regulator de presiune "dupa sine" 1/2" |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
| 10 | SD12A |  | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1"-Supapa de arc d15mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,180 |  |  |
|  | 291312420421015 |  | Supapa de arc d15mm |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
| 11 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"-Filtru d15mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,300 |  |  |
|  | 292412732206515 |  | Filtru pentru apa potabila d15mm |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |
| 12 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.Cot PP |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,720 |  |  |
|  | 28752741101012222 |  | Piesa de racordare (fiting) cot PP d25mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,028 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |  |
| 13 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.Cot PP |  |  | buc |  | 30,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,500 |  |  |
|  | 287527411010222 |  | Piesa de racordare (fiting) Cot PP d20mm |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,450 |  |  |
| 14 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.Cot PP cu filet d20x1/2" |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,800 |  |  |
|  | 28752741101022122 |  | Piesa de racordare (fiting) Cot PP cu filet d20x1/2"mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |  |
| 15 | IC38G |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.Teu PP d20mm |  |  | buc |  | 17,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,910 |  |  |
|  | 28752741101052 |  | Piesa de racordare (fiting) teu PP d20 |  |  | buc |  | 17,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,510 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,102 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,391 |  |  |
| 16 | IC38H |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.Teu PP d25x20mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,520 |  |  |
|  | 28752741101027 |  | Piesa de racordare (fiting) teu PP d25x20mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,052 |  |  |
| 17 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.Tevi polipropilena d20x2,1mm |  |  | m |  | 50,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 15,000 |  |  |
|  | 252121671000020 |  | Teava din polipropilena d20x2,1mm |  |  | m |  | 51,500 |  |  |
| 18 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.Tevi polipropilena d25x2,5mm |  |  | m |  | 10,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,500 |  |  |
|  | 252121671000025 |  | Teava din polipropilena d25x2,5mm |  |  | m |  | 10,300 |  |  |
| 19 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.Tevipolierilena d25mm |  |  | m |  | 5,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,750 |  |  |
|  | 25212167100004 |  | Teava din polietilena d25mm |  |  | m |  | 5,150 |  |  |
| 20 | RpIzD01A |  | Izolarea tevilor din otel, cu bete din postav cu diametrul pana la 1".Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d25mm k norma teava =1 unitatea 1m |  |  | m |  | 10,0000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 0,210 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,310 |  |  |
|  | 111100010004025 |  | Izolatie Armflex AF d25mm |  |  | m |  | 12,000 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |  |
| 21 | SA37C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,300 |  |  |
|  | 287527420404025 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d25mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,100 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,010 |  |  |
| 22 | SA37B |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"Clema d20mm dubla |  |  | buc |  | 20,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,800 |  |  |
|  | 287527420404020 |  | Clema dubla d20mm |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 6,200 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,024 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
| 23 | RpIzD01A |  | Izolarea tevilor din otel, cu bete din postav cu diametrul pana la 1".Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d20mm k norma teava =1 unitatea 1m |  |  | m |  | 40,0000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 0,840 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,240 |  |  |
|  | 1111000100040253 |  | Izolatie Armflex AF d20mm |  |  | m |  | 48,000 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 0,320 |  |  |
| 24 | SF01A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 65,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,750 |  |  |
| 25 | SF02A |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | 10 m |  | 6,5000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,650 |  |  |
| 26 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  | m |  | 65,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,250 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Alimentarea cu apa |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Canalizarea |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,400 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  | buc |  | 2,121 |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  | buc |  | 2,100 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  | buc |  | 2,100 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 2,100 |  |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  | buc |  | 2,100 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 2,100 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 2,100 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 2,100 |  |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  | buc |  | 2,100 |  |  |
| 28 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,400 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 4,121 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 4,080 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 4,080 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 2,448 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 8,160 |  |  |
| 29 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,600 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 30 | SC10A |  | Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,800 |  |  |
|  | 262210244900 |  | Bideu |  |  | buc |  | 1,030 |  |  |
|  | 2913134201999 |  | Robinet pt. bideu cu dn 1/2" |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
|  | 2513734203160 |  | Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4" |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
|  | 2521216717051 |  | Teava din material plastic dn =32 mm |  |  | m |  | 0,612 |  |  |
| 31 | SD02A |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,150 |  |  |
|  | 2913124201350 |  | Baterie de perete pt. baie cu dus |  |  | buc |  | 1,005 |  |  |
| 32 | SB24A |  | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,830 |  |  |
|  | 2875114202905 |  | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata |  |  | buc |  | 1,050 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,116 |  |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
| 33 | SB06D |  | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm,Revizia din polipropilena d100mm |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,650 |  |  |
|  | 252315671223012 |  | CRevizie din PP d100 |  |  | buc |  | 3,075 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  | 0,243 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  | kg |  | 0,117 |  |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  | kg |  | 0,111 |  |  |
| 34 | SB10E |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.Teu drept canalizare din PP d100mm |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,960 |  |  |
|  | 252315672101523 |  | Teu drept PP d100 pentru canalizare |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
| 35 | SB10C |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  | 252315672101551 |  | Teu PP d50mm pentru canalizare |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,192 |  |  |
| 36 | SB10E |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.Teu drept canalizare din PP d100mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,280 |  |  |
|  | 252315672101523 |  | Teu drept PP d100 pentru canalizare |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,280 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
| 37 | SB10E |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.Teu drept canalizare din PP d100x50 mm |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,600 |  |  |
|  | 2523156721015232 |  | Teu drept PP d100x50mm pentru canalizare |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,350 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
| 38 | SB06D |  | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm,Trecere din polipropilena d100x50mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 25231567122301223 |  | Trecere din PP d100x50mm |  |  | buc |  | 2,050 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  | 0,162 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  | kg |  | 0,078 |  |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  | kg |  | 0,074 |  |  |
| 39 | SB11A |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.Ramificatie 45 grade PP d50mm |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,480 |  |  |
|  | 2523156721032333 |  | Ramificatie 45gr PP d50mm pentru canalizare |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,360 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,432 |  |  |
| 40 | SB11C |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.Ramificatie 45gr PP d100mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,520 |  |  |
|  | 2523156721031128 |  | Ramificatie 45 gr din PP d100 canalizare |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
| 41 | SB11C |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.Piesa pentru inspectie canalizare PVC 110mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,520 |  |  |
|  | 252315672103112r |  | Piesa pentru inspectie canalizare PVC 110mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
| 42 | SB07E |  | Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm.Dop PP d100mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,560 |  |  |
|  | 25231567153001 |  | Dop din PP, tip U, pentru canalizare d100mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 2681126001496 |  | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm |  |  | buc |  | 1,700 |  |  |
| 43 | SB07C |  | Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |
|  | 25231567153005 |  | Dop din PP, tip U, pentru canalizare d50mm |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  | 0,125 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2681126001496 |  | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm |  |  | buc |  | 2,750 |  |  |
| 44 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.PP |  |  | m |  | 26,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,500 |  |  |
|  | 252121672016023 |  | Teava din material plastic pentru canalizare PP d50mm |  |  | m |  | 26,780 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,104 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,312 |  |  |
| 45 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP d100mm |  |  | m |  | 22,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,040 |  |  |
|  | 2521216720160245 |  | Teava din material plastic pentru canalizare PP d100mm |  |  | m |  | 22,660 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,330 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,330 |  |  |
| 46 | AcD23A |  | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m.Suport din beton V=0,05m3 5 buc |  |  | m3 |  | 0,2500 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 2,300 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton B15 |  |  | m3 |  | 0,260 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,025 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,087 |  |  |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  | h-ut |  | 0,081 |  |  |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  | h-ut |  | 0,150 |  |  |
| 47 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 5,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,150 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 5,000 |  |  |
| 48 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.Clapeta canalizare de aer d50mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,220 |  |  |
|  | 2523156721033447 |  | Clapeta canalizare de aer d50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
| 49 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  | 10 m |  | 4,8000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,384 |  |  |
| 50 | SB24A |  | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Rigola de dus lineara set |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,830 |  |  |
|  | 28751142029051 |  | Rigola de dus lineara set |  |  | buc |  | 1,050 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,116 |  |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
| 51 | SB24E |  | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,100 |  |  |
|  | 2875114202905 |  | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,245 |  |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  |  | kg |  | 0,102 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canalizarea |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli transportare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Alimentarea cu apa |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | SE57A |  | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l-Boiler electric V-50l |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,200 |  |  |
| 53 | SE58A |  | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm-Apometru Dn15mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,250 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Alimentarea cu apa |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Alimentarea cu apa |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | Boiler electric V=50l |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 3478655 |  | Boiler electric V=50l |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 55 |  |  | Apometru Dn15mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2488655 |  | Apometru Dn15mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Alimentarea cu apa |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3c

Cazangerie.Solutii termomecanice

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Tevi |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TfA01C1 |  | Conducta de otel, Дымоход д=100/д60, L=1 m (Aplicativ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,190 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 0,420 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,180 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |  |
|  | 2922140007001 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
| 2 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2 |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 16,800 |  |  |
|  | 2521216701to32x2 |  | Teava din otel d=32x2 |  |  | m |  | 30,450 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,580 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,720 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,140 |  |  |
| 3 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2 |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,800 |  |  |
|  | 2521216701to 25x2 |  | Teava din otel d= 25x2 |  |  | m |  | 10,150 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,640 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,300 |  |  |
| 4 | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x1.8 |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,000 |  |  |
|  | 2521216701to20x1.8 |  | Teava din otel d=20x1.8 |  |  | m |  | 10,150 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,640 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,300 |  |  |
| 5 | IC11A |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15x1.8 |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,500 |  |  |
|  | 2521216701to15x1.8 |  | Teava din otel d=15x1.8 |  |  | m |  | 10,150 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,350 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,140 |  |  |
| 6 | SF01A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 60,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,000 |  |  |
| 7 | SF05A |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 60,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tevi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Armaturi pentru tevi |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | IA14A |  | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire 15 KWT(Твердотопливный котел на ручной загрузке Q=15 кВт) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h-ut |  | 6,300 |  |  |
| 9 | ID05A |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm(Перепускной клапан Laddomat-21-100) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  | 2875274428200 |  | Flansa rotunda libera |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,120 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,340 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
| 10 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"(Кран шаровой д=32мм) |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,500 |  |  |
|  | 28752742051кш32 |  | Кран шаровой д=32мм |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
| 11 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de32mm(Кран шаровой д=25мм) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  | 28752742051кш25 |  | Кран шаровой д=25мм |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,128 |  |  |
| 12 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de15mm(Кран шаровой д=15мм) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,900 |  |  |
|  | 28752742051кш15 |  | Кран шаровой д=15мм |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,192 |  |  |
| 13 | IA19B |  | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Dn 15 mm)(Клапан обратный тип 601 Ру10 д15) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,480 |  |  |
|  | 29131545ко15 |  | Клапан обратный тип 601 Ру10 д15 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 14 | IA19A |  | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Клапан обратный тип 601 д32) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,420 |  |  |
|  | 29131545ко32 |  | Клапан обратный тип 601 д32 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
| 15 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central,(Клапан электромагнитныйWKB-14B5378) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,150 |  |  |
|  | 28752742051кэKB-14B5378 |  | Клапан электромагнитныйWKB-14B5378 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
| 16 | IA25A |  | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 32 mm(Фильтр сетчатый тип У222 д32) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,300 |  |  |
| 17 | IA25A |  | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 32 mm(Фильтр сетчатый тип У222 д15) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,300 |  |  |
| 18 | IA38A |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv(Насос циркулляционный TOP-S 25/7(WILO) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,200 |  |  |
|  | 2875270000000 |  | Flansa plata pentru sudare |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874115801148 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,220 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,520 |  |  |
| 19 | IA38A |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv(Насос циркулляционныйG=5m3/ч,H=5.8m,N=320Вт(в комплекте с пультом управления) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,400 |  |  |
|  | 2875270000000 |  | Flansa plata pentru sudare |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115801148 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,440 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,040 |  |  |
| 20 | IA42E |  | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 100 mc/h, cu racord de intrare Dn 1 1/4"si iesire Dn 2"Установка пропорционального дозирования кислородо-связуещего со встроенным байпасом)) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,800 |  |  |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa fonta maleabila |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2875274117000 |  | Cot fonta |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
| 21 | IA20A |  | Воздухоотводчик автоматический FIX MATIC 548 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  | 29131545ca3/8 " EMMETI |  | Воздухоотводчик автоматический FIX MATIC 548 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,128 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
| 22 | IA32A |  | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l(Сосуд расширительный 80л) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2811236832390 |  | Burghiu cu cap widia M 16 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874115827726 |  | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
| 23 | IA23A |  | Filtru "Антикал"d15 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,100 |  |  |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,140 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
| 24 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Вентиль охлаждающего контура TS 130-3/4 A) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,150 |  |  |
|  | 2875274205100вок |  | (Вентиль охлаждающего контура TS 130-3/4 A) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
| 25 | ID06A |  | Robinet de scurgeri, avind diametrul nominal de 3/4"(Кран сливной с выводом для резинового шланга 3/4" |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,400 |  |  |
|  | 29131345RS |  | Robinet de DE SCURGERE Dn3/4 " |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 0,400 |  |  |
| 26 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4"(Воздухоотводчик автоматический FIX MATIC 548 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,800 |  |  |
|  | 2913134500000 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 0,800 |  |  |
| 27 | IA20A |  | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1"(Клапан предохранительный д15) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,500 |  |  |
|  | 29131545кп15 |  | Supapa de siguranta (Клапан предохранительный д15) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
| 28 | IA20A |  | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1"(Клапан предохранительный д20) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,250 |  |  |
|  | 29131545кп20 |  | Supapa de siguranta (Клапан предохранительный д20) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
| 29 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control(Термометр механический ТТ П6-2-240-103) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,200 |  |  |
|  | 33205тм |  | Armatura fina(Термометр механический ТТ П6-2-240-103) |  |  | buc |  | 3,030 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
| 30 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control(Манометр) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,800 |  |  |
|  | 33205м |  | Armatura fina(Манометр) |  |  | buc |  | 7,070 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,084 |  |  |
| 31 | AcA26B |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Тройник равнопроходной Ду180) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,850 |  |  |
|  | 28752741101ТР |  | Тройник равнопроходной Ду180 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
| 32 | IC46A |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 108x4 mm,l=1.5m |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,800 |  |  |
|  | 2913124124100 |  | Distribuitor - colector 108x4, l=1.5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2710403615911 |  | Tabla groasa 10 x 1000 |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
| 33 | IC48J |  | Compensator de dilatatie in forma de "U", din teava de otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, avind diametrul exterior si grosimea peretelui de d180mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 14,000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 4,430 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 9,600 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 2,840 |  |  |
|  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 34 | GD09A1 |  | Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" (Дроссельная заслонка(ограничитель тяги) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  | h-om |  | 1,160 |  |  |
|  | 2430226101000 |  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  |  | kg |  | 0,125 |  |  |
|  | 2710403607000 |  | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 |  |  | kg |  | 0,750 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,170 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,310 |  |  |
|  | 3162137000000 |  | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Armaturi pentru tevi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Materiale pentru izolatie termica |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | IzH22A |  | Izolarea cu "IZOVER" b=60 mm a conductelor de diametru 60 mm |  |  | m2 |  | 0,18 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 0,085 |  |  |
|  | 1111000100031i60 |  | Cochilii vata minerala "IZOVER" b=60 mm |  |  | m2 |  | 0,185 |  |  |
| 36 | IzH22A |  | Izolarea cu "IZOVER" b=30 mm a conductelor de diametru 30 mm |  |  | m2 |  | 0,29 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 0,137 |  |  |
|  | 1111000100031i30 |  | Cochilii vata minerala "IZOVER" b=30 mm |  |  | m2 |  | 0,299 |  |  |
| 37 | IzI23A |  | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla,(Покрытие органосиликатное ДС-8А/ОС-52-03) la conducte, diametru pina la 200 mm |  |  | m2 |  | 7,50 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 1,755 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  | 25231567167831ДС-8А/ОС-52-03 |  | Покрытие органосиликатное ДС-8А/ОС-52-03 с отвердителем ТБТ |  |  | m2 |  | 9,193 |  |  |
|  | 11111000100135 |  | Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) |  |  | kg |  | 2,240 |  |  |
| 38 | IzI07D1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare |  |  | m2 |  | 17,85 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 4,195 |  |  |
|  | 2710403601300 |  | Tabla neagra sau zincata |  |  | kg |  | 81,271 |  |  |
| 39 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata(Уголок 50х50х5,поз.32) |  |  | kg |  | 50,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 11,500 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 50,000 |  |  |
| 40 | IzA06D |  | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (doua straturi grund ,ГФ-021 si 1 strati de vopsea БТ-177) |  |  | m2 |  | 5,38 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 7,424 |  |  |
|  | 2430116104160vБТ-177 |  | Vopsea БТ-177 |  |  | kg |  | 1,614 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb ,ГФ-021 |  |  | kg |  | 1,614 |  |  |
|  | 2430226109260 |  | Diluant 509 D.005-1 S 3123 |  |  | kg |  | 0,226 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,538 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Materiale pentru izolatie termica |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asiurari sociale si mediucale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | Твердотопливный котел на ручной загрузке Q=15 кВт |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 00000113 |  | Твердотопливный котёл на ручной загрузке STALMARK PID 15 кВт |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 42 |  |  | Перепускной клапан Laddomat-21-100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 000001131 |  | Перепускной клапан Laddomat-21-100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 43 |  |  | Фильтр сетчатый тип У222 д32 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 000001132 |  | Фильтр сетчатый тип У222 д32 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 44 |  |  | Фильтр сетчатый тип У222 д15 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 000001134 |  | Фильтр сетчатый тип У222 д15 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 45 |  |  | Насос циркулляционный TOP-S 25/7(WILO) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 10001 |  | Насос циркулляционный TOP-S 25/7(WILO) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 46 |  |  | Насос циркулляционныйG=5m3/ч,H=5.8m,N=320Вт(в комплекте с пультом управления |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 10002 |  | Насос циркулляционныйG=5m3/ч,H=5.8m,N=320Вт(в комплекте с пультом управления |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 47 |  |  | Установка пропорционального дозирования кислородо-связуещего со встроенным байпасом |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 10003 |  | Установка пропорционального дозирования кислородо-связуещего со встроенным байпасом |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 48 |  |  | Сосуд расширительный 80л |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 10004 |  | Сосуд расширительный 80л |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 49 |  |  | Filtru "Антикал"d15 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 10005 |  | Filtru "Антикал"d15 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 50 |  |  | Труба дымовая утепленная CORAX d 180mm, L=9ml |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 27221031630 |  | Труба дымовая утепленная CORAX d 180mm, 9ml |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 51 |  |  | Короб д=180,л=450мм |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2722103162 |  | Короб д=180,л=450мм |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 52 |  |  | Трубная ревизия CORAX d=180mm l=9.00ml |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 272210316255 |  | Трубная ревизия CORAX d=180mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Deviz-oferta  № 2-1-4

Punctul AMU. Echipament electric de forta/ Iluminat electric interior  (mаrcа IEI/EEF)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Щиты, шкафы, устройства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит ГРЩ - ЩРн-24з-0/36/УХЛ/IP31) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
| 2 | 08-03-521-1 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A /Выключатель нагрузки |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,180 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |  |
| 3 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,240 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,196 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,080 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,160 |  |  |
| 4 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,640 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,760 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,028 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,080 |  |  |
| 5 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит ЩО - ЩРн-24з-0/36/УХЛ/IP31) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
| 6 | 08-03-521-1 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A /Выключатель нагрузки |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,180 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |  |
| 7 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,600 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,490 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,400 |  |  |
| 8 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит ЩВ - ЩРн-24з-0/36/УХЛ/IP31) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
| 9 | 08-03-521-1 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A /Выключатель нагрузки |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,180 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |  |
| 10 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,800 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,245 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,200 |  |  |
| 11 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит РП-1 - ЩРн-36з-0/36/УХЛ/IP31) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
| 12 | 08-03-521-1 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A /Выключатель нагрузки |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,180 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |  |
| 13 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,720 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,588 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,240 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,480 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Щиты, шкафы, устройства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Электроаппаратура, установленная по месту |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 10-08-003-06 |  | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Устройство бесперебойного питания UPS 3кВт) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 8,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,400 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,174 |  |  |
| 15 | 08-03-530-1 |  | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,220 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,119 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,093 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,360 |  |  |
| 16 | 08-03-603-1 |  | Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/12) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,430 |  |  |
|  | 1235681 |  | Ящик ЯТП-0,25 220/12 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,260 |  |  |
| 17 | 08-03-594-10 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, inclusiv costului corpului de iluminat |  |  | 100 buc |  | 0,55 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 149,050 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 5,720 |  |  |
|  | 4050011 |  | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,029 |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut. |  | 0,600 |  |  |
| 18 | Цена поставщика |  | Corp de iluminat pentru tuburi LED, 4*20W, 600*600, pentru tavan armstrong |  |  | buc |  | 29,00 |  |  |
|  | 7776741 |  | Corp de iluminat pentru tuburi LED, 4*20W, 600*600, pentru tavan armstrong, степень защиты IP20 |  |  | buc |  | 29,000 |  |  |
| 19 | Pretul firmei |  | Светильник круглый с LED лампой CD LED 18, 18Вт, степень защиты IP54 |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
|  | 55695542 |  | Светильник круглый с LED лампой CD LED 18, 18Вт, степень защиты IP54 |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
| 20 | Pretul firmei |  | Corp de iluminat LED, interior, rotund sau patrat 18W, 6000K, termen de garantie 36 luni |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 55695542o |  | Corp de iluminat LED, interior, rotund sau patrat 18W, 6000K, termen de garantie 36 luni |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
| 21 | Цена поставщика |  | Corp de iluminat, pentru tuburi LED, 2*40W IP65 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7776743 |  | Corp de iluminat, pentru tuburi LED, 2*40W IP65 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 22 | 08-03-596-5 |  | Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, cu lampa, putere, W: 500 |  |  | 100 buc |  | 0,06 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,760 |  |  |
|  | 1010501 |  | Lacuri de colofoniu "КФ-965" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,280 |  |  |
| 23 | Цена поставщика |  | Светодиодный прожектор с сенсором движения, 10-30 Вт, 6500К, Horoz |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7776744 |  | Светодиодный прожектор с сенсором движения, 10-30 Вт, 6500К, Horoz |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 24 | Pretul firmei |  | Tub Led 9W, radiator din aluminiu, soclu T8G13 rotativ cel putin 90 grade, termen de garantie 36 luni |  |  | buc |  | 116,00 |  |  |
|  | 55695546 |  | Светодиодная трубка, 9Вт, T8G13 LED 9W |  |  | buc |  | 116,000 |  |  |
| 25 | Pretul firmei |  | Tub Led 18W, radiator din aluminiu, soclu T8G13 rotativ cel putin 90 grade, termen de garantie 36 luni |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 556955412 |  | Tub Led 18W, radiator din aluminiu, soclu T8G13 rotativ cel putin 90 grade, termen de garantie 36 luni |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
| 26 | 10-08-002-04 |  | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Датчик движения инфрокрасный ДД 024В) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |  |
|  | 1010329 |  | Clei "88-СА" |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 1011482 |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
| 27 | 08-03-593-10 |  | Indicatori de iluminat de perete |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,928 |  |  |
| 28 | Pretul firmei |  | Corp de siguranta IP42, autonome de functionarede 1,5 sau 3 ore EFS193-4 EXIT |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 888842 |  | Corp de siguranta IP42, autonome de functionarede 1,5 sau 3 ore EFS193-4 EXIT |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 29 | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: Sonerie |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Электроаппаратура, установленная по месту |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Кабельные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 08-02-412-1 k=0.5 man |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ПB1нг-450 1х1,5мм2 -1 прокладка)k=0.5 manopera |  |  | 100 m |  | 0,70 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,964 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,560 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 8,540 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,035 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
| 31 | 08-02-412-9 k=0.5 man |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПB1нг-450 1х1,5мм2 -последующие)k=0.5 manopera |  |  | 100 m |  | 0,65 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,744 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 7,930 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,013 |  |  |
| 32 | 08-02-412-1 k=0.5 man |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ПB1нг-450 1х2,5мм2 -1 прокладка)k=0.5 manopera |  |  | 100 m |  | 1,60 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,488 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 1,280 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 19,520 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,080 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,032 |  |  |
| 33 | 08-02-412-9k=0.5 man |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПB1нг-450 1х2,5мм2 -последующие)k=0.5 manopera |  |  | 100 m |  | 1,60 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,832 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 19,520 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,032 |  |  |
| 34 | 08-02-412-2 k=0.5 man |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПB1нг-450 1х4мм2 -1 прокладка)k=0.5 manopera |  |  | 100 m |  | 0,75 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,527 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,600 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 9,150 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,038 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,015 |  |  |
| 35 | 08-02-412-9 k=0.5 man |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПB1нг-450 1х4мм2 -последующие)k=0.5 manopera |  |  | 100 m |  | 0,70 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,801 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 8,540 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
| 36 | 08-02-412-2 k=0.5 man |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПB1нг-450 1х6мм2 -1 прокладка)k=0.5 manopera |  |  | 100 m |  | 0,90 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,033 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,720 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 10,980 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,045 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,018 |  |  |
| 37 | 08-02-412-3 k=0.5 man |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (Провод ПB1нг-450 1х6мм2 -последующие)k=0.5 manopera |  |  | 100 m |  | 0,90 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,537 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,720 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 10,980 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,045 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,018 |  |  |
| 38 | Pret de piata |  | Провод ПB1нг-450 1х1,5мм2 |  |  | m |  | 135,00 |  |  |
|  | 8888831 |  | Провод ПB1нг-450 1х1,5мм2 |  |  | m |  | 135,000 |  |  |
| 39 | Pret de piata |  | Провод ПB1нг-450 1х2,5мм2 |  |  | m |  | 320,00 |  |  |
|  | 8888832 |  | Провод ПB1нг-450 1х2,5мм2 |  |  | m |  | 320,000 |  |  |
| 40 | Pret de piata |  | Провод ПB1нг-450 1х4мм2 |  |  | m |  | 145,00 |  |  |
|  | 8888833 |  | Провод ПB1нг-450 1х4мм2 |  |  | m |  | 145,000 |  |  |
| 41 | Pret de piata |  | Провод ПB1нг-450 1х6мм2 |  |  | m |  | 180,00 |  |  |
|  | 8888834 |  | Провод ПB1нг-450 1х6мм2 |  |  | m |  | 180,000 |  |  |
| 42 | 08-02-148-1 k=0.5 man |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубах) k=0.5 manopera |  |  | 100 m |  | 10,60 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 65,720 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,088 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,043 |  |  |
| 43 | Pret de piata |  | Кабель NYM-J-0.66 3х2,5мм2 |  |  | m |  | 440,00 |  |  |
|  | 88888425 |  | Кабель NYM-J-0.66 3х2,5мм2 |  |  | m |  | 440,000 |  |  |
| 44 | Pret de piata |  | Кабель NYM-J-0.66 3х1,5мм2 |  |  | m |  | 580,00 |  |  |
|  | 88888426 |  | Кабель NYM-J-0.66 3х1,5мм2 |  |  | m |  | 580,000 |  |  |
| 45 | Pret de piata |  | Кабель NYM-J-0.66 4х1,5мм2 |  |  | m |  | 40,00 |  |  |
|  | 88888427 |  | Кабель NYM-J-0.66 4х1,5мм2 |  |  | m |  | 40,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Кабельные изделия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Mонтажные изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 08-03-591-11 |  | Priza de fisa tripolara |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,734 |  |  |
| 47 |  |  | Priza de fisa tripolara |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2323222 |  | Priza de fisa tripolara |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 48 | Pret de piata |  | Блок из 3-х розеток однопол. с заземл. контактом для откр. установки 10А, 250В |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 888-1226 |  | Блок из 3-х розеток однопол. с заземл. контактом для откр. установки 10А, 250В |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 49 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,46 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 17,526 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,690 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 46,920 |  |  |
| 50 | Pret de piata |  | Розетка для откр. установки 10А, 250В |  |  | buc |  | 46,00 |  |  |
|  | 888-126 |  | Розетка для откр. установки 10А, 250В |  |  | buc |  | 46,000 |  |  |
| 51 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costului intrerupatorului |  |  | 100 buc |  | 0,12 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,864 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 12,240 |  |  |
| 52 | Pret de piata |  | Выключатель однокл. для скрытой уст. 6А, 250В |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 965-7551 |  | Выключатель однокл. для скрытой уст. 6А, 250В |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
| 53 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,11 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,608 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 11,220 |  |  |
| 54 | Pret de piata |  | Выключатель двухкл. для скрытой уст. 6А, 250В |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 965-7550 |  | Выключатель двухкл. для скрытой уст. 6А, 250В |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
| 55 | 08-03-591-1 |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, (Выключатель для откр. установки однокл.) |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,790 |  |  |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,128 |  |  |
| 56 | Pret de piata |  | Выключатель однокл. для открытой уст. 6А, 250В, IP54 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 965-7552 |  | Выключатель однокл. для открытой уст. 6А, 250В, IP54 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 57 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm k=0.5man |  |  | 100 m |  | 11,20 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 133,280 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 54,208 |  |  |
| 58 | Pret de piata |  | Труба ПВХ Д=20мм |  |  | m |  | 1 120,00 |  |  |
|  | 888833 |  | Труба ПВХ Д=20мм |  |  | m |  | 1 120,000 |  |  |
| 59 | Цена поставщика |  | Коробка для установки выключателей и розеток |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 500f155 |  | Коробка для установки выключателей и розеток |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
| 60 | Цена поставщика |  | Коробка ответвительная для трубной установки |  |  | buc |  | 45,00 |  |  |
|  | 500f157 |  | Коробка ответвительная для трубной установки |  |  | buc |  | 45,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Mонтажные изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Цена поставщика |  | Щит ЩРн-24з-0 36 УХЗ IP531 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 556552117 |  | Щит ЩРн-24з-0 36 УХЗ IP531 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 62 | Цена поставщика |  | Щит ЩРн-12з-0 36 УХЗ IP531 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 556552118 |  | Щит ЩРн-12з-0 36 УХЗ IP531 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 63 | Цена поставщика |  | Щит ЩРн-36з-0 36 УХЗ IP531 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 556552119 |  | Щит ЩРн-36з-0 36 УХЗ IP531 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 64 | Цена поставщика |  | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 100А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 55666669 |  | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 100А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 65 | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 25А(С) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 556455238 |  | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 25А(С) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 66 | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(С) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 556455244 |  | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(С) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 67 | Цена поставщика |  | Выключатель трехопол. ВА47-29/3Р/20, 32, 40А(С) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 5564452129 |  | Выключатель трехопол. ВА47-29/3Р/20, 32, 40А(С) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 68 | Цена поставщика |  | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20А |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 55666670 |  | Выключатель нагрузки треххпол. ВН32-3Р 20А |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 69 | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 6А(В) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 55645119 |  | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 6А(В) |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
| 70 | Цена поставщика |  | Диф. автомат.выключатель АВДТ 32/16А/30мА |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 55464520 |  | Диф.автомат.выключатель АВДТ 32/16А/30мА |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
| 71 | Цена поставщика |  | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 32А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 55666671 |  | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 32А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 72 | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4А(С) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 556455245 |  | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4А(С) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 73 | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(С) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 556455246 |  | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(С) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 74 | Pretul firmei |  | Устройство бесперебойного питания UPS 3кВт |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1015u528 |  | Устройство бесперебойного питания UPS 3кВт |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 75 | Цена поставщика |  | Магнитный пускатель ПМА-215 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 33352-16 |  | Магнитный пускатель ПМА-215 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 76 | Цена поставщика |  | Магнитный пускатель ПМА-025 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 33352-17 |  | Магнитный пускатель ПМА-025 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 77 | Цена поставщика |  | Датчик движения инфрокрасный ДД 024В |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 998855661k1 |  | Датчик движения инфрокрасный ДД 024В |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
| 78 | Цена поставщика |  | Звонок с кнопкой бытовой |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 998855665 |  | Звонок с кнопкой бытовой |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuili de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Punctul AMU. Semnalizare de incendiu si de paza (mаrcа SIP)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Semnalizare de incendiu - (Coordonarea cu Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 k=0.5man |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Контрольная панель EN54 "FP9000-8") k=0.5man |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,400 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,160 |  |  |
| 2 | 10-04-087-02 |  | Utilaj de centrala: Dispozitiv de antena de dezlegare (Передатчик АТS-100) k=0.5man |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,650 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,450 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 45,000 |  |  |
| 3 | 08-01-121-1 |  | Acumulator acid stationar |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,120 |  |  |
|  | 1010625 |  | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 4110006 |  | Apa distilata |  |  | kg |  | 5,600 |  |  |
|  | 5420017 |  | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
| 4 | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: Sonerie (Cирена) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,000 |  |  |
| 5 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (FD8030) |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 56,000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 4,480 |  |  |
| 6 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель ИПР) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,750 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,480 |  |  |
| 7 |  |  | Крепежный материал |  |  | set |  | 2,000 |  |  |
|  | 552143 |  | Elemente de fixare |  |  | set |  | 2,000 |  |  |
| 8 | 10-01-053-01 k=0.5man |  | Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6(Resurse 030101,1010424 cu norma de consum 0,000) |  |  | 100 m |  | 3,800 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 23,370 |  |  |
|  | 1010424 |  | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011825 |  | Ulei de in natural |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
| 9 | Pret de piata |  | Кабель КПСнг(А)FRLS 2x0,8 |  |  | m |  | 300,000 |  |  |
|  | 88888422 |  | Кабель КПСнг(А)FRLS 2x0,8 |  |  | m |  | 300,000 |  |  |
| 10 | Pret de piata |  | Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5 |  |  | m |  | 80,000 |  |  |
|  | 88888421 |  | Cablu ВВГнг-FRLS 3х1,5 |  |  | m |  | 80,000 |  |  |
| 11 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Желоб пластиковый 10x22 mm) k=0.5man |  |  | 100 m |  | 0,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,072 |  |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg |  | 0,500 |  |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc |  | 100,000 |  |  |
|  | 110-03331 |  | Желоб пластиковый 10x22 mm |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut. |  | 3,040 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 3,040 |  |  |
| 12 | 08-02-409-1 k=0.5 man |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm k=0.5 man |  |  | 100 m |  | 3,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 41,650 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm |  |  | t |  | 0,007 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 3,360 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 46,900 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,700 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 3,500 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 23,450 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 63,000 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 6,300 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 16,940 |  |  |
| 13 | Pret de piata |  | Труба гофрированная D20 |  |  | m |  | 350,000 |  |  |
|  | 3470004 |  | Труба гофрированная D20 |  |  | m |  | 350,000 |  |  |
| 14 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  | 100 m |  | 0,150 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,205 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,158 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,270 |  |  |
|  | 1039160 |  | Mansoane de cuplare |  |  | buc |  | 1,500 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 3,750 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1,500 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,150 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 0,750 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,666 |  |  |
| 15 | Pret de piata |  | Металлорукав РЗЦ-Х-Ш-22У3 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 8888337 |  | Металлорукав РЗЦ-Х-Ш-22У3 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
| 16 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Rezistor) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,120 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
| 17 | 10-08-002-01 |  | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010329 |  | Clei "88-СА" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,120 |  |  |
| 18 | 10-06-034-06 k=0.5 |  | Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50х2, invelisul cablului din plumb sau aluminiu (numai resursa muncitor, restu resurselor se exlud) k=0.5 man |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Semnalizare de incendiu - (Coordonarea cu Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Semnalizare de paza (cazangerie poz.14)(Coordonarea cu Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Контрольная панель на 4 зоны РС-585) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,400 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,160 |  |  |
| 20 | 10-08-001-12 |  | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 5 (Клавиатура) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |  |
| 21 | 10-04-101-01 |  | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de fider, intensitate, W: 200 Transformator TR30W |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,000 |  |  |
|  | 1100014 |  | Tirfon |  |  | 100 buc |  | 0,022 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 22 | 10-08-003-03 |  | Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare (Резервный источник питания) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |  |
| 23 | 08-01-121-1 |  | Acumulator acid stationar |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,060 |  |  |
|  | 1010625 |  | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 4110006 |  | Apa distilata |  |  | kg |  | 2,800 |  |  |
|  | 5420017 |  | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
| 24 | 10-04-087-02 |  | Utilaj de centrala: Dispozitiv de antena de dezlegare (Передатчик АТS-100) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,300 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,450 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 45,000 |  |  |
| 25 | 10-08-002-05 |  | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (Датчик ИК+разбитие) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |
|  | 1010329 |  | Clei "88-СА" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 1010806 |  | Sirma pentru sudura aliata, diametrul 2 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011482 |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
| 26 | 10-08-002-04 |  | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Датчик магн.-конт.) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  | 1010329 |  | Clei "88-СА" |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 1011482 |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
| 27 | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: Sonerie (Cирена) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |
| 28 | 10-01-053-01 k=0.5man |  | Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6(Resurse 030101,1010424 cu norma de consum 0,000)k=0.5 man |  |  | 100 m |  | 0,900 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,535 |  |  |
|  | 1010424 |  | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011825 |  | Ulei de in natural |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
| 29 | Pret de piata |  | Кабель Alarm СОR 4x0,22 |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  | 88918 |  | Кабель Alarm СОR 4x0,22 |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
| 30 | Pret de piata |  | Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5 |  |  | m |  | 40,000 |  |  |
|  | 88888421 |  | Cablu ВВГнг-FRLS 3х1,5 |  |  | m |  | 40,000 |  |  |
| 31 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Желоб пластиковый 10x22 mm) |  |  | 100 m |  | 0,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,145 |  |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg |  | 0,500 |  |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc |  | 100,000 |  |  |
|  | 110-03331 |  | Желоб пластиковый 10x22 mm |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut. |  | 3,040 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 3,040 |  |  |
| 32 | 10-08-002-05 |  | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (Датчик ИК) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |
|  | 1010329 |  | Clei "88-СА" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 1010806 |  | Sirma pentru sudura aliata, diametrul 2 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011482 |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
| 33 | 08-02-409-1 k=0.5man |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm k=0.5man |  |  | 100 m |  | 0,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,380 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,192 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,680 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,340 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 3,600 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,360 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,968 |  |  |
| 34 | Pret de piata |  | Труба гофрированная D20 |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 3470004 |  | Труба гофрированная D20 |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Semnalizare de paza (cazangerie poz.14)(Coordonarea cu Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Semnalizare de incendiu (Coordonarea cu Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Pretul firmei |  | Контрольная панель EN54 "FP9000-8" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 111113 |  | Контрольная панель EN54 "FP9000-8" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 36 | Pretul firmei |  | Передатчик 1-канальный АТS-100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 111114 |  | Передатчик 1-канальный АТS-100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 37 | Цена поставщика |  | Аккумулятор 12 В, 4,5 Ач |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1010801u2 |  | Аккумулятор 12 В, 4,5 Ач |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 38 | Цена поставщика |  | Аккумулятор 12 В, 5 Ач |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1010801u12 |  | Аккумулятор 12 В, 5 Ач |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 39 | Цена поставщика |  | Сирена EN54 -7 Siren S 9000 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 52276u70 |  | Сирена EN54 -7 Siren S 9000 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 40 |  |  | Датчик дымовой FD8030 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 1649902125 |  | Датчик дымовой FD8030 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
| 41 | Цена поставщика |  | Сирена уличная EN54 SА-913F |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 52200u70 |  | Сирена уличная EN54 SА-913F |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 42 | Цена поставщика |  | Извещатель пожарный ручной EN54 -11 D 9000 TA1S |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 333210 |  | Извещатель пожарный ручной EN54 -11 D 9000 TA1S |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 43 | Pretul firmei |  | Rezistor |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 555561 |  | Rezistenta 1.5 kOm, 0,125 Вт |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 44 | Цена поставщика |  | Датчик тепловой EN54 D 9000T A1S |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1649902126 |  | Датчик тепловой EN54 D 9000T A1S |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 45 | Цена поставщика |  | Бокс металлический 650х 545х230мм с замком в компл. |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1649902127 |  | Бокс металлический 650х 545х230мм с замком в компл. |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Semnalizare de incendiu (Coordonarea cu Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Semnalizare de paza (cazangerie poz.14)(Coordonarea cu Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Цена поставщика |  | Контрольная панель на 4 зоны РС585 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 101021h0 |  | Контрольная панель на 4 зоны РС 585 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 47 |  |  | Клавиатура |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 886662442 |  | Клавиатура |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 48 |  |  | Трансформатор TR30VA |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 776662445 |  | Transformator TR30W |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 49 | Цена поставщика |  | Резервный источник питания РИП-7АН |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1010219g11 |  | Резервный источник питания РИП-7АН |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 50 | Цена поставщика |  | Аккумулятор 12 В, 7Ач |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 10108u2 |  | Аккумулятор 12В, 7Ач |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 51 | Pretul firmei |  | Передатчик 1-канальный АТS-100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 111114 |  | Передатчик 1-канальный АТS-100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 52 | Цена поставщика |  | Датчик ИК+разбитие SRPG-100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3332114 |  | Датчик ИК+разбитие SRPG-100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 53 | Цена поставщика |  | Датчик магн.-конт. (TANE) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 3332113 |  | Датчик магнитно-контактный |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 54 | Цена поставщика |  | Сирена с проблесковым маяком SА-913F |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 52200u71 |  | Сирена с проблесковым маяком SА-913F |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 55 | Цена поставщика |  | Датчик ИК |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3332115 |  | Датчик ИК |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Semnalizare de paza (cazangerie poz.14)(Coordonarea cu Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuili de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

Punctul AMU. Reteaua telecomunicatii (mаrcа TS)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  |  | Denumire lucrări |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-04-066-07 |  |  | Aparataj de perete: Priza de microfon (Рriza date retea RJ-45) |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |
|  | 1011665 |  |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 1012073 |  |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 4110041 |  |  | Energie electrica |  |  | kw-h |  | 0,060 |  |
|  | 5 |  |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 5220077 |  |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 5440089 |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,005 |  |
| 2 |  |  |  | Priza date retea RJ-45 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 5521433 |  |  | Priza date retea RJ-45 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
| 3 |  |  |  | Conector RJ45, UTP cat.5e |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 5521437 |  |  | Conector RJ45, UTP cat.5e |  |  | buc |  | 5,000 |  |
| 4 | 10-01-055-03 k=0,5m |  |  | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton |  |  | 100 m |  | 1,100 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 23,375 |  |
|  | 1100198 |  |  | Скрепы фигурные СкФ-30 |  |  | 100 buc |  | 3,432 |  |
| 5 | Pret de piata |  |  | Cablu de cupru UTP cat.5e |  |  | m |  | 110,000 |  |
|  | 236854001 |  |  | Cablu de cupru UTP cat.5e |  |  | m |  | 112,200 |  |
| 6 | 10-04-066-07 |  |  | Aparataj de perete: Patch-Cord UTP)(Coordonarea cu Beneficiar) |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,766 |  |
|  | 1011665 |  |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 1012073 |  |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 4110041 |  |  | Energie electrica |  |  | kw-h |  | 0,060 |  |
|  | 5 |  |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 5220077 |  |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 5440089 |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,005 |  |
| 7 | 08-02-409-1 k=0.5 man |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm k=0.5 manopera |  |  | 100 m |  | 1,100 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,090 |  |
|  | 1010813 |  |  | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,056 |  |
|  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 14,740 |  |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 14,740 |  |
|  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,220 |  |
|  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 1,100 |  |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 7,370 |  |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 19,800 |  |
|  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 1,980 |  |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 5,324 |  |
| 8 | Pret de piata |  |  | Teava gofrata D20 |  |  | m |  | 110,000 |  |
|  | 3470004 |  |  | Труба гофрированная D20 |  |  | m |  | 110,000 |  |
| 9 | 08-01-087-3 |  |  | Constructii metalice sub utilaj (Material de fixare) |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,062 |  |
|  | 1011306 |  |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,027 |  |
|  | 1019104 |  |  | Dibluri de distantare cu piulita |  |  | 100 buc |  | 0,001 |  |
|  | 2019408 |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 4080141 |  |  | Nisip natural pentru mortare de constructie |  |  | m3 |  | 0,000 |  |
| 10 | 08-02-390-1 |  |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (15x10 mm) |  |  | 100 m |  | 0,050 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,815 |  |
|  | 101-1485 |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 101-2202 |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 110-03331 |  |  | Canal-cablu 15x10 mm |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  | 134041 |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut. |  | 0,304 |  |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,304 |  |
| 11 | 10-06-037-08 |  |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, ) (Coordonarea cu Beneficiar) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,090 |  |
|  | 1011521 |  |  | Electrozi "Э42", diametru 5 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1130211 |  |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5 |  |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,004 |  |
| 12 |  |  |  | Cutie de montare prizei)(Coordonarea cu Beneficiar) |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 885852212 |  |  | Cutie de montare prizei |  |  | buc |  | 5,000 |  |
| 13 | 10-02-016-02 |  |  | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator (Swich 8 Porturi 1Gigabit) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,380 |  |
|  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,650 |  |
|  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,400 |  |
|  | 1100113 |  |  | Scoabe 10х2 |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 1110109 |  |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,100 |  |
|  | 5009032 |  |  | Scoabe cu doua talpi |  |  | 10 buc |  | 1,000 |  |
|  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 5420055 |  |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 5440089 |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 5500122 |  |  | Flux "ФКДТ" |  |  | kg |  | 0,020 |  |
| 14 | 11-04-002-01 |  |  | Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015 (Patch-panel 8 porturi cat. 5е, 1U))(Coordonarea cu Beneficiar) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,090 |  |
| 15 | 10-01-055-03 k=0,5m |  |  | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton |  |  | 100 m |  | 0,500 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,625 |  |
|  | 1100198 |  |  | Скрепы фигурные СкФ-30 |  |  | 100 buc |  | 1,560 |  |
| 16 | Pret de piata |  |  | Cablu FO )(Coordonarea cu Beneficiar) |  |  | m |  | 50,000 |  |
|  | 23685402 |  |  | Cablu FO |  |  | m |  | 51,000 |  |
| 17 | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,040 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,580 |  |
| 18 |  |  |  | Teava din otel l=25cm -gilza |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3333 |  |  | Gilza 25cm d25mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Valoare utilajului)(Coordonarea cu Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Pretul firmei |  |  | Patch-Cord UTP cat.5e 0,5 m |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2368545021 |  |  | Patch-Cord UTP cat.5e 0,5 m |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 20 | Pretul firmei |  |  | Patch-Cord UTP cat.5e 1,5 m |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 236854502152 |  |  | Patch-Cord UTP cat.5e 1,5 m |  |  | buc |  | 3,000 |  |
| 21 | Pretul firmei |  |  | Comutator Swich 8 Porturi 1Gigabit |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 8888136662 |  |  | Comutator Swich 8 Porturi 1Gigabit |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 22 | Pretul firmei |  |  | Patch-panel 8 porturi cat. 5е, 1U |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 888815 |  |  | Patch-panel 8 porturi cat. 5е, 1U |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuili de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Valoare utilajului)(Coordonarea cu Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Deviz-oferta  № 2-1-7

Alimentarea cu energie electrica (marca AEE-A)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-017-1 |  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului k=0.5 manopera |  |  | 1000 m |  | 0,060 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,957 |  |  |
|  | 3410520006739 |  | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,049 |  |  |
|  | 0302031 |  | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t |  |  | h-ut. |  | 0,586 |  |  |
|  | 030411 |  | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) |  |  | h-ut. |  | 0,717 |  |  |
|  | 031002 |  | Autohidroascensor |  |  | h-ut. |  | 1,465 |  |  |
| 2 | Pret de piata |  | Кабель СИП-2A 3х35+1х50мм2 |  |  | m |  | 60,000 |  |  |
|  | 1012226 |  | Кабеля СИП-2А 3х50+1х50mm2 |  |  | m |  | 60,000 |  |  |
| 3 | Цена поставщика |  | Лента из нержавеющей стали F 2007 |  |  | m |  | 8,000 |  |  |
|  | 11589115 |  | Лента из нержав. стали F2007 |  |  | m |  | 8,000 |  |  |
| 4 | Цена поставщика |  | Cкрепы для крепления лент А200 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 115891351 |  | Скрепы для крепления лент А200 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 5 | Цена поставщика |  | Кронштейн СА1500 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 115891 |  | Кронштейн СА1500 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 6 | Цена поставщика |  | Кабельный ремешок CSB |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 11589131 |  | Кабельный ремешок CSB |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
| 7 | Цена поставщика |  | Анкерный зажим Р25х100 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 11589124 |  | Анкерный зажим Р25х100 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 8 | Цена поставщика |  | Анкерный зажим Р2х95 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1158779124 |  | Анкерный зажим Р2х95 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 9 | Цена поставщика |  | Анкерный зажим РА1500 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 11589214 |  | Анкерный зажим РА1500 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 10 | RpCU05A1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,040 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,260 |  |  |
| 11 | RpCU07C |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,860 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,300 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,700 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |  |
| 12 | AcF01A |  | Piesa de trecere etansa prin pereti - furtun metalic d32 |  |  | kg |  | 0,690 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,083 |  |  |
|  | 2513730000000 |  | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr. |  |  | kg |  | 0,724 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 0,007 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 0,029 |  |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 2430226102460 |  | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 2010102901118 |  | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2873146311532 |  | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm |  |  | kg |  | 0,007 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut. |  | 0,006 |  |  |
| 13 | 08-02-472-6 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie , Sina metalica 40x4mm la - priza de pamint |  |  | 100 m |  | 0,180 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,420 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,270 |  |  |
| 14 | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 18 mm - la priza de pamint |  |  | 100 m |  | 0,090 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,917 |  |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  | t |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,135 |  |  |
| 15 | RpEJ05D |  | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 45,000 |  |  |
|  | 3410540004803 |  | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t |  |  | h-ut. |  | 2,400 |  |  |
| 16 | RpEJ06A |  | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 4,600 |  |  |
|  | 3130134828292 |  | Conductor AF 750 1x6 |  |  | m |  | 0,500 |  |  |
| 17 |  |  | Raport topografie post executie |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3130134828292rrr |  | Raport topografie post executie |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,870 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
| 19 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,120 |  |  |
| 20 | 08-03-573-5 |  | Dulap (pupitru) de evidenta 380V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,370 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut. |  | 0,290 |  |  |
| 21 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,240 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Цена поставщика |  | Счетчик 380В, 5-60А ZMG 310 CR coordonarea cu furnizor |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1015u52777 |  | Счетчик 380В, 5-60А ZMG 310 CR |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 23 | Pret de piata |  | Limitat supratensiune OPS1-B 4P |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 21566 |  | Limitat supratensiune OPS1-B 4P |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 24 | Pret de piata |  | Panou de evidenta BZUM |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2156b6 |  | Panou de evidenta BZUM |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 25 | RpEE15B |  | Intrerupator automat modular BA47-29 3P 16А/C 380V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,720 |  |  |
|  | 21570 |  | Intrerupator automat modular BA47-29 3P 16А/C 380V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 26 | RpEE15B |  | Intrerupator automat modular BH 3P 63А/C 380V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,720 |  |  |
|  | 21588 |  | Intrerupator automat modularBH 3P 63А/C 380V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuili de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Deviz-oferta  № 6-1

Retele exterioare apeduct si canalizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,5000 |  |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 2,195 |  |  |  |
| 2 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,3800 |  |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 1,813 |  |  |  |
| 3 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 7,0000 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 14,420 |  |  |  |
| 4 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 10,0000 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,100 |  |  |  |
| 5 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 10,0000 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,500 |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,000 |  |  |  |
| 6 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,4000 |  |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,436 |  |  |  |
| 7 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,4000 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,528 |  |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 4,156 |  |  |  |
| 8 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  | 62,7000 |  |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 1,925 |  |  |  |
| 9 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,3800 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,137 |  |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,152 |  |  |  |
| 10 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 4,0000 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,600 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 4,400 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,400 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,840 |  |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,680 |  |  |  |
| 11 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 3,0000 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,970 |  |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 3,450 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,300 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,630 |  |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,260 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Tevi si armatura |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Apeduct A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25, mm. PE100 SDR17 PN10 d25x2mm |  |  | m |  | 16,0000 |  |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,576 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,288 |  |  |  |
|  | 2521216710001125 |  | Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 d25x2mm |  |  | m |  | 16,048 |  |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 17,280 |  |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 0,640 |  |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 0,640 |  |  |  |
| 13 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32, mm. PE100 SDR17 PN10 d32x2,4mm |  |  | m |  | 44,5000 |  |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 1,602 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,801 |  |  |  |
|  | 252121671000112532 |  | Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 d32x2,4mm |  |  | m |  | 44,633 |  |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 48,060 |  |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 1,780 |  |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 1,780 |  |  |  |
| 14 | CA03A3 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Уг1,Уг2 |  |  | m3 |  | 0,3500 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,555 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,140 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 66,787 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,279 |  |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,258 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,096 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,210 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,087 |  |  |  |
| 15 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 60,5000 |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,420 |  |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 6,050 |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,815 |  |  |  |
| 16 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 60,5000 |  |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,248 |  |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 0,121 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Apeduct A1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Canalizare C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm.Teava PE din PVC SN4 d160mm |  |  | m |  | 46,0000 |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 13,800 |  |  |  |
|  | 252121670050022 |  | Teava din PVC SN4 d160mm mufata de 9 m lungime |  |  | m |  | 48,079 |  |  |  |
|  | 251373660170120 |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d160mm |  |  | buc |  | 5,316 |  |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,046 |  |  |  |
| 18 | SB09G |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm.Mufa canal d160mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,440 |  |  |  |
|  | 252315672103117 |  | Mufa canal d160mm din material plastic |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,092 |  |  |  |
| 19 | SF04B |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm |  |  | 10 m |  | 4,6000 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,368 |  |  |  |
| 20 | AcF12C |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm |  |  | m |  | 46,0000 |  |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,342 |  |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 0,166 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canalizare C1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tevi si armatura |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Constructia caminelor de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 0,6200 |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,020 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,579 |  |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 0,256 |  |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,081 |  |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,048 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 0,499 |  |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,172 |  |  |  |
| 22 |  |  | Placi prefabricate pt camine КЦД-10 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
|  | 235667645455 |  | Placi prefabricate pt camine КЦД-10 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 23 |  |  | Inel prefabricat pt camine КЦ10-9 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
|  | 24865553 |  | Inel prefabricat pt camine КЦ10-9 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 24 |  |  | Placi prefabricate pt camine КЦП1-10-1 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
|  | 2356676454515 |  | Placi prefabricate pt camine КЦП1--10-1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 25 |  |  | Inel de reazem КЦО-1 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
|  | 7853577 |  | Inel de reazem КЦО-1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 26 |  |  | Capac cu rama L |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
|  | 223567656 |  | Capac cu rama L |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 27 | CA03A3 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) -neajuns beton la rigole |  |  | m3 |  | 0,2000 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,460 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,080 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 38,164 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,160 |  |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,147 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,055 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |  |
| 28 | RpCU05I1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,200 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,300 |  |  |  |
| 29 |  |  | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10mm si trepte din otel-beton cu dn=20mm, pentru acces in camine din tuburi din beton |  |  | kg |  | 12,9000 |  |  |  |
|  | 2346765 |  | Scara cu vanguri |  |  | kg |  | 12,900 |  |  |  |
| 30 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,0260 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,043 |  |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,088 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |  |
| 31 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,0260 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,099 |  |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,135 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |  |
| 32 |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 12,8000 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 12,800 |  |  |  |
| 33 | DB16B |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 1,5000 |  |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,135 |  |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 0,106 |  |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,013 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructia caminelor de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Constructia caminelor de apa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 0,5400 |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,243 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,246 |  |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 0,223 |  |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,071 |  |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,042 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,087 |  |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 0,435 |  |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,021 |  |  |  |
| 35 |  |  | Placi prefabricate pt camine КЦД-10 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
|  | 235667645455 |  | Placi prefabricate pt camine КЦД-10 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 36 |  |  | Inel prefabricat pt camine КЦ10-3 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
|  | 24865551 |  | Inel prefabricat pt camine КЦ10-3 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 37 |  |  | Inel prefabricat pt camine КЦ10-9 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
|  | 24865553 |  | Inel prefabricat pt camine КЦ10-9 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 38 |  |  | Placi prefabricate pt camine КЦП1-10-1 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
|  | 2356676454515 |  | Placi prefabricate pt camine КЦП1--10-1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 39 |  |  | Inel de reazem КЦО-1 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
|  | 7853577 |  | Inel de reazem КЦО-1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 40 |  |  | Capac cu rama L |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
|  | 223567651 |  | Capac cu rama L |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 41 | CA03A3 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) -neajuns beton la rigole |  |  | m3 |  | 0,2000 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,460 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,080 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 38,164 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,160 |  |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,147 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,055 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |  |
| 42 | RpCU05I1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,200 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,300 |  |  |  |
| 43 |  |  | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10mm si trepte din otel-beton cu dn=20mm, pentru acces in camine din tuburi din beton |  |  | kg |  | 12,9000 |  |  |  |
|  | 2346765 |  | Scara cu vanguri |  |  | kg |  | 12,900 |  |  |  |
| 44 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,0260 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,043 |  |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,088 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |  |
| 45 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,0260 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,099 |  |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,135 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |  |
| 46 |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 12,8000 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 12,800 |  |  |  |
| 47 | DB16B |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 1,5000 |  |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,135 |  |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 0,106 |  |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,013 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructia caminelor de apa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Hazna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | RCsB30S |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,268 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,972 |  |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  | buc |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,373 |  |  |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  | h-ut |  | 1,590 |  |  |  |
| 49 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,5000 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,495 |  |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,575 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,050 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,105 |  |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,210 |  |  |  |
| 50 | CA02B3 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 0,4000 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,080 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,260 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 116,352 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,309 |  |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,277 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,117 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |  |  |
| 51 | AcE15A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м, в сухих грунтах) |  |  | m3 |  | 2,7000 |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 15,228 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 6,534 |  |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 1,555 |  |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,570 |  |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,187 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,358 |  |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 1,628 |  |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 2,876 |  |  |  |
| 52 | AcE15A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 26611264332022 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9а (0,45 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 26611264332021 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 26611264332012 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 26611264332010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta* T |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |  |
| 53 | IzF05C1 |  | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construiti pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la pereti curbi |  |  | m2 |  | 31,4000 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 5,966 |  |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 36,110 |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 10,048 |  |  |  |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  |  | kg |  | 50,240 |  |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,016 |  |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 34,540 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,502 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Hazna |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli transportare |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1

Amenajarea teritorilului (PG)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,400 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 1,908 |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 4,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,240 |  |  |
| 3 | TsI50A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km |  |  | t |  | 61,600 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 3,080 |  |  |
| 4 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,450 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,162 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA 30 fr. 16-32 mm |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Tip I |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip h=10 cm |  |  | m3 |  | 17,300 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 15,570 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 19,030 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,730 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 3,633 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 7,266 |  |  |
| 6 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32, LA30 h=12 cm |  |  | m3 |  | 16,440 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 16,276 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA 30 fr. 16-32 mm |  |  | m3 |  | 18,906 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,644 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 3,452 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 6,905 |  |  |
| 7 | DE10E |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare БР100.30.15, pe fundatie de beton 35x15 cm |  |  | m |  | 39,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,630 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 19,890 |  |  |
|  | 2663102100015 |  | Beton clasa C12/15 (B15) |  |  | m3 |  | 2,067 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 136,500 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,390 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,234 |  |  |
|  | 2666122800284 |  | Bordura beton БР100.30.15 |  |  | m |  | 39,195 |  |  |
| 8 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj presata h=6 cm Bobina . Caramida la coordonare) |  |  | m2 |  | 326,350 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 189,348 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 5,156 |  |  |
|  | 2661112800655-60 |  | Pavaj vibropresat h=60 mm |  |  | m2 |  | 331,245 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 522,160 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment (pentru strat) |  |  | kg |  | 2 568,375 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 1,632 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 13,968 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 6,527 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip I |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Tip II |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip h=10 cm |  |  | m3 |  | 1,900 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,710 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 2,090 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,190 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,399 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,798 |  |  |
| 10 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32, LA30 |  |  | m3 |  | 2,300 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,277 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA 30 fr. 16-32 mm |  |  | m3 |  | 2,645 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,230 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,483 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,966 |  |  |
| 11 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BR 100.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (norma la beton 0.028m3/m.l. |  |  | m |  | 25,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 4,500 |  |  |
|  | 2663102100015 |  | Beton clasa C12/15 (B15) |  |  | m3 |  | 0,700 |  |  |
|  | 2666122800325 |  | Bordura beton BR 100.20.8 |  |  | m |  | 25,125 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,075 |  |  |
| 12 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (piatra de pavaj presata h=6 cm) |  |  | m2 |  | 38,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 22,048 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  | 2661112800655-60 |  | Pavaj vibropresat h=60 mm |  |  | m2 |  | 38,570 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 60,800 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment (pentru strat) |  |  | kg |  | 299,060 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,190 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 1,626 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 0,760 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip II |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Urne |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | TsH91B |  | Instalarea urne de gunoi, tip 3, V=10l |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,450 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,850 |  |  |
|  | 2030112931102 |  | Urne de gunoi, tip 3 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | 0,084 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,150 |  |  |
| 14 | TsH91B |  | Instalarea containere de gunoi, V=1100litre |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,450 |  |  |
|  | 2030112931103 |  | Eurocontainer pentru gunoi cu roti 1100 l (negru cu capac plat) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Urne |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Imprejmuiri H=1.55 93ml+5.5ml=98.5ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 10,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,900 |  |  |
| 16 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,990 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 1,150 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,100 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,210 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,420 |  |  |
| 17 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15 |  |  | m3 |  | 10,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 40,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,000 |  |  |
|  | 2663102100000c15 |  | Beton C15 |  |  | m3 |  | 10,404 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,015 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 6,000 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,500 |  |  |
| 18 | CO06B3 k=0.76man |  | Imprejmuiri din panou ECO H1 H=1.55m L=2.5 m, ф 3mm zincat (37 buc), panou ECO H1 H=1.55m L=2.5 m ф 3mm zincat , pe stilpi metalici 60?40x1,2mm L-2,1m (38 buc, inclusiv elementele de fixare ECO 40 zincat si capacepe pentru stilp), montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1.55 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier / Se modifica unitatea de masura si consumul materialului "Stilpi metalici inclusiv piesele de fixare" in 0.36 buc / ml |  |  | m |  | 103,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 19,570 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 72,018 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,090 |  |  |
|  | 2663102100001c15 |  | Beton clasa C15 |  |  | m3 |  | 21,177 |  |  |
|  | 273210364625019 |  | Panouri de gard ECO H |  |  | m2 |  | 164,120 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm |  |  | kg |  | 50,824 |  |  |
|  | 28111063020051943 |  | Stilpi 60x40x1,2mm L-2,1m inclusiv piesele de fixare |  |  | buc |  | 38,118 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 3,090 |  |  |
| 19 | CK14A |  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Poarta metalica cu plasa b=5.0 m din panouri Eco |  |  | m2 |  | 7,750 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,472 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 7,440 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,395 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,945 |  |  |
|  | 2030112930150 |  | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) |  |  | m2 |  | 7,750 |  |  |
|  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  | buc |  | 31,000 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 31,000 |  |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  |  | buc |  | 31,000 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,775 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,891 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,782 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 9,688 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,031 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,155 |  |  |
| 20 | CK14A |  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Portita b= 0.8 m din panouri Eco |  |  | m2 |  | 1,850 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,352 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,776 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,333 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,703 |  |  |
|  | 2030112930150 |  | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) |  |  | m2 |  | 1,850 |  |  |
|  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  | buc |  | 7,400 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 7,400 |  |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  |  | buc |  | 7,400 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,185 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,213 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,426 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,312 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,037 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Imprejmuiri H=1.55 93ml+5.5ml=98.5ml |  |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Data „____"__________________

____________________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).

Anexa nr. 25

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CONTRACT – MODEL

Contract DE ANTREPRIZĂ Nr. privind achiziţia prin________________ „___”_________20__ _________________ (municipiu, oraş) - PARTEA GENERALĂ - (OBLIGATORIU) PĂRŢILE CONTRACTANTE Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ________________ din data___________________, între____________________________________________________ _____________________________________________________________________, cu sediul în (denumirea autorităţii contractante) ______________________________________________________________________________ (localitatea) str._____________________________________, telefon: ______________, fax: _____________, IDNO ________________ reprezentat prin ______________________________________________________________________________, (numele, prenumele şi funcţia conducătorului) în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi______________________________________________, (denumirea operatorului economic) cu sediul în _________________________________str._________________________________, (localitatea) telefon: ______________, fax: _____________, IDNO________________ autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. _______ din „__”______________20__, eliberată de __________________,pe un termen de ____ ani, pentru genurile de activitate___________________________________, reprezentat prin _____________________________________, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. (numele şi funcţia conducătorului) 1. OBIECTUL CONTRACTULUI 1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările ______________________în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 2. PERIOADA DE EXECUŢIE 2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de _________ luni și zile___după primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul contract. 2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze: - generate de Beneficiar; - datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; - influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; - calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie pentru terminarea lucrărilor. 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor___________________. 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de_________________________lei MD, inclusiv __________ TVA lei MD. (suma cu cifre şi litere) (suma cu cifre şi litere) 3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de ….. zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice. 4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor. 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: - un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat. 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor. 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie. 4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate. 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de __% din valoarea contractului atribuit. 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă. 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract. 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat. 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar. 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului. 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse. 4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale. 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: - îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. 4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt. 4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii. 4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice. 6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative şi prezentului contract. 6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa. 6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor. 6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 7. FORŢA DE MUNCĂ 7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei. 8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. 8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. - 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc. - 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor. - 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor. - 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia. - 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. - 8.9. Lucrările încep după ….. zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. - 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE - 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrărieste de ___ ani. - 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol. - 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar. - 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR - 10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. - 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. - 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. - 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. - 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină. - 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa. - 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. - 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite. - 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere. - 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. - 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. - 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR - 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită. - 12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: - a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea; - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; - c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. - 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: - a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; - b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor; - c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; - d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. - 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract. - 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului. - 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul. - 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea prevederilor legale. 12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. - 13. DISPOZIŢII FINALE - 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract: - a) Caietul de sarcini; - b) Propunerea tehnică; - c) Propunerea financiară; - d) Graficul de executare a lucrărilor ; - e) Garanția de bună execuție. - 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. - 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. - 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la ……./recepția finală a lucrărilor. - PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE - SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE) - RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR ANTREPRENORUL; BENEFICIARUL. Adresa poştală:; Adresa poştală:. Telefon:; Telefon:. Cod fiscal:; Cod fiscal:. Banca:; Banca:. Cod:; Cod:. IBAN; IBAN. - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR ANTREPRENOR; BENEFICIAR. Anexa nr. 1 la Contractul nr. ___________ Din „____” _____ 20_______ SPECIFICAŢII TEHNICE Nr.; Denumirea lucrărilor; Cod CPV; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1. TOTAL. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR. ANTREPRENORUL; BENEFICIAR. nexa nr. 2 la Contractul nr.__________ din “____” ________ 20___ SPECIFICAŢII DE PREŢ Denumirea lucrărilor; Cod CPV; Unitatea de măsură; Cantitatea; Preţul unitar Inclusiv TVA; Sumalei MD, Inclusiv TVA; Termenii de executare. 1. TOTAL. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR. ANTREPRENOR; BENEFICIAR.