| ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție: 21011553 din 23.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: COP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| veselă de laborator uz casnic, din plastic |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anza sterilă din polisterol în forma de "L" |  |  |  | Bucata= 1 ansă în ambalaj individual |  |  |  |  |
| Anză sterilă din polistirol, 1 mkl |  |  |  | Bucata= 1 ansă, ambalaj- 10-20 unități în ambalaj unic |  |  |  |  |
| Anză sterilă din polistirol, 10 mkl |  |  |  | Bucata= 1 ansă, ambalaj- 10-20 unități în ambalaj unic |  |  |  |  |
| Container steril pentru colectarea maselor fecale cu linguriţa, capac filetat, etichetă |  |  |  | Bucata= 1 container în ambalaj individual, volum 30 ml |  |  |  |  |
| Container steril din polipropilen cu capac |  |  |  | Bucata= 1 container în ambalaj individual, volum 100 ml |  |  |  |  |
| Cutii Petri de polistirol sterile,diametru 90-94 mm |  |  |  | Bucata= 1 cutie, ambalaj - 10-20 unități în ambalaj unic |  |  |  |  |
| Eprubete (tuburi) sterile cu capac etansat, 12 ml |  |  |  | Bucata= 1 eprubetă |  |  |  |  |
| Eprubetă pentru cultivarea celulelor din polistiren transparent, sterilă |  |  |  | Bucata= o eprubetă cu volum 15 ml și deminsiune 16 mm x125 mm |  |  |  |  |
| Eprubete pentru centrifugare cu capac filetat etanșat, sterile |  |  |  | Bucata= o eprubetă, volum 50 ml |  |  |  |  |
| Eprubetă criogenă din poliopropilen cu capac filetat sterile |  |  |  | Bucata= o eprubetă, volim 5 ml |  |  |  |  |
| Filtre de seringă Minisart de unică folosință pentru sterilizarea soluțiilor, sterile |  |  |  | Bucata= un filtru de acetat de celuloză cu diametru porilor 0.2 mkm în ambalaj individual |  |  |  |  |
| Pachet cu filtru lateral steril pentru omogenizare |  |  |  | Bucata= un pachet cu volum 400 ml (190 x 300 mm), compatibil pentru omogenizator Star-Blender Digital |  |  |  |  |
| Pungi sterile pentru colectarea produselor alimentare care se închid etanș |  |  |  | Bucata= o pungă cu volum 500 ml/g |  |  |  |  |
| Pipeta sterilă gradată în ambalaj individual, 1 ml |  |  |  | Bucata= o pipetă, diviziune pe scară 1/100 |  |  |  |  |
| Pipeta sterilă gradată în ambalaj individual, 2 ml |  |  |  | Bucata= o pipetă, diviziune pe scară 1/100 ml |  |  |  |  |
| Pipeta sterilă în ambalaj individual, 5 ml |  |  |  | Bucata= o pipetă, diviziune pe scară 1/10 ml |  |  |  |  |
| Pipeta sterilă în ambalaj individual, 10 ml: |  |  |  | Bucata= o pipetă, diviziune pe scară 1/10 ml |  |  |  |  |
| Pipete Pasteur sterile de transfer polipropilen, max. 3,5 ml |  |  |  | Bucata= o pipetă, diviziune pe scară 1/0.25 ml, diametrul exterior al vârfului 3.4 mm, număr de picături 25-30/1 ml |  |  |  |  |
| Saci super puternice pentru autoclavare (rosu), termorezistente la temperatura pînă la 135 C, |  |  |  | Bucata= un saccu dimensiune 480 mm x 610- 890 mm, cu semnul Biohazard si indicator- plasture de temperature |  |  |  |  |
| Stativ din plastic pentru eprubete 20 mm x 200 mm cu 10 locuri |  |  |  | Bucata= un stativ |  |  |  |  |
| Stativ din plastic pentru eprubete 20 mm x 200 mm cu 20 locuri |  |  |  | Bucata= un stativ |  |  |  |  |
| Tampon de lemn steril în ambalaj individual |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Tampon de masă plastică în eprubeta din polisterol cu eticheta în ambalaj individual,steril 12x140-150 mm |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Vîrf albastru universal, steril fără filtru, 1-200 mkl |  |  |  | Bucată = o cutie cu 96 bucăți,. Compatibil cu dozatoare automate GILSON, EPPENDORF, BIOHIT, Lenpipet, ELKAY, FINNPIPETTE, BRAND, THERMO, JENCONS, NICHIRYO, DSG, GENEX, ACURA |  |  |  |  |
| Vîrf albastru universal,steril, fără filtru, 100-1000 mkl |  |  |  | Bucată = o cutie cu 96-100 bucăți,. Compatibil cu dozatoare automate GILSON, EPPENDORF, BIOHIT, Lenpipet, ELKAY, FINNPIPETTE, BRAND, THERMO, JENCONS, NICHIRYO, DSG, GENEX, ACURA |  |  |  |  |
| Vîrf transparent/incolor universal cu filtru, steril , 10-100 mkl |  |  |  | Bucată = o cutie cu 96 bucăți, prezența certificatelor pentru absenta ADNase, RNase, ADN uman, inhibitori PCR, pirogeni. Compatibil cu dozatoare automate GILSON, EPPENDORF, BIOHIT, ELKAY, FINNPIPETTE, BRAND, THERMO, Lenpipet, JENCONS, NICHIRYO, DSG, GENEX, ACURA |  |  |  |  |
| Vîrf transparent cu filtru sterile, 2 -20 mkl |  |  |  | Bucată = o cutie cu 96 bucăți, prezența certificatelor pentru absenta ADNase, RNase, ADN uman, inhibitori PCR, pirogeni. Compatibil cu dozatoare automate GILSON, EPPENDORF, BIOHIT, ELKAY, FINNPIPETTE, BRAND, THERMO, Lenpipet, JENCONS, NICHIRYO, DSG, GEN |  |  |  |  |
| Vîrf albastru universal, nesteril, fără filtru, 2-200μl |  |  |  | Volum 20-200μl, Compatibil cu dozatoare automate GILSON, HTL EPPENDORF, BIOHIT, ELKAY, CAPP BRAVO DENMARC, FINNPIPETTE, BRAND, THERMO, Lenpipet |  |  |  |  |
| Vîrf albastru universal, nesteril, fără filtru, 100-1000μl |  |  |  | Lungime 70- 73 mm, diametrul interior superior -7 mm, material - polipropilenă, autoclavabile. Compatibil cu dozatoare automate GILSON, EPPENDORF, CAPP BRAVO DENMARC, BIOHIT, ELKAY, FINNPIPETTE, HTL, BRAND, THERMO, Lenpipet |  |  |  |  |
| Vîrfuri albe universale nesterile, 1000-5000μl, |  |  |  | Volum 1000-5000μl, Compatibil cu dozatoare automate GILSON, EPPENDORF, CAPP BRAVO DENMARC, BIOHIT, ELKAY, FINNPIPETTE, HTL, BRAND, THERMO, Lenpipet |  |  |  |  |
| Vîrfuri albe universale nesterile 0,5-10 mkl |  |  |  | Volum 0.5-10μl, Compatibil cu dozatoare automate GILSON, EPPENDORF, CAPP BRAVO DENMARC, BIOHIT, ELKAY, FINNPIPETTE, HTL, BRAND, THERMO, Lenpipet |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________