# Caiet de sarcini

privind achiziționarea Troleu pentru dispozitive medicale

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_MV
(tipul procedurii de achiziție)

Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Cardiologie

- IDNO: 1003600150613

- Adresa: Testimițanu 29/1

- Numărul de telefon/fax: 022256123

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: icachizitii@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33100000-1 | Troleu pentru dispozitive medicale | buc | 12 | Troleu medical pe rotile pentru fixarea electrocardiografului BeneHeart R l2 din dotarea instituliei; Suport special de fixare a dispozitivului medical; Fixarea simplă și ușoară a dispozitivului medical, fără necesitatea de careva instrumente; Baza troleului cornpactă formată din minirn 5 brațe; Minim 5 roți ce oferă stabilitate fermă și mobilitate ridicată; Fiecare roată dotată cu frînă independentă; Miner incorporat pentru transportare; Coș pentru accesorii; Design stabil; Ușor de curățat și rezistent la detergenții chimici medicali. Dimensiuni aproximative: 100 x 60 x 50 cm.+-10cm. |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 72 000,00 |

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la solicitare timp de 5 zile

- Termenul de valabilitate a contractului:_31 decembrie 2024_

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificatie de preț, Specificație tehnică | Complectat si semnat electronic | DA |
| 2 | Date generale despre ofertant | semnat electronic | DA |
| 3 | Autorizare de funcționare | semnat electronic | DA |
| 4 | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 5 | Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă şi/sau spălare de bani | Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică. | DA |

- Locul deschiderii ofertelor: ______SIA RSAP________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

- Alte informații relevante: _Nu

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.