Lucrări de reabilitare a

str. Salcîmilor (variantă albă)

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Lista cu cantități de lucrări

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC03F1 | ( debleu ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 8,000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 18,000 |
| 2 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in rezerva) | t | 1 520,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 35,264 |
| 3 | TsC03F1 | ( din rezerva ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,870 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,958 |
| 4 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in rambleu) | t | 165,300 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 3,835 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 8,870 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,193 |
|  | 1411122201752 la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,035 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 3,548 |
| 6 | TsC50Bk= 2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 | 8,870 |
|  | 1411122201752 la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,213 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 2,484 |
| 7 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,870 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,037 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,383 |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,037 |
| Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de finisare si planificare |  |  |
| 8 | TsE05B | ( acostamentelor ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 10,900 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,060 |
| 9 | TsE05B | ( casetei ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 20,600 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,893 |
| Total Lucrari de finisare si planificare |  |  |  |  |
|  |  | 3. Sistemul rutier |  |  |
| 10 | nota | Sistemul rutier PC0+00-PC4+95 | m2 | 0,000 |
| 11 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-63 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 Н=15см Kcomp-1.22) | m3 | 269,550 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 40,432 |
|  | 1421102200467 | Balast -- amestic de agregate optimal 0-63 Ga75 | m3 | 328,851 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7410b |  |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 18,869 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 5,822 |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 7,359 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,615 |
| 12 | Dl134 | (LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8- 16mm;LA30 fr.4-8mm;savura conf.SM- EN 13242+A1;2010; Kcomp=1.26)Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 16,040 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 79,238 |
|  | 1411122201661 la32 | (LA30 fr.32-63mm) Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 303,156 |
|  | 1411122201752 1la8 | (LA30 fr.8-16mm) Piatra sparta 10-20 | m3 | 24,060 |
|  | 1411122201645 la4 | (LA30 fr.4-8mm)Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 16,040 |
|  | 1120206201036 1 | Savura | m3 | 16,040 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 48,120 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,674 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 4,138 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 17,965 |
|  | 2952240004010 1 | Compactor 10 t | h-ut | 43,468 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 6,641 |
|  | 2952270007611 1 | Distribuitor de criblura | h-ut | 1,700 |
| 13 | DI134A1k =9 | (LA30 fr.32-63mm) Corectie: pentru fiecare 1*9=9.0 cm urmator de grosime se adauga la norma DI 134 | 100m2 | 16,040 |
|  | 1411122201661 la32 | (LA30 fr.32-63mm) Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 181,894 |
| 14 | nota | Sistemul rutier PC0+15-PC0+25 | m2 | 0,000 |
| 15 | pret | Geosintetic cu densitatea superficiala de 400g/m2,conform EN13251:2000 | m2 | 30,000 |
|  | 160239321981 | Geosintetic cu densitatea superficiala de 400g/m2,conform EN13251:2000 | m2 | 30,000 |
| 16 | IzF04J1 | ( NUMAI LUCRU ) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 | 30,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | DC05A | (beton de ciment F3.5 (Rinc3.5) ) Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm | m2 | 30,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,600 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 17,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,600 |
|  | 1422102205512 35 | (beton de ciment F3.5 (Rinc3.5) ) Beton in banda pentru longrine | m3 | 0,180 |
|  | 1422102205515 35 | (beton de ciment F3.5 (Rinc3.5) ) Beton in imbracaminte | m3 | 4,500 |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,120 |
|  | 2875275891619 | Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110 | kg | 0,210 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,330 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 2,130 |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 0,690 |
|  | 2952240001000 | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp) | h-ut | 0,690 |
|  | 2952270003608 | Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw | h-ut | 0,690 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,213 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,600 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,600 |
|  | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 66,000 |
| 18 | pret | Mastica bituminoasa (Y-1.8t/m3) | t | 0,002 |
|  | 2320322600048 71 | Mastica bituminoasa | t | 0,002 |
| 19 | pret | Polietilen (30% din 30m2 ) | m2 | 9,000 |
|  | 1239876543299 | Polietilen | m2 | 9,000 |
| Total: Sistemul rutier |  |  |  |  |
|  |  | 4. Amenajarea drumului |  |  |
| 20 | nota | Acces la PC2+28 cu lungimea de 50m si latimea de 3.0m | m2 | 0,000 |
| 21 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-63 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 Н=15см Kcomp-1.22) | m3 | 34,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,130 |
|  | 1421102200467 7410b | Balast -- amestic de agregate optimal 0-63 Ga75 | m3 | 41,724 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 2,394 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,739 |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,934 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,332 |
| 22 | Dl134 | (LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8- 16mm;LA30 fr.4-8mm;savura conf.SM- | 100m2 | 1,740 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EN 13242+A1;2010; Kcomp=1.26)Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,596 |
|  | 1411122201661 la32 | (LA30 fr.32-63mm) Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 32,886 |
|  | 1411122201752 1la8 | (LA30 fr.8-16mm) Piatra sparta 10-20 | m3 | 2,610 |
|  | 1411122201645 la4 | (LA30 fr.4-8mm)Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,740 |
|  | 1120206201036 1 | Savura | m3 | 1,740 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 5,220 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,073 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,449 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,949 |
|  | 2952240004010 1 | Compactor 10 t | h-ut | 4,715 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,720 |
|  | 2952270007611 1 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,184 |
| 23 | DI134A1k =9 | (LA30 fr.32-63mm) Corectie: pentru fiecare 1*9=9.0 cm urmator de grosime se adauga la norma DI 134 | 100m2 | 1,740 |
|  | 1411122201661 la32 | (LA30 fr.32-63mm) Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 19,732 |
| Total Amenajarea drumului |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala |  |  |  |  |
| Total cheltuieli directe |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu