## Лист1
Anexa nr. 1
Nr. d/o | Cod CPV | Denumire bunurilor solicitate | UM | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimativă fără TVA
1 | 24300000-7 | 1. 2,4-dinitrofenilhidrazină | kg | 0.1 | 2,4-dinitrofenilhidrazină (analitică), ambalaj maximal – 0,1kg, vas de sticlă cu capac ermetic | 2000
2 |  | 2. ABTS (2,2-adenobis-(3-etilbenzotiazolin)-6-acid sulfonic | kg | 0.01 | ABTS (2,2-adenobis-(3-etilbenzotiazolin)-6-acid sulfonic (analitică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | 14700
3 |  | 3. α-naftilamina (chimică) | kg | 0.3 | α-naftilamina (chimică), ambalaj maximal – 0,1kg, vas de sticlă cu capac ermetic | 1800
4 |  | 4. Acetat dublu de zinc și uranil | kg | 0.3 | Acetat dublu de zinc și uranil, Zn(UO2)3(CH3COO)8 (chimică), ambalaj maximal – 0,1kg, vas de sticlă cu capac ermetic | 600
5 |  | 5. Acid aminocapronic (chimică) | kg | 1 | Acid aminocapronic (chimică), ambalaj maximal – 1,0 kg, vas de sticlă cu capac ermetic | 7500
6 |  | 6. Acid azotic, HNO3 (analitică) | l | 6 | Acid azotic, HNO3 (analitică), ambalaj maximal – 1,0 L, vas de sticlă cu capac ermetic | 720
7 |  | 7. Acid azotic, HNO3, densitatea 1,41g/ml, 68% (pură) | l | 1 | Acid azotic, HNO3, densitatea 1,41g/ml, 68% (pură), ambalaj maximal – 1,0 L, vas de sticlă cu capac ermetic | 120
8 |  | 8. Acid clavulanic, C8H9NO5 (chimică) | kg | 1 | Acid clavulanic, C8H9NO5 (chimică), ambalaj maximal – 1,0 kg, vas de sticlă cu capac ermetic | 8500
9 |  | 9. Acid clorhidric, HCl, 36% (analitică) | l | 7 | Acid clorhidric, HCl, 36% (analitică), ambalaj maximal – 1,0 L, vas de sticlă cu capac ermetic | 630
10 |  | 10. Acid clorhidric, HCl (analitica) | l | 5 | Acid clorhidric, HCl (analitica), ambalaj maximal – 1,0 L, vas de sticlă cu capac ermetic | 450
11 |  | 11. Acid clorhidric, HCl (chimică) | l | 10 | Acid clorhidric, HCl (chimică), ambalaj maximal – 1,0 L, vas de sticlă cu capac ermetic | 900
12 |  | 12. Acid clorhidric, HCl în FIXANAL (0,1N) | cutii | 7 | Acid clorhidric, HCl în FIXANAL (0,1N), ambalaj cutie (set) - 10 fiole | 1400
13 |  | 13. Acid nicotinic (vitamina PP), C6H5NO2 (analitica) | kg | 0.05 | Acid nicotinic (vitamina PP), C6H5NO2 (analitica) ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | 275
14 |  | 14. Acid picric, C6H3N3O7 (analitica) | kg | 0.02 | Acid picric, C6H3N3O7 (analitica) , ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | 203
15 |  | 15. Acid rozalic (derivat metilat al aurinei), C20H16O3 (analitica) | kg | 0.2 | Acid rozalic (derivat metilat al aurinei), C20H16O3 (analitica) ambalaj maximal – 0,1 kg, vas de sticlă cu capac ermetic | 6000
16 |  | 16. Acid siliciowolframic, H6O41SiW12 (chimică) | kg | 0.5 | Acid siliciowolframic, H6O41SiW12 (chimică) ambalaj maximal – 0,5 kg, vas de sticlă cu capac ermetic | 17500
17 |  | 17. Acid sulfanilic, C6H7NO3S (chimică) | kg | 0.5 | Acid sulfanilic, C6H7NO3S (chimică), ambalaj maximal – 0,5 kg, vas de sticlă cu capac ermetic | 575
18 |  | 18. Adrenalină 0,18%-10 fiole 1 ml (chimică) | cutii | 2 | Adrenalină 0,18%. Ambalaj 10 fiole 1 ml (chimică) | 140
19 |  | 19. Alăuni de fier şi amoniu (analitica) | kg | 1 | Alăuni de fier şi amoniu (analitica), ambalaj maximal – 1,0 kg, vas de sticlă cu capac ermetic | 600
20 |  | 20. Albastru de bromtimol, C27H28Br2O5S (chimică) | kg | 0.4 | Albastru de bromtimol, C27H28Br2O5S (chimică), ambalaj maximal – 0,1 kg, vas de sticlă cu capac ermetic | 3600
21 |  | 21. Amidon, (C6H10O5)n (chimică) | kg | 1.5 | Amidon, (C6H10O5)n (chimică), ambalaj maximal – 0,5 kg, vas de sticlă cu capac ermetic | 450
22 |  | 22. Anilina, C6H5NH2 (chimică) | kg | 0.5 | Anilina, C6H5NH2 (chimică), ambalaj maximal – 0,5 kg, vas de sticlă cu capac ermetic | 700
23 |  | 23. Azotat de argint, AgNO3 (chimică) | kg | 0.3 | Azotat de argint, AgNO3 (chimică), ambalaj maximal – 0,1 kg, vas de sticlă cu capac ermetic | 3000
24 |  | 24. β-naftol, C10H8OH (chimică) | kg | 0.5 | β-naftol, C10H8OH (chimică), ambalaj maximal – 0,5 kg, vas de sticlă cu capac ermetic | 1150
25 |  | 25. Benzen, C6H6 (chimică) | kg | 3.5 | Benzen, C6H6 (chimică), ambalaj maximal – 1,0 kg, vas de sticlă cu capac ermetic | 1925
26 |  | 26. Benzidină, C12H12N3 (analitica) | gr | 5 | Benzidină, C12H12N3 (analitica) ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | 10000
27 |  | 27. Bicromat de amoniu, (NH4)2Cr2O7 (chimică) | kg | 0.3 | Bicromat de amoniu, (NH4)2Cr2O7 (chimică), ambalaj maximal – 0,1 kg, vas de sticlă cu capac ermetic | 900
28 |  | 28. Bicromat de caliu, K2C2O7 (analitica) | kg | 2 | Bicromat de caliu, K2C2O7 (analitica) ambalaj maximal – 1,0 kg, vas de sticlă cu capac ermetic | 500
29 |  | 29. Bromat de sodiu, NaBrO3 (chimică) | kg | 0.3 | Bromat de sodiu, NaBrO3 (chimică), ambalaj maximal – 0,1 kg, vas de sticlă cu capac ermetic | 1140
30 |  | 30. Bromat de potasiu, KBrO3 (chimică) | kg | 0.3 | Bromat de potasiu, KBrO3 (chimică), ambalaj maximal – 0,1 kg, vas de sticlă cu capac ermetic | 1050
31 |  | 31. Clorogenic acid (REFERENCE STANDARD): Synonyms: 1,3,4,5-Tetrahydroxycyclohexanecarboxylic acid 3-(3,4-dihydroxycinnamate), 3-(3,4-Dihydroxycinnamoyl) quinic acid | gr | 25 | Clorogenic acid (REFERENCE STANDARD): Synonyms: 1,3,4,5-Tetrahydroxycyclohexanecarboxylic acid 3-(3,4-dihydroxycinnamate), 3-(3,4-Dihydroxycinnamoyl)quinic acid, ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | 49500
32 |  | 32. Clorbenzen, C6H5Cl (chimică) | kg | 0.5 | Clorbenzen, C6H5Cl (chimică), ambalaj maximal – 0,5 kg, vas de sticlă cu capac ermetic | 2000
33 |  | 33. Clorhidrat de chinină, C20H24O2N2*HCl*2H2O (chimică) | kg | 0.5 | Clorhidrat de chinină, C20H24O2N2*HCl*2H2O (chimică), ambalaj maximal – 0,1 kg, vas de sticlă cu capac ermetic | 17500
34 |  | 34. Clorură de bariu, BaCl2 (chimică) | kg | 0.5 | Clorură de bariu, BaCl2 (chimică), ambalaj maximal – 0,5 kg, vas de sticlă cu capac ermetic | 550
35 |  | 35. Clorură ferică (III), FeCl3 (chimică) | kg | 1 | Clorură ferică (III), FeCl3 (chimică), ambalaj maximal – 1,0 kg, vas de sticlă cu capac ermetic | 65
36 |  | 36. Clorură de fier (II), FeCl2 (analitica) | kg | 1 | Clorură de fier (II), FeCl2 (analitica), ambalaj maximal – 1,0 kg, vas de sticlă cu capac ermetic | 35000
37 |  | 37. Clorură de fier (II), FeCl2 (analitica) | gr | 5 | Clorură de fier (II), FeCl2 (analitica), ambalaj maximal - vas de sticlă cu capac ermetic | 125
38 |  | 38. Clorura de staniu (II), SnCl2 (chimică) | kg | 0.3 | Clorura de staniu (II), SnCl2 (chimică), ambalaj maximal – 0,1 kg, vas de sticlă cu capac ermetic | 180
39 |  | 39. Clorură de calciu (II), CaCl2 (chimică) | kg | 1 | Clorură de calciu (II), CaCl2 (chimică), ambalaj maximal – 1,0 kg, vas de sticlă cu capac ermetic | 290
40 |  | 40. Clorură de calciu, CaCl2 (analitica) | kg | 1 | Clorură de calciu, CaCl2 (analitica), ambalaj maximal – 1,0 kg, vas de sticlă cu capac ermetic | 300
41 |  | 41. Dexametazonă, C22H29FO5 (chimică) | kg | 1 | Dexametazonă, C22H29FO5 (chimică), ambalaj maximal – 1,0 kg, vas de sticlă cu capac ermetic | 79500
42 |  | 42. Difenilamină, (C6H5)2NH (analitica) | kg | 1 | Difenilamină, (C6H5)2NH (analitica), ambalaj maximal – 1,0 kg, vas de sticlă cu capac ermetic | 2000
43 |  | 43. Dimetilaminobenzaldehidă, C9H11NO (analitica) | kg | 0.5 | Dimetilaminobenzaldehidă, C9H11NO (analitica), ambalaj maximal – 0,1 kg, vas de sticlă cu capac ermetic | 3000
44 |  | 44. EDTA (Ethylenediaminetetraacetic acid) | gr | 5 | EDTA (Ethylenediaminetetraacetic acid), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | 75
45 |  | 45. Eter dietilic, (C4H5)2O (pură) | kg | 1 | Eter dietilic, (C4H5)2O (pură), ambalaj maximal – 1,0 L, vas de sticlă cu capac ermetic | 370
46 |  | 46. Eter dietilic, (C4H5)2O (chimică) | l | 6 | Eter dietilic, (C4H5)2O (chimică), ambalaj maximal – 1,0 L, vas de sticlă cu capac ermetic | 138
47 |  | 47. Ferocianură de potasiu K4(Fe(CN)6) (chimică) | kg | 1 | Ferocianură de potasiu K4(Fe(CN)6) (chimică), ambalaj maximal – 1,0 kg, vas de sticlă cu capac ermetic | 2050
48 |  | 48.1 Fixanale | set | 5 | Fixanal Iod, 0,1 N, I2 (chimică), Fixanal se ambalează în cutii de carton a 6 flacoane/cutie. Conținutul net/flacon, cîntărit la balanța analitică, este de 0,1 echivalent-gram substanță uscată. | 13225
48 |  | 48.2 Fixanale | set | 5 | Fixanal de 0,1 N, KBrO3 (chimică), Fixanal se ambalează în cutii de carton a 6 flacoane/cutie. Conținutul net/flacon, cîntărit la balanța analitică, este de 0,1 echivalent-gram substanță uscată. | 13225
48 |  | 48.3. Fixanale | set | 5 | Fixanal de 0,1 N, KIO3 (chimică), Fixanal se ambalează în cutii de carton a 6 flacoane/cutie. Conținutul net/flacon, cîntărit la balanța analitică, este de 0,1 echivalent-gram substanță uscată. | 13225
48 |  | 48.4. Fixanale | set | 5 | Fixanal de 0,1 N, NaNO2 (chimică), Fixanal se ambalează în cutii de carton a 6 flacoane/cutie. Conținutul net/flacon, cîntărit la balanța analitică, este de 0,1 echivalent-gram substanță uscată. | 13225
48 |  | 48.5. Fixanale | set | 5 | Fixanal de 0,1 N, NaOH (chimică), Fixanal se ambalează în cutii de carton a 6 flacoane/cutie. Conținutul net/flacon, cîntărit la balanța analitică, este de 0,1 echivalent-gram substanță uscată. | 13225
48 |  | 48.6. Fixanale | set | 10 | Fixanal de 0,1 N, HCl (chimică) Fixanal se ambalează în cutii de carton a 6 flacoane/cutie. Conținutul net/flacon, cîntărit la balanța analitică, este de 0,1 echivalent-gram substanță uscată. | 13225
48 |  | 48.7. Fixanale | set | 5 | Fixanal de 0,1 N, Na2S2O3(chimică), Fixanal se ambalează în cutii de carton a 6 flacoane/cutie. Conținutul net/flacon, cîntărit la balanța analitică, este de 0,1 echivalent-gram substanță uscată. | 13225
48 |  | 48.8. Fixanale | set | 5 | Fixanal de 0,1 N, Trilon B (chimică), Fixanal se ambalează în cutii de carton a 6 flacoane/cutie. Conținutul net/flacon, cîntărit la balanța analitică, este de 0,1 echivalent-gram substanță uscată. | 13225
49 |  | 49. Folin-Ciocalteu (analitică) | l | 1 | Folin-Ciocalteu (analitică), ambalaj maximal – 1,0 kg, vas de sticlă cu capac ermetic | 2000
50 |  | 50. Formol | kg | 250 | Formol, ambalaj maximal – 5,0 kg, vas de sticlă cu capac ermetic | 6250
51 |  | 51. Formaldehida, soluţie, 37%, CH2O (chimică) | l | 1 | Formaldehida, soluţie, 37%, CH2O (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | 240
52 |  | 52. Formalina 37%, CH2O*H2O*CH3OH (chimică) | kg | 0.4 | Formalina 37%, CH2O*H2O*CH3OH (chimică) ambalaj maximal – 0,1 kg, vas de sticlă cu capac ermetic | 2300
53 |  | 53. Fuxină bazică, C20H19N3 (analitică) | kg | 0.2 | Fuxină bazică, C20H19N3 (analitică) ambalaj maximal – 0,1 kg, vas de sticlă cu capac ermetic, | 500
54 |  | 54. Fuxină acida, C20H19N3 (chimică) | kg | 0.1 | Fuxină acida, C20H19N3 (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | 500
55 |  | 55. Fructoză, C6H12O6 (chimică) | kg | 0.1 | Fructoză, C6H12O6 (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | 30
56 |  | 56. Gallic acid (REFERENCE STANDARD): SYNONYMS: 3,4,5-TRIHYDROXYBENZOIC ACID | g | 0.1 | Gallic acid (REFERENCE STANDARD): SYNONYMS: 3,4,5-TRIHYDROXYBENZOIC ACID, ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | 2300
57 |  | 57. Gelatină (chimică) | kg | 0.5 | Gelatină (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | 650
58 |  | 58. Gelatină (analitică) | kg | 2 | Gelatină (analitică), ambalaj maximal – 1,0 kg, vas de sticlă cu capac ermetic | 650
59 |  | 59. Gonadotropină horionică, 5fl/500 în NaCl 0,9% | cutie | 3 | Gonadotropină horionică, 5fl/500 în NaCl 0,9%, ambalaj 5 fiole 1 ml, steril | 750
60 |  | 60. Glucoză, C6H12O (chimică) | kg | 2 | Glucoză, C6H12O (chimică), ambalaj maximal – 0,5 kg, vas de sticlă cu capac ermetic | 900
61 |  | 61. Hexanitrocobaltat de sodium, Na4[Co(NO2)6] (chimică) | kg | 0.5 | Hexanitrocobaltat de sodium, Na4[Co(NO2)6] (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | 900
62 |  | 62. Hidrochinonă, C6H6O2 (analitică) | kg | 0.1 | Hidrochinonă, C6H6O2 (analitică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | 700
63 |  | 63. Hidrogenosulfat de potasiu, KHSO4 (chimică) | kg | 1 | Hidrogenosulfat de potasiu, KHSO4 (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | 1190
64 |  | 64. Hidrogenotartrat de sodiu, NaHC4H4O6 (chimică) | kg | 0.3 | Hidrogenotartrat de sodiu, NaHC4H4O6 (chimică) ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | 900
65 |  | 65. Hidroxid de sodiu, NaOH (chimică) | kg | 5 | Hidroxid de sodiu, NaOH (chimică), ambalaj maximal 1,0 kg, vas de sticlă cu capac ermetic | 3900
66 |  | 66. Hidroxid de sodiu, NaOH, fixanal | cutii | 5 | Hidroxid de sodiu, NaOH, fixanal | 4850
67 |  | 67. Hidroxilamina clorhidrat, NH2OH*HCl (chimică) | kg | 0.5 | Hidroxilamina clorhidrat, NH2OH*HCl (chimică), ), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | 1250
68 |  | 68. Hidroxilamina, NH2OH*HCl (chimică) | kg | 1 | Hidroxilamina, NH2OH*HCl (chimică), ), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | 3000
69 |  | 69. Hyperoside | mg | 25 | Hyperoside (primary reference standard): Synonyms: 3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 3-D-galactoside, Hyperin, Hyperoside, Quercetin 3-D-galactoside, ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | 150
70 |  | 70. Heparină 25 000 UI/5ml: | flacon | 4 | Heparină 25 000 UI/5ml: 1 flacon de 5 ml | 320
71 |  | 71. Iodură de sodiu, NaI (chimică) | kg | 0.5 | Iodură de sodiu, NaI (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | 2250
72 |  | 72. Iod cristalin, I2 (chimică) | kg | 0.5 | Iod cristalin, I2 (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | 850
73 |  | 73. Iod, I2, fixanal | cutii | 3 | Iod, I2, fixanal | 1500
74 |  | 74. Iodură de potasiu, KI (chimică) | kg | 1.5 | Iodură de potasiu, KI (chimică), ambalaj maximal 0,5 kg - vas de sticlă cu capac ermetic | 4500
75 |  | 75. Iodură de potasiu, KI (chimică) | kg | 0.2 | Iodură de potasiu, KI (chimică), ambalaj maximal 0,1 kg - vas de sticlă cu capac ermetic | 300
76 |  | 76. Iodură de kaliu, KI chimică) | kg | 0.5 | Iodură de kaliu, KI chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | 750
77 |  | 77. Kaempferol (analytical standard) | g | 0.01 | Kaempferol (analytical standard): Synonyms: 3,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone, 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | 2300
78 |  | 78. 8-oxichinoleină (chimică) | kg | 0.2 | 8-oxichinoleină (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | 800
79 |  | 79. Leiocarposide (reference standard) | mg | 5 | Leiocarposide (reference standard): Synonyms: Hydroxybenzyl-3-methoxybenzoate-2',4-diglucoside, ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | 26500
80 |  | 80. Metabisufit de sodiu, Na2S2O5 (analitică) | kg | 0.5 | Metabisufit de sodiu, Na2S2O5 (analitică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | 250
81 |  | 81. Molibdat de amoniu, (NH4)2MoO4 (analitică) | kg | 0.5 | Molibdat de amoniu, (NH4)2MoO4 (analitică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | 300
82 |  | 82. Molibdofosfowolframat de sodiu (chimică) | kg | 0.4 | Molibdofosfowolframat de sodiu (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | 4943
83 |  | 83. Nitrat de argint, AgNO3 (chimică) | kg | 0.2 | Nitrat de argint, AgNO3 (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | 3452
84 |  | 84. Nitroprusiat de sodiu, Na2[Fe(CN)5NO] (chimică) | kg | 0.3 | Nitroprusiat de sodiu, Na2[Fe(CN)5NO] (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | 240
85 |  | 85. Ninhidrină, C9H6O4 (analitică) | kg | 0.1 | Ninhidrină, C9H6O4 (analitică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | 1100
86 |  | 86. Orcină (Orcinol), CH3C6H3-1,3-(OH)2*H2O, (C7H8O2) (chimică) | kg | 0.4 | Orcină (Orcinol), CH3C6H3-1,3-(OH)2*H2O, (C7H8O2) (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | 12750
87 |  | 87. Orcină, C7H8O2 (analitică) | kg | 0.3 | Orcină, C7H8O2 (analitică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | 12750
88 |  | 88. Para-aminosalicilat de sodiu (PASC), C7H6NNaO3*2H2O (chimică) | kg | 0.6 | Para-aminosalicilat de sodiu (PASC), C7H6NNaO3*2H2O (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | 9400
89 |  | 89. Para-benzilaminosalicilat de calciu (BEPASC), C28H20CaN2O2 (chimică) | kg | 0.6 | Para-benzilaminosalicilat de calciu (BEPASC), C28H20CaN2O2 (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | 5300
90 |  | 90. para-Nitroanilină | kg | 0.2 | para-Nitroanilină, ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | 1300
91 |  | 91. pH-metrie | cutii | 3 | pH-metrie | 600
92 |  | 92. Permanganat de potasiu, KMnO4 (analitică) | kg | 0.5 | Permanganat de potasiu, KMnO4 (analitică), ambalaj maximal 0,1 kg, vas de sticlă cu capac ermetic | 333
93 |  | 93. Peroxid de hidrogen, 3%, H2O2 (pură) | l | 1 | Peroxid de hidrogen, 3%, H2O2 (pură), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | 400
94 |  | 94. Peroxid de hidrogen, 33%, H2O2 (chimică) | kg | 10 | Peroxid de hidrogen, 33%, H2O2 (chimică), ambalaj maximal -0,5 kg, vas de sticlă cu capac ermetic | 2500
95 |  | 95. Peroxid de hidrogen, 33%, H2O2 (analitică) | l | 6 | Peroxid de hidrogen, 33%, H2O2 (analitică), ambalaj mahimal – 1,0 L, vas de sticlă cu capac ermetic | 1500
96 |  | 96. Persulfat de sodiu, K2S2O8 (analitică) | kg | 0.01 | Persulfat de sodiu, K2S2O8 (analitică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | 80
97 |  | 97. Persulfat de amoniu, (NH4)2S2O8 (analitică) | kg | 0.5 | Persulfat de amoniu, (NH4)2S2O8 (analitică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | 250
98 |  | 98. Piridoxină (vitamina B6), C8H11NO3 (analitică) | kg | 0.05 | Piridoxină (vitamina B6), C8H11NO3 (analitică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | 1650
99 |  | 99. Reactiv Griss (chimică) | kg | 0.5 | Reactiv Griss (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | 750
100 |  | 100. Riboflavină (vitamina B2), C17H20N4O6 (analitică) | kg | 0.03 | Riboflavină (vitamina B2), C17H20N4O6 (analitică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | 1100
101 |  | 101. Roșu de metil, (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2H (chimică) | kg | 0.1 | Roșu de metil, (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2H (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | 750
102 |  | 102. Saponin (REFERENCE STANDARD): SAPOGENIN CONTENT, 20-35% | kg | 0.01 | Saponin (REFERENCE STANDARD): SAPOGENIN CONTENT, 20-35%, ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | 300
103 |  | 103. Sarea Mora, (NH4)2Fe(SO4)2*6H2O | kg | 1 | Sarea Mora, (NH4)2Fe(SO4)2*6H2O, ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | 500
104 |  | 104. Set soluții tampon-calibrare pentru pH (5 recipiente pH4+5 recipiente pH7; a cîte 20ml) (pură) | set | 2 | Set soluții tampon-calibrare pentru pH (5 recipiente pH4+5 recipiente pH7; a cîte 20ml) (pură) | 500
105 |  | 105. Sulfacil de sodium (chimică) | kg | 0.2 | Sulfacil de sodium (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | 3000
106 |  | 106. Tanină, C14H10O9 (chimică) | kg | 0.2 | Tanină, C14H10O9 (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | 450
107 |  | 107. Tartrat de potasiu şi sodiu tetrahidrat, KNaC4H4O6•4H2O (chimică) | kg | 1 | Tartrat de potasiu şi sodiu tetrahidrat, KNaC4H4O6•4H2O (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | 600
108 |  | 108. Tartrat de potasiu şi sodiu tetrahidrat, KNaC4H4O6•4H2O (analitică) | kg | 0.5 | Tartrat de potasiu şi sodiu tetrahidrat, KNaC4H4O6•4H2O (analitică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | 600
109 |  | 109. Teobromină, 2,6-Dihydroxy-3,7-dimethylpurine (analitică) | gr | 2 | Teobromină, 2,6-Dihydroxy-3,7-dimethylpurine (analitică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | 1800
110 |  | 110. Teofilină, 1,3-dimethylxanthine (analitică) | gr | 2 | Teofilină, 1,3-dimethylxanthine (analitică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | 100
111 |  | 111. Tilmans cristale | kg | 1 | Tilmans cristale (2,6-dichiorophenolindophenol), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | 39500
112 |  | 112. Trilon B | kg | 0.2 | Trilon B (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | 20
113 |  | 113. Vanilie, C8H8O3 | kg | 0.2 | Vanilie, C8H8O3 (analitică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | 1200
114 |  | 114. Zaharoză | kg | 1 | Zaharoză, C12H22O11 (chimică), ambalaj maximal 0,1 kg, vas de sticlă cu capac ermetic | 1400
115 |  | 115. ASAT (GOT) | ml | 400 | ASAT (GOT) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică, fermentativă, Determinare Cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 2 U/L; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 2,0; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 1,5; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/l, Lipemie până la 21 g/l; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 până la 100 ml; | 1748
116 |  | 116. ALAT (GPT) | ml | 400 | Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică, fermentativă, Determinare Cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 4 U/L; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 2,0; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 1,0; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/l, Lipemie până la 21 g/l; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 până la 100 ml; | 1748
117 |  | 117. Albumina (Albumin) | ml | 400 | Albumina (Albumin) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. ; Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – 1 g/L; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 0.1; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 0.15; Interferenţe – Hemoglobina până la 5 g/L, Glucoza până la 5 g/L, acidul ascorbic până la 400 mg/L. ; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 până la 100 ml.; | 796
118 |  | 118. Bilirubina totală (Total Bilirubin) | ml | 1000 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică, Indraşec; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 1.3 mmol/l; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 5.0; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 5.0; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l,; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 până la 100 ml.; | 3845.6
119 |  | 119. Bilirubina directă (Direct Bilirubin) | ml | 1000 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică, Indraşec; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 1.8 mmol/l; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 0.03; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 0,01; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 11 g/l; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 până la 100 ml.; | 3845.6
120 |  | 120. Cholesterol total (Cholesterol) | ml | 1600 | Cholesterol total (Cholesterol) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 0,08 mmol/L; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 2.0; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 2.5; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 0,3 mmol/l, Bilirubina până la 0,35 mmol/l, Hemoglobina până la 2,1 g/l, Lipemie până la 21 g/l.; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 până la 100 ml.; | 8675.2
121 |  | 121. Creatinina (Creatinine) | ml | 400 | Creatinina (Creatinine) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator ; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 15 µmol/L; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 0.05; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 0.05; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l.; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 până la 100 ml.; | 923.2
122 |  | 122. Glucoza (Glucose) | ml | 1400 | Glucoza (Glucose) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică cu hexokinaza; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 0.1 mmol/L; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 7.0; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 3.0; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 0,9 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l.; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 până la 100 ml.; | 8036
123 |  | 123. Lipaza (Lipase) | ml | 1600 | Lipase) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Colorimetric fermentativa; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigatii – Ser, plasma heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 2,0 U/L; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 1,5; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 1,0; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,0 mmol/l, Lipemie - trigliceride până la 11g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l.; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de 50 ml.; | 11185.4
124 |  | 124. Uree (Urea) | ml | 1600 | Uree (Urea) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Cinetică ureaze UV; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii – Ser, plasma fără hepariniat de amoniu, urină; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 0.3 mmol/L; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 2.0; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 3.5; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l,Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l.; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 până la 100 ml.; | 6676.8
125 |  | 125. Acidul Uric (Uric Acid) | ml | 1100 | Acidul Uric (Uric Acid) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică fermentativă ; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată, urină; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 4.2 mcmol/ L; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 0.1; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 0.15; Interferenţe – Bilirubina până la 0,18 mmol/l, Hemoglobina până la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l.; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 până la 100 ml.; | 6243.05
126 |  | 126. Proteina Totală (Total Protein) | ml | 500 | Proteina Totală (Total Protein) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică. Determinare cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent; Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 0,7g/L; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 0.1; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 0.15; Interferenţe – Hemoglobina până la 3 g/l, Glucoza până la 5,0 g/l, Trigliceride până la 2,5 g/l.; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 până la 100 ml.; | 1027.1
127 |  | 127. Calciul (Calcium) | ml | 500 | Calciul (Calcium) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică. Determinare cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent; Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată, urină; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 0,50 mg/L; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 2,3 mmol/L, Hemoglobina până la 2,5 g/L, Magneziu până la 4,1 mmol/L; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 până la 100 ml.; | 1321.6
128 |  | 128. Fosforul (Phosphorus) | ml | 500 | Fosforul (Phosphorus) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică, fosfomolibdenică ; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent; Material pentru investigatii – Ser, plasma heparinizată, urină; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 0,27 mmol/L; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 1,1 mmol/L, Hemoglobina până la 1,5 g/L, bilirubina neconjugată: 120 mg/L, bilirubina conjugată: 210 mg/L; Calciu până la 1g/L; Magneziu până la 4,12 mmol/L; Fier până la 0,18 mmol/L; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 până la 100 ml.; | 1414.8
129 |  | 129. Clorul (Chloride) | ml | 250 | Clorul (Chloride) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică. Determinare cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent; Material pentru investigatii – Ser, plasma heparinizată, urină; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 0,5 mmol/L; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 1,1 mmol/l, Hemoglobina până la 1,5 g/l, bilirubina neconjugată: 120 mg/l, bilirubina conjugată: 210 mg/l.; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 până la 100 ml.; | 1058.8
130 |  | 130. Cuprul (Copper) | ml | 50 | Cuprul (Copper) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică. Determinare cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigatii – Ser, plasma heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 0,2 mmol/L; Interferenţe – Hemoglobina până la 0,5 mg/L; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de 50 ml.; | 18780
131 |  | 131. Magneziu (Magnesium) | ml | 250 | Magneziu (Magnesium) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică. Determinare cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigatii – Ser, plasma heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 1,2 mg/L; Interferenţe – Bilirubina până la 90 µmol/L, Trigliceride până la 12 g/L, Glucoza până la 34 mmol/L; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 până la 100 ml.; | 1025.1
132 |  | 132. Fier (Iron) | ml | 250 | Fier (Iron) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică. Determinare cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent; Material pentru investigatii – Ser, plasma heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 0,01 mg/L; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 2,8 mmol/L, Glucoza până la 31 mmol/L, Bilirubina până la 600 µmol/L; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 până la 100 ml.; | 1032.5
133 |  | 133. Sodiu (Sodium) | ml | 250 | Sodiu (Sodium) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică. Determinare cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent; Material pentru investigatii – Ser, plasma heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 0,50 mmol/L; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 10 mmol/L, Hemoglobina până la 50 mg/L, bilirubina: 0,4 mg/L; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 până la 100 ml.; | 5930.2
134 |  | 134. Potasiu (Potassium) | ml | 250 | Potasiu (Potassium) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică. Determinare cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent; Material pentru investigatii – Ser, plasma heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 0,50 mmol/L; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 10 mmol/L, Hemoglobina până la 50 mg/L, bilirubina: 0,4 mg/L.; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 până la 100 ml.; | 6910.55
135 |  | 135. Zinc | ml | 50 | Zinc Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică. Determinare cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigatii – Ser, plasma heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 0,50 mmol/L; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 1,1 mmol/l, Hemoglobina până la 1,5 g/l; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de 50 ml.; | 17810.9
136 |  | 136. Ser sanguin de control bovin normal | ml | 400 | Ser sanguin de control bovin normal Marcaj – CE; Tipul reagenţilor – Preparat liofilizat; Ambalaj solicitat – set 5 flacoane cu volumul de 5 ml.; | 12755.2
137 |  | 137. Ser sanguin de control bovin patologic | ml | 300 | Ser sanguin de control bovin patologic Marcaj – CE; Tipul reagenţilor – Preparat liofilizat; Ambalaj solicitat – set 5 flacoane cu volumul de 5 ml.; | 9566.4
Președintele grupului de lucru ___________________________________