ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind  achiziționarea Kit de upgrade digital compatibil cu dispozitivul X-ray Siemens Sireskop CX

Procedura de achiziție Licitaţia Publică

- Denumirea autorității contractante: IMSP SR Floreşti

- IDNO: 1003607150140

- Adresa: or.Floresti str. Stefan cel Mare  77

- Numărul de telefon/fax: 0250-2-24-48

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: lilea.gram@mail.ru

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): publica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1. Kit de upgrade digital compatibil cu dispozitivul X-ray Siemens Sireskop CX |  |  |  |  | Set Point Calibrator |
|  | 33100000-1 | Kit de upgrade digital compatibil cu dispozitivul X-ray Siemens Sireskop CX | SET | 1 | Dector Digital 1 BUC Dimensiunie Min 43x43 cm Tip Portabil Transmitere date WIFI Tehnologie CsI Rezoluție Min. 4200x4200 Rezoluția spașială Min 5 lp/mm Cuantificare Min 16 biti Dimensiune pixel Min 110 um Baterie cu încărcător inclus 2 buc. Autonomie baterie Min 7 ore Greutatea de susținerea a pacientului Min 300 kg Memoria internă Min 100 imagini Timp de achiziție imagine Max 4 s Greutate cu baterie inclusă Max 3,5 kg Suprafață antibacterială Da Monitor medical 2 BUC Tip medical: Da Dimensiune : 21 inch Tip Matrice: IPS Led Rezolutie: min. 2048x1536 pixeli Unghi de vizualizare: min 178° / 178° Luminozitate: min 800 cd/m2 Raport Contrast: min 1400:1 Timp de răspuns: min. 20 ms Nuanțe color 16 biti Porturi de intrare: DVI, DP Funcții Senzor de prezență Senzor de lumină Reglarea automata a luminozității Reglarea automata a temperaturii culorii Unitate de lucru 1 BUC Cheie Windows 10 licențiat RAM; min. 16 GB; HDD: ≥1 TB; CPU: ≥4 nuclee; Video Cartelă: compatibilă cu monitorul medical CD/DVD-RW extern inclus WIFI pemtru conexiune detector inclus UPS Smart Min . 600 VA Soft de achiziție și postprocesare imagini X-ray 1 BUC Bază de date pacient Da Post procesare imaginii X-ray Da Funcție imagine Stinga/Dreaptă Zonă de interes Inversare imagine gri Măsurăei liniare și angulare Rotire imagine Abnotări Colimare electronică Filtrare spațială Auto Window/lelvel Pan/Zoom Limbă de operare Engleză/Rusă Lucrări adiționale Calibrare detector cu tubul radiologic existent în diferite regimuri de funcționare da Asigurarea conexiunii dintre stația de achiziție și loculd e muncă a medicului Da |  |
| Valoarea estimativă totală f/r TVA | 416667.00 |  |  |  | Rezolutie | 3,6 lp/mm |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):    Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: in decurs de 3 zile  de la solicitare

- Termenul de valabilitate a contractului:  31.12.2021

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oferta | Semnat electronic | da |
|  | Date despre participant | Semnat electronic | da |
|  | Certificat de înregistrare | Copie semnat electronic | da |
|  | Certificatul de la Inspectoratul Fiscal privind lipsa datoriilor | Copie semnat electronic | da |
|  | Certificatul CE sau de conformitate | Copie semnat electronic | da |
|  | Declaraţii privind conduita etica si neimplicarea in practici frauduloase | Semnat electronic | da |
|  | Declaraţie privind situaţia personala a operatorului forma 3.5 | Semnat electronic | da |
|  | Specificaţii tehnice forma 4.1, 4.2 | Semnat electronic | da |
|  | Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere | Semnat electronic | da |
|  | Garanţia pentru oferta 1% transfer bancar pe contul institutiei | Semnat electronic | da |
|  | Nota obligatorie- Certificat care confirmă că dispozitivul este nou (nu a fost utilizat anterior sau restabilit) | Semnat electronic | da |
|  | DUAE Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European | Semnat electronic | da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz_n s-a utilizat

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se va utiliza

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): corespunderea cerintelor caietului de sarcini si pretul cel mai scazut

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: corespunderea cerintelor caietului de sarcini si pretul cel mai scazut

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] SIA RSAP

- pe: [data] SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_____________________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:________________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_________________________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| sistemul de comenzi electronice | nu |
| facturarea electronică | da |
| plățile electronice | da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante: nu____________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru: Ludmila Capcelea____________________________       L.Ș.