## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Kit pentru transportarea membrelor amputate | Kit pentru transportarea membrelor amputate |  |  |  | Format din a) Geantă frigorifică cu carcasă din plastic. b) Dotată cu miner de transportare. c) Sistem de fixare a capacului. d) Volumul intern de la 8 pin6la l0litri. e) Dotată cu pungă de răcire instant, principiul de funcționare bazat pe reacția între azotat de amoniu sau uree și apă. f) Set de pachete cu închidere Zip 1) 2 buc. de 2litri. 2) 2 buc. de 5 litri. 3) 2 buc. de 10 litri. g) Se exclude orice sisteme electrice de răcire a recipientului.
33100000-1 | 2 | Teste pentru identificarea Troponinei-T. | Teste pentru identificarea Troponinei-T. |  |  |  | Teste pentru identificarea Troponinei-T. termen de valabilitate cel puțin 2 ani." Operatorul economic va asigura cu 22 de Analizatoare Imunofluoriscent pentru identificarea Troponinei-T.cu titlu gratuit. Specificări tehnice pentru Analizator Imunofluoriscent . Metodă utilizată: imunocromatografie fluorescentă cantitativă sau echivalentă. . Analiza Troponinei-T cu diapazonul de măsurare ≤ 50 ng/mL. . Să ghideze utilizatorului pas cu pas. . Să prezinte rezultatele timp de 15 minute maxim. „Capacitate de testare: test cu test, opțional”. . Memorie de stocare de cel puțin 1000 investigații. „Display LCD, TFT sau LED”. Imprimantă încorporată termică sau cu posibilitatea de a conecta la o imprimantă externă”. . Greutatea de până la 2 kg. . Potrivit pentru utilizarea în autoambulanțe. . Alimentare: Baterie reîncărcabilă. . Încărcător de la rețea 220V, 50/60Hz. . Se includă teste pentru verificarea calității testării. „Dotat cu geantă/husă de transportare, opțional”. . Garanție de 12 luni. . Instruirea personalului de către persoane autorizate.

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | VALOAREA ESTIMATĂ
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Kit pentru transportarea membrelor amputate | Kit pentru transportarea membrelor amputate | 3: Kit; 6: Notă: la stabilirea prețului se vor lua în calcul prevederile anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte (integral vor fi scutite de TVA cu drept de deducere, scutite de accize, plata taxei vamale, a taxei pentru efectuarea procedurilor vamale, a taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului. Va fi scutită de TVA valoarea ofertei care se încadrează în valoarea estimată, pentru valoarea ofertei care depășește valoarea estimată se va aplica TVA.; 8: Notă: la stabilirea prețului se vor lua în calcul prevederile anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte (integral vor fi scutite de TVA cu drept de deducere, scutite de accize, plata taxei vamale, a taxei pentru efectuarea procedurilor vamale, a taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului. Va fi scutită de TVA valoarea ofertei care se încadrează în valoarea estimată, pentru valoarea ofertei care depășește valoarea estimată se va aplica TVA.; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 90 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului. | 300000
33100000-1 | 2 | Teste pentru identificarea Troponinei-T. | Teste pentru identificarea Troponinei-T. | 3: bucată; 6: Notă: la stabilirea prețului se vor lua în calcul prevederile anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte (integral vor fi scutite de TVA cu drept de deducere, scutite de accize, plata taxei vamale, a taxei pentru efectuarea procedurilor vamale, a taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului. Va fi scutită de TVA valoarea ofertei care se încadrează în valoarea estimată, pentru valoarea ofertei care depășește valoarea estimată se va aplica TVA.; 8: Notă: la stabilirea prețului se vor lua în calcul prevederile anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte (integral vor fi scutite de TVA cu drept de deducere, scutite de accize, plata taxei vamale, a taxei pentru efectuarea procedurilor vamale, a taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului. Va fi scutită de TVA valoarea ofertei care se încadrează în valoarea estimată, pentru valoarea ofertei care depășește valoarea estimată se va aplica TVA.; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 90 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului. | 744960
|  |  |  | 3: Suma total: | 1044960
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________