| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Articole sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Teava PPR cu insertie din fibra de sticla PN20 |  |  |  | D20, PN20 |  |  |  |
| Teava PPR cu insertie din fibra de sticla PN20 |  |  |  | D25, PN20 |  |  |  |
| Cot PPR d25 |  |  |  | D25; Tip: unghi 90 grade |  |  |  |
| Cot PPR d25 |  |  |  | D20; Tip: unghi 45 grade |  |  |  |
| Racord PPR d25 x ¾ FI |  |  |  |  |  |  |  |
| Racord cu olandez PPR d25 х ¾ FE |  |  |  | PPR, d25 х ¾ FE |  |  |  |
| Radiator bimetallic |  |  |  | Dimensiuni: 350x80x80 , culoare: alba,10 sectii, Presiune de lucru maxima: 12 atm. |  |  |  |
| Kit accesorii radiator bimetal D1 x ¾ |  |  |  | Elemente de suport, capac. |  |  |  |
| Clema PPR D25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Clema PPR D20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Mufă egală |  |  |  | Ppr D25 |  |  |  |
| Niplu D25 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Foarfeca de taiat tevi 16-40mm |  |  |  | Diametrul conductelor (mm): 16-40 Tip: Pentru taierea tuburilor din polipropilena |  |  |  |
| Ruleta cu fixare 5m |  |  |  |  |  |  |  |
| Paronit |  |  |  | Grosimea 2mm |  |  |  |
| Paronit |  |  |  | Grosimea 3mm |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________