CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Gimnaziu s.Isnovet r-ul Criuleni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-572-7D | Demontare dulap VRU | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-572-7 | Montare dulap VRU | buc | 1,00 |
| 3 | 08-03-572-4D | Demontare dulap destributie | buc | 1,00 |
| 4 | 08-03-572-4 | Montare dulap destributie | buc | 1,00 |
| 5 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,10 |
| 6 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 18*20mm. | 100 m | 0,30 |
| 7 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 60*60 | 100 m | 0,12 |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 11,00 |
| 9 | 08-03-591-11 | Priza de fisa euro | 100 buc | 0,01 |
| 10 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,30 |
| 11 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,19 |
| 12 | 1-11-010-2M | Masurarea ,verificarea si incercarea | set | 1,00 |
| 13 |  | Cablu VVGng 3*2.5 | m | 50,00 |
| 14 |  | Cablu PV3 1*16 | m | 30,00 |
| 15 |  | Cablu PV1 1* 6 | m | 30,00 |
| 16 |  | Canal-cablu 18*20 | m | 30,00 |
| 17 |  | Canal-cablu 60*60 | m | 12,00 |
| 18 |  | Priza de fisa euro | buc | 1,00 |
| 19 |  | Papuc de cablu A-50 | buc | 20,00 |
| 20 |  | Diblu 12/8-120 | buc | 8,00 |
| 21 |  | Dibluri 6*40 | buc | 100,00 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 22 |  | Dulap VRU | buc | 1,00 |
| 23 |  | Dulap destributie | buc | 1,00 |
| 24 |  | Automat VA47-29-3p-25 | buc | 2,00 |
| 25 |  | Automat VA47-29-3p-32 | buc | 2,00 |
| 26 |  | Automat VA47-29-3p-40 | buc | 4,00 |
| 27 |  | Automat VA47-29-1p-25 | buc | 3,00 |