| Lucrări de construcție a stației de tratare a levigatului produs din deșeuri menajere solide. Obiect № 70 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-4-8

Deviz-oferta № 2-4-8

Poz. 4 Incapere de serviciu. Sistem de supraveghere video (marca SIP.SU)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Система видеонаблюдения |  |  |  |  |
| 1 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (видеокамера уличного) | buc | 7,000 |  |  |
| 2 | pret | Програмное обеспечение "TRASSIR" | buc | 1,000 |  |  |
| 3 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol (видеорегистратор) | buc | 1,000 |  |  |
| 4 | 10-03-001-04 | Utilajul centralelor: Placheta suplimentara, care se monteaza pe loc gatit a coloanei (жесткий диск) | buc | 1,000 |  |  |
| 5 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala (коробка распределительная) | 100 buc | 0,070 |  |  |
| 6 | pret | Коробка распределительная 100*100*70 | buc | 7,000 |  |  |
| 7 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de microfon (RJ-45) | buc | 14,000 |  |  |
| 8 | pret | Соеденительный трехлепестковый разъем RJ-45 | buc | 14,000 |  |  |
| 9 | 10-02-051-01 | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Punti de conexiune de cablu, lungime: pina la 6 m (патч корд) | 100 buc | 0,100 |  |  |
| 10 | pret | Патч корд 0,5м | buc | 10,000 |  |  |
| 11 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (UPS) | buc | 2,000 |  |  |
| 12 | 10-03-001-04 | Utilajul centralelor: Placheta suplimentara, care se monteaza pe loc gatit a coloanei (SWITCH 8-PORT 10/100Mbps/ 4-Port PoE) | buc | 1,000 |  |  |
| 13 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 (dulap RACK-Mount 9U*600*600) | buc | 1,000 |  |  |
| 14 | pret | Polita-Shelf 1U | buc | 1,000 |  |  |
| 15 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 | 1 km | 0,100 |  |  |
| 16 | pret | Cablu UTP Cat.5e 4x2x0,51 | m | 100,000 |  |  |
| 17 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба PVC 20мм) | 100 m | 0,700 |  |  |
| 18 | pret | Труба поливинилхлоридная PVC d=20 | m | 70,000 |  |  |
| 19 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (металлорукав d=25mm РЗЦХ25) | 100 m | 0,040 |  |  |
| 20 | pret | Металлорукав d=25mm РЗЦХ25 | m | 4,000 |  |  |
| 21 | pret | Пена монтажная огнестойкая Soudafoam FR | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Рабочая станция для мониторинга системы видеонаблюдения (пост охраны) |  |  |  |  |
| 22 | 10-04-065-01 | Aparataj tip consola: Magnetofon monoborna stationar (системный блок) | buc | 1,000 |  |  |
| 23 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (блок питания) | buc | 1,000 |  |  |
| 24 | 10-03-001-04 | Utilajul centralelor: Placheta suplimentara, care se monteaza pe loc gatit a coloanei (материнская плата) | buc | 1,000 |  |  |
| 25 | 10-03-001-04 | Utilajul centralelor: Placheta suplimentara, care se monteaza pe loc gatit a coloanei (процесор) | buc | 1,000 |  |  |
| 26 | 10-03-001-04 | Utilajul centralelor: Placheta suplimentara, care se monteaza pe loc gatit a coloanei (видеокарта) | buc | 1,000 |  |  |
| 27 | 10-03-001-04 | Utilajul centralelor: Placheta suplimentara, care se monteaza pe loc gatit a coloanei (жесткий диск) | buc | 1,000 |  |  |
| 28 | 10-03-001-04 | Utilajul centralelor: Placheta suplimentara, care se monteaza pe loc gatit a coloanei (оперативная память) | buc | 1,000 |  |  |
| 29 | 10-04-065-01 | Aparataj tip consola: Magnetofon monoborna stationar (видеомонитор) | buc | 1,000 |  |  |
| 30 | 10-03-001-04 | Utilajul centralelor: Placheta suplimentara, care se monteaza pe loc gatit a coloanei (операционная система) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medical | 22,50 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 31 | pret | Видеокамера IP уличного исполнения 6mp, IR 60м "HIKVISION" | buc | 7,000 |  |  |
| 32 | pret | Видеорегистратор на 8 каналов TRASSIR MININVR ANY IP 8 | buc | 1,000 |  |  |
| 33 | pret | Жесткий диск HDD 6 Тб WD60PU | buc | 1,000 |  |  |
| 34 | pret | Устройство бесперебойного питания 700VA UPS 700VA | buc | 2,000 |  |  |
| 35 | pret | SWITCH 8-PORT 10/100Mbps/ 4-Port PoE | buc | 1,000 |  |  |
| 36 | pret | Dulap de perete pentru telecomunicatii RACK-Mount 9U*600*600 | buc | 1,000 |  |  |
| 37 | pret | Системный блок ВМ-01В-ОР | buc | 1,000 |  |  |
| 38 | pret | Блок питания системный 650W APS-650CB | buc | 1,000 |  |  |
| 39 | pret | Материнская плата Z370OM-ITX/AC 1151V2 | buc | 1,000 |  |  |
| 40 | pret | Процесор INTEL(R) 17 8700K | buc | 1,000 |  |  |
| 41 | pret | Видеокарта GTX 1070 8192MB | buc | 1,000 |  |  |
| 42 | pret | Жесткий диск 2mб ST2000DMO11 | buc | 1,000 |  |  |
| 43 | pret | Оперативная память 8гб DDR III 4GB | buc | 1,000 |  |  |
| 44 | pret | Оперативная память 8гб DDR III 4GB | buc | 1,000 |  |  |
| 45 | pret | Видеомонитор TFT 23" | buc | 1,000 |  |  |
| 46 | pret | Операционная система WINDOWS 10 | buc | 1,000 |  |  |
| 47 | pret | Клавиатура SLIM STAR 110 | buc | 1,000 |  |  |
| 48 | pret | Компьютерная мышь | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |