| Anexa nr.23 la Documentația standard OMF nr.115 din “_15_” _09_ 2021 ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 33140000-3; Bateria internă, compatibilă cu autoclav Matachana S500; buc; 3; Termen de 20 de zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lubrifiant alimentar pe baza de silicon pentru autoclav Goldberg 422D, Eryigit; buc; 25; Termen de 20 de zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Încălzitor la generatorul de abur pentru autoclavul Matachana; buc; 1; Termen de 20 de zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Transpalet manual hidraulic; buc; 1; Termen de 20 de zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Garnitură la generator de abur pentru autoclavul Matachana; buc; 3; Termen de 20 de zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Manjeta cu un singur tub, cu conector pentru verificare NIBP la monitor de pacient cu camera din cauciuc compatibila cu monitor de pacient Hihon Kohden BSM6701K; buc; 50; Termen de 20 de zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Piuliță pentru polizor unghiular; buc; 1; Termen de 20 de zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Senzor de O2, 0230033 (Type: KE25 cpl. (unleaded) - senzor chimic instalat in modulul de pacient (MLF-42HL) pentru masina de anestezie Leon Plus, Loewenstein Medical cu termen de valabilitate cel putin 11 luni de la data livrarii; buc; 1; Termen de 20 de zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Philips FiO2 sensor assembly (1134668) cu termen de valabilitate cel putin 11 luni de la data livrarii; buc; 1; Termen de 20 de zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Bisturiu electric, reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare și tăiere) compatibil cu electrocoagulator Bowa ARC250; buc; 14; Termen de 20 de zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Acumulator DEWALT; buc; 1; Termen de 20 de zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Garnitura p/u balon de oxigen; buc; 20; Termen de 20 de zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Multimetru; buc; 1; Termen de 20 de zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Cărucior cu platformă și mâner pliabil; buc; 1; Termen de 20 de zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Scară multifuncțională MULTI MATIC 4 x 4 trepte; buc; 1; Termen de 20 de zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Adeziv epoxy 20A43 25 g; buc; 4; Termen de 20 de zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Adeziv epoxidic pentru metal Nowax 4494099 30 g; buc; 4; Termen de 20 de zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Ruletă 5 m x 19 mm; buc; 1; Termen de 20 de zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Clei epoxid; buc; 4; Termen de 20 de zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Curelușă Scame 3.5 x 200 mm; buc; 1; Termen de 20 de zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Curelușă 2.5 x 98 mm; buc; 1; Termen de 20 de zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Curelușă KASAN FHS 8 x 300 mm; buc; 2; Termen de 20 de zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Baterie pentru ECG EDAN SE-301; buc; 2; Termen de 20 de zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Set carcasă reflectorizantă pentru o lampă bactericidă de 30 W, și lampă bactericidă de 30 W cu viață de lucru minim 7000 ore, cu starter; buc; 4; Termen de 20 de zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |